## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16307
Measurement date | 2017-08-08
|  | x | y | z
| UST 1 | 103.565 | 92.508 | -70.023
| UST 2 | 21.183 | 87.57 | -70.043
| UST 3 | -61.175 | 82.614 | -70.058
| UST 4 | 113.151 | -68.46 | -70.192
| UST 5 | 30.796 | -73.352 | -70.21
| UST 6 | -51.584 | -78.201 | -70.242
| DST 7 | -61.224 | 82.465 | 70.053
| DST 8 | 21.125 | 87.418 | 70.101
| DST 9 | 103.517 | 92.393 | 70.122
| DST 10 | -51.664 | -78.341 | 69.902
| DST 11 | 30.697 | -73.478 | 69.948
| DST 12 | 113.116 | -68.597 | 69.985
| CT 13 | 256.158 | 207.243 | 0.072
| CT 14 | 266.272 | 37.546 | -0.041
| CT 15 | 276.341 | -132.163 | -0.031

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 103.565
UST 1 | Y | 92.508
UST 1 | Z | -70.081
UST 2 | X | 21.183
UST 2 | Y | 87.57
UST 2 | Z | -70.101
UST 3 | X | -61.175
UST 3 | Y | 82.614
UST 3 | Z | -70.116
UST 4 | X | 113.151
UST 4 | Y | -68.46
UST 4 | Z | -70.25
UST 5 | X | 30.796
UST 5 | Y | -73.352
UST 5 | Z | -70.268
UST 6 | X | -51.584
UST 6 | Y | -78.201
UST 6 | Z | -70.3
DST 7 | X | -61.224
DST 7 | Y | 82.465
DST 7 | Z | 69.995
DST 8 | X | 21.125
DST 8 | Y | 87.418
DST 8 | Z | 70.043
DST 9 | X | 103.517
DST 9 | Y | 92.393
DST 9 | Z | 70.064
DST 10 | X | -51.664
DST 10 | Y | -78.341
DST 10 | Z | 69.844
DST 11 | X | 30.697
DST 11 | Y | -73.478
DST 11 | Z | 69.89
DST 12 | X | 113.116
DST 12 | Y | -68.597
DST 12 | Z | 69.927
CT 13 | X | 256.158
CT 13 | Y | 207.243
CT 13 | Z | 0.014
CT 14 | X | 266.272
CT 14 | Y | 37.546
CT 14 | Z | -0.099
CT 15 | X | 276.341
CT 15 | Y | -132.163
CT 15 | Z | -0.089
Offset | dZ | -0.058