## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16309
Measurement date | 2017-08-16
|  | x | y | z
| UST 1 | 109.336 | 80.546 | -70.1917
| UST 2 | 26.823 | 80.55 | -70.2137
| UST 3 | -55.683 | 80.573 | -70.2237
| UST 4 | 109.282 | -80.679 | -70.3417
| UST 5 | 26.796 | -80.595 | -70.3757
| UST 6 | -55.735 | -80.49 | -70.4257
| DST 7 | -55.83 | 80.457 | 69.8663
| DST 8 | 26.659 | 80.439 | 69.9413
| DST 9 | 109.184 | 80.442 | 69.9863
| DST 10 | -56.019 | -80.755 | 69.7453
| DST 11 | 26.525 | -80.868 | 69.8293
| DST 12 | 109.132 | -80.945 | 69.8923
| CT 13 | 268.567 | 186.017 | 0.13633
| CT 14 | 268.488 | 16.021 | -0.021667
| CT 15 | 268.406 | -153.978 | -0.11467

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 109.336
UST 1 | Y | 80.546
UST 1 | Z | -69.72
UST 2 | X | 26.823
UST 2 | Y | 80.55
UST 2 | Z | -69.742
UST 3 | X | -55.683
UST 3 | Y | 80.573
UST 3 | Z | -69.752
UST 4 | X | 109.282
UST 4 | Y | -80.679
UST 4 | Z | -69.87
UST 5 | X | 26.796
UST 5 | Y | -80.595
UST 5 | Z | -69.904
UST 6 | X | -55.735
UST 6 | Y | -80.49
UST 6 | Z | -69.954
DST 7 | X | -55.83
DST 7 | Y | 80.457
DST 7 | Z | 70.338
DST 8 | X | 26.659
DST 8 | Y | 80.439
DST 8 | Z | 70.413
DST 9 | X | 109.184
DST 9 | Y | 80.442
DST 9 | Z | 70.458
DST 10 | X | -56.019
DST 10 | Y | -80.755
DST 10 | Z | 70.217
DST 11 | X | 26.525
DST 11 | Y | -80.868
DST 11 | Z | 70.301
DST 12 | X | 109.132
DST 12 | Y | -80.945
DST 12 | Z | 70.364
CT 13 | X | 268.567
CT 13 | Y | 186.017
CT 13 | Z | 0.608
CT 14 | X | 268.488
CT 14 | Y | 16.021
CT 14 | Z | 0.45
CT 15 | X | 268.406
CT 15 | Y | -153.978
CT 15 | Z | 0.357
Offset | dZ | 0.47167