## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16311
Measurement date | 2017-08-23
|  | x | y | z
| UST 1 | 109.348 | 80.489 | -70.1677
| UST 2 | 26.849 | 80.484 | -70.2107
| UST 3 | -55.68 | 80.484 | -70.2007
| UST 4 | 109.355 | -80.765 | -70.2687
| UST 5 | 26.853 | -80.72 | -70.2977
| UST 6 | -55.678 | -80.656 | -70.3197
| DST 7 | -55.873 | 80.373 | 69.8083
| DST 8 | 26.599 | 80.396 | 69.8693
| DST 9 | 109.146 | 80.409 | 69.9143
| DST 10 | -56.005 | -80.712 | 69.6853
| DST 11 | 26.582 | -80.763 | 69.7613
| DST 12 | 109.086 | -80.815 | 69.8463
| CT 13 | 268.51 | 185.784 | 0.033333
| CT 14 | 268.504 | 15.754 | 0.023333
| CT 15 | 268.531 | -154.248 | -0.056667

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 109.348
UST 1 | Y | 80.489
UST 1 | Z | -69.962
UST 2 | X | 26.849
UST 2 | Y | 80.484
UST 2 | Z | -70.005
UST 3 | X | -55.68
UST 3 | Y | 80.484
UST 3 | Z | -69.995
UST 4 | X | 109.355
UST 4 | Y | -80.765
UST 4 | Z | -70.063
UST 5 | X | 26.853
UST 5 | Y | -80.72
UST 5 | Z | -70.092
UST 6 | X | -55.678
UST 6 | Y | -80.656
UST 6 | Z | -70.114
DST 7 | X | -55.873
DST 7 | Y | 80.373
DST 7 | Z | 70.014
DST 8 | X | 26.599
DST 8 | Y | 80.396
DST 8 | Z | 70.075
DST 9 | X | 109.146
DST 9 | Y | 80.409
DST 9 | Z | 70.12
DST 10 | X | -56.005
DST 10 | Y | -80.712
DST 10 | Z | 69.891
DST 11 | X | 26.582
DST 11 | Y | -80.763
DST 11 | Z | 69.967
DST 12 | X | 109.086
DST 12 | Y | -80.815
DST 12 | Z | 70.052
CT 13 | X | 268.51
CT 13 | Y | 185.784
CT 13 | Z | 0.239
CT 14 | X | 268.504
CT 14 | Y | 15.754
CT 14 | Z | 0.229
CT 15 | X | 268.531
CT 15 | Y | -154.248
CT 15 | Z | 0.149
Offset | dZ | 0.20567