## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16313
Measurement date | 2017-08-31
|  | x | y | z
| UST 1 | 110.36 | 80.393 | -70.0543
| UST 2 | 27.841 | 80.407 | -70.0203
| UST 3 | -54.676 | 80.393 | -69.9553
| UST 4 | 110.298 | -80.859 | -70.2453
| UST 5 | 27.782 | -80.777 | -70.1863
| UST 6 | -54.731 | -80.674 | -70.1383
| DST 7 | -54.827 | 80.213 | 70.0217
| DST 8 | 27.781 | 80.264 | 70.0357
| DST 9 | 110.269 | 80.261 | 70.0307
| DST 10 | -54.981 | -80.822 | 69.8877
| DST 11 | 27.591 | -80.915 | 69.9627
| DST 12 | 110.128 | -80.986 | 69.9267
| CT 13 | 269.592 | 185.683 | 0.16367
| CT 14 | 269.556 | 15.653 | -0.061333
| CT 15 | 269.472 | -154.331 | -0.10233

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 110.36
UST 1 | Y | 80.393
UST 1 | Z | -69.685
UST 2 | X | 27.841
UST 2 | Y | 80.407
UST 2 | Z | -69.651
UST 3 | X | -54.676
UST 3 | Y | 80.393
UST 3 | Z | -69.586
UST 4 | X | 110.298
UST 4 | Y | -80.859
UST 4 | Z | -69.876
UST 5 | X | 27.782
UST 5 | Y | -80.777
UST 5 | Z | -69.817
UST 6 | X | -54.731
UST 6 | Y | -80.674
UST 6 | Z | -69.769
DST 7 | X | -54.827
DST 7 | Y | 80.213
DST 7 | Z | 70.391
DST 8 | X | 27.781
DST 8 | Y | 80.264
DST 8 | Z | 70.405
DST 9 | X | 110.269
DST 9 | Y | 80.261
DST 9 | Z | 70.4
DST 10 | X | -54.981
DST 10 | Y | -80.822
DST 10 | Z | 70.257
DST 11 | X | 27.591
DST 11 | Y | -80.915
DST 11 | Z | 70.332
DST 12 | X | 110.128
DST 12 | Y | -80.986
DST 12 | Z | 70.296
CT 13 | X | 269.592
CT 13 | Y | 185.683
CT 13 | Z | 0.533
CT 14 | X | 269.556
CT 14 | Y | 15.653
CT 14 | Z | 0.308
CT 15 | X | 269.472
CT 15 | Y | -154.331
CT 15 | Z | 0.267
Offset | dZ | 0.36933