## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16314
Measurement date | 2017-09-01
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.815 | 80.465 | -70.1013
| UST 2 | 26.28 | 80.47 | -70.0293
| UST 3 | -56.236 | 80.462 | -69.9913
| UST 4 | 108.802 | -80.795 | -70.1553
| UST 5 | 26.29 | -80.749 | -70.1623
| UST 6 | -56.228 | -80.667 | -70.1613
| DST 7 | -56.127 | 80.301 | 69.9967
| DST 8 | 26.381 | 80.317 | 70.0127
| DST 9 | 108.918 | 80.325 | 70.0127
| DST 10 | -56.2 | -80.768 | 69.9027
| DST 11 | 26.317 | -80.847 | 69.9177
| DST 12 | 108.873 | -80.904 | 69.9327
| CT 13 | 268.09 | 186.725 | 0.097667
| CT 14 | 268.04 | 16.732 | -0.049333
| CT 15 | 267.955 | -153.28 | -0.048333

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 108.815
UST 1 | Y | 80.465
UST 1 | Z | -70.061
UST 2 | X | 26.28
UST 2 | Y | 80.47
UST 2 | Z | -69.989
UST 3 | X | -56.236
UST 3 | Y | 80.462
UST 3 | Z | -69.951
UST 4 | X | 108.802
UST 4 | Y | -80.795
UST 4 | Z | -70.115
UST 5 | X | 26.29
UST 5 | Y | -80.749
UST 5 | Z | -70.122
UST 6 | X | -56.228
UST 6 | Y | -80.667
UST 6 | Z | -70.121
DST 7 | X | -56.127
DST 7 | Y | 80.301
DST 7 | Z | 70.037
DST 8 | X | 26.381
DST 8 | Y | 80.317
DST 8 | Z | 70.053
DST 9 | X | 108.918
DST 9 | Y | 80.325
DST 9 | Z | 70.053
DST 10 | X | -56.2
DST 10 | Y | -80.768
DST 10 | Z | 69.943
DST 11 | X | 26.317
DST 11 | Y | -80.847
DST 11 | Z | 69.958
DST 12 | X | 108.873
DST 12 | Y | -80.904
DST 12 | Z | 69.973
CT 13 | X | 268.09
CT 13 | Y | 186.725
CT 13 | Z | 0.138
CT 14 | X | 268.04
CT 14 | Y | 16.732
CT 14 | Z | -0.009
CT 15 | X | 267.955
CT 15 | Y | -153.28
CT 15 | Z | -0.008
Offset | dZ | 0.040333