## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16315
Measurement date | 2017-09-05
|  | x | y | z
| UST 1 | 109.479 | 80.369 | -70.2053
| UST 2 | 26.958 | 80.414 | -70.1593
| UST 3 | -55.55 | 80.439 | -70.0933
| UST 4 | 109.382 | -80.826 | -69.9983
| UST 5 | 26.875 | -80.74 | -69.9573
| UST 6 | -55.645 | -80.603 | -69.9213
| DST 7 | -55.387 | 80.471 | 69.9517
| DST 8 | 27.138 | 80.465 | 69.9197
| DST 9 | 109.654 | 80.44 | 69.8867
| DST 10 | -55.503 | -80.613 | 70.1827
| DST 11 | 27.052 | -80.719 | 70.1007
| DST 12 | 109.574 | -80.813 | 70.0647
| CT 13 | 268.738 | 185.727 | -0.12733
| CT 14 | 268.682 | 15.71 | -0.040333
| CT 15 | 268.584 | -154.289 | 0.16767

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 109.479
UST 1 | Y | 80.369
UST 1 | Z | -70.122
UST 2 | X | 26.958
UST 2 | Y | 80.414
UST 2 | Z | -70.076
UST 3 | X | -55.55
UST 3 | Y | 80.439
UST 3 | Z | -70.01
UST 4 | X | 109.382
UST 4 | Y | -80.826
UST 4 | Z | -69.915
UST 5 | X | 26.875
UST 5 | Y | -80.74
UST 5 | Z | -69.874
UST 6 | X | -55.645
UST 6 | Y | -80.603
UST 6 | Z | -69.838
DST 7 | X | -55.387
DST 7 | Y | 80.471
DST 7 | Z | 70.035
DST 8 | X | 27.138
DST 8 | Y | 80.465
DST 8 | Z | 70.003
DST 9 | X | 109.654
DST 9 | Y | 80.44
DST 9 | Z | 69.97
DST 10 | X | -55.503
DST 10 | Y | -80.613
DST 10 | Z | 70.266
DST 11 | X | 27.052
DST 11 | Y | -80.719
DST 11 | Z | 70.184
DST 12 | X | 109.574
DST 12 | Y | -80.813
DST 12 | Z | 70.148
CT 13 | X | 268.738
CT 13 | Y | 185.727
CT 13 | Z | -0.044
CT 14 | X | 268.682
CT 14 | Y | 15.71
CT 14 | Z | 0.043
CT 15 | X | 268.584
CT 15 | Y | -154.289
CT 15 | Z | 0.251
Offset | dZ | 0.083333