## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16324
Measurement date | 2017-09-20
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.56 | 80.425 | -70.0067
| UST 2 | 26.043 | 80.456 | -69.9517
| UST 3 | -56.472 | 80.464 | -69.8817
| UST 4 | 108.447 | -80.796 | -70.2017
| UST 5 | 25.934 | -80.723 | -70.1397
| UST 6 | -56.578 | -80.607 | -70.0697
| DST 7 | -56.403 | 80.347 | 70.1163
| DST 8 | 26.082 | 80.34 | 70.0903
| DST 9 | 108.632 | 80.304 | 70.0513
| DST 10 | -56.605 | -80.686 | 70.0603
| DST 11 | 25.934 | -80.793 | 70.0403
| DST 12 | 108.458 | -80.873 | 70.0243
| CT 13 | 267.854 | 186.508 | 0.041333
| CT 14 | 267.696 | 16.514 | -0.010667
| CT 15 | 267.604 | -153.48 | -0.030667

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 108.56
UST 1 | Y | 80.425
UST 1 | Z | -68.678
UST 2 | X | 26.043
UST 2 | Y | 80.456
UST 2 | Z | -68.623
UST 3 | X | -56.472
UST 3 | Y | 80.464
UST 3 | Z | -68.553
UST 4 | X | 108.447
UST 4 | Y | -80.796
UST 4 | Z | -68.873
UST 5 | X | 25.934
UST 5 | Y | -80.723
UST 5 | Z | -68.811
UST 6 | X | -56.578
UST 6 | Y | -80.607
UST 6 | Z | -68.741
DST 7 | X | -56.403
DST 7 | Y | 80.347
DST 7 | Z | 71.445
DST 8 | X | 26.082
DST 8 | Y | 80.34
DST 8 | Z | 71.419
DST 9 | X | 108.632
DST 9 | Y | 80.304
DST 9 | Z | 71.38
DST 10 | X | -56.605
DST 10 | Y | -80.686
DST 10 | Z | 71.389
DST 11 | X | 25.934
DST 11 | Y | -80.793
DST 11 | Z | 71.369
DST 12 | X | 108.458
DST 12 | Y | -80.873
DST 12 | Z | 71.353
CT 13 | X | 267.854
CT 13 | Y | 186.508
CT 13 | Z | 1.37
CT 14 | X | 267.696
CT 14 | Y | 16.514
CT 14 | Z | 1.318
CT 15 | X | 267.604
CT 15 | Y | -153.48
CT 15 | Z | 1.298
Offset | dZ | 1.3287