## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16325
Measurement date | 2017-09-18
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.426 | 80.418 | -70.6763
| UST 2 | 25.89 | 80.467 | -70.9113
| UST 3 | -56.625 | 80.464 | -71.1303
| UST 4 | 108.304 | -80.866 | -70.8003
| UST 5 | 25.795 | -80.774 | -71.0493
| UST 6 | -56.726 | -80.648 | -71.2833
| DST 7 | -57.187 | 80.416 | 68.8747
| DST 8 | 25.332 | 80.432 | 69.1477
| DST 9 | 107.905 | 80.391 | 69.4157
| DST 10 | -57.358 | -80.676 | 68.7827
| DST 11 | 25.16 | -80.812 | 69.2177
| DST 12 | 107.743 | -80.863 | 69.3757
| CT 13 | 267.466 | 186.659 | 0.011667
| CT 14 | 267.321 | 16.676 | -0.014333
| CT 15 | 267.209 | -153.351 | 0.0026667

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 108.426
UST 1 | Y | 80.418
UST 1 | Z | -68.997
UST 2 | X | 25.89
UST 2 | Y | 80.467
UST 2 | Z | -69.232
UST 3 | X | -56.625
UST 3 | Y | 80.464
UST 3 | Z | -69.451
UST 4 | X | 108.304
UST 4 | Y | -80.866
UST 4 | Z | -69.121
UST 5 | X | 25.795
UST 5 | Y | -80.774
UST 5 | Z | -69.37
UST 6 | X | -56.726
UST 6 | Y | -80.648
UST 6 | Z | -69.604
DST 7 | X | -57.187
DST 7 | Y | 80.416
DST 7 | Z | 70.554
DST 8 | X | 25.332
DST 8 | Y | 80.432
DST 8 | Z | 70.827
DST 9 | X | 107.905
DST 9 | Y | 80.391
DST 9 | Z | 71.095
DST 10 | X | -57.358
DST 10 | Y | -80.676
DST 10 | Z | 70.462
DST 11 | X | 25.16
DST 11 | Y | -80.812
DST 11 | Z | 70.897
DST 12 | X | 107.743
DST 12 | Y | -80.863
DST 12 | Z | 71.055
CT 13 | X | 267.466
CT 13 | Y | 186.659
CT 13 | Z | 1.691
CT 14 | X | 267.321
CT 14 | Y | 16.676
CT 14 | Z | 1.665
CT 15 | X | 267.209
CT 15 | Y | -153.351
CT 15 | Z | 1.682
Offset | dZ | 1.6793