## Target positions
PS Type | SXR
PS serial no | 16334
Measurement date | 2017-12-20
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.436 | 80.617 | -70.0707
| UST 2 | 25.964 | 80.576 | -70.1047
| UST 3 | -56.6 | 80.532 | -70.0727
| UST 4 | 108.457 | -80.645 | -70.3447
| UST 5 | 25.945 | -80.557 | -70.3397
| UST 6 | -56.552 | -80.463 | -70.3677
| DST 7 | -56.443 | 80.348 | 70.1523
| DST 8 | 26.094 | 80.405 | 70.1363
| DST 9 | 108.636 | 80.455 | 70.0953
| DST 10 | -56.467 | -80.778 | 69.9183
| DST 11 | 26.042 | -80.843 | 69.8993
| DST 12 | 108.592 | -80.946 | 69.8853
| CT 13 | 267.671 | 186.689 | 0.22833
| CT 14 | 267.65 | 16.679 | -0.017667
| CT 15 | 267.574 | -153.323 | -0.21067

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST1 | X | 108.436
UST1 | Y | 80.617
UST1 | Z | -69.383
UST2 | X | 25.964
UST2 | Y | 80.576
UST2 | Z | -69.417
UST3 | X | -56.6
UST3 | Y | 80.532
UST3 | Z | -69.385
UST4 | X | 108.457
UST4 | Y | -80.645
UST4 | Z | -69.657
UST5 | X | 25.945
UST5 | Y | -80.557
UST5 | Z | -69.652
UST6 | X | -56.552
UST6 | Y | -80.463
UST6 | Z | -69.68
DST7 | X | -56.443
DST7 | Y | 80.348
DST7 | Z | 70.84
DST8 | X | 26.094
DST8 | Y | 80.405
DST8 | Z | 70.824
DST9 | X | 108.636
DST9 | Y | 80.455
DST9 | Z | 70.783
DST10 | X | -56.467
DST10 | Y | -80.778
DST10 | Z | 70.606
DST11 | X | 26.042
DST11 | Y | -80.843
DST11 | Z | 70.587
DST12 | X | 108.592
DST12 | Y | -80.946
DST12 | Z | 70.573
CT13 | X | 267.671
CT13 | Y | 186.689
CT13 | Z | 0.916
CT14 | X | 267.65
CT14 | Y | 16.679
CT14 | Z | 0.67
CT15 | X | 267.574
CT15 | Y | -153.323
CT15 | Z | 0.477
Offset | dZ | 0.68767