LCLS2 HX Phase Shifter

Alignment Engineering Group

L200401

SN HXPS-16303

July 19, 2018

TB1

TB2

TB3

TB6

TB5

TB4

TB13

TB14

TB15

TB6

TB7

TB8

TB12

TB11

TB10

TB13

TB14

TB15

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are meter. Coordinates are to the HX Phase Shifter Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z [m] | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| TB1 | -0.070530 | 0.108920 | 0.084476 |
| TB2 | -0.070620 | 0.026429 | 0.084467 |
| TB3 | -0.070711 | -0.056080 | 0.084455 |
| TB4 | -0.070533 | 0.108958 | -0.084564 |
| TB5 | -0.070655 | 0.026472 | -0.084544 |
| TB6 | -0.070776 | -0.056015 | -0.084526 |
| TB7 | 0.069696 | -0.056248 | 0.084413 |
| TB8 | 0.069790 | 0.026248 | 0.084440 |
| TB9 | 0.069890 | 0.108754 | 0.084445 |
| TB10 | 0.069608 | -0.056281 | -0.084578 |
| TB11 | 0.069743 | 0.026214 | -0.084586 |
| TB12 | 0.069870 | 0.108745 | -0.084535 |
| TB13 | 0.000074 | 0.267986 | 0.186333 |
| TB14 | -0.000009 | 0.267991 | 0.016332 |
| TB15 | -0.000101 | 0.267998 | -0.153676 |