## Sheet1
LCLS vs LCLS-II Quad Fiducial Detector TB1 to TB2 length
| Detector 1 | Detector 2 | Detector 3 | Detector 4
LCLS | 94.8138 | 95.0242 | 95.126 | 94.8987
LCLS-II | 94.7999 | 95.0334 | 95.1244 | 94.9053
Check | 94.8217 | 95.0233 | 95.1258 | 94.9155
Diff LCLS - LCLC-II | 0.0139 | -0.0092 | 0.0016 | -0.0066
Diff LCLS - Check | -0.00791 | 0.0009 | 0.00022 | -0.01684
Diff LCLC-II - Check | -0.02181 | 0.0101 | -0.00138 | -0.01024