## Slide 1
120 A bipolar standardize
IMMO = [-120,+120]
BMMO=[-67.7149,+67.4503]

## Slide 2
200 A bipolar standardize
IMMO = [-200,+200]
BMMO=[-101.6978 101.5481]

## Slide 3
200 A unipolar standardize
IMMO = [0,+200]
BMMO=[+0.2503,+101.5163]

## Slide 4
standardize | -120 A | -60 A | -20 A | +20 A | +60 A | +120 A
120 A bipolar | 0.07427008 | 0.07753499 | 0.07397368 | 0.08111048 | 0.07736392 | 0.07740533
standardize |  |  |  | +20 A | +100 A | +200 A
200 A bipolar |  |  |  | 0.07889434 | 0.07617960 | 0.05109718
standardize |  |  | +20 A | +100 A | +120 A | +200 A
200 A unipolar |  |  | 0.07943079 | 0.07815574 | 0.07825544 | 0.05131466
Sextupole Harmonic (rotating coil, R= 9.347 mm): BL3/BL2 (%)