## Slide 1
engineering type: 3.37Q1.2
SLAC drawing number: DSG-000050058
SLAC magnet bar-code: 4266
vendor serial number: N/A
when measured: 12-Oct-2022 17:53:54
when analyzed: 13-Oct-2022
MAD assignment: CQ02B
deweight
this
point

## Slide 2
n | BLn/BL2 @ -6 A (%) | BLn/BL2 @ +6 A (%)
3 | 2.87012387 | 2.08807681
4 | 1.31144026 | 0.69046788
5 | 0.79378612 | 0.59269492
6 | 0.57556692 | 0.29132371
7 | 0.46826746 | 0.16842888
8 | 0.41722059 | 0.26850755
9 | 0.33903430 | 0.22970919
10 | 0.47340289 | 0.25431469
Harmonics @ r = 0.012445 m

## Slide 3
at +6 A:
GL = 0.00996 kG
G = 0.22 kG/m
L = 0.0453 m (1.782 in)