## id_anal_By
| SLAC |  | ANL
-1.6314 | 1.0874 | 1.0874 | -1.0663 | 1.0663 | 0.02111 | 1.0663
-1.6184 | -1.1134 | 1.1134 | 1.0704 | -1.0704 | -0.043049 | 1.0704
-1.6054 | 1.104 | 1.104 | -1.062 | 1.062 | 0.041985 | 1.062
-1.5924 | -1.1022 | 1.1022 | 1.0728 | -1.0728 | -0.029392 | 1.0728
-1.5794 | 1.1111 | 1.1111 | -1.0765 | 1.0765 | 0.034616 | 1.0765
-1.5664 | -1.1038 | 1.1038 | 1.068 | -1.068 | -0.035783 | 1.068
-1.5534 | 1.1054 | 1.1054 | -1.0761 | 1.0761 | 0.029366 | 1.0761
-1.5404 | -1.1062 | 1.1062 | 1.0744 | -1.0744 | -0.031764 | 1.0744
-1.5274 | 1.1064 | 1.1064 | -1.0716 | 1.0716 | 0.034858 | 1.0716
-1.5144 | -1.1047 | 1.1047 | 1.073 | -1.073 | -0.031708 | 1.073
-1.5014 | 1.111 | 1.111 | -1.0728 | 1.0728 | 0.038243 | 1.0728
-1.4884 | -1.1054 | 1.1054 | 1.0731 | -1.0731 | -0.032337 | 1.0731
-1.4754 | 1.1041 | 1.1041 | -1.0753 | 1.0753 | 0.02879 | 1.0753
-1.4624 | -1.1058 | 1.1058 | 1.0719 | -1.0719 | -0.033853 | 1.0719
-1.4494 | 1.1024 | 1.1024 | -1.0713 | 1.0713 | 0.031064 | 1.0713
-1.4364 | -1.1068 | 1.1068 | 1.072 | -1.072 | -0.034861 | 1.072
-1.4234 | 1.1038 | 1.1038 | -1.0735 | 1.0735 | 0.030238 | 1.0735
-1.4104 | -1.102 | 1.102 | 1.0646 | -1.0646 | -0.037423 | 1.0646
-1.3974 | 1.1075 | 1.1075 | -1.0691 | 1.0691 | 0.03837 | 1.0691
-1.3844 | -1.1029 | 1.1029 | 1.067 | -1.067 | -0.035817 | 1.067
-1.3714 | 1.1006 | 1.1006 | -1.0776 | 1.0776 | 0.022921 | 1.0776
-1.3584 | -1.1064 | 1.1064 | 1.0737 | -1.0737 | -0.032666 | 1.0737
-1.3454 | 1.1036 | 1.1036 | -1.0704 | 1.0704 | 0.033192 | 1.0704
-1.3324 | -1.1066 | 1.1066 | 1.0751 | -1.0751 | -0.031492 | 1.0751
-1.3194 | 1.1135 | 1.1135 | -1.0719 | 1.0719 | 0.041608 | 1.0719
-1.3064 | -1.109 | 1.109 | 1.0725 | -1.0725 | -0.036486 | 1.0725
-1.2934 | 1.1055 | 1.1055 | -1.071 | 1.071 | 0.034531 | 1.071
-1.2804 | -1.1072 | 1.1072 | 1.076 | -1.076 | -0.031201 | 1.076
-1.2674 | 1.1046 | 1.1046 | -1.0713 | 1.0713 | 0.033303 | 1.0713
-1.2544 | -1.106 | 1.106 | 1.0709 | -1.0709 | -0.035107 | 1.0709
-1.2414 | 1.1082 | 1.1082 | -1.0776 | 1.0776 | 0.030624 | 1.0776
-1.2284 | -1.1066 | 1.1066 | 1.0727 | -1.0727 | -0.033956 | 1.0727
-1.2154 | 1.1084 | 1.1084 | -1.0723 | 1.0723 | 0.036032 | 1.0723
-1.2024 | -1.1066 | 1.1066 | 1.0708 | -1.0708 | -0.03584 | 1.0708
-1.1894 | 1.1075 | 1.1075 | -1.0743 | 1.0743 | 0.033171 | 1.0743
-1.1764 | -1.1036 | 1.1036 | 1.0745 | -1.0745 | -0.029089 | 1.0745
-1.1634 | 1.1068 | 1.1068 | -1.0726 | 1.0726 | 0.034194 | 1.0726
-1.1504 | -1.1065 | 1.1065 | 1.0769 | -1.0769 | -0.02966 | 1.0769
-1.1374 | 1.105 | 1.105 | -1.0707 | 1.0707 | 0.034297 | 1.0707
-1.1244 | -1.1084 | 1.1084 | 1.0628 | -1.0628 | -0.045593 | 1.0628
-1.1114 | 1.1015 | 1.1015 | -1.0636 | 1.0636 | 0.037858 | 1.0636
-1.0984 | -1.1062 | 1.1062 | 1.0707 | -1.0707 | -0.035524 | 1.0707
-1.0854 | 1.1039 | 1.1039 | -1.0755 | 1.0755 | 0.028421 | 1.0755
-1.0724 | -1.1084 | 1.1084 | 1.0701 | -1.0701 | -0.038311 | 1.0701
-1.0595 | 1.1074 | 1.1074 | -1.0724 | 1.0724 | 0.035007 | 1.0724
-1.0464 | -1.1023 | 1.1023 | 1.0702 | -1.0702 | -0.032121 | 1.0702
-1.0334 | 1.1064 | 1.1064 | -1.0733 | 1.0733 | 0.033035 | 1.0733
-1.0204 | -1.1052 | 1.1052 | 1.0693 | -1.0693 | -0.035885 | 1.0693
-1.0074 | 1.1034 | 1.1034 | -1.0702 | 1.0702 | 0.033224 | 1.0702
-0.99441 | -1.1102 | 1.1102 | 1.076 | -1.076 | -0.034205 | 1.076
-0.98139 | 1.1013 | 1.1013 | -1.073 | 1.073 | 0.028344 | 1.073
-0.96839 | -1.0919 | 1.0919 | 1.0741 | -1.0741 | -0.017821 | 1.0741
-0.95537 | 1.1014 | 1.1014 | -1.0721 | 1.0721 | 0.029288 | 1.0721
-0.94242 | -1.1054 | 1.1054 | 1.0744 | -1.0744 | -0.030914 | 1.0744
-0.92942 | 1.1086 | 1.1086 | -1.0715 | 1.0715 | 0.037026 | 1.0715
-0.91637 | -1.1059 | 1.1059 | 1.0722 | -1.0722 | -0.033697 | 1.0722
-0.90342 | 1.1046 | 1.1046 | -1.0737 | 1.0737 | 0.030853 | 1.0737
-0.89042 | -1.1052 | 1.1052 | 1.0702 | -1.0702 | -0.034945 | 1.0702
-0.87744 | 1.1067 | 1.1067 | -1.0735 | 1.0735 | 0.033248 | 1.0735
-0.86443 | -1.1073 | 1.1073 | 1.0714 | -1.0714 | -0.035888 | 1.0714
-0.85142 | 1.1113 | 1.1113 | -1.0753 | 1.0753 | 0.036027 | 1.0753
-0.83843 | -1.104 | 1.104 | 1.0694 | -1.0694 | -0.034576 | 1.0694
-0.82545 | 1.1102 | 1.1102 | -1.0719 | 1.0719 | 0.038378 | 1.0719
-0.81245 | -1.1094 | 1.1094 | 1.0739 | -1.0739 | -0.035511 | 1.0739
-0.79945 | 1.1077 | 1.1077 | -1.0683 | 1.0683 | 0.039423 | 1.0683
-0.78645 | -1.1139 | 1.1139 | 1.07 | -1.07 | -0.043955 | 1.07
-0.77345 | 1.1047 | 1.1047 | -1.0746 | 1.0746 | 0.030098 | 1.0746
-0.76044 | -1.1081 | 1.1081 | 1.0719 | -1.0719 | -0.036155 | 1.0719
-0.74743 | 1.1091 | 1.1091 | -1.0698 | 1.0698 | 0.039266 | 1.0698
-0.73444 | -1.1052 | 1.1052 | 1.0703 | -1.0703 | -0.034895 | 1.0703
-0.72147 | 1.1138 | 1.1138 | -1.0695 | 1.0695 | 0.044301 | 1.0695
-0.70843 | -1.0881 | 1.0881 | 1.0732 | -1.0732 | -0.014915 | 1.0732
-0.69541 | 1.0937 | 1.0937 | -1.0698 | 1.0698 | 0.023894 | 1.0698
-0.68241 | -1.0954 | 1.0954 | 1.0701 | -1.0701 | -0.02534 | 1.0701
-0.66942 | 1.1081 | 1.1081 | -1.0719 | 1.0719 | 0.036161 | 1.0719
-0.65643 | -1.1099 | 1.1099 | 1.0706 | -1.0706 | -0.039238 | 1.0706
-0.64345 | 1.1078 | 1.1078 | -1.074 | 1.074 | 0.033808 | 1.074
-0.63046 | -1.1077 | 1.1077 | 1.0755 | -1.0755 | -0.032257 | 1.0755
-0.61752 | 1.0945 | 1.0945 | -1.0737 | 1.0737 | 0.020801 | 1.0737
-0.60448 | -1.0957 | 1.0957 | 1.063 | -1.063 | -0.032655 | 1.063
-0.59148 | 1.1055 | 1.1055 | -1.0648 | 1.0648 | 0.040698 | 1.0648
-0.57849 | -1.1107 | 1.1107 | 1.0694 | -1.0694 | -0.041334 | 1.0694
-0.56546 | 1.1031 | 1.1031 | -1.0824 | 1.0824 | 0.020746 | 1.0824
-0.55246 | -1.1123 | 1.1123 | 1.0799 | -1.0799 | -0.032344 | 1.0799
-0.53948 | 1.1073 | 1.1073 | -1.0755 | 1.0755 | 0.031822 | 1.0755
-0.52651 | -1.1056 | 1.1056 | 1.0757 | -1.0757 | -0.029914 | 1.0757
-0.51352 | 1.1063 | 1.1063 | -1.0724 | 1.0724 | 0.0339 | 1.0724
-0.50046 | -1.1035 | 1.1035 | 1.0688 | -1.0688 | -0.034753 | 1.0688
-0.48747 | 1.1082 | 1.1082 | -1.0685 | 1.0685 | 0.039743 | 1.0685
-0.47446 | -1.1059 | 1.1059 | 1.0672 | -1.0672 | -0.03869 | 1.0672
-0.46145 | 1.1044 | 1.1044 | -1.0706 | 1.0706 | 0.033789 | 1.0706
-0.44846 | -1.1099 | 1.1099 | 1.0604 | -1.0604 | -0.049522 | 1.0604
-0.43549 | 1.1067 | 1.1067 | -1.0734 | 1.0734 | 0.033296 | 1.0734
-0.42244 | -1.1085 | 1.1085 | 1.0749 | -1.0749 | -0.0336 | 1.0749
-0.40946 | 1.1082 | 1.1082 | -1.0764 | 1.0764 | 0.031807 | 1.0764
-0.39643 | -1.1022 | 1.1022 | 1.0769 | -1.0769 | -0.02539 | 1.0769
-0.38345 | 1.1111 | 1.1111 | -1.0715 | 1.0715 | 0.039664 | 1.0715
-0.37047 | -1.1058 | 1.1058 | 1.0744 | -1.0744 | -0.031342 | 1.0744
-0.35749 | 1.1065 | 1.1065 | -1.0769 | 1.0769 | 0.029552 | 1.0769
-0.34445 | -1.1036 | 1.1036 | 1.0754 | -1.0754 | -0.028238 | 1.0754
-0.33147 | 1.1074 | 1.1074 | -1.0739 | 1.0739 | 0.033444 | 1.0739
-0.31848 | -1.1082 | 1.1082 | 1.074 | -1.074 | -0.034186 | 1.074
-0.3055 | 1.0992 | 1.0992 | -1.0752 | 1.0752 | 0.024069 | 1.0752
-0.29251 | -1.1088 | 1.1088 | 1.0741 | -1.0741 | -0.034735 | 1.0741
-0.27949 | 1.1043 | 1.1043 | -1.0755 | 1.0755 | 0.028744 | 1.0755
-0.26652 | -1.1079 | 1.1079 | 1.0728 | -1.0728 | -0.03511 | 1.0728
-0.2535 | 1.1033 | 1.1033 | -1.0736 | 1.0736 | 0.029717 | 1.0736
-0.24052 | -1.1054 | 1.1054 | 1.0734 | -1.0734 | -0.031953 | 1.0734
-0.2275 | 1.105 | 1.105 | -1.0751 | 1.0751 | 0.029847 | 1.0751
-0.21448 | -1.1079 | 1.1079 | 1.0761 | -1.0761 | -0.031803 | 1.0761
-0.20148 | 1.1057 | 1.1057 | -1.0697 | 1.0697 | 0.035946 | 1.0697
-0.18848 | -1.1048 | 1.1048 | 1.0701 | -1.0701 | -0.034696 | 1.0701
-0.17549 | 1.1056 | 1.1056 | -1.0732 | 1.0732 | 0.032353 | 1.0732
-0.16248 | -1.1034 | 1.1034 | 1.0746 | -1.0746 | -0.028798 | 1.0746
-0.14947 | 1.1037 | 1.1037 | -1.0762 | 1.0762 | 0.02756 | 1.0762
-0.13649 | -1.1089 | 1.1089 | 1.0705 | -1.0705 | -0.038477 | 1.0705
-0.12351 | 1.1044 | 1.1044 | -1.0752 | 1.0752 | 0.029158 | 1.0752
-0.11048 | -1.1046 | 1.1046 | 1.0682 | -1.0682 | -0.036369 | 1.0682
-0.097445 | 1.1096 | 1.1096 | -1.073 | 1.073 | 0.036618 | 1.073
-0.084473 | -1.0996 | 1.0996 | 1.074 | -1.074 | -0.025582 | 1.074
-0.07146 | 1.1076 | 1.1076 | -1.0653 | 1.0653 | 0.042313 | 1.0653
-0.05847 | -1.1088 | 1.1088 | 1.0762 | -1.0762 | -0.032503 | 1.0762
-0.045463 | 1.1013 | 1.1013 | -1.0715 | 1.0715 | 0.029736 | 1.0715
-0.032461 | -1.1054 | 1.1054 | 1.0705 | -1.0705 | -0.034933 | 1.0705
-0.019461 | 1.1071 | 1.1071 | -1.0732 | 1.0732 | 0.033876 | 1.0732
-0.0065038 | -1.1028 | 1.1028 | 1.053 | -1.053 | -0.049837 | 1.053
0.0065061 | 1.0858 | 1.0858 | -1.069 | 1.069 | 0.016741 | 1.069
0.019524 | -1.1076 | 1.1076 | 1.0728 | -1.0728 | -0.034813 | 1.0728
0.032526 | 1.1046 | 1.1046 | -1.0717 | 1.0717 | 0.032848 | 1.0717
0.045504 | -1.1053 | 1.1053 | 1.0676 | -1.0676 | -0.037686 | 1.0676
0.058499 | 1.1107 | 1.1107 | -1.0749 | 1.0749 | 0.035777 | 1.0749
0.07153 | -1.0985 | 1.0985 | 1.0736 | -1.0736 | -0.024848 | 1.0736
0.08453 | 1.108 | 1.108 | -1.0664 | 1.0664 | 0.041627 | 1.0664
0.097524 | -1.1066 | 1.1066 | 1.0756 | -1.0756 | -0.030981 | 1.0756
0.11053 | 1.1018 | 1.1018 | -1.0713 | 1.0713 | 0.030523 | 1.0713
0.12354 | -1.1093 | 1.1093 | 1.0708 | -1.0708 | -0.038527 | 1.0708
0.13653 | 1.1048 | 1.1048 | -1.0752 | 1.0752 | 0.029682 | 1.0752
0.14952 | -1.1106 | 1.1106 | 1.0701 | -1.0701 | -0.040457 | 1.0701
0.16253 | 1.1093 | 1.1093 | -1.0702 | 1.0702 | 0.039152 | 1.0702
0.17551 | -1.1078 | 1.1078 | 1.0719 | -1.0719 | -0.035896 | 1.0719
0.18854 | 1.1047 | 1.1047 | -1.0714 | 1.0714 | 0.033315 | 1.0714
0.20153 | -1.1038 | 1.1038 | 1.0717 | -1.0717 | -0.032145 | 1.0717
0.21452 | 1.1107 | 1.1107 | -1.0741 | 1.0741 | 0.036587 | 1.0741
0.22753 | -1.1095 | 1.1095 | 1.071 | -1.071 | -0.038507 | 1.071
0.24052 | 1.1082 | 1.1082 | -1.0714 | 1.0714 | 0.036861 | 1.0714
0.25355 | -1.1078 | 1.1078 | 1.0692 | -1.0692 | -0.038591 | 1.0692
0.26655 | 1.1073 | 1.1073 | -1.0737 | 1.0737 | 0.033646 | 1.0737
0.27955 | -1.11 | 1.11 | 1.0698 | -1.0698 | -0.040232 | 1.0698
0.29253 | 1.1089 | 1.1089 | -1.0745 | 1.0745 | 0.034392 | 1.0745
0.30556 | -1.1099 | 1.1099 | 1.0649 | -1.0649 | -0.045027 | 1.0649
0.31855 | 1.1091 | 1.1091 | -1.074 | 1.074 | 0.035136 | 1.074
0.33155 | -1.1086 | 1.1086 | 1.0731 | -1.0731 | -0.035522 | 1.0731
0.34451 | 1.1104 | 1.1104 | -1.0698 | 1.0698 | 0.040611 | 1.0698
0.35755 | -1.1112 | 1.1112 | 1.0723 | -1.0723 | -0.038965 | 1.0723
0.37057 | 1.109 | 1.109 | -1.0718 | 1.0718 | 0.037136 | 1.0718
0.38356 | -1.1056 | 1.1056 | 1.0768 | -1.0768 | -0.028842 | 1.0768
0.39654 | 1.1113 | 1.1113 | -1.0685 | 1.0685 | 0.04279 | 1.0685
0.40952 | -1.1106 | 1.1106 | 1.074 | -1.074 | -0.036579 | 1.074
0.42248 | 1.1095 | 1.1095 | -1.0747 | 1.0747 | 0.034787 | 1.0747
0.43546 | -1.1077 | 1.1077 | 1.0728 | -1.0728 | -0.034917 | 1.0728
0.44847 | 1.0937 | 1.0937 | -1.0762 | 1.0762 | 0.017498 | 1.0762
0.46145 | -1.1043 | 1.1043 | 1.071 | -1.071 | -0.03329 | 1.071
0.4745 | 1.101 | 1.101 | -1.0729 | 1.0729 | 0.028076 | 1.0729
0.48748 | -1.1019 | 1.1019 | 1.0752 | -1.0752 | -0.026766 | 1.0752
0.50047 | 1.1026 | 1.1026 | -1.0716 | 1.0716 | 0.031081 | 1.0716
0.51348 | -1.1064 | 1.1064 | 1.0736 | -1.0736 | -0.032795 | 1.0736
0.52651 | 1.1098 | 1.1098 | -1.0721 | 1.0721 | 0.037628 | 1.0721
0.53952 | -1.1092 | 1.1092 | 1.0734 | -1.0734 | -0.03584 | 1.0734
0.55252 | 1.1145 | 1.1145 | -1.0783 | 1.0783 | 0.036166 | 1.0783
0.56551 | -1.1167 | 1.1167 | 1.0706 | -1.0706 | -0.046117 | 1.0706
0.57852 | 1.1031 | 1.1031 | -1.0787 | 1.0787 | 0.024383 | 1.0787
0.59149 | -1.0977 | 1.0977 | 1.0732 | -1.0732 | -0.024527 | 1.0732
0.6045 | 1.0962 | 1.0962 | -1.0642 | 1.0642 | 0.03204 | 1.0642
0.61749 | -1.1074 | 1.1074 | 1.062 | -1.062 | -0.045351 | 1.062
0.63045 | 1.1097 | 1.1097 | -1.0737 | 1.0737 | 0.036032 | 1.0737
0.6434 | -1.1078 | 1.1078 | 1.0739 | -1.0739 | -0.033876 | 1.0739
0.65638 | 1.1044 | 1.1044 | -1.0762 | 1.0762 | 0.028223 | 1.0762
0.66938 | -1.1054 | 1.1054 | 1.074 | -1.074 | -0.031355 | 1.074
0.68237 | 1.1037 | 1.1037 | -1.0626 | 1.0626 | 0.041145 | 1.0626
0.69541 | -1.1032 | 1.1032 | 1.0613 | -1.0613 | -0.041817 | 1.0613
0.7084 | 1.1068 | 1.1068 | -1.0565 | 1.0565 | 0.050294 | 1.0565
0.72143 | -1.1028 | 1.1028 | 1.08 | -1.08 | -0.022862 | 1.08
0.73439 | 1.1038 | 1.1038 | -1.0719 | 1.0719 | 0.031893 | 1.0719
0.74737 | -1.1026 | 1.1026 | 1.0754 | -1.0754 | -0.02716 | 1.0754
0.76039 | 1.1053 | 1.1053 | -1.0746 | 1.0746 | 0.030712 | 1.0746
0.77339 | -1.1079 | 1.1079 | 1.0709 | -1.0709 | -0.037023 | 1.0709
0.78637 | 1.1034 | 1.1034 | -1.08 | 1.08 | 0.023454 | 1.08
0.79935 | -1.1012 | 1.1012 | 1.0736 | -1.0736 | -0.027632 | 1.0736
0.81237 | 1.1072 | 1.1072 | -1.0758 | 1.0758 | 0.03143 | 1.0758
0.82539 | -1.1048 | 1.1048 | 1.0761 | -1.0761 | -0.028757 | 1.0761
0.83837 | 1.103 | 1.103 | -1.0702 | 1.0702 | 0.032839 | 1.0702
0.85138 | -1.1088 | 1.1088 | 1.0768 | -1.0768 | -0.03202 | 1.0768
0.8644 | 1.1051 | 1.1051 | -1.0738 | 1.0738 | 0.031283 | 1.0738
0.87739 | -1.107 | 1.107 | 1.0732 | -1.0732 | -0.033767 | 1.0732
0.89037 | 1.1038 | 1.1038 | -1.0721 | 1.0721 | 0.031672 | 1.0721
0.90338 | -1.1074 | 1.1074 | 1.071 | -1.071 | -0.036339 | 1.071
0.91642 | 1.1061 | 1.1061 | -1.0726 | 1.0726 | 0.033483 | 1.0726
0.92944 | -1.1053 | 1.1053 | 1.0748 | -1.0748 | -0.030492 | 1.0748
0.94241 | 1.1088 | 1.1088 | -1.0721 | 1.0721 | 0.036735 | 1.0721
0.95539 | -1.1058 | 1.1058 | 1.0681 | -1.0681 | -0.03769 | 1.0681
0.9684 | 1.1081 | 1.1081 | -1.0597 | 1.0597 | 0.048396 | 1.0597
0.98143 | -1.1064 | 1.1064 | 1.068 | -1.068 | -0.038412 | 1.068
0.99444 | 1.1099 | 1.1099 | -1.0765 | 1.0765 | 0.033395 | 1.0765
1.0074 | -1.1034 | 1.1034 | 1.0694 | -1.0694 | -0.034068 | 1.0694
1.0204 | 1.1028 | 1.1028 | -1.0713 | 1.0713 | 0.031496 | 1.0713
1.0334 | -1.1068 | 1.1068 | 1.072 | -1.072 | -0.034845 | 1.072
1.0464 | 1.1036 | 1.1036 | -1.0687 | 1.0687 | 0.034975 | 1.0687
1.0594 | -1.1055 | 1.1055 | 1.073 | -1.073 | -0.032471 | 1.073
1.0724 | 1.1036 | 1.1036 | -1.0741 | 1.0741 | 0.02957 | 1.0741
1.0854 | -1.1089 | 1.1089 | 1.0699 | -1.0699 | -0.038926 | 1.0699
1.0984 | 1.1044 | 1.1044 | -1.0727 | 1.0727 | 0.031755 | 1.0727
1.1114 | -1.0966 | 1.0966 | 1.0678 | -1.0678 | -0.028737 | 1.0678
1.1244 | 1.0962 | 1.0962 | -1.0746 | 1.0746 | 0.021542 | 1.0746
1.1374 | -1.1041 | 1.1041 | 1.0711 | -1.0711 | -0.032957 | 1.0711
1.1504 | 1.1112 | 1.1112 | -1.0726 | 1.0726 | 0.038554 | 1.0726
1.1634 | -1.1066 | 1.1066 | 1.0725 | -1.0725 | -0.034143 | 1.0725
1.1764 | 1.1088 | 1.1088 | -1.0699 | 1.0699 | 0.038883 | 1.0699
1.1894 | -1.1082 | 1.1082 | 1.0733 | -1.0733 | -0.034838 | 1.0733
1.2024 | 1.1046 | 1.1046 | -1.0729 | 1.0729 | 0.031739 | 1.0729
1.2154 | -1.1058 | 1.1058 | 1.0742 | -1.0742 | -0.031668 | 1.0742
1.2284 | 1.1071 | 1.1071 | -1.0727 | 1.0727 | 0.034388 | 1.0727
1.2414 | -1.1114 | 1.1114 | 1.0739 | -1.0739 | -0.037483 | 1.0739
1.2544 | 1.1047 | 1.1047 | -1.0724 | 1.0724 | 0.032293 | 1.0724
1.2674 | -1.1047 | 1.1047 | 1.0708 | -1.0708 | -0.033962 | 1.0708
1.2804 | 1.11 | 1.11 | -1.0735 | 1.0735 | 0.036516 | 1.0735
1.2934 | -1.1043 | 1.1043 | 1.0716 | -1.0716 | -0.032735 | 1.0716
1.3064 | 1.1062 | 1.1062 | -1.0751 | 1.0751 | 0.031122 | 1.0751
1.3194 | -1.1051 | 1.1051 | 1.0786 | -1.0786 | -0.02653 | 1.0786
1.3324 | 1.109 | 1.109 | -1.0727 | 1.0727 | 0.03629 | 1.0727
1.3454 | -1.1039 | 1.1039 | 1.0697 | -1.0697 | -0.034195 | 1.0697
1.3584 | 1.1075 | 1.1075 | -1.0729 | 1.0729 | 0.034601 | 1.0729
1.3714 | -1.1114 | 1.1114 | 1.0669 | -1.0669 | -0.044416 | 1.0669
1.3844 | 1.1005 | 1.1005 | -1.0695 | 1.0695 | 0.031028 | 1.0695
1.3974 | -1.1022 | 1.1022 | 1.0736 | -1.0736 | -0.028672 | 1.0736
1.4104 | 1.0983 | 1.0983 | -1.0688 | 1.0688 | 0.029486 | 1.0688
1.4234 | -1.1071 | 1.1071 | 1.0701 | -1.0701 | -0.037033 | 1.0701
1.4364 | 1.1059 | 1.1059 | -1.0729 | 1.0729 | 0.032939 | 1.0729
1.4494 | -1.1047 | 1.1047 | 1.0683 | -1.0683 | -0.036391 | 1.0683
1.4624 | 1.1058 | 1.1058 | -1.0718 | 1.0718 | 0.033991 | 1.0718
1.4754 | -1.1089 | 1.1089 | 1.0698 | -1.0698 | -0.039102 | 1.0698
1.4884 | 1.107 | 1.107 | -1.0712 | 1.0712 | 0.035774 | 1.0712
1.5014 | -1.1062 | 1.1062 | 1.0761 | -1.0761 | -0.030115 | 1.0761
1.5144 | 1.1066 | 1.1066 | -1.0709 | 1.0709 | 0.035741 | 1.0709
1.5274 | -1.105 | 1.105 | 1.0723 | -1.0723 | -0.032703 | 1.0723
1.5404 | 1.1088 | 1.1088 | -1.072 | 1.072 | 0.03675 | 1.072
1.5534 | -1.1098 | 1.1098 | 1.0709 | -1.0709 | -0.038939 | 1.0709
1.5664 | 1.1016 | 1.1016 | -1.0699 | 1.0699 | 0.031682 | 1.0699
1.5794 | -1.1101 | 1.1101 | 1.0771 | -1.0771 | -0.032968 | 1.0771
1.5924 | 1.1069 | 1.1069 | -1.0694 | 1.0694 | 0.037495 | 1.0694
1.6054 | -1.0952 | 1.0952 | 1.0716 | -1.0716 | -0.023569 | 1.0716
1.6184 | 1.1041 | 1.1041 | -1.0815 | 1.0815 | 0.02262 | 1.0815
1.6314 | -1.0996 | 1.0996 | 1.0565 | -1.0565 | -0.043084 | 1.0565