## Sheet1
Gap = 20mm
Gap set to 15mm initially, then to 20mm; 5 times
Average of 3 measurements.
Meas. # | Time | K | By(peak) | I1x | I2x | I1y | I2y
1 | 14:45 | 0.92271 | 0.30939 | 11 | 28 | -22 | 6
2 | 14:53 | 0.92267 | 0.30939 | 1 | 6 | -14 | 24
3 | 15:02 | 0.92265 | 0.30939 | 8 | 17 | -23 | 3
4 | 15:10 | 0.92263 | 0.30938 | 1 | 2 | -12 | 25
5 | 15:19 | 0.92262 | 0.30938 | 5 | 13 | -24 | -2
|  | 1·10-4 | 3·10-5 | ±5 | ±13 | ±6 | ±13