## Sheet1
Vibrating Wire Measurements of HXU-32
Field Integrals vs Gap
| No corrector coil current | [5 empty] | Average of 3 measurements | [5 empty] | STD
Gap | I1x | I2X | I1Y | I2Y |  | Gap | I1x | I2X | I1Y | I2Y
100 | -16 | -21 | -62 | -62 |  | 100 | -15.3333 | -20.6667 | -62.3333 | -61.6667 |  | 1.1547 | 3.5119 | 1.5275 | 4.5092
100 | -14 | -17 | -64 | -66 |  | 50 | -33.3333 | -33 | -38.3333 | -1.3333 |  | 1.1547 | 2.6458 | 3.0551 | 4.7258
100 | -16 | -24 | -61 | -57 |  | 40 | -44.3333 | -49 | -25.6667 | 26.3333 |  | 1.5275 | 7 | 1.1547 | 1.1547
50 | -34 | -34 | -41 | -5 |  | 30 | -59.6667 | -79.6667 | -12 | 54.3333 |  | 0.57735 | 2.0817 | 4.3589 | 8.1445
50 | -32 | -30 | -35 | 4 |  | 25 | -64.6667 | -91.6667 | -6.6667 | 65.3333 |  | 0.57735 | 0.57735 | 2.5166 | 3.0551
50 | -34 | -35 | -39 | -3 |  | 20 | -68.3333 | -98.6667 | 0.33333 | 78 |  | 1.5275 | 4.7258 | 4.7258 | 8.8882
40 | -44 | -52 | -25 | 27 |  | 16 | -61.6667 | -72.3333 | 0 | 81.3333 |  | 2.0817 | 10.504 | 1.7321 | 5.8595
40 | -46 | -54 | -25 | 27 |  | 14 | -30.6667 | -34.3333 | 0.66667 | 42.6667 |  | 0.57735 | 2.8868 | 0.57735 | 0.57735
40 | -43 | -41 | -27 | 25 |  | 12 | -26.3333 | -23.3333 | 1.6667 | 47.6667 |  | 0.57735 | 2.0817 | 1.1547 | 2.8868
30 | -59 | -79 | -10 | 58 |  | 10 | -20.3333 | -8.6667 | 1.6667 | 50.6667 |  | 0.57735 | 0.57735 | 2.0817 | 3.7859
30 | -60 | -78 | -9 | 60 |  | 8 | -21 | -5.3333 | 5 | 59 |  | 0 | 0.57735 | 0 | 0
30 | -60 | -82 | -17 | 45 |  | 7.6 | -26.3333 | -15.3333 | 6 | 76.6667 |  | 0.57735 | 0.57735 | 1 | 1.1547
25 | -65 | -92 | -4 | 68
25 | -64 | -91 | -9 | 62
25 | -65 | -92 | -7 | 66
20 | -68 | -97 | 4 | 85
20 | -67 | -95 | 2 | 81
20 | -70 | -104 | -5 | 68
16 | -60 | -62 | 1 | 79
16 | -64 | -72 | -2 | 88
16 | -61 | -83 | 1 | 77
14 | -30 | -31 | 1 | 43
14 | -31 | -36 | 1 | 43
14 | -31 | -36 | 0 | 42
12 | -26 | -24 | 3 | 51
12 | -26 | -25 | 1 | 46
12 | -27 | -21 | 1 | 46
10 | -20 | -9 | 0 | 48
10 | -21 | -9 | 1 | 49
10 | -20 | -8 | 4 | 55
8 | -21 | -5 | 5 | 59
8 | -21 | -5 | 5 | 59
8 | -21 | -6 | 5 | 59
7.6 | -26 | -15 | 7 | 78
7.6 | -26 | -15 | 6 | 76
7.6 | -27 | -16 | 5 | 76 |  |  |  | difference 1A -0A |  | Corr. Coil length = |  | 345 | cm
15 Harmonics
7.6 | -11 | 7 | -23 | 21 |  |  | Gap | I1x | I1Y | Bx | By
12 | -15 | 6 | -29 | 16 |  |  | 50 | -63.6667 | -207.6667 | -0.18454 | -0.60193
100 | -9 | -13 | -61 | -48 |  |  | 40 | -63.6667 | -205.3333 | -0.18454 | -0.59517
30 | -24 | -24 | -35 | 14 |  |  | 30 | -65.8333 | -205.5 | -0.19082 | -0.59565
50 | -7 | 6 | -52 | -13 |  |  | 25 | -67.3333 | -211.3333 | -0.19517 | -0.61256
20 | -32 | -42 | -17 | 43 |  |  | 20 | -63.6667 | -222.3333 | -0.18454 | -0.64444
14 | -27 | -24 | -30 | 17 |  |  | 16 | -70.3333 | -242 | -0.20386 | -0.70145
7.2 | -10 | 6 | -23 | 132 |  |  | 14 | -89.3333 | -248.6667 | -0.25894 | -0.72077
| 1 Harmonics | [5 empty] | 12 | -83.1667 | -264.1667 | -0.24106 | -0.7657
50 | 18 | 33 | -56 | -101 |  |  | 10 | -76.3333 | -285 | -0.22126 | -0.82609
20 | 0 | 0 | -16 | -30 |  |  | 8 | -72.3333 | -313 | -0.20966 | -0.90725
8 | -19 | -34 | -55 | -101 |  |  | 7.6 | -72 | -308 | -0.2087 | -0.89275
14 | -8 | -14 | -21 | -38
2 Harmonics
50 | 19 | 69 | -55 | -58
20 | 0 | 73 | -22 | 16
8 | -19 | 98 | -54 | -17
14 | -6 | 80 | -24 | 16
1A corrector current, single coil
50
50 | [16 empty] | 0.023184
50 | -97 | -145 | -246 | -366
40
40
40 | -108 | -164 | -231 | -335
30
30 | -126 | -197 | -217 | -307 | In 3 days
30 | -125 | -196 | -218 | -312
25
25
25 | -132 | -210 | -218 | -311
20
20
20 | -132 | -212 | -222 | -318
16 | [6 empty] | 50 | -97 | -145 | -246 | -366
16 | [6 empty] | 40 | -108 | -164 | -231 | -335
16 | -132 | -208 | -242 | -355 |  |  | 30 | -125.5 | -196.5 | -217.5 | -309.5 |  | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 3.5355
14 | [6 empty] | 25 | -132 | -210 | -218 | -311
14 | [6 empty] | 20 | -132 | -212 | -222 | -318
14 | -120 | -182 | -248 | -365 |  |  | 16 | -132 | -208 | -242 | -355
12 | [6 empty] | 14 | -120 | -182 | -248 | -365
12 | -108 | -155 | -266 | -396 |  |  | 12 | -109.5 | -157.5 | -262.5 | -390.5 |  | 2.1213 | 3.5355 | 4.9497 | 7.7782
12 | -111 | -160 | -259 | -385 |  |  | 10 | -96.6667 | -126.3333 | -283.3333 | -424.6667 |  | 0.57735 | 1.5275 | 1.5275 | 2.0817
10 | -97 | -126 | -285 | -427 |  |  | 8 | -93.3333 | -116.3333 | -308 | -469.3333 |  | 0.57735 | 0.57735 | 1 | 1.5275
10 | -97 | -128 | -282 | -423 |  |  | 7.6 | -98.3333 | -128.6667 | -302 | -437.6667 |  | 0.57735 | 1.1547 | 2 | 3.0551
10 | -96 | -125 | -283 | -424
8 | -94 | -117 | -309 | -471
8 | -93 | -116 | -308 | -469
8 | -93 | -116 | -307 | -468
7.6 | -98 | -128 | -300 | -435
7.6 | -98 | -128 | -302 | -437
7.6 | -99 | -130 | -304 | -441
15 Harmonics
7.6 | -86 | -108 | -414 | -644 |  |  | -75 | -115 | -391 | -665 |  | -0.21739 | -1.1333
12 | -91 | -131 | -330 | -521 |  |  | -76 | -137 | -301 | -537 |  | -0.22029 | -0.87246
14 | -99 | -152 | -300 | -467 |  |  | -72 | -128 | -270 | -484 |  | -0.2087 | -0.78261
20 | -108 | -174 | -268 | -404 |  |  | -76 | -132 | -251 | -447 |  | -0.22029 | -0.72754
30 | -94 | -144 | -250 | -366 |  |  | -70 | -120 | -215 | -380 |  | -0.2029 | -0.62319
50 | -73 | -112 | -268 | -396 |  |  | -66 | -118 | -216 | -383 |  | -0.1913 | -0.62609
1 Harmonics
50 | -37 | -67 | -240 | -437 |  |  | -55 | -100 | -184 | -336 |  | -0.15942 | -0.53333
20 | -62 | -113 | -233 | -424 |  |  | -62 | -113 | -217 | -394 |  | -0.17971 | -0.62899
8 | -81 | -147 | -392 | -711 |  |  | -62 | -113 | -337 | -610 |  | -0.17971 | -0.97681
14 | -75 | -137 | -282 | -511 |  |  | -67 | -123 | -261 | -473 |  | -0.1942 | -0.75652
2 Harmonics
50 | -34 | -28 | -240 | -394 |  |  | -53 | -97 | -185 | -336 |  | -0.15362 | -0.53623
20 | -59 | -41 | -226 | -354 |  |  | -59 | -114 | -204 | -370 |  | -0.17101 | -0.5913
8 | -82 | -13 | -392 | -626 |  |  | -63 | -111 | -338 | -609 |  | -0.18261 | -0.97971
14 | -73 | -43 | -279 | -445 |  |  | -67 | -123 | -255 | -461 |  | -0.1942 | -0.73913