## 160and180mm
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2016-07-14
Time: | 8:42
Project: | WibratingWire
Magnet | Type: | Undulator
Magnet | Name: | HXU-32
Serial | Number: | n/a
Run | Number: | 16
Measurement | Device: | wire
Operator: | YL
Comment: | Gap | = | 160mm, | 25 | Harm., | 0A
Harmonics | = | 25
| Field | Integrals : |  | (160mm gap) |  |  | Field | Integrals: |  | (180mm gap)
| I1x | I1y | I2x | I2y |  |  | I1x | I1y | I2x | I2y
| 1.1 | -47.9 | 2 | -86.9 |  |  | 1.1 | -48.2 | 1.9 | -87.5
| 1.1 | -47.9 | 3.8 | -65.7 |  |  | 1.1 | -48.2 | 3.6 | -66.5
| 0.9 | -54.7 | 3.4 | -78.2 |  |  | 0.9 | -55.8 | 3.3 | -80.3
| 0.9 | -54.7 | 1.3 | -71.4 |  |  | 0.9 | -55.8 | 1.3 | -74.5
| 1.2 | -53.6 | 1.9 | -69.4 |  |  | 1.2 | -55.3 | 1.9 | -73.6
| 1.2 | -53.6 | 2.3 | -58 |  |  | 1.2 | -55.3 | 2.3 | -64.3
| 1.1 | -52.4 | 2.1 | -55.7 |  |  | 1.1 | -54.5 | 2.1 | -62.8
| 1.1 | -52.4 | 2.1 | -52.9 |  |  | 1.1 | -54.5 | 2 | -60.2
| 0.8 | -51.8 | 1.5 | -51.7 |  |  | 0.9 | -54 | 1.6 | -59.3
| 0.8 | -51.8 | 1.5 | -48.8 |  |  | 0.9 | -54 | 1.6 | -56.8
| 1 | -50.7 | 1.9 | -46.9 |  |  | 1.1 | -53.2 | 1.9 | -55.3
| 1 | -50.7 | 2.3 | -45.5 |  |  | 1.1 | -53.2 | 2.2 | -54.1
| 1 | -51.6 | 2.3 | -47.2 |  |  | 1.1 | -54 | 2.2 | -55.6
| 1 | -51.6 | 2.5 | -49.9 |  |  | 1.1 | -54 | 2.4 | -57.5
| 1 | -53.3 | 2.5 | -53.1 |  |  | 1.1 | -55.2 | 2.4 | -59.8
| 1 | -53.3 | 2.3 | -54.3 |  |  | 1.1 | -55.2 | 2.2 | -61
| 1.1 | -54.7 | 2.4 | -56.9 |  |  | 1.1 | -56.4 | 2.3 | -63.2
| 1.1 | -54.7 | 2.4 | -58.8 |  |  | 1.1 | -56.4 | 2.3 | -64.6
| 1.1 | -55.4 | 2.4 | -60.1 |  |  | 1.1 | -57 | 2.3 | -65.7
| 1.1 | -55.4 | 2.4 | -63.6 |  |  | 1.1 | -57 | 2.3 | -68.4
| 1 | -55.5 | 2.3 | -63.8 |  |  | 1.1 | -57.1 | 2.2 | -68.6
| 1 | -55.5 | 2.3 | -63.9 |  |  | 1.1 | -57.1 | 2.2 | -68.8
| 1.1 | -55.4 | 2.3 | -63.8 |  |  | 1.1 | -57.1 | 2.3 | -68.7
| 1.1 | -55.4 | 2.4 | -63.3 |  |  | 1.1 | -57.1 | 2.3 | -68.3
| 1.1 | -55.6 | 2.4 | -63.5 |  |  | 1.1 | -57.2 | 2.3 | -68.6
| X-Field: | Y-Field: |  |  |  |  | X-Field: | Y-Field:
1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | 0.001494 | -0.070977 |  |  |  | 2 | 0.00127 | -0.058791
3 | 0.002953 | -0.13985 |  |  |  | 3 | 0.002509 | -0.11582
4 | 0.004342 | -0.20457 |  |  |  | 4 | 0.003687 | -0.16935
5 | 0.005628 | -0.26319 |  |  |  | 5 | 0.004776 | -0.21776
6 | 0.006783 | -0.31392 |  |  |  | 6 | 0.005749 | -0.25956
7 | 0.007781 | -0.35515 |  |  |  | 7 | 0.006587 | -0.29342
8 | 0.008602 | -0.38554 |  |  |  | 8 | 0.007271 | -0.31822
9 | 0.009231 | -0.404 |  |  |  | 9 | 0.007788 | -0.33308
10 | 0.009658 | -0.40974 |  |  |  | 10 | 0.008131 | -0.33738
11 | 0.009881 | -0.40228 |  |  |  | 11 | 0.008297 | -0.33077
12 | 0.0099 | -0.38151 |  |  |  | 12 | 0.008288 | -0.31317
13 | 0.009721 | -0.34761 |  |  |  | 13 | 0.00811 | -0.28482
14 | 0.009358 | -0.30111 |  |  |  | 14 | 0.007775 | -0.24621
15 | 0.008824 | -0.24287 |  |  |  | 15 | 0.007297 | -0.19809
16 | 0.008138 | -0.17402 |  |  |  | 16 | 0.006691 | -0.14148
17 | 0.00732 | -0.095978 |  |  |  | 17 | 0.005978 | -0.077604
18 | 0.006391 | -0.010393 |  |  |  | 18 | 0.005176 | -0.007872
19 | 0.005372 | 0.080893 |  |  |  | 19 | 0.004305 | 0.066149
20 | 0.004285 | 0.17589 |  |  |  | 20 | 0.003384 | 0.14278
21 | 0.003147 | 0.27249 |  |  |  | 21 | 0.00243 | 0.22028
22 | 0.001976 | 0.36857 |  |  |  | 22 | 0.001458 | 0.29688
23 | 0.000785 | 0.46197 |  |  |  | 23 | 0.00048 | 0.37082
24 | -0.000417 | 0.5506 |  |  |  | 24 | -0.000495 | 0.4404
25 | -0.001623 | 0.63248 |  |  |  | 25 | -0.001462 | 0.50405
26 | -0.002829 | 0.70576 |  |  |  | 26 | -0.002418 | 0.56031
27 | -0.004036 | 0.7688 |  |  |  | 27 | -0.003364 | 0.6079
28 | -0.005246 | 0.82018 |  |  |  | 28 | -0.004304 | 0.64576
29 | -0.006465 | 0.85876 |  |  |  | 29 | -0.005245 | 0.67304
30 | -0.007699 | 0.88367 |  |  |  | 30 | -0.006192 | 0.68914
31 | -0.008953 | 0.89438 |  |  |  | 31 | -0.007156 | 0.69371
32 | -0.010235 | 0.89063 |  |  |  | 32 | -0.008143 | 0.68668
33 | -0.011548 | 0.87254 |  |  |  | 33 | -0.009161 | 0.66823
34 | -0.012895 | 0.8405 |  |  |  | 34 | -0.010216 | 0.63879
35 | -0.014275 | 0.79524 |  |  |  | 35 | -0.01131 | 0.59902
36 | -0.015682 | 0.73775 |  |  |  | 36 | -0.012442 | 0.54981
37 | -0.017106 | 0.6693 |  |  |  | 37 | -0.013608 | 0.49225
38 | -0.018533 | 0.59136 |  |  |  | 38 | -0.014798 | 0.42758
39 | -0.019944 | 0.5056 |  |  |  | 39 | -0.016 | 0.35717
40 | -0.021313 | 0.41384 |  |  |  | 40 | -0.017195 | 0.2825
41 | -0.022611 | 0.318 |  |  |  | 41 | -0.01836 | 0.2051
42 | -0.023807 | 0.22002 |  |  |  | 42 | -0.01947 | 0.12653
43 | -0.024863 | 0.12188 |  |  |  | 43 | -0.020494 | 0.048319
44 | -0.025744 | 0.025504 |  |  |  | 44 | -0.021402 | -0.028033
45 | -0.026409 | -0.067285 |  |  |  | 45 | -0.02216 | -0.10113
46 | -0.026824 | -0.15479 |  |  |  | 46 | -0.022734 | -0.16968
47 | -0.026952 | -0.23547 |  |  |  | 47 | -0.023094 | -0.23254
48 | -0.026764 | -0.30803 |  |  |  | 48 | -0.023208 | -0.28874
49 | -0.026232 | -0.37136 |  |  |  | 49 | -0.023051 | -0.33749
50 | -0.025338 | -0.42463 |  |  |  | 50 | -0.022601 | -0.37821
51 | -0.024071 | -0.46729 |  |  |  | 51 | -0.021844 | -0.4105
52 | -0.022427 | -0.49903 |  |  |  | 52 | -0.02077 | -0.43421
53 | -0.020413 | -0.51984 |  |  |  | 53 | -0.019378 | -0.44937
54 | -0.018046 | -0.52998 |  |  |  | 54 | -0.017675 | -0.45622
55 | -0.01535 | -0.52995 |  |  |  | 55 | -0.015677 | -0.45518
56 | -0.012363 | -0.52048 |  |  |  | 56 | -0.013405 | -0.44686
57 | -0.009126 | -0.50252 |  |  |  | 57 | -0.010892 | -0.432
58 | -0.005694 | -0.47717 |  |  |  | 58 | -0.008175 | -0.41146
59 | -0.002123 | -0.44568 |  |  |  | 59 | -0.005299 | -0.38622
60 | 0.001521 | -0.40939 |  |  |  | 60 | -0.002313 | -0.35731
61 | 0.005172 | -0.36972 |  |  |  | 61 | 0.000731 | -0.3258
62 | 0.00876 | -0.32806 |  |  |  | 62 | 0.003775 | -0.29278
63 | 0.012219 | -0.28582 |  |  |  | 63 | 0.006764 | -0.25929
64 | 0.015481 | -0.24432 |  |  |  | 64 | 0.009643 | -0.22636
65 | 0.018485 | -0.20478 |  |  |  | 65 | 0.012357 | -0.19491
66 | 0.021176 | -0.16829 |  |  |  | 66 | 0.014859 | -0.16577
67 | 0.023506 | -0.13579 |  |  |  | 67 | 0.017105 | -0.13966
68 | 0.025435 | -0.10802 |  |  |  | 68 | 0.019057 | -0.11716
69 | 0.026936 | -0.085548 |  |  |  | 69 | 0.020686 | -0.098704
70 | 0.027989 | -0.068704 |  |  |  | 70 | 0.02197 | -0.084567
71 | 0.028589 | -0.057628 |  |  |  | 71 | 0.022897 | -0.074876
72 | 0.02874 | -0.052252 |  |  |  | 72 | 0.023464 | -0.069605
73 | 0.028456 | -0.052314 |  |  |  | 73 | 0.023676 | -0.068579
74 | 0.027762 | -0.05737 |  |  |  | 74 | 0.023547 | -0.071493
75 | 0.026693 | -0.066826 |  |  |  | 75 | 0.023096 | -0.077921
76 | 0.025289 | -0.079955 |  |  |  | 76 | 0.022353 | -0.087338
77 | 0.023597 | -0.095932 |  |  |  | 77 | 0.02135 | -0.09914
78 | 0.021669 | -0.11387 |  |  |  | 78 | 0.020125 | -0.11267
79 | 0.019558 | -0.13284 |  |  |  | 79 | 0.018717 | -0.12723
80 | 0.017316 | -0.15193 |  |  |  | 80 | 0.017167 | -0.14214
81 | 0.014998 | -0.17025 |  |  |  | 81 | 0.015515 | -0.15672
82 | 0.01265 | -0.187 |  |  |  | 82 | 0.013802 | -0.17034
83 | 0.010318 | -0.20146 |  |  |  | 83 | 0.012062 | -0.18243
84 | 0.008039 | -0.21303 |  |  |  | 84 | 0.010327 | -0.19251
85 | 0.005845 | -0.22127 |  |  |  | 85 | 0.008624 | -0.2002
86 | 0.00376 | -0.2259 |  |  |  | 86 | 0.006974 | -0.20523
87 | 0.001798 | -0.22677 |  |  |  | 87 | 0.005392 | -0.20746
88 | -3.3e-05 | -0.22395 |  |  |  | 88 | 0.003888 | -0.20687
89 | -0.001731 | -0.21765 |  |  |  | 89 | 0.002464 | -0.20354
90 | -0.003303 | -0.20822 |  |  |  | 90 | 0.00112 | -0.19772
91 | -0.00476 | -0.19618 |  |  |  | 91 | -0.000152 | -0.18971
92 | -0.006119 | -0.18216 |  |  |  | 92 | -0.00136 | -0.17996
93 | -0.007397 | -0.16688 |  |  |  | 93 | -0.002518 | -0.16896
94 | -0.008613 | -0.15113 |  |  |  | 94 | -0.003638 | -0.15729
95 | -0.009787 | -0.13573 |  |  |  | 95 | -0.004733 | -0.14553
96 | -0.010935 | -0.12152 |  |  |  | 96 | -0.005817 | -0.13431
97 | -0.01207 | -0.10928 |  |  |  | 97 | -0.006896 | -0.12423
98 | -0.0132 | -0.099764 |  |  |  | 98 | -0.007978 | -0.11586
99 | -0.014325 | -0.093612 |  |  |  | 99 | -0.009063 | -0.10971
100 | -0.015441 | -0.091357 |  |  |  | 100 | -0.010145 | -0.10623
101 | -0.016535 | -0.09339 |  |  |  | 101 | -0.011216 | -0.10576
102 | -0.017587 | -0.099946 |  |  |  | 102 | -0.012258 | -0.10853
103 | -0.01857 | -0.11109 |  |  |  | 103 | -0.01325 | -0.11464
104 | -0.019451 | -0.12672 |  |  |  | 104 | -0.014165 | -0.12409
105 | -0.02019 | -0.14655 |  |  |  | 105 | -0.01497 | -0.13673
106 | -0.020745 | -0.17014 |  |  |  | 106 | -0.015631 | -0.15227
107 | -0.021072 | -0.19688 |  |  |  | 107 | -0.01611 | -0.17033
108 | -0.021124 | -0.22604 |  |  |  | 108 | -0.016369 | -0.19041
109 | -0.020859 | -0.25676 |  |  |  | 109 | -0.016371 | -0.21191
110 | -0.020236 | -0.2881 |  |  |  | 110 | -0.01608 | -0.23416
111 | -0.01922 | -0.31908 |  |  |  | 111 | -0.015466 | -0.25644
112 | -0.017785 | -0.34868 |  |  |  | 112 | -0.014503 | -0.27799
113 | -0.015912 | -0.37589 |  |  |  | 113 | -0.013173 | -0.29807
114 | -0.013594 | -0.39976 |  |  |  | 114 | -0.011465 | -0.31594
115 | -0.010835 | -0.4194 |  |  |  | 115 | -0.009378 | -0.33092
116 | -0.007651 | -0.43403 |  |  |  | 116 | -0.00692 | -0.34241
117 | -0.00407 | -0.44303 |  |  |  | 117 | -0.004111 | -0.34987
118 | -0.000133 | -0.44589 |  |  |  | 118 | -0.000978 | -0.35291
119 | 0.004108 | -0.4423 |  |  |  | 119 | 0.00244 | -0.35123
120 | 0.008591 | -0.43213 |  |  |  | 120 | 0.006096 | -0.3447
121 | 0.013246 | -0.41544 |  |  |  | 121 | 0.009937 | -0.33331
122 | 0.017995 | -0.39247 |  |  |  | 122 | 0.0139 | -0.31721
123 | 0.022757 | -0.36364 |  |  |  | 123 | 0.017922 | -0.29666
124 | 0.027448 | -0.32954 |  |  |  | 124 | 0.021934 | -0.27208
125 | 0.031986 | -0.29091 |  |  |  | 125 | 0.025868 | -0.24399
126 | 0.036289 | -0.24861 |  |  |  | 126 | 0.029657 | -0.21304
127 | 0.040286 | -0.20361 |  |  |  | 127 | 0.033238 | -0.17992
128 | 0.043909 | -0.15692 |  |  |  | 128 | 0.036553 | -0.14541
129 | 0.047103 | -0.10963 |  |  |  | 129 | 0.039552 | -0.11033
130 | 0.049826 | -0.062778 |  |  |  | 130 | 0.042193 | -0.075468
131 | 0.052047 | -0.017423 |  |  |  | 131 | 0.044446 | -0.041638
132 | 0.05375 | 0.025462 |  |  |  | 132 | 0.04629 | -0.009592
133 | 0.054936 | 0.064987 |  |  |  | 133 | 0.047717 | 0.019977
134 | 0.055619 | 0.10037 |  |  |  | 134 | 0.04873 | 0.046463
135 | 0.055826 | 0.13098 |  |  |  | 135 | 0.049344 | 0.069361
136 | 0.055599 | 0.15631 |  |  |  | 136 | 0.049585 | 0.088284
137 | 0.054991 | 0.17604 |  |  |  | 137 | 0.049488 | 0.10297
138 | 0.054064 | 0.18999 |  |  |  | 138 | 0.049095 | 0.11328
139 | 0.052886 | 0.19817 |  |  |  | 139 | 0.048459 | 0.11923
140 | 0.051531 | 0.20073 |  |  |  | 140 | 0.047632 | 0.12094
141 | 0.050074 | 0.19799 |  |  |  | 141 | 0.046672 | 0.11865
142 | 0.048588 | 0.19038 |  |  |  | 142 | 0.045637 | 0.11272
143 | 0.047145 | 0.17846 |  |  |  | 143 | 0.044581 | 0.10359
144 | 0.045806 | 0.16287 |  |  |  | 144 | 0.043557 | 0.091792
145 | 0.044627 | 0.14432 |  |  |  | 145 | 0.04261 | 0.07789
146 | 0.043652 | 0.12358 |  |  |  | 146 | 0.041777 | 0.062489
147 | 0.042911 | 0.10141 |  |  |  | 147 | 0.041089 | 0.046205
148 | 0.042424 | 0.078559 |  |  |  | 148 | 0.040564 | 0.02964
149 | 0.042194 | 0.055754 |  |  |  | 149 | 0.040212 | 0.013364
150 | 0.042211 | 0.033655 |  |  |  | 150 | 0.040028 | -0.002104
151 | 0.042451 | 0.012846 |  |  |  | 151 | 0.040003 | -0.016313
152 | 0.04288 | -0.00618 |  |  |  | 152 | 0.040111 | -0.028891
153 | 0.04345 | -0.023036 |  |  |  | 153 | 0.040323 | -0.039557
154 | 0.044106 | -0.037445 |  |  |  | 154 | 0.040599 | -0.048126
155 | 0.044785 | -0.049246 |  |  |  | 155 | 0.040895 | -0.054513
156 | 0.045422 | -0.058389 |  |  |  | 156 | 0.041163 | -0.058727
157 | 0.045948 | -0.064933 |  |  |  | 157 | 0.041351 | -0.060872
158 | 0.046297 | -0.069035 |  |  |  | 158 | 0.04141 | -0.061134
159 | 0.046408 | -0.070939 |  |  |  | 159 | 0.041293 | -0.059773
160 | 0.046225 | -0.070961 |  |  |  | 160 | 0.040956 | -0.057108
161 | 0.0457 | -0.06947 |  |  |  | 161 | 0.040362 | -0.053501
162 | 0.0448 | -0.066876 |  |  |  | 162 | 0.039483 | -0.049342
163 | 0.043499 | -0.063603 |  |  |  | 163 | 0.038298 | -0.045033
164 | 0.041789 | -0.06008 |  |  |  | 164 | 0.036799 | -0.040969
165 | 0.039674 | -0.056719 |  |  |  | 165 | 0.034987 | -0.037524
166 | 0.037171 | -0.0539 |  |  |  | 166 | 0.032873 | -0.035036
167 | 0.034313 | -0.051958 |  |  |  | 167 | 0.030481 | -0.033798
168 | 0.031143 | -0.051172 |  |  |  | 168 | 0.027842 | -0.034042
169 | 0.027715 | -0.051757 |  |  |  | 169 | 0.024999 | -0.035935
170 | 0.024094 | -0.053859 |  |  |  | 170 | 0.022001 | -0.039577
171 | 0.020349 | -0.057553 |  |  |  | 171 | 0.018901 | -0.044992
172 | 0.016556 | -0.06284 |  |  |  | 172 | 0.015758 | -0.052138
173 | 0.01279 | -0.069656 |  |  |  | 173 | 0.012633 | -0.060904
174 | 0.009126 | -0.077875 |  |  |  | 174 | 0.009585 | -0.071119
175 | 0.005635 | -0.087315 |  |  |  | 175 | 0.006671 | -0.082559
176 | 0.002383 | -0.097751 |  |  |  | 176 | 0.003946 | -0.094958
177 | -0.000573 | -0.10892 |  |  |  | 177 | 0.001455 | -0.10802
178 | -0.003188 | -0.12055 |  |  |  | 178 | -0.000761 | -0.12143
179 | -0.005425 | -0.13234 |  |  |  | 179 | -0.002673 | -0.13485
180 | -0.007263 | -0.144 |  |  |  | 180 | -0.004261 | -0.14798
181 | -0.008692 | -0.15524 |  |  |  | 181 | -0.005514 | -0.16049
182 | -0.009715 | -0.16581 |  |  |  | 182 | -0.006432 | -0.17212
183 | -0.010348 | -0.17546 |  |  |  | 183 | -0.007028 | -0.18261
184 | -0.010619 | -0.18401 |  |  |  | 184 | -0.007321 | -0.19176
185 | -0.010565 | -0.19129 |  |  |  | 185 | -0.007341 | -0.1994
186 | -0.010232 | -0.19719 |  |  |  | 186 | -0.007123 | -0.20541
187 | -0.009672 | -0.20164 |  |  |  | 187 | -0.006709 | -0.20974
188 | -0.008941 | -0.20461 |  |  |  | 188 | -0.006146 | -0.21237
189 | -0.008097 | -0.20612 |  |  |  | 189 | -0.005482 | -0.21334
190 | -0.007197 | -0.20623 |  |  |  | 190 | -0.004764 | -0.21272
191 | -0.006294 | -0.20503 |  |  |  | 191 | -0.004039 | -0.21062
192 | -0.005438 | -0.20265 |  |  |  | 192 | -0.00335 | -0.20721
193 | -0.004669 | -0.19924 |  |  |  | 193 | -0.002735 | -0.20266
194 | -0.004024 | -0.19498 |  |  |  | 194 | -0.002224 | -0.19718
195 | -0.003524 | -0.19006 |  |  |  | 195 | -0.001842 | -0.19098
196 | -0.003185 | -0.18469 |  |  |  | 196 | -0.001606 | -0.18429
197 | -0.003011 | -0.17907 |  |  |  | 197 | -0.001521 | -0.17733
198 | -0.002996 | -0.17342 |  |  |  | 198 | -0.001588 | -0.17035
199 | -0.003124 | -0.16794 |  |  |  | 199 | -0.001797 | -0.16356
200 | -0.003372 | -0.16286 |  |  |  | 200 | -0.002133 | -0.15717
201 | -0.003712 | -0.15835 |  |  |  | 201 | -0.002573 | -0.15138
202 | -0.004108 | -0.15462 |  |  |  | 202 | -0.003089 | -0.14638
203 | -0.004522 | -0.15182 |  |  |  | 203 | -0.003652 | -0.14232
204 | -0.004918 | -0.15013 |  |  |  | 204 | -0.004229 | -0.13936
205 | -0.005258 | -0.14969 |  |  |  | 205 | -0.004788 | -0.13761
206 | -0.00551 | -0.15061 |  |  |  | 206 | -0.005299 | -0.13719
207 | -0.005646 | -0.153 |  |  |  | 207 | -0.005736 | -0.13817
208 | -0.005645 | -0.15693 |  |  |  | 208 | -0.006076 | -0.14061
209 | -0.005497 | -0.16246 |  |  |  | 209 | -0.006303 | -0.14453
210 | -0.005199 | -0.1696 |  |  |  | 210 | -0.00641 | -0.14996
211 | -0.004757 | -0.17833 |  |  |  | 211 | -0.006395 | -0.15687
212 | -0.004192 | -0.18862 |  |  |  | 212 | -0.006265 | -0.16521
213 | -0.003529 | -0.20037 |  |  |  | 213 | -0.006038 | -0.17491
214 | -0.002806 | -0.21346 |  |  |  | 214 | -0.005735 | -0.18586
215 | -0.002068 | -0.22772 |  |  |  | 215 | -0.005387 | -0.19793
216 | -0.001366 | -0.24293 |  |  |  | 216 | -0.00503 | -0.21095
217 | -0.000753 | -0.25886 |  |  |  | 217 | -0.004705 | -0.22471
218 | -0.000289 | -0.27519 |  |  |  | 218 | -0.004456 | -0.23899
219 | -3e-05 | -0.29162 |  |  |  | 219 | -0.004327 | -0.25353
220 | -3e-05 | -0.30776 |  |  |  | 220 | -0.004362 | -0.26804
221 | -0.00034 | -0.32325 |  |  |  | 221 | -0.004603 | -0.28222
222 | -0.001002 | -0.33767 |  |  |  | 222 | -0.005086 | -0.29574
223 | -0.00205 | -0.35062 |  |  |  | 223 | -0.005843 | -0.30826
224 | -0.003506 | -0.36169 |  |  |  | 224 | -0.006897 | -0.31946
225 | -0.00538 | -0.3705 |  |  |  | 225 | -0.008262 | -0.32902
226 | -0.007671 | -0.37669 |  |  |  | 226 | -0.009943 | -0.33661
227 | -0.010362 | -0.37993 |  |  |  | 227 | -0.011934 | -0.34198
228 | -0.013423 | -0.37998 |  |  |  | 228 | -0.014217 | -0.34486
229 | -0.016811 | -0.37664 |  |  |  | 229 | -0.016765 | -0.34509
230 | -0.020472 | -0.3698 |  |  |  | 230 | -0.019542 | -0.34252
231 | -0.024339 | -0.35945 |  |  |  | 231 | -0.0225 | -0.33709
232 | -0.028339 | -0.34567 |  |  |  | 232 | -0.025585 | -0.32881
233 | -0.032389 | -0.32864 |  |  |  | 233 | -0.028736 | -0.31778
234 | -0.036404 | -0.30863 |  |  |  | 234 | -0.031888 | -0.30418
235 | -0.040298 | -0.28605 |  |  |  | 235 | -0.034972 | -0.28826
236 | -0.043983 | -0.26137 |  |  |  | 236 | -0.03792 | -0.27036
237 | -0.047376 | -0.23517 |  |  |  | 237 | -0.040665 | -0.2509
238 | -0.050401 | -0.20808 |  |  |  | 238 | -0.043143 | -0.23036
239 | -0.05299 | -0.18082 |  |  |  | 239 | -0.045295 | -0.20927
240 | -0.055083 | -0.15411 |  |  |  | 240 | -0.047072 | -0.18821
241 | -0.056635 | -0.12873 |  |  |  | 241 | -0.048431 | -0.16779
242 | -0.057614 | -0.10541 |  |  |  | 242 | -0.04934 | -0.14861
243 | -0.058 | -0.084873 |  |  |  | 243 | -0.049778 | -0.13126
244 | -0.057791 | -0.06779 |  |  |  | 244 | -0.049736 | -0.1163
245 | -0.056996 | -0.054742 |  |  |  | 245 | -0.049216 | -0.10425
246 | -0.055641 | -0.046209 |  |  |  | 246 | -0.048231 | -0.095533
247 | -0.053763 | -0.042552 |  |  |  | 247 | -0.046807 | -0.090499
248 | -0.051412 | -0.043991 |  |  |  | 248 | -0.044978 | -0.089391
249 | -0.048647 | -0.050597 |  |  |  | 249 | -0.042788 | -0.092334
250 | -0.045535 | -0.06228 |  |  |  | 250 | -0.040286 | -0.099327
251 | -0.042149 | -0.07879 |  |  |  | 251 | -0.037531 | -0.11024
252 | -0.038565 | -0.099716 |  |  |  | 252 | -0.034582 | -0.12482
253 | -0.034861 | -0.1245 |  |  |  | 253 | -0.031501 | -0.14268
254 | -0.031112 | -0.15244 |  |  |  | 254 | -0.028352 | -0.16333
255 | -0.027393 | -0.18272 |  |  |  | 255 | -0.025194 | -0.18615
256 | -0.023769 | -0.21444 |  |  |  | 256 | -0.022087 | -0.21047
257 | -0.020303 | -0.24661 |  |  |  | 257 | -0.019082 | -0.23553
258 | -0.017045 | -0.27823 |  |  |  | 258 | -0.016225 | -0.26055
259 | -0.014038 | -0.30827 |  |  |  | 259 | -0.013557 | -0.28471
260 | -0.011315 | -0.33575 |  |  |  | 260 | -0.011108 | -0.30723
261 | -0.008898 | -0.35975 |  |  |  | 261 | -0.008902 | -0.32735
262 | -0.006798 | -0.37944 |  |  |  | 262 | -0.006951 | -0.34438
263 | -0.005016 | -0.39411 |  |  |  | 263 | -0.005263 | -0.35773
264 | -0.003544 | -0.40323 |  |  |  | 264 | -0.003834 | -0.3669
265 | -0.002367 | -0.4064 |  |  |  | 265 | -0.002655 | -0.37157
266 | -0.001461 | -0.40345 |  |  |  | 266 | -0.001709 | -0.3715
267 | -0.000797 | -0.39438 |  |  |  | 267 | -0.000975 | -0.36667
268 | -0.000341 | -0.3794 |  |  |  | 268 | -0.000427 | -0.35718
269 | -5.9e-05 | -0.35892 |  |  |  | 269 | -3.5e-05 | -0.3433
270 | 8.8e-05 | -0.33353 |  |  |  | 270 | 0.000232 | -0.32546
271 | 0.000136 | -0.304 |  |  |  | 271 | 0.000403 | -0.30422
272 | 0.00012 | -0.27124 |  |  |  | 272 | 0.000512 | -0.28025
273 | 7.3e-05 | -0.23628 |  |  |  | 273 | 0.000585 | -0.25436
274 | 2.5e-05 | -0.20022 |  |  |  | 274 | 0.00065 | -0.2274
275 | -2e-06 | -0.16423 |  |  |  | 275 | 0.00073 | -0.20027
276 | 1.4e-05 | -0.12948 |  |  |  | 276 | 0.000843 | -0.1739
277 | 8.7e-05 | -0.097111 |  |  |  | 277 | 0.001003 | -0.1492
278 | 0.000226 | -0.068204 |  |  |  | 278 | 0.001222 | -0.12702
279 | 0.000438 | -0.04373 |  |  |  | 279 | 0.001505 | -0.10815
280 | 0.000723 | -0.024528 |  |  |  | 280 | 0.001853 | -0.093274
281 | 0.001078 | -0.011274 |  |  |  | 281 | 0.002266 | -0.082942
282 | 0.001498 | -0.004457 |  |  |  | 282 | 0.002737 | -0.077562
283 | 0.001975 | -0.004362 |  |  |  | 283 | 0.003259 | -0.077381
284 | 0.002499 | -0.011063 |  |  |  | 284 | 0.003823 | -0.082479
285 | 0.003062 | -0.024417 |  |  |  | 285 | 0.004418 | -0.092762
286 | 0.003654 | -0.044073 |  |  |  | 286 | 0.005035 | -0.10797
287 | 0.004267 | -0.06948 |  |  |  | 287 | 0.005662 | -0.12768
288 | 0.004894 | -0.09991 |  |  |  | 288 | 0.00629 | -0.15132
289 | 0.00553 | -0.13448 |  |  |  | 289 | 0.006912 | -0.17821
290 | 0.006174 | -0.17217 |  |  |  | 290 | 0.007521 | -0.20755
291 | 0.006825 | -0.2119 |  |  |  | 291 | 0.008115 | -0.23847
292 | 0.007486 | -0.25251 |  |  |  | 292 | 0.008692 | -0.27007
293 | 0.00816 | -0.29282 |  |  |  | 293 | 0.009253 | -0.30141
294 | 0.008854 | -0.3317 |  |  |  | 294 | 0.009801 | -0.3316
295 | 0.009574 | -0.36805 |  |  |  | 295 | 0.01034 | -0.35978
296 | 0.010329 | -0.40088 |  |  |  | 296 | 0.010878 | -0.38515
297 | 0.011125 | -0.42934 |  |  |  | 297 | 0.01142 | -0.40704
298 | 0.01197 | -0.45271 |  |  |  | 298 | 0.011976 | -0.4249
299 | 0.012869 | -0.47046 |  |  |  | 299 | 0.012551 | -0.4383
300 | 0.013825 | -0.48223 |  |  |  | 300 | 0.013153 | -0.44698
301 | 0.014838 | -0.48787 |  |  |  | 301 | 0.013787 | -0.45082
302 | 0.015907 | -0.48744 |  |  |  | 302 | 0.014455 | -0.44989
303 | 0.017025 | -0.48116 |  |  |  | 303 | 0.015158 | -0.44438
304 | 0.018184 | -0.46947 |  |  |  | 304 | 0.015894 | -0.43463
305 | 0.019369 | -0.45294 |  |  |  | 305 | 0.016659 | -0.42114
306 | 0.020566 | -0.43231 |  |  |  | 306 | 0.017444 | -0.40447
307 | 0.021755 | -0.40839 |  |  |  | 307 | 0.01824 | -0.38531
308 | 0.022914 | -0.38212 |  |  |  | 308 | 0.019032 | -0.36438
309 | 0.02402 | -0.35446 |  |  |  | 309 | 0.019805 | -0.34247
310 | 0.025046 | -0.32639 |  |  |  | 310 | 0.020541 | -0.32034
311 | 0.025968 | -0.29889 |  |  |  | 311 | 0.021222 | -0.29876
312 | 0.02676 | -0.27288 |  |  |  | 312 | 0.021826 | -0.27846
313 | 0.027397 | -0.24919 |  |  |  | 313 | 0.022334 | -0.26008
314 | 0.027859 | -0.22858 |  |  |  | 314 | 0.022727 | -0.24419
315 | 0.028124 | -0.21165 |  |  |  | 315 | 0.022987 | -0.23126
316 | 0.028178 | -0.19889 |  |  |  | 316 | 0.023098 | -0.22164
317 | 0.028008 | -0.19062 |  |  |  | 317 | 0.023046 | -0.21555
318 | 0.027608 | -0.187 |  |  |  | 318 | 0.022822 | -0.21312
319 | 0.026975 | -0.18807 |  |  |  | 319 | 0.02242 | -0.21431
320 | 0.026112 | -0.19366 |  |  |  | 320 | 0.021837 | -0.21899
321 | 0.025027 | -0.2035 |  |  |  | 321 | 0.021075 | -0.22692
322 | 0.023735 | -0.21718 |  |  |  | 322 | 0.020142 | -0.23774
323 | 0.022251 | -0.23419 |  |  |  | 323 | 0.019048 | -0.25104
324 | 0.0206 | -0.2539 |  |  |  | 324 | 0.017808 | -0.26634
325 | 0.018806 | -0.27566 |  |  |  | 325 | 0.01644 | -0.28309
326 | 0.016898 | -0.29876 |  |  |  | 326 | 0.014968 | -0.30075
327 | 0.014909 | -0.32244 |  |  |  | 327 | 0.013416 | -0.31875
328 | 0.01287 | -0.34601 |  |  |  | 328 | 0.011811 | -0.33655
329 | 0.010814 | -0.36875 |  |  |  | 329 | 0.01018 | -0.35362
330 | 0.008775 | -0.39003 |  |  |  | 330 | 0.008554 | -0.36949
331 | 0.006783 | -0.40925 |  |  |  | 331 | 0.006959 | -0.38374
332 | 0.00487 | -0.42594 |  |  |  | 332 | 0.005424 | -0.39602
333 | 0.003062 | -0.43967 |  |  |  | 333 | 0.003975 | -0.40605
334 | 0.001382 | -0.45013 |  |  |  | 334 | 0.002633 | -0.41361
335 | -0.000148 | -0.45712 |  |  |  | 335 | 0.00142 | -0.41859
336 | -0.001513 | -0.46053 |  |  |  | 336 | 0.000352 | -0.42093
337 | -0.002701 | -0.46033 |  |  |  | 337 | -0.00056 | -0.42063
338 | -0.003706 | -0.45662 |  |  |  | 338 | -0.001307 | -0.41777
339 | -0.004523 | -0.44955 |  |  |  | 339 | -0.001885 | -0.41248
340 | -0.005155 | -0.43935 |  |  |  | 340 | -0.002297 | -0.40494
341 | -0.005607 | -0.4263 |  |  |  | 341 | -0.002546 | -0.39533
342 | -0.005889 | -0.41074 |  |  |  | 342 | -0.002642 | -0.3839
343 | -0.006013 | -0.39303 |  |  |  | 343 | -0.002598 | -0.37089
344 | -0.005994 | -0.37355 |  |  |  | 344 | -0.002431 | -0.35652
345 | -0.00585 | -0.35267 |  |  |  | 345 | -0.002158 | -0.34103
346 | -0.005598 | -0.33079 |  |  |  | 346 | -0.001802 | -0.32466
347 | -0.005261 | -0.30826 |  |  |  | 347 | -0.001383 | -0.30759
348 | -0.004856 | -0.28541 |  |  |  | 348 | -0.000924 | -0.29002
349 | -0.004404 | -0.26254 |  |  |  | 349 | -0.000449 | -0.27209
350 | -0.003924 | -0.23992 |  |  |  | 350 | 2.2e-05 | -0.25393
351 | -0.003434 | -0.21776 |  |  |  | 351 | 0.000467 | -0.23565
352 | -0.002948 | -0.19624 |  |  |  | 352 | 0.00087 | -0.21731
353 | -0.002482 | -0.17549 |  |  |  | 353 | 0.001214 | -0.19897
354 | -0.002046 | -0.15561 |  |  |  | 354 | 0.001487 | -0.18067
355 | -0.001649 | -0.13665 |  |  |  | 355 | 0.00168 | -0.16242
356 | -0.001297 | -0.11861 |  |  |  | 356 | 0.001787 | -0.14423
357 | -0.000994 | -0.10149 |  |  |  | 357 | 0.001806 | -0.1261
358 | -0.000739 | -0.085217 |  |  |  | 358 | 0.001739 | -0.10801
359 | -0.000532 | -0.069727 |  |  |  | 359 | 0.00159 | -0.089962
360 | -0.000368 | -0.054918 |  |  |  | 360 | 0.001368 | -0.071944
361 | -0.000241 | -0.040676 |  |  |  | 361 | 0.001084 | -0.053945
362 | -0.000144 | -0.02687 |  |  |  | 362 | 0.000751 | -0.035958
363 | -6.7e-05 | -0.01336 |  |  |  | 363 | 0.000384 | -0.017978
364 | 0 | 0 |  |  |  | 364 | 0 | 0

## 7.2mm
| Field | Integrals: |  | 7.2 mm gap, 25 harmonics
| I1x | I1y | I2x | I2y
| 1.6 | -29.9 | 2.8 | -54.2
| 1.6 | -29.9 | -5.2 | 23
| 3.2 | -2.6 | -2.2 | 72.5
| 3.2 | -2.6 | 2.4 | 122.1
| 3.4 | 28.1 | 2.8 | 177.9
| 3.4 | 28.1 | 2.7 | 186.6
| 3.5 | 36.2 | 2.9 | 201.2
| 3.5 | 36.2 | 5.3 | 192.3
| 1.7 | 16.3 | 2 | 156.2
| 1.7 | 16.3 | 0.7 | 158.9
| 0.9 | 18.5 | -0.7 | 162.8
| 0.9 | 18.5 | 0.8 | 205.7
| 1.1 | -12.3 | 1 | 150
| 1.1 | -12.3 | -0.8 | 129.1
| 1.5 | -22.9 | 0.1 | 109.9
| 1.5 | -22.9 | 1.7 | 88.2
| 1.9 | -36.6 | 2.4 | 63.3
| 1.9 | -36.6 | 3 | 63.1
| 1.9 | -38.9 | 2.9 | 59
| 1.9 | -38.9 | 0.8 | -8.8
| 1.7 | -38.7 | 0.5 | -8.5
| 1.7 | -38.7 | 0.1 | -12.2
| 1.7 | -37.1 | 0.2 | -9.2
| 1.7 | -37.1 | -0.5 | 3.3
| 1.8 | -36 | -0.5 | 5.4
| X-Field: | Y-Field:
1 | 0 | 0
2 | -0.019676 | -0.89587
3 | -0.038588 | -1.7725
4 | -0.056002 | -2.611
5 | -0.07124 | -3.3931
6 | -0.083713 | -4.1018
7 | -0.092937 | -4.7213
8 | -0.098555 | -5.2376
9 | -0.10035 | -5.6386
10 | -0.098263 | -5.9146
11 | -0.092373 | -6.0582
12 | -0.082918 | -6.0649
13 | -0.070273 | -5.9329
14 | -0.05494 | -5.6634
15 | -0.037527 | -5.2605
16 | -0.018726 | -4.7314
17 | 0.000717 | -4.086
18 | 0.020027 | -3.337
19 | 0.038431 | -2.4998
20 | 0.055191 | -1.5917
21 | 0.06963 | -0.63198
22 | 0.081158 | 0.35852
23 | 0.089302 | 1.3581
24 | 0.093716 | 2.3444
25 | 0.094204 | 3.2954
26 | 0.090721 | 4.1895
27 | 0.083384 | 5.0061
28 | 0.072464 | 5.7268
29 | 0.058378 | 6.3349
30 | 0.041679 | 6.8167
31 | 0.02303 | 7.1616
32 | 0.003185 | 7.3624
33 | -0.017038 | 7.4158
34 | -0.036789 | 7.3219
35 | -0.055213 | 7.0852
36 | -0.071486 | 6.7137
37 | -0.084842 | 6.2192
38 | -0.094603 | 5.6167
39 | -0.1002 | 4.9241
40 | -0.10121 | 4.1619
41 | -0.097341 | 3.3523
42 | -0.088482 | 2.5186
43 | -0.074684 | 1.6848
44 | -0.056166 | 0.87457
45 | -0.033313 | 0.11056
46 | -0.006662 | -0.58613
47 | 0.023114 | -1.1967
48 | 0.055229 | -1.7053
49 | 0.088803 | -2.0994
50 | 0.1229 | -2.3703
51 | 0.15654 | -2.513
52 | 0.18874 | -2.5272
53 | 0.21857 | -2.4162
54 | 0.24514 | -2.1877
55 | 0.26763 | -1.8529
56 | 0.28536 | -1.4265
57 | 0.29776 | -0.92571
58 | 0.30442 | -0.37021
59 | 0.30508 | 0.21893
60 | 0.29964 | 0.81991
61 | 0.2882 | 1.4109
62 | 0.27097 | 1.9708
63 | 0.24836 | 2.4801
64 | 0.2209 | 2.9214
65 | 0.18924 | 3.2801
66 | 0.15414 | 3.5448
67 | 0.11645 | 3.7078
68 | 0.07705 | 3.7653
69 | 0.036869 | 3.7175
70 | -0.00317 | 3.5683
71 | -0.042166 | 3.3257
72 | -0.079265 | 3.0009
73 | -0.11368 | 2.6079
74 | -0.14472 | 2.1635
75 | -0.17179 | 1.6857
76 | -0.19441 | 1.1941
77 | -0.21224 | 0.70809
78 | -0.22506 | 0.24684
79 | -0.23277 | -0.1718
80 | -0.23542 | -0.53186
81 | -0.23318 | -0.81993
82 | -0.22632 | -1.0256
83 | -0.21524 | -1.1421
84 | -0.20039 | -1.166
85 | -0.18234 | -1.0982
86 | -0.16167 | -0.9431
87 | -0.13904 | -0.70887
88 | -0.11511 | -0.40707
89 | -0.090562 | -0.052178
90 | -0.066047 | 0.33894
91 | -0.042208 | 0.74768
92 | -0.019643 | 1.1544
93 | 0.001102 | 1.5391
94 | 0.019541 | 1.8824
95 | 0.035261 | 2.1659
96 | 0.047923 | 2.3735
97 | 0.057272 | 2.4913
98 | 0.063137 | 2.5086
99 | 0.065434 | 2.4185
100 | 0.064164 | 2.2175
101 | 0.059412 | 1.9066
102 | 0.051342 | 1.4904
103 | 0.040194 | 0.97775
104 | 0.026279 | 0.3809
105 | 0.009969 | -0.28453
106 | -0.008311 | -1.0002
107 | -0.028085 | -1.7458
108 | -0.048847 | -2.4993
109 | -0.07006 | -3.2383
110 | -0.091175 | -3.9403
111 | -0.11163 | -4.5835
112 | -0.13089 | -5.148
113 | -0.14842 | -5.6159
114 | -0.16372 | -5.9721
115 | -0.17632 | -6.2049
116 | -0.18584 | -6.3062
117 | -0.19192 | -6.2719
118 | -0.19429 | -6.102
119 | -0.19278 | -5.8005
120 | -0.18726 | -5.3751
121 | -0.17775 | -4.8372
122 | -0.16431 | -4.2015
123 | -0.14716 | -3.4854
124 | -0.12655 | -2.708
125 | -0.10287 | -1.8904
126 | -0.076581 | -1.0542
127 | -0.048226 | -0.22113
128 | -0.018412 | 0.58764
129 | 0.012196 | 1.3521
130 | 0.042894 | 2.0542
131 | 0.072956 | 2.6779
132 | 0.10165 | 3.2103
133 | 0.12826 | 3.6413
134 | 0.15209 | 3.9641
135 | 0.17253 | 4.1753
136 | 0.18899 | 4.2751
137 | 0.20102 | 4.2665
138 | 0.20823 | 4.1558
139 | 0.21036 | 3.9521
140 | 0.20728 | 3.6666
141 | 0.19897 | 3.3124
142 | 0.18555 | 2.904
143 | 0.16728 | 2.457
144 | 0.14453 | 1.9869
145 | 0.11779 | 1.5092
146 | 0.087651 | 1.039
147 | 0.054788 | 0.58981
148 | 0.019945 | 0.17401
149 | -0.016087 | -0.19797
150 | -0.052495 | -0.51774
151 | -0.088463 | -0.77913
152 | -0.1232 | -0.97827
153 | -0.15596 | -1.1136
154 | -0.18607 | -1.1859
155 | -0.21293 | -1.1979
156 | -0.23606 | -1.1543
157 | -0.25507 | -1.0616
158 | -0.26972 | -0.92746
159 | -0.27989 | -0.76084
160 | -0.28559 | -0.57128
161 | -0.28694 | -0.36876
162 | -0.28421 | -0.16333
163 | -0.27775 | 0.035207
164 | -0.26801 | 0.21759
165 | -0.2555 | 0.37536
166 | -0.2408 | 0.50107
167 | -0.22452 | 0.58849
168 | -0.20725 | 0.63272
169 | -0.18958 | 0.63031
170 | -0.17207 | 0.57931
171 | -0.15521 | 0.47929
172 | -0.13943 | 0.33129
173 | -0.12505 | 0.13778
174 | -0.1123 | -0.097422
175 | -0.10132 | -0.36928
176 | -0.092129 | -0.67166
177 | -0.084637 | -0.99751
178 | -0.078667 | -1.339
179 | -0.073951 | -1.6877
180 | -0.070149 | -2.0347
181 | -0.066866 | -2.3711
182 | -0.063669 | -2.6877
183 | -0.060113 | -2.9756
184 | -0.055757 | -3.2263
185 | -0.050189 | -3.4316
186 | -0.043044 | -3.5841
187 | -0.034025 | -3.6775
188 | -0.022915 | -3.7063
189 | -0.009594 | -3.6662
190 | 0.005958 | -3.5542
191 | 0.02365 | -3.369
192 | 0.043286 | -3.1105
193 | 0.064565 | -2.7804
194 | 0.087089 | -2.382
195 | 0.11038 | -1.9204
196 | 0.13389 | -1.4022
197 | 0.15703 | -0.83569
198 | 0.17918 | -0.23064
199 | 0.19971 | 0.40183
200 | 0.21801 | 1.0494
201 | 0.23351 | 1.6988
202 | 0.24571 | 2.3362
203 | 0.25419 | 2.9471
204 | 0.25862 | 3.5173
205 | 0.2588 | 4.0326
206 | 0.25462 | 4.4797
207 | 0.24612 | 4.8461
208 | 0.23347 | 5.121
209 | 0.21696 | 5.2951
210 | 0.19698 | 5.3613
211 | 0.17404 | 5.315
212 | 0.14874 | 5.1538
213 | 0.12174 | 4.8786
214 | 0.093763 | 4.4927
215 | 0.065548 | 4.0024
216 | 0.037841 | 3.4171
217 | 0.01137 | 2.7485
218 | -0.013181 | 2.011
219 | -0.035188 | 1.221
220 | -0.054108 | 0.39665
221 | -0.069495 | -0.44251
222 | -0.081008 | -1.2762
223 | -0.088426 | -2.0839
224 | -0.091646 | -2.8454
225 | -0.090684 | -3.5414
226 | -0.085676 | -4.154
227 | -0.076865 | -4.6675
228 | -0.064596 | -5.0684
229 | -0.049296 | -5.3465
230 | -0.031465 | -5.4945
231 | -0.011652 | -5.509
232 | 0.009556 | -5.3899
233 | 0.031558 | -5.1412
234 | 0.053756 | -4.7703
235 | 0.075571 | -4.2882
236 | 0.09646 | -3.7091
237 | 0.11593 | -3.0499
238 | 0.13354 | -2.3298
239 | 0.14894 | -1.5698
240 | 0.16182 | -0.792
241 | 0.17199 | -0.018842
242 | 0.1793 | 0.72742
243 | 0.18369 | 1.4255
244 | 0.18518 | 2.0556
245 | 0.18385 | 2.6003
246 | 0.17983 | 3.0449
247 | 0.17331 | 3.3776
248 | 0.1645 | 3.5906
249 | 0.15366 | 3.6795
250 | 0.14106 | 3.6441
251 | 0.12698 | 3.4879
252 | 0.11171 | 3.2183
253 | 0.095528 | 2.8461
254 | 0.078713 | 2.3852
255 | 0.061528 | 1.8523
256 | 0.04422 | 1.266
257 | 0.027022 | 0.64634
258 | 0.010153 | 0.014324
259 | -0.006186 | -0.60912
260 | -0.021806 | -1.2037
261 | -0.036528 | -1.7503
262 | -0.050185 | -2.232
263 | -0.062617 | -2.634
264 | -0.073674 | -2.9449
265 | -0.083208 | -3.1562
266 | -0.091085 | -3.2634
267 | -0.097174 | -3.2655
268 | -0.10136 | -3.1651
269 | -0.10354 | -2.9687
270 | -0.10364 | -2.686
271 | -0.10159 | -2.3296
272 | -0.09736 | -1.9147
273 | -0.090964 | -1.4586
274 | -0.082438 | -0.97982
275 | -0.071868 | -0.49752
276 | -0.059381 | -0.03101
277 | -0.045154 | 0.40109
278 | -0.029408 | 0.78148
279 | -0.012409 | 1.0948
280 | 0.005538 | 1.328
281 | 0.024092 | 1.4711
282 | 0.042884 | 1.5174
283 | 0.061527 | 1.4634
284 | 0.079629 | 1.3095
285 | 0.0968 | 1.0596
286 | 0.11267 | 0.72113
287 | 0.12689 | 0.30464
288 | 0.13916 | -0.17634
289 | 0.14923 | -0.70589
290 | 0.15692 | -1.2662
291 | 0.16211 | -1.838
292 | 0.16476 | -2.4015
293 | 0.16491 | -2.9369
294 | 0.16269 | -3.4249
295 | 0.15829 | -3.8474
296 | 0.15199 | -4.1883
297 | 0.14411 | -4.4337
298 | 0.13505 | -4.5726
299 | 0.12523 | -4.5972
300 | 0.11509 | -4.503
301 | 0.10508 | -4.289
302 | 0.095637 | -3.958
303 | 0.087166 | -3.5161
304 | 0.080023 | -2.9727
305 | 0.074502 | -2.3404
306 | 0.070816 | -1.6342
307 | 0.069095 | -0.87134
308 | 0.069368 | -0.0708
309 | 0.071568 | 0.74744
310 | 0.075528 | 1.5629
311 | 0.080984 | 2.3551
312 | 0.087586 | 3.1045
313 | 0.09491 | 3.7926
314 | 0.10247 | 4.4026
315 | 0.10974 | 4.92
316 | 0.11617 | 5.3329
317 | 0.12122 | 5.6323
318 | 0.12436 | 5.8122
319 | 0.12511 | 5.8697
320 | 0.12307 | 5.8052
321 | 0.11791 | 5.6224
322 | 0.10941 | 5.3275
323 | 0.09748 | 4.9298
324 | 0.082129 | 4.4409
325 | 0.063512 | 3.8743
326 | 0.041909 | 3.2452
327 | 0.017723 | 2.5699
328 | -0.008529 | 1.8654
329 | -0.036236 | 1.1487
330 | -0.064707 | 0.43668
331 | -0.093194 | -0.25448
332 | -0.12092 | -0.90984
333 | -0.14711 | -1.5159
334 | -0.171 | -2.0611
335 | -0.1919 | -2.5358
336 | -0.20917 | -2.9326
337 | -0.22229 | -3.2465
338 | -0.23086 | -3.475
339 | -0.23463 | -3.6177
340 | -0.23347 | -3.6766
341 | -0.22743 | -3.6559
342 | -0.21671 | -3.5616
343 | -0.20167 | -3.4013
344 | -0.18278 | -3.184
345 | -0.16067 | -2.9198
346 | -0.13605 | -2.6195
347 | -0.10973 | -2.2942
348 | -0.082544 | -1.9549
349 | -0.05537 | -1.6127
350 | -0.029063 | -1.2777
351 | -0.004441 | -0.95917
352 | 0.017748 | -0.66542
353 | 0.036855 | -0.40328
354 | 0.05235 | -0.17813
355 | 0.063842 | 0.006263
356 | 0.071097 | 0.14781
357 | 0.074039 | 0.24609
358 | 0.072758 | 0.30231
359 | 0.067506 | 0.31924
360 | 0.058684 | 0.30106
361 | 0.046828 | 0.2532
362 | 0.03259 | 0.18212
363 | 0.016713 | 0.095115
364 | 0 | 0

## 20mm
20mm Gap, 25 Harmonics
| Field | Integrals:
| I1x | I1y | I2x | I2y
| 0 | -9.8 | -0.1 | -17.8
| 0 | -9.8 | -4.4 | 25.2
| 2.9 | -14.3 | 0.9 | 17.1
| 2.9 | -14.3 | 3.8 | 37.1
| 4.4 | 2.8 | 6.6 | 68
| 4.4 | 2.8 | 6.1 | 79.8
| 4.9 | 5.7 | 6.9 | 85.1
| 4.9 | 5.7 | 8.3 | 84.4
| 2.5 | 1.6 | 4.1 | 76.8
| 2.5 | 1.6 | 2.8 | 72.1
| 1.5 | 6 | 0.9 | 80.1
| 1.5 | 6 | 2.1 | 95
| 1.7 | -8.1 | 2.5 | 69.4
| 1.7 | -8.1 | 2 | 49.6
| 2.1 | -17 | 2.9 | 33.4
| 2.1 | -17 | 4.2 | 16.9
| 2.7 | -30.2 | 5.2 | -6.9
| 2.7 | -30.2 | 5.8 | -22.3
| 2.7 | -30.6 | 5.8 | -23.1
| 2.7 | -30.6 | 6.2 | -57.8
| 2.5 | -29.1 | 5.9 | -55.1
| 2.5 | -29.1 | 5.4 | -55.6
| 2.5 | -27.1 | 5.3 | -51.9
| 2.5 | -27.1 | 4.7 | -41.7
| 2.5 | -25.5 | 4.8 | -38.8
| X-Field: | Y-Field:
1 | 0 | 0
2 | 0.003159 | -0.57055
3 | 0.006426 | -1.1313
4 | 0.009903 | -1.6727
5 | 0.013664 | -2.1851
6 | 0.017759 | -2.6592
7 | 0.022196 | -3.0862
8 | 0.026943 | -3.4576
9 | 0.031921 | -3.7656
10 | 0.037004 | -4.0031
11 | 0.042025 | -4.1639
12 | 0.046777 | -4.2429
13 | 0.051023 | -4.2363
14 | 0.054506 | -4.1417
15 | 0.056961 | -3.9582
16 | 0.058128 | -3.6867
17 | 0.057765 | -3.33
18 | 0.055666 | -2.8926
19 | 0.051668 | -2.381
20 | 0.045672 | -1.8038
21 | 0.037647 | -1.1711
22 | 0.027641 | -0.49501
23 | 0.015787 | 0.21107
24 | 0.002304 | 0.93245
25 | -0.012504 | 1.6535
26 | -0.028252 | 2.3582
27 | -0.044482 | 3.03
28 | -0.060678 | 3.6532
29 | -0.076277 | 4.2123
30 | -0.090687 | 4.6933
31 | -0.10331 | 5.0839
32 | -0.11356 | 5.3735
33 | -0.12088 | 5.5541
34 | -0.12477 | 5.6206
35 | -0.12481 | 5.5705
36 | -0.12066 | 5.4045
37 | -0.11211 | 5.1264
38 | -0.099048 | 4.7432
39 | -0.081508 | 4.2648
40 | -0.059651 | 3.7036
41 | -0.033777 | 3.0747
42 | -0.004314 | 2.3948
43 | 0.028188 | 1.6824
44 | 0.06307 | 0.95654
45 | 0.099583 | 0.23693
46 | 0.13691 | -0.45715
47 | 0.17417 | -1.1073
48 | 0.21049 | -1.6964
49 | 0.24498 | -2.2095
50 | 0.27679 | -2.6339
51 | 0.30512 | -2.9598
52 | 0.32925 | -3.1807
53 | 0.34857 | -3.2931
54 | 0.3626 | -3.297
55 | 0.37097 | -3.1959
56 | 0.37349 | -2.9964
57 | 0.37011 | -2.7081
58 | 0.36092 | -2.3431
59 | 0.34617 | -1.9158
60 | 0.32627 | -1.4422
61 | 0.30174 | -0.9392
62 | 0.2732 | -0.42443
63 | 0.24138 | 0.084759
64 | 0.20708 | 0.57171
65 | 0.17113 | 1.0211
66 | 0.13438 | 1.4193
67 | 0.097663 | 1.755
68 | 0.061797 | 2.0195
69 | 0.027528 | 2.2069
70 | -0.004474 | 2.3143
71 | -0.033637 | 2.3417
72 | -0.059497 | 2.292
73 | -0.081713 | 2.171
74 | -0.10007 | 1.9868
75 | -0.11449 | 1.7496
76 | -0.12499 | 1.4711
77 | -0.13175 | 1.1643
78 | -0.13501 | 0.84253
79 | -0.13515 | 0.5194
80 | -0.13258 | 0.20789
81 | -0.12779 | -0.080004
82 | -0.12131 | -0.33373
83 | -0.11367 | -0.54459
84 | -0.10541 | -0.70603
85 | -0.097032 | -0.81384
86 | -0.089013 | -0.8663
87 | -0.081761 | -0.86421
88 | -0.07562 | -0.81073
89 | -0.070853 | -0.71128
90 | -0.067643 | -0.57321
91 | -0.066083 | -0.4055
92 | -0.066182 | -0.21834
93 | -0.06787 | -0.022644
94 | -0.071001 | 0.17034
95 | -0.075367 | 0.34959
96 | -0.080707 | 0.50473
97 | -0.086724 | 0.62645
98 | -0.093096 | 0.70693
99 | -0.099491 | 0.74012
100 | -0.10558 | 0.72202
101 | -0.11107 | 0.65079
102 | -0.11567 | 0.52686
103 | -0.11915 | 0.35289
104 | -0.12133 | 0.13365
105 | -0.12208 | -0.12416
106 | -0.12131 | -0.41218
107 | -0.11902 | -0.72076
108 | -0.11524 | -1.0393
109 | -0.11008 | -1.3566
110 | -0.10366 | -1.6615
111 | -0.096162 | -1.943
112 | -0.08779 | -2.1912
113 | -0.078763 | -2.3968
114 | -0.06931 | -2.5524
115 | -0.059656 | -2.6521
116 | -0.050014 | -2.6921
117 | -0.040578 | -2.6703
118 | -0.031511 | -2.5871
119 | -0.022945 | -2.4447
120 | -0.014976 | -2.2472
121 | -0.00766 | -2.0008
122 | -0.001017 | -1.7127
123 | 0.004969 | -1.3918
124 | 0.010345 | -1.0475
125 | 0.015183 | -0.6899
126 | 0.019575 | -0.32922
127 | 0.023622 | 0.024547
128 | 0.02743 | 0.36198
129 | 0.031097 | 0.67453
130 | 0.034711 | 0.95481
131 | 0.038337 | 1.1968
132 | 0.042017 | 1.396
133 | 0.045761 | 1.5496
134 | 0.049544 | 1.6563
135 | 0.053311 | 1.7167
136 | 0.056969 | 1.7326
137 | 0.060396 | 1.7074
138 | 0.063441 | 1.6457
139 | 0.065934 | 1.553
140 | 0.067686 | 1.4355
141 | 0.068507 | 1.2999
142 | 0.068203 | 1.153
143 | 0.066596 | 1.0014
144 | 0.063523 | 0.85153
145 | 0.058851 | 0.70904
146 | 0.052481 | 0.57889
147 | 0.044355 | 0.46508
148 | 0.034462 | 0.37056
149 | 0.022838 | 0.29721
150 | 0.009571 | 0.24578
151 | -0.005202 | 0.21596
152 | -0.021296 | 0.20648
153 | -0.038483 | 0.21515
154 | -0.056496 | 0.23907
155 | -0.075039 | 0.27479
156 | -0.093791 | 0.31846
157 | -0.11242 | 0.36604
158 | -0.13058 | 0.41348
159 | -0.14794 | 0.45688
160 | -0.16418 | 0.49267
161 | -0.179 | 0.51774
162 | -0.19213 | 0.5295
163 | -0.20333 | 0.52605
164 | -0.21243 | 0.50613
165 | -0.21926 | 0.4692
166 | -0.22374 | 0.4154
167 | -0.22581 | 0.34553
168 | -0.22547 | 0.26095
169 | -0.22277 | 0.16354
170 | -0.21779 | 0.055565
171 | -0.21066 | -0.060388
172 | -0.20153 | -0.18154
173 | -0.19059 | -0.30501
174 | -0.17805 | -0.42793
175 | -0.16412 | -0.5475
176 | -0.14904 | -0.66108
177 | -0.13303 | -0.76623
178 | -0.11633 | -0.86076
179 | -0.099158 | -0.94275
180 | -0.081737 | -1.0106
181 | -0.064268 | -1.0628
182 | -0.04694 | -1.0983
183 | -0.029929 | -1.1163
184 | -0.013395 | -1.116
185 | 0.002518 | -1.097
186 | 0.017679 | -1.0588
187 | 0.031969 | -1.0014
188 | 0.045286 | -0.92467
189 | 0.057534 | -0.82872
190 | 0.068633 | -0.71384
191 | 0.078509 | -0.58048
192 | 0.0871 | -0.42934
193 | 0.094356 | -0.26139
194 | 0.10024 | -0.077909
195 | 0.10472 | 0.11946
196 | 0.10778 | 0.32865
197 | 0.10944 | 0.54718
198 | 0.1097 | 0.77207
199 | 0.10862 | 0.99988
200 | 0.10626 | 1.2267
201 | 0.10271 | 1.4483
202 | 0.09806 | 1.6599
203 | 0.092459 | 1.8566
204 | 0.086057 | 2.0332
205 | 0.079028 | 2.1847
206 | 0.071563 | 2.3059
207 | 0.063868 | 2.3922
208 | 0.056153 | 2.4393
209 | 0.048637 | 2.4435
210 | 0.041529 | 2.4019
211 | 0.035035 | 2.3127
212 | 0.029339 | 2.1751
213 | 0.024605 | 1.9895
214 | 0.020968 | 1.7577
215 | 0.018526 | 1.4827
216 | 0.017341 | 1.169
217 | 0.017431 | 0.8222
218 | 0.018769 | 0.4492
219 | 0.021285 | 0.057936
220 | 0.024865 | -0.34282
221 | 0.029355 | -0.74364
222 | 0.034565 | -1.1347
223 | 0.040275 | -1.5062
224 | 0.046246 | -1.8484
225 | 0.052222 | -2.1521
226 | 0.057944 | -2.409
227 | 0.063161 | -2.6119
228 | 0.067634 | -2.7549
229 | 0.071151 | -2.8336
230 | 0.073535 | -2.8456
231 | 0.074649 | -2.7902
232 | 0.074402 | -2.6688
233 | 0.072757 | -2.4847
234 | 0.06973 | -2.243
235 | 0.065392 | -1.9508
236 | 0.059866 | -1.6166
237 | 0.053321 | -1.2503
238 | 0.04597 | -0.86285
239 | 0.038058 | -0.46591
240 | 0.029855 | -0.071495
241 | 0.021641 | 0.30843
242 | 0.0137 | 0.66232
243 | 0.006303 | 0.97943
244 | -0.000301 | 1.2502
245 | -0.005899 | 1.4664
246 | -0.010319 | 1.6217
247 | -0.013443 | 1.7118
248 | -0.015211 | 1.7343
249 | -0.015628 | 1.6892
250 | -0.014759 | 1.5786
251 | -0.012734 | 1.4068
252 | -0.009742 | 1.18
253 | -0.006023 | 0.90637
254 | -0.00186 | 0.59556
255 | 0.002432 | 0.25838
256 | 0.006517 | -0.093456
257 | 0.010058 | -0.44781
258 | 0.012722 | -0.79249
259 | 0.014205 | -1.1157
260 | 0.014239 | -1.4063
261 | 0.012608 | -1.6544
262 | 0.009158 | -1.8516
263 | 0.003808 | -1.9912
264 | -0.003445 | -2.0686
265 | -0.012522 | -2.081
266 | -0.02326 | -2.0284
267 | -0.035418 | -1.9126
268 | -0.048679 | -1.7377
269 | -0.062664 | -1.5098
270 | -0.076937 | -1.2369
271 | -0.091027 | -0.92866
272 | -0.10444 | -0.59567
273 | -0.11667 | -0.2496
274 | -0.12723 | 0.097468
275 | -0.13566 | 0.43337
276 | -0.14155 | 0.74629
277 | -0.14456 | 1.0252
278 | -0.14441 | 1.26
279 | -0.14093 | 1.4423
280 | -0.13401 | 1.5653
281 | -0.12369 | 1.624
282 | -0.11009 | 1.6159
283 | -0.093405 | 1.5402
284 | -0.073965 | 1.3988
285 | -0.052163 | 1.1954
286 | -0.02847 | 0.93587
287 | -0.003411 | 0.62798
288 | 0.022447 | 0.28101
289 | 0.048517 | -0.094473
290 | 0.074208 | -0.48692
291 | 0.09895 | -0.88421
292 | 0.1222 | -1.274
293 | 0.14349 | -1.6443
294 | 0.16239 | -1.9834
295 | 0.17857 | -2.2808
296 | 0.1918 | -2.527
297 | 0.20191 | -2.7144
298 | 0.20887 | -2.8367
299 | 0.21272 | -2.89
300 | 0.2136 | -2.8723
301 | 0.21175 | -2.7835
302 | 0.20746 | -2.6258
303 | 0.2011 | -2.4035
304 | 0.19306 | -2.1226
305 | 0.18379 | -1.7908
306 | 0.17372 | -1.4172
307 | 0.16328 | -1.0122
308 | 0.15289 | -0.58683
309 | 0.14292 | -0.15271
310 | 0.13368 | 0.2784
311 | 0.12542 | 0.69497
312 | 0.11832 | 1.086
313 | 0.11249 | 1.4413
314 | 0.10795 | 1.7519
315 | 0.10464 | 2.01
316 | 0.10244 | 2.2097
317 | 0.10117 | 2.3464
318 | 0.10057 | 2.4178
319 | 0.10038 | 2.423
320 | 0.10028 | 2.3631
321 | 0.099958 | 2.2412
322 | 0.099095 | 2.0617
323 | 0.097399 | 1.8308
324 | 0.094607 | 1.5557
325 | 0.090502 | 1.245
326 | 0.084923 | 0.90784
327 | 0.077773 | 0.55395
328 | 0.069021 | 0.19334
329 | 0.058707 | -0.16407
330 | 0.046941 | -0.50867
331 | 0.033896 | -0.83142
332 | 0.019805 | -1.1241
333 | 0.004949 | -1.3797
334 | -0.010354 | -1.5921
335 | -0.025759 | -1.7568
336 | -0.04091 | -1.8708
337 | -0.055454 | -1.9322
338 | -0.06905 | -1.9412
339 | -0.081391 | -1.8989
340 | -0.092207 | -1.8083
341 | -0.10128 | -1.6734
342 | -0.10844 | -1.4995
343 | -0.11359 | -1.2928
344 | -0.11669 | -1.0602
345 | -0.11778 | -0.80945
346 | -0.11692 | -0.54832
347 | -0.11428 | -0.28487
348 | -0.11003 | -0.026975
349 | -0.1044 | 0.21783
350 | -0.097653 | 0.44258
351 | -0.090043 | 0.64103
352 | -0.081847 | 0.80789
353 | -0.073327 | 0.9389
354 | -0.064723 | 1.031
355 | -0.056249 | 1.0822
356 | -0.048082 | 1.0921
357 | -0.040352 | 1.0613
358 | -0.033146 | 0.9917
359 | -0.026501 | 0.88642
360 | -0.020408 | 0.74962
361 | -0.014815 | 0.5864
362 | -0.009633 | 0.40266
363 | -0.004741 | 0.20489
364 | 0 | 0