## Sheet1
2019-02-08 |  | , VV | HXU-001
| Optical Measurements |  |  | PM1 (URM) Position |  | Magnetic Axis Position
| X [in] | Y [in] |  | X [m] | Y [m] | X [m] | Y [m]
| -0.0145 | -0.005 |  | 0.000699 | -0.033271 | 0.000122 | -0.024084
| Long-Coil C-Offset |  |  | PM1 calibration
| X [m] | Y [m] |  | X [m] | Y [m]
| 0 | 0.002438 |  | 4.1e-05 | 2.5e-05
Move Long-Coil to:
| X [m] | Y [m]
| 0.0001677 | 0.006901