## Sheet1
LHU-0002 measurement results
Parameter | Tolerance | Measurement
Max First Field Integral (µTm) | 3.2 | 13
MaxSecond Field Integral (µTm2) | 15 | 11
Rel. Max pole field error (rms) | 1% | 0.9
Max Phase Error (°) | 15 | 6
Sextupole field (at r=10mm, %) | 10 | 5.2
| enc | coeff | k | gap
| 30.0431 | 1.8135 | 1.6 | 30.3092
| 30.4643 | 1.7727 | 1.4 | 30.4756
| 34.1632 | 1.3839 | 1.2 | 34.1579
| 36.2118 | 1.2206 | 1 | 36.1683
| 38.18 | 1.0819 | 0.9 | 38.1281
| 40.2178 | 0.95593 | 0.8 | 40.2065
| 41.1865 | 0.89817 | 0.7 | 41.0883
| 44.5217 | 0.73294 | 0.6 | 45.063
| 49.9924 | 0.52203