## bscany_positions
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2017-07-06
Time: | 15:39
Project: | LCLS-II
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | SXR_001
DATASET | Number: | 1
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 4
Measurement | Type: | Align | Y | Scan
Operator: | YL
Comment: | alignment; | measurement | of | every | pole
Pole | number | Z | position | Center | Field
| 0 | 1 | 0.799 | 0.000345 | -0.81173 | 0.345
| 1 | 2 | 0.8185 | 0.000279 | 1.1677 | 0.279
| 2 | 3 | 0.838 | 0.000317 | -1.17 | 0.317
| 3 | 4 | 0.8575 | 0.000338 | 1.1652 | 0.338
| 4 | 5 | 0.877 | 0.000334 | -1.1708 | 0.334
| 5 | 6 | 0.8965 | 0.000321 | 1.1681 | 0.321
| 6 | 7 | 0.916 | 0.000308 | -1.1753 | 0.308
| 7 | 8 | 0.9355 | 0.000266 | 1.1691 | 0.266
| 8 | 9 | 0.955 | 0.000304 | -1.1708 | 0.304
| 9 | 10 | 0.9745 | 0.000328 | 1.1725 | 0.328
| 10 | 11 | 0.994 | 0.000299 | -1.1713 | 0.299
| 11 | 12 | 1.0135 | 0.000342 | 1.1732 | 0.342
| 12 | 13 | 1.033 | 0.00029 | -1.169 | 0.29
| 13 | 14 | 1.0525 | 0.000321 | 1.1741 | 0.321
| 14 | 15 | 1.072 | 0.000329 | -1.1712 | 0.329
| 15 | 16 | 1.0915 | 0.000301 | 1.173 | 0.301
| 16 | 17 | 1.111 | 0.000292 | -1.1683 | 0.292
| 17 | 18 | 1.1305 | 0.00032 | 1.1746 | 0.32
| 18 | 19 | 1.15 | 0.000298 | -1.1671 | 0.298
| 19 | 20 | 1.1695 | 0.000336 | 1.1727 | 0.336
| 20 | 21 | 1.189 | 0.000293 | -1.1678 | 0.293
| 21 | 22 | 1.2085 | 0.000325 | 1.1728 | 0.325
| 22 | 23 | 1.228 | 0.00033 | -1.1695 | 0.33
| 23 | 24 | 1.2475 | 0.000275 | 1.1712 | 0.275
| 24 | 25 | 1.267 | 0.000285 | -1.1708 | 0.285
| 25 | 26 | 1.2865 | 0.000317 | 1.1726 | 0.317
| 26 | 27 | 1.306 | 0.000319 | -1.1704 | 0.319
| 27 | 28 | 1.3255 | 0.000313 | 1.1719 | 0.313
| 28 | 29 | 1.345 | 0.000309 | -1.169 | 0.309
| 29 | 30 | 1.3645 | 0.000302 | 1.1731 | 0.302
| 30 | 31 | 1.384 | 0.00034 | -1.1699 | 0.34
| 31 | 32 | 1.4035 | 0.000285 | 1.1707 | 0.285
| 32 | 33 | 1.423 | 0.000296 | -1.1713 | 0.296
| 33 | 34 | 1.4425 | 0.000333 | 1.1725 | 0.333
| 34 | 35 | 1.462 | 0.000304 | -1.1713 | 0.304
| 35 | 36 | 1.4815 | 0.00031 | 1.1723 | 0.31
| 36 | 37 | 1.501 | 0.000309 | -1.1703 | 0.309
| 37 | 38 | 1.5205 | 0.000317 | 1.1725 | 0.317
| 38 | 39 | 1.54 | 0.000294 | -1.1714 | 0.294
| 39 | 40 | 1.5595 | 0.000308 | 1.1707 | 0.308
| 40 | 41 | 1.579 | 0.000337 | -1.1733 | 0.337
| 41 | 42 | 1.5985 | 0.000275 | 1.1698 | 0.275
| 42 | 43 | 1.618 | 0.000336 | -1.1751 | 0.336
| 43 | 44 | 1.6375 | 0.000326 | 1.1723 | 0.326
| 44 | 45 | 1.657 | 0.00033 | -1.1692 | 0.33
| 45 | 46 | 1.6765 | 0.00032 | 1.1733 | 0.32
| 46 | 47 | 1.696 | 0.000299 | -1.1743 | 0.299
| 47 | 48 | 1.7155 | 0.00029 | 1.1714 | 0.29
| 48 | 49 | 1.735 | 0.000297 | -1.1719 | 0.297
| 49 | 50 | 1.7545 | 0.000316 | 1.174 | 0.316
| 50 | 51 | 1.774 | 0.000318 | -1.1696 | 0.318
| 51 | 52 | 1.7935 | 0.000286 | 1.1735 | 0.286
| 52 | 53 | 1.813 | 0.000276 | -1.1721 | 0.276
| 53 | 54 | 1.8325 | 0.00029 | 1.1754 | 0.29
| 54 | 55 | 1.852 | 0.00035 | -1.1689 | 0.35
| 55 | 56 | 1.8715 | 0.000293 | 1.175 | 0.293
| 56 | 57 | 1.891 | 0.000312 | -1.1723 | 0.312
| 57 | 58 | 1.9105 | 0.00026 | 1.1742 | 0.26
| 58 | 59 | 1.93 | 0.000318 | -1.1718 | 0.318
| 59 | 60 | 1.9495 | 0.000302 | 1.1707 | 0.302
| 60 | 61 | 1.969 | 0.000308 | -1.1716 | 0.308
| 61 | 62 | 1.9885 | 0.000317 | 1.1741 | 0.317
| 62 | 63 | 2.008 | 0.000295 | -1.1723 | 0.295
| 63 | 64 | 2.0275 | 0.000325 | 1.175 | 0.325
| 64 | 65 | 2.047 | 0.000304 | -1.1735 | 0.304
| 65 | 66 | 2.0665 | 0.000291 | 1.1751 | 0.291
| 66 | 67 | 2.086 | 0.000314 | -1.1722 | 0.314
| 67 | 68 | 2.1055 | 0.000308 | 1.1741 | 0.308
| 68 | 69 | 2.125 | 0.000281 | -1.1719 | 0.281
| 69 | 70 | 2.1445 | 0.000275 | 1.1725 | 0.275
| 70 | 71 | 2.164 | 0.000308 | -1.1704 | 0.308
| 71 | 72 | 2.1835 | 0.00029 | 1.1727 | 0.29
| 72 | 73 | 2.203 | 0.000322 | -1.1718 | 0.322
| 73 | 74 | 2.2225 | 0.000331 | 1.1743 | 0.331
| 74 | 75 | 2.242 | 0.00032 | -1.1711 | 0.32
| 75 | 76 | 2.2615 | 0.000306 | 1.1729 | 0.306
| 76 | 77 | 2.281 | 0.000254 | -1.1727 | 0.254
| 77 | 78 | 2.3005 | 0.000296 | 1.1732 | 0.296
| 78 | 79 | 2.32 | 0.000327 | -1.1745 | 0.327
| 79 | 80 | 2.3395 | 0.000317 | 1.1745 | 0.317
| 80 | 81 | 2.359 | 0.000284 | -1.1724 | 0.284
| 81 | 82 | 2.3785 | 0.000259 | 1.1731 | 0.259
| 82 | 83 | 2.398 | 0.000301 | -1.1713 | 0.301
| 83 | 84 | 2.4175 | 0.000329 | 1.1741 | 0.329
| 84 | 85 | 2.437 | 0.000325 | -1.1729 | 0.325
| 85 | 86 | 2.4565 | 0.000331 | 1.1774 | 0.331
| 86 | 87 | 2.476 | 0.000269 | -1.1696 | 0.269
| 87 | 88 | 2.4955 | 0.000285 | 1.1735 | 0.285
| 88 | 89 | 2.515 | 0.000331 | -1.1732 | 0.331
| 89 | 90 | 2.5345 | 0.00032 | 1.1757 | 0.32
| 90 | 91 | 2.554 | 0.00026 | -1.1721 | 0.26
| 91 | 92 | 2.5735 | 0.000329 | 1.1741 | 0.329
| 92 | 93 | 2.593 | 0.00034 | -1.1744 | 0.34
| 93 | 94 | 2.6125 | 0.000238 | 1.1693 | 0.238
| 94 | 95 | 2.632 | 0.000281 | -1.1744 | 0.281
| 95 | 96 | 2.6515 | 0.000336 | 1.1724 | 0.336
| 96 | 97 | 2.671 | 0.000311 | -1.1746 | 0.311
| 97 | 98 | 2.6905 | 0.000287 | 1.1738 | 0.287
| 98 | 99 | 2.71 | 0.000294 | -1.1724 | 0.294
| 99 | 100 | 2.7295 | 0.000321 | 1.1742 | 0.321
| 100 | 101 | 2.749 | 0.000314 | -1.1717 | 0.314
| 101 | 102 | 2.7685 | 0.000288 | 1.1736 | 0.288
| 102 | 103 | 2.788 | 0.000309 | -1.1743 | 0.309
| 103 | 104 | 2.8075 | 0.00026 | 1.1732 | 0.26
| 104 | 105 | 2.827 | 0.00033 | -1.1726 | 0.33
| 105 | 106 | 2.8465 | 0.000285 | 1.1719 | 0.285
| 106 | 107 | 2.866 | 0.000334 | -1.1748 | 0.334
| 107 | 108 | 2.8855 | 0.000279 | 1.1724 | 0.279
| 108 | 109 | 2.905 | 0.000294 | -1.1754 | 0.294
| 109 | 110 | 2.9245 | 0.000312 | 1.1744 | 0.312
| 110 | 111 | 2.944 | 0.000305 | -1.1758 | 0.305
| 111 | 112 | 2.9635 | 0.00029 | 1.1761 | 0.29
| 112 | 113 | 2.983 | 0.00035 | -1.1719 | 0.35
| 113 | 114 | 3.0025 | 0.000308 | 1.1709 | 0.308
| 114 | 115 | 3.022 | 0.000266 | -1.1727 | 0.266
| 115 | 116 | 3.0415 | 0.000311 | 1.1736 | 0.311
| 116 | 117 | 3.061 | 0.000295 | -1.1706 | 0.295
| 117 | 118 | 3.0805 | 0.000301 | 1.172 | 0.301
| 118 | 119 | 3.1 | 0.000328 | -1.1747 | 0.328
| 119 | 120 | 3.1195 | 0.000309 | 1.1727 | 0.309
| 120 | 121 | 3.139 | 0.000294 | -1.1742 | 0.294
| 121 | 122 | 3.1585 | 0.000304 | 1.1724 | 0.304
| 122 | 123 | 3.178 | 0.000292 | -1.1712 | 0.292
| 123 | 124 | 3.1975 | 0.000317 | 1.1739 | 0.317
| 124 | 125 | 3.217 | 0.000339 | -1.1706 | 0.339
| 125 | 126 | 3.2365 | 0.000287 | 1.1738 | 0.287
| 126 | 127 | 3.256 | 0.000304 | -1.1724 | 0.304
| 127 | 128 | 3.2755 | 0.0003 | 1.1734 | 0.3
| 128 | 129 | 3.295 | 0.000317 | -1.1716 | 0.317
| 129 | 130 | 3.3145 | 0.000328 | 1.1714 | 0.328
| 130 | 131 | 3.334 | 0.000266 | -1.1741 | 0.266
| 131 | 132 | 3.3535 | 0.000292 | 1.1734 | 0.292
| 132 | 133 | 3.373 | 0.00032 | -1.1717 | 0.32
| 133 | 134 | 3.3925 | 0.000301 | 1.1727 | 0.301
| 134 | 135 | 3.412 | 0.000342 | -1.1693 | 0.342
| 135 | 136 | 3.4315 | 0.000316 | 1.1689 | 0.316
| 136 | 137 | 3.451 | 0.00031 | -1.1729 | 0.31
| 137 | 138 | 3.4705 | 0.000275 | 1.1714 | 0.275
| 138 | 139 | 3.49 | 0.000279 | -1.1708 | 0.279
| 139 | 140 | 3.5095 | 0.000313 | 1.1743 | 0.313
| 140 | 141 | 3.529 | 0.000295 | -1.1697 | 0.295
| 141 | 142 | 3.5485 | 0.000297 | 1.1715 | 0.297
| 142 | 143 | 3.568 | 0.0003 | -1.1711 | 0.3
| 143 | 144 | 3.5875 | 0.000314 | 1.1726 | 0.314
| 144 | 145 | 3.607 | 0.000301 | -1.171 | 0.301
| 145 | 146 | 3.6265 | 0.0003 | 1.1717 | 0.3
| 146 | 147 | 3.646 | 0.000304 | -1.1718 | 0.304
| 147 | 148 | 3.6655 | 0.000308 | 1.1726 | 0.308
| 148 | 149 | 3.685 | 0.000302 | -1.1702 | 0.302
| 149 | 150 | 3.7045 | 0.000292 | 1.1715 | 0.292
| 150 | 151 | 3.724 | 0.000335 | -1.1688 | 0.335
| 151 | 152 | 3.7435 | 0.000304 | 1.1743 | 0.304
| 152 | 153 | 3.763 | 0.000296 | -1.1718 | 0.296
| 153 | 154 | 3.7825 | 0.000307 | 1.1709 | 0.307
| 154 | 155 | 3.802 | 0.000279 | -1.1726 | 0.279
| 155 | 156 | 3.8215 | 0.000306 | 1.1732 | 0.306
| 156 | 157 | 3.841 | 0.000294 | -1.1735 | 0.294
| 157 | 158 | 3.8605 | 0.000297 | 1.1737 | 0.297
| 158 | 159 | 3.88 | 0.000316 | -1.1723 | 0.316
| 159 | 160 | 3.8995 | 0.000305 | 1.1746 | 0.305
| 160 | 161 | 3.919 | 0.000282 | -1.1728 | 0.282
| 161 | 162 | 3.9385 | 0.000303 | 1.1732 | 0.303
| 162 | 163 | 3.958 | 0.000274 | -1.1732 | 0.274
| 163 | 164 | 3.9775 | 0.000284 | 1.172 | 0.284
| 164 | 165 | 3.997 | 0.000295 | -1.1728 | 0.295
| 165 | 166 | 4.0165 | 0.000315 | 1.1767 | 0.315
| 166 | 167 | 4.036 | 0.000303 | -1.1673 | 0.303
| 167 | 168 | 4.0555 | 0.000232 | 1.1654 | 0.232
| 168 | 169 | 4.075 | 0.00034 | -1.1753 | 0.34
| 169 | 170 | 4.0945 | 0.00029 | 0.81859 | 0.29
| 170 | 171 | 4.114 | 0.000314 | -0.22069 | 0.314
Pitch | = | 0.003673 | Error | = | 0