LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-001

September 20, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4823 | -3.4876 | -10.4700 |
| LSB2 | -0.0005 | -3.5002 | -10.4736 |
| LSB3 | 57.4830 | -3.4915 | -10.4743 |
| LSB4 | -57.4866 | -3.4853 | -24.2561 |
| LSB5 | -0.0069 | -3.4980 | -24.2448 |
| LSB6 | 57.4851 | -3.4897 | -24.2504 |
| LSB7 | -57.4722 | 3.4876 | -10.4719 |
| LSB8 | 0.0050 | 3.4768 | -10.4741 |
| LSB9 | 57.4818 | 3.4837 | -10.4775 |
| LSB10 | -57.4737 | 3.4910 | -24.2523 |
| LSB11 | 0.0006 | 3.4791 | -24.2567 |
| LSB12 | 57.4815 | 3.4866 | -24.2554 |
| SD1 | 50.9559 | 7.2259 | -34.7541 |
| SD2 | -3.9708 | -19.5300 | -34.8202 |
| SD3 | -51.0054 | 7.2381 | -34.7800 |
| SD4 | -25.7489 | -21.7126 | -29.6728 |
| SD5 | -25.7774 | -21.6992 | 29.3916 |
| SD6 | 25.6035 | -21.6979 | -29.6593 |
| SD7 | 25.6030 | -21.6981 | 29.3850 |
| SD8 | 0.0040 | -16.9111 | -12.4386 |
| USB1 | -57.4706 | -3.4850 | 24.2502 |
| USB2 | 0.0048 | -3.4806 | 24.2543 |
| USB3 | 57.4824 | -3.4931 | 24.2577 |
| USB4 | -57.4691 | -3.4881 | 10.4729 |
| USB5 | 0.0020 | -3.4841 | 10.4784 |
| USB6 | 57.4822 | -3.4940 | 10.4749 |
| USB7 | -57.4706 | 3.4905 | 24.2499 |
| USB8 | 0.0040 | 3.4945 | 24.2457 |
| USB9 | 57.4789 | 3.4841 | 24.2499 |
| USB10 | -57.4703 | 3.4876 | 10.4706 |
| USB11 | 0.0080 | 3.4920 | 10.4666 |
| USB12 | 57.4793 | 3.4818 | 10.4721 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815597 | -0.026417 | 0.000673 | -110.8503 | -1.0400 | 0.0265 |
| PM11M | 2.726651 | -0.026644 | 0.000438 | 107.3485 | -1.0490 | 0.0172 |
| RFM | -2.670837 | 0.048557 | 0.000018 | -105.1511 | 1.9117 | 0.0007 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368840 | -0.102506 | 0.000869 | 0.36884 | -0.102488 | 0.000878 | -0.018 | -0.009 |
| PM11 | 5.173508 | -0.102720 | 0.000653 | 5.91111 | -0.102739 | 0.000644 | 0.019 | 0.009 |
| RefBlock |  |  |  | 0.513599 | -0.027516 | 0.000218 |  |  |