## GAP10mmRun15_Pts
Pole #
-45.9804 | -5.6923 | 983.0789 | Module 1 | 0/1 | blue | -7.7
-20.9804 | -5.6052 | 983.0788 |  | 0/1 | red | -94.8
-45.9882 | -5.6996 | 1002.5787 |  | 1/2 | blue | -0.38
-20.9882 | -5.6963 | 1002.5788 |  | 1/2 | red | -3.69
-45.9879 | -5.7014 | 1022.0788 |  | 2/3 | blue | 1.42
-20.9879 | -5.6997 | 1022.0786 |  | 2/3 | red | -0.25
-45.9868 | -5.6985 | 1041.5785 |  | 3/4 | blue | -1.48
-20.9869 | -5.6928 | 1041.5786 |  | 3/4 | red | -7.19
-45.987 | -5.7 | 1061.0787 |  | 4/5 | blue | -0.01
-20.987 | -5.7 | 1061.079 |  | 4/5 | red | -0.03
-45.9859 | -5.6994 | 1080.5788 |  | 5/6 | blue | -0.64
-20.9859 | -5.6936 | 1080.5785 |  | 5/6 | red | -6.36
-45.9858 | -5.7008 | 1100.0785 | Module 2 | 6/1 | blue | 0.76
-20.9859 | -5.7004 | 1100.0787 |  | 6/1 | red | 0.35
-45.984 | -5.7076 | 1119.5786 |  | 1/2 | blue | 7.55
-20.984 | -5.6937 | 1119.5786 |  | 1/2 | red | -6.33
-45.9858 | -5.6997 | 1139.0787 |  | 2/3 | blue | -0.32
-20.9858 | -5.7097 | 1139.0786 |  | 2/3 | red | 9.66
-45.984 | -5.7013 | 1158.579 |  | 3/4 | blue | 1.34
-20.9839 | -5.697 | 1158.5786 |  | 3/4 | red | -2.96
-45.983 | -5.7085 | 1178.079 |  | 4/5 | blue | 8.45
-20.983 | -5.7006 | 1178.0789 |  | 4/5 | red | 0.63
-45.9821 | -5.7027 | 1197.5789 |  | 5/6 | blue | 2.72
-20.9821 | -5.6911 | 1197.5787 |  | 5/6 | red | -8.86
-45.9836 | -5.697 | 1217.0787 |  | 6/7 | blue | -2.98
-20.9835 | -5.7049 | 1217.0787 |  | 6/7 | red | 4.85
-45.9819 | -5.6981 | 1236.5785 |  | 7/8 | blue | -1.93
-20.9819 | -5.6944 | 1236.5782 |  | 7/8 | red | -5.64
-45.9826 | -5.6923 | 1256.0783 |  | 8/9 | blue | -7.7
-20.9826 | -5.7012 | 1256.0785 |  | 8/9 | red | 1.17
-45.9809 | -5.6947 | 1275.5781 |  | 9/10 | blue | -5.27
-20.981 | -5.6931 | 1275.578 |  | 9/10 | red | -6.87
-45.9798 | -5.7076 | 1295.0783 |  | 10/11 | blue | 7.56
-20.9799 | -5.6992 | 1295.0785 |  | 10/11 | red | -0.78
-45.9797 | -5.6978 | 1314.5783 |  | 11/12 | blue | -2.21
-20.9797 | -5.694 | 1314.5783 |  | 11/12 | red | -5.98
-45.9795 | -5.6988 | 1334.0782 |  | 12/13 | blue | -1.25
-20.9795 | -5.6982 | 1334.0784 |  | 12/13 | red | -1.81
-45.9779 | -5.7082 | 1353.5782 |  | 13/14 | blue | 8.23
-20.9778 | -5.6963 | 1353.578 |  | 13/14 | red | -3.7
-45.9784 | -5.6987 | 1373.0782 |  | 14/15 | blue | -1.28
-20.9784 | -5.6976 | 1373.0782 |  | 14/15 | red | -2.41
-45.9776 | -5.7018 | 1392.5782 |  | 15/16 | blue | 1.81
-20.9775 | -5.6973 | 1392.5784 |  | 15/16 | red | -2.7
-45.9776 | -5.701 | 1412.0784 |  | 16/17 | blue | 0.97
-20.9776 | -5.7021 | 1412.0785 |  | 16/17 | red | 2.07
-45.9761 | -5.7047 | 1431.5783 |  | 17/18 | blue | 4.71
-20.9761 | -5.6961 | 1431.5784 |  | 17/18 | red | -3.88
-45.9772 | -5.6984 | 1451.0783 |  | 18/19 | blue | -1.61
-20.9772 | -5.7058 | 1451.0784 |  | 18/19 | red | 5.81
-45.975 | -5.7026 | 1470.5785 |  | 19/20 | blue | 2.64
-20.975 | -5.694 | 1470.5784 |  | 19/20 | red | -6
-45.9759 | -5.6986 | 1490.0783 |  | 20/21 | blue | -1.4
-20.976 | -5.7042 | 1490.0785 |  | 20/21 | red | 4.17
-45.9743 | -5.7041 | 1509.5785 |  | 21/22 | blue | 4.06
-20.9743 | -5.6979 | 1509.5784 |  | 21/22 | red | -2.13
-45.9748 | -5.6976 | 1529.0784 |  | 22/23 | blue | -2.41
-20.9748 | -5.7034 | 1529.0782 |  | 22/23 | red | 3.39
-45.9734 | -5.7005 | 1548.5782 |  | 23/24 | blue | 0.55
-20.9734 | -5.6969 | 1548.5784 |  | 23/24 | red | -3.12
-45.9733 | -5.7018 | 1568.0782 |  | 24/25 | blue | 1.84
-20.9734 | -5.7025 | 1568.0785 |  | 24/25 | red | 2.49
-45.9717 | -5.7053 | 1587.5786 |  | 25/26 | blue | 5.25
-20.9717 | -5.6942 | 1587.5783 |  | 25/26 | red | -5.8
-45.9725 | -5.6969 | 1607.0783 |  | 26/27 | blue | -3.15
-20.9725 | -5.7005 | 1607.0783 |  | 26/27 | red | 0.46
-45.9708 | -5.7034 | 1626.5783 |  | 27/28 | blue | 3.37
-20.9708 | -5.6945 | 1626.5782 |  | 27/28 | red | -5.49
-45.9714 | -5.7003 | 1646.0785 |  | 28/29 | blue | 0.31
-20.9714 | -5.7023 | 1646.0784 |  | 28/29 | red | 2.3
-45.9694 | -5.7056 | 1665.5783 |  | 29/30 | blue | 5.6
-20.9694 | -5.6933 | 1665.5782 |  | 29/30 | red | -6.7
-45.9705 | -5.7 | 1685.0784 |  | 30/31 | blue | 0.02
-20.9705 | -5.7046 | 1685.0784 |  | 30/31 | red | 4.63
-45.9682 | -5.7013 | 1704.5782 |  | 31/32 | blue | 1.34
-20.9682 | -5.6877 | 1704.5785 |  | 31/32 | red | -12.33
-45.9693 | -5.7017 | 1724.0781 |  | 32/33 | blue | 1.68
-20.9692 | -5.7038 | 1724.0781 |  | 32/33 | red | 3.81
-45.9674 | -5.7022 | 1743.5783 |  | 33/34 | blue | 2.16
-20.9675 | -5.6921 | 1743.5783 |  | 33/34 | red | -7.88
-45.9683 | -5.7028 | 1763.0782 |  | 34/35 | blue | 2.76
-20.9684 | -5.7068 | 1763.0782 |  | 34/35 | red | 6.8
-45.9669 | -5.6979 | 1782.5786 |  | 35/36 | blue | -2.05
-20.9669 | -5.6923 | 1782.5784 |  | 35/36 | red | -7.66
-45.968 | -5.6929 | 1802.0783 |  | 36/37 | blue | -7.06
-20.9681 | -5.7038 | 1802.0783 |  | 36/37 | red | 3.8
-45.966 | -5.7004 | 1821.5786 |  | 37/38 | blue | 0.35
-20.966 | -5.6966 | 1821.5783 |  | 37/38 | red | -3.44
-45.9658 | -5.7062 | 1841.0783 |  | 38/39 | blue | 6.22
-20.9659 | -5.7057 | 1841.0785 |  | 38/39 | red | 5.72
-45.9637 | -5.7117 | 1860.5784 |  | 39/40 | blue | 11.69
-20.9637 | -5.6954 | 1860.5783 |  | 39/40 | red | -4.62
-45.9651 | -5.6966 | 1880.0784 |  | 40/41 | blue | -3.41
-20.9652 | -5.7002 | 1880.0784 |  | 40/41 | red | 0.25
-45.9836 | -5.3959 | 1899.5782 |  | 41/42 | blue | -304.13
-20.9837 | -5.5899 | 1899.5784 |  | 41/42 | red | -110.13
-45.9478 | -5.6074 | 1919.0785 |  | 42/43 | blue | -92.63
-20.9477 | -5.4473 | 1919.0782 |  | 42/43 | red | -252.68
-45.9777 | -5.5268 | 1938.5783 |  | 43/44 | blue | -173.24
-20.9777 | -5.671 | 1938.5784 |  | 43/44 | red | -29.02
-45.9533 | -5.652 | 1958.0782 |  | 44/45 | blue | -48
-20.9533 | -5.5587 | 1958.0783 |  | 44/45 | red | -141.25
-45.977 | -5.4649 | 1977.5783 |  | 45/46 | blue | -235.15
-20.9771 | -5.6137 | 1977.5784 |  | 45/46 | red | -86.26
-45.9498 | -5.5864 | 1997.0784 |  | 46/47 | blue | -113.62
-20.9498 | -5.4676 | 1997.0784 |  | 46/47 | red | -232.4
-45.9703 | -5.5313 | 2016.5786 |  | 47/48 | blue | -168.74
-20.9703 | -5.6226 | 2016.5784 |  | 47/48 | red | -77.43
-45.9538 | -5.6365 | 2036.0784 |  | 48/49 | blue | -63.52
-20.9538 | -5.5682 | 2036.0785 |  | 48/49 | red | -131.81
-45.972 | -5.5618 | 2055.5784 |  | 49/50 | blue | -138.17
-20.972 | -5.6811 | 2055.5784 |  | 49/50 | red | -18.85
-45.95 | -5.6459 | 2075.0782 |  | 50/51 | blue | -54.14
-20.95 | -5.5508 | 2075.0784 |  | 50/51 | red | -149.16
-45.9704 | -5.4997 | 2094.5783 |  | 51/52 | blue | -200.25
-20.9705 | -5.6145 | 2094.5785 |  | 51/52 | red | -85.53
-45.9524 | -5.6636 | 2114.0784 |  | 52/53 | blue | -36.42
-20.9523 | -5.6021 | 2114.0785 |  | 52/53 | red | -97.86
-45.9681 | -5.5003 | 2133.5782 |  | 53/54 | blue | -199.67
-20.9682 | -5.6024 | 2133.5785 |  | 53/54 | red | -97.64
-45.9507 | -5.6299 | 2153.0782 | Module 3 | 54/1 | blue | -70.11
-20.9506 | -5.5621 | 2153.0784 |  | 54/1 | red | -137.91
-45.969 | -5.5211 | 2172.5781 |  | 1/2 | blue | -178.85
-20.9691 | -5.6432 | 2172.5786 |  | 1/2 | red | -56.82
-45.9484 | -5.5679 | 2192.0784 |  | 2/3 | blue | -132.14
-20.9485 | -5.4884 | 2192.0784 |  | 2/3 | red | -211.6
-45.9441 | -5.6256 | 2211.5784 |  | 3/4 | blue | -74.4
-20.9441 | -5.5085 | 2211.5784 |  | 3/4 | red | -191.53
-45.9662 | -5.5414 | 2231.0785 |  | 4/5 | blue | -158.59
-20.9662 | -5.6499 | 2231.0783 |  | 4/5 | red | -50.12
-45.9435 | -5.6465 | 2250.5782 |  | 5/6 | blue | -53.53
-20.9436 | -5.5345 | 2250.5784 |  | 5/6 | red | -165.48
-45.9647 | -5.5407 | 2270.0783 |  | 6/7 | blue | -159.3
-20.9648 | -5.6456 | 2270.0785 |  | 6/7 | red | -54.43
-45.9457 | -5.6196 | 2289.5782 |  | 7/8 | blue | -80.36
-20.9458 | -5.54 | 2289.5783 |  | 7/8 | red | -160.02
-45.9633 | -5.5118 | 2309.0781 |  | 8/9 | blue | -188.25
-20.9634 | -5.6136 | 2309.0785 |  | 8/9 | red | -86.43
-45.9402 | -5.609 | 2328.5784 |  | 9/10 | blue | -90.96
-20.9401 | -5.4838 | 2328.5784 |  | 9/10 | red | -216.2
-45.965 | -5.4911 | 2348.0784 |  | 10/11 | blue | -208.94
-20.9649 | -5.6188 | 2348.0783 |  | 10/11 | red | -81.23
-45.9378 | -5.5762 | 2367.5782 |  | 11/12 | blue | -123.78
-20.9378 | -5.4382 | 2367.5781 |  | 11/12 | red | -261.81
-45.9649 | -5.5069 | 2387.0782 |  | 12/13 | blue | -193.07
-20.9649 | -5.6455 | 2387.0781 |  | 12/13 | red | -54.54
-45.9376 | -5.6008 | 2406.5782 |  | 13/14 | blue | -99.2
-20.9376 | -5.4711 | 2406.5784 |  | 13/14 | red | -228.92
-45.959 | -5.5752 | 2426.0785 |  | 14/15 | blue | -124.81
-20.9589 | -5.6639 | 2426.0782 |  | 14/15 | red | -36.09
-45.9375 | -5.6144 | 2445.5782 |  | 15/16 | blue | -85.62
-20.9376 | -5.4939 | 2445.5784 |  | 15/16 | red | -206.05
-45.9624 | -5.5114 | 2465.0785 |  | 16/17 | blue | -188.62
-20.9623 | -5.6448 | 2465.0781 |  | 16/17 | red | -55.18
-45.9382 | -5.6504 | 2484.5784 |  | 17/18 | blue | -49.56
-20.9382 | -5.5479 | 2484.5783 |  | 17/18 | red | -152.12
-45.9557 | -5.5492 | 2504.0783 |  | 18/19 | blue | -150.79
-20.9556 | -5.6256 | 2504.0782 |  | 18/19 | red | -74.37
-45.9359 | -5.6325 | 2523.5784 |  | 19/20 | blue | -67.51
-20.9358 | -5.5173 | 2523.5784 |  | 19/20 | red | -182.74
-45.9549 | -5.5388 | 2543.0784 |  | 20/21 | blue | -161.17
-20.955 | -5.6197 | 2543.0785 |  | 20/21 | red | -80.25
-45.9583 | -5.4933 | 2562.5784 |  | 21/22 | blue | -206.72
-20.9582 | -5.612 | 2562.5782 |  | 21/22 | red | -87.95
-45.934 | -5.6324 | 2582.0781 |  | 22/23 | blue | -67.61
-20.934 | -5.5145 | 2582.0782 |  | 22/23 | red | -185.5
-45.9552 | -5.5198 | 2601.5783 |  | 23/24 | blue | -180.23
-20.9553 | -5.6198 | 2601.5784 |  | 23/24 | red | -80.16
-45.9347 | -5.6172 | 2621.0785 |  | 24/25 | blue | -82.77
-20.9346 | -5.5156 | 2621.0785 |  | 24/25 | red | -184.43
-45.9582 | -5.4528 | 2640.5785 |  | 25/26 | blue | -247.16
-20.9582 | -5.5921 | 2640.5782 |  | 25/26 | red | -107.95
-45.9312 | -5.5697 | 2660.0781 |  | 26/27 | blue | -130.26
-20.9312 | -5.4453 | 2660.0784 |  | 26/27 | red | -254.71
-45.9558 | -5.5175 | 2679.5784 |  | 27/28 | blue | -182.48
-20.9558 | -5.6435 | 2679.5784 |  | 27/28 | red | -56.49
-45.9305 | -5.5933 | 2699.0783 |  | 28/29 | blue | -106.71
-20.9304 | -5.4713 | 2699.0782 |  | 28/29 | red | -228.74
-45.9528 | -5.5695 | 2718.5786 |  | 29/30 | blue | -130.53
-20.9528 | -5.6758 | 2718.5784 |  | 29/30 | red | -24.23
-45.9373 | -5.6327 | 2738.0783 |  | 30/31 | blue | -67.26
-20.9374 | -5.5911 | 2738.0784 |  | 30/31 | red | -108.91
-45.9551 | -5.4803 | 2757.5785 |  | 31/32 | blue | -219.65
-20.9551 | -5.6206 | 2757.5785 |  | 31/32 | red | -79.4
-45.9235 | -5.5964 | 2777.0781 |  | 32/33 | blue | -103.55
-20.9235 | -5.426 | 2777.0781 |  | 32/33 | red | -274.03
-45.9504 | -5.5125 | 2796.5782 |  | 33/34 | blue | -187.52
-20.9504 | -5.6164 | 2796.5783 |  | 33/34 | red | -83.64
-45.9317 | -5.6603 | 2816.0784 |  | 34/35 | blue | -39.71
-20.9316 | -5.5824 | 2816.0783 |  | 34/35 | red | -117.6
-45.9476 | -5.5479 | 2835.5785 |  | 35/36 | blue | -152.07
-20.9475 | -5.6338 | 2835.5783 |  | 35/36 | red | -66.17
-45.9208 | -5.5768 | 2855.0782 |  | 36/37 | blue | -123.21
-20.9208 | -5.4005 | 2855.0781 |  | 36/37 | red | -299.46
-45.9544 | -5.426 | 2874.5783 |  | 37/38 | blue | -274.03
-20.9545 | -5.5914 | 2874.5784 |  | 37/38 | red | -108.56
-45.9269 | -5.6067 | 2894.0781 |  | 38/39 | blue | -93.31
-20.9269 | -5.5023 | 2894.0783 |  | 38/39 | red | -197.7
-45.9484 | -5.5055 | 2913.5781 |  | 39/40 | blue | -194.52
-20.9484 | -5.6216 | 2913.5783 |  | 39/40 | red | -78.37
-45.9288 | -5.6399 | 2933.0785 |  | 40/41 | blue | -60.13
-20.9287 | -5.5634 | 2933.0781 |  | 40/41 | red | -136.6
-45.9441 | -5.5413 | 2952.5783 |  | 41/42 | blue | -158.68
-20.9441 | -5.6253 | 2952.5783 |  | 41/42 | red | -74.73
-45.9276 | -5.592 | 2972.0783 |  | 42/43 | blue | -107.99
-20.9277 | -5.5158 | 2972.0781 |  | 42/43 | red | -184.19
-45.9496 | -5.4729 | 2991.5783 |  | 43/44 | blue | -227.06
-20.9496 | -5.621 | 2991.5782 |  | 43/44 | red | -78.99
-45.9233 | -5.64 | 3011.0783 |  | 44/45 | blue | -60.01
-20.9233 | -5.5309 | 3011.0782 |  | 44/45 | red | -169.15
-45.9475 | -5.5477 | 3030.5785 |  | 45/46 | blue | -152.32
-20.9475 | -5.6857 | 3030.5786 |  | 45/46 | red | -14.34
-45.9275 | -5.649 | 3050.0785 |  | 46/47 | blue | -51.03
-20.9275 | -5.5924 | 3050.0782 |  | 46/47 | red | -107.58
-45.9454 | -5.5359 | 3069.5783 |  | 47/48 | blue | -164.12
-20.9456 | -5.6643 | 3069.5784 |  | 47/48 | red | -35.75
-45.9232 | -5.6566 | 3089.0781 |  | 48/49 | blue | -43.43
-20.9233 | -5.5689 | 3089.0782 |  | 48/49 | red | -131.1
-45.9418 | -5.5133 | 3108.5783 |  | 49/50 | blue | -186.73
-20.9417 | -5.6148 | 3108.5783 |  | 49/50 | red | -85.21
-45.9187 | -5.6386 | 3128.0784 |  | 50/51 | blue | -61.42
-20.9187 | -5.5149 | 3128.0784 |  | 50/51 | red | -185.11
-45.9371 | -5.5581 | 3147.5785 |  | 51/52 | blue | -141.9
-20.937 | -5.6225 | 3147.5784 |  | 51/52 | red | -77.5
-45.9187 | -5.6016 | 3167.0782 |  | 52/53 | blue | -98.38
-20.9187 | -5.4896 | 3167.0783 |  | 52/53 | red | -210.39
-45.9382 | -5.5366 | 3186.5786 |  | 53/54 | blue | -163.36
-20.9382 | -5.6236 | 3186.5783 |  | 53/54 | red | -76.43
-45.9177 | -5.604 | 3206.0783 | Module 4 | 54/1 | blue | -96.04
-20.9178 | -5.4919 | 3206.0783 |  | 54/1 | red | -208.06
-45.9392 | -5.5441 | 3225.5783 |  | 1/2 | blue | -155.93
-20.9392 | -5.6521 | 3225.5781 |  | 1/2 | red | -47.89
-45.916 | -5.6062 | 3245.0781 |  | 2/3 | blue | -93.77
-20.916 | -5.4877 | 3245.0784 |  | 2/3 | red | -212.26
-45.9407 | -5.4239 | 3264.5783 |  | 3/4 | blue | -276.13
-20.9408 | -5.5577 | 3264.5784 |  | 3/4 | red | -142.27
-45.9137 | -5.6137 | 3284.0784 |  | 4/5 | blue | -86.26
-20.9137 | -5.482 | 3284.0784 |  | 4/5 | red | -217.97
-45.9353 | -5.4997 | 3303.5783 |  | 5/6 | blue | -200.33
-20.9354 | -5.5908 | 3303.5781 |  | 5/6 | red | -109.17
-45.9086 | -5.5808 | 3323.0783 |  | 6/7 | blue | -119.2
-20.9086 | -5.4094 | 3323.0782 |  | 6/7 | red | -290.64
-45.9342 | -5.4581 | 3342.5784 |  | 7/8 | blue | -241.88
-20.9342 | -5.5473 | 3342.5782 |  | 7/8 | red | -152.68
-45.9151 | -5.5713 | 3362.0784 |  | 8/9 | blue | -128.72
-20.9151 | -5.4748 | 3362.0784 |  | 8/9 | red | -225.15
-45.943 | -5.3543 | 3381.5783 |  | 9/10 | blue | -345.67
-20.9429 | -5.5426 | 3381.5782 |  | 9/10 | red | -157.38
-45.9104 | -5.6009 | 3401.0783 |  | 10/11 | blue | -99.15
-20.9104 | -5.4681 | 3401.0784 |  | 10/11 | red | -231.94
-45.9348 | -5.4716 | 3420.5784 |  | 11/12 | blue | -228.36
-20.9348 | -5.5883 | 3420.5782 |  | 11/12 | red | -111.67
-45.9068 | -5.5826 | 3440.0783 |  | 12/13 | blue | -117.41
-20.9069 | -5.426 | 3440.0784 |  | 12/13 | red | -273.97
-45.9354 | -5.4326 | 3459.5783 |  | 13/14 | blue | -267.36
-20.9354 | -5.5655 | 3459.5785 |  | 13/14 | red | -134.55
-45.9027 | -5.534 | 3479.0785 |  | 14/15 | blue | -166.03
-20.9026 | -5.3449 | 3479.078 |  | 14/15 | red | -355.05
-45.9388 | -5.4558 | 3498.5783 |  | 15/16 | blue | -244.24
-20.9387 | -5.633 | 3498.5783 |  | 15/16 | red | -66.95
-45.9116 | -5.624 | 3518.0784 |  | 16/17 | blue | -76.04
-20.9116 | -5.535 | 3518.0785 |  | 16/17 | red | -164.96
-45.9323 | -5.4684 | 3537.5784 |  | 17/18 | blue | -231.55
-20.9324 | -5.5921 | 3537.5785 |  | 17/18 | red | -107.89
-45.9121 | -5.5714 | 3557.0783 |  | 18/19 | blue | -128.57
-20.9121 | -5.4978 | 3557.0782 |  | 18/19 | red | -202.17
-45.9317 | -5.5256 | 3576.5781 |  | 19/20 | blue | -174.42
-20.9318 | -5.6538 | 3576.5784 |  | 19/20 | red | -46.23
-45.9049 | -5.6447 | 3596.0786 |  | 20/21 | blue | -55.3
-20.9048 | -5.5092 | 3596.0783 |  | 20/21 | red | -190.8
-45.9289 | -5.5101 | 3615.5782 |  | 21/22 | blue | -189.89
-20.929 | -5.6212 | 3615.5782 |  | 21/22 | red | -78.8
-45.8952 | -5.553 | 3635.0782 |  | 22/23 | blue | -146.97
-20.8952 | -5.3311 | 3635.0784 |  | 22/23 | red | -368.9
-45.9258 | -5.554 | 3654.5784 |  | 23/24 | blue | -145.96
-20.9257 | -5.644 | 3654.5783 |  | 23/24 | red | -55.98
-45.905 | -5.6475 | 3674.0786 |  | 24/25 | blue | -52.53
-20.9049 | -5.5341 | 3674.0783 |  | 24/25 | red | -165.91
-45.9275 | -5.5131 | 3693.5783 |  | 25/26 | blue | -186.94
-20.9275 | -5.6305 | 3693.5782 |  | 25/26 | red | -69.47
-45.9061 | -5.5789 | 3713.0784 |  | 26/27 | blue | -121.07
-20.906 | -5.4866 | 3713.0782 |  | 26/27 | red | -213.45
-45.9278 | -5.4979 | 3732.5784 |  | 27/28 | blue | -202.14
-20.9278 | -5.6292 | 3732.5782 |  | 27/28 | red | -70.81
-45.9026 | -5.6293 | 3752.0785 |  | 28/29 | blue | -70.74
-20.9026 | -5.5129 | 3752.0783 |  | 28/29 | red | -187.06
-45.9237 | -5.5426 | 3771.5782 |  | 29/30 | blue | -157.37
-20.9237 | -5.643 | 3771.5783 |  | 29/30 | red | -57.01
-45.9062 | -5.6316 | 3791.0784 |  | 30/31 | blue | -68.42
-20.9062 | -5.5618 | 3791.0783 |  | 30/31 | red | -138.15
-45.9235 | -5.5087 | 3810.5784 |  | 31/32 | blue | -191.33
-20.9235 | -5.6185 | 3810.5783 |  | 31/32 | red | -81.46
-45.913 | -5.6716 | 3830.0782 |  | 32/33 | blue | -28.41
-20.9131 | -5.6819 | 3830.0783 |  | 32/33 | red | -18.14
-45.9208 | -5.535 | 3849.5783 |  | 33/34 | blue | -165.03
-20.9209 | -5.6276 | 3849.5783 |  | 33/34 | red | -72.37
-45.9071 | -5.6421 | 3869.0785 |  | 34/35 | blue | -57.85
-20.907 | -5.6027 | 3869.0784 |  | 34/35 | red | -97.3
-45.9243 | -5.4877 | 3888.5783 |  | 35/36 | blue | -212.3
-20.9243 | -5.6262 | 3888.5784 |  | 35/36 | red | -73.76
-45.8966 | -5.5574 | 3908.0782 |  | 36/37 | blue | -142.63
-20.8966 | -5.4241 | 3908.0781 |  | 36/37 | red | -275.87
-45.9196 | -5.546 | 3927.5785 |  | 37/38 | blue | -154.01
-20.9197 | -5.6475 | 3927.5784 |  | 37/38 | red | -52.48
-45.8971 | -5.5865 | 3947.0783 |  | 38/39 | blue | -113.54
-20.8971 | -5.469 | 3947.0781 |  | 38/39 | red | -231.02
-45.919 | -5.5591 | 3966.5784 |  | 39/40 | blue | -140.95
-20.919 | -5.6654 | 3966.5784 |  | 39/40 | red | -34.65
-45.8993 | -5.5447 | 3986.0785 |  | 40/41 | blue | -155.3
-20.8993 | -5.459 | 3986.0781 |  | 40/41 | red | -241.03
-45.9235 | -5.4048 | 4005.5784 |  | 41/42 | blue | -295.17
-20.9235 | -5.5669 | 4005.5784 |  | 41/42 | red | -133.1
-45.8971 | -5.6353 | 4025.0785 |  | 42/43 | blue | -64.72
-20.8971 | -5.5377 | 4025.0784 |  | 42/43 | red | -162.26
-45.9167 | -5.5393 | 4044.5783 |  | 43/44 | blue | -160.73
-20.9166 | -5.643 | 4044.5783 |  | 43/44 | red | -56.99
-45.8914 | -5.6182 | 4064.0781 |  | 44/45 | blue | -81.77
-20.8914 | -5.4752 | 4064.0782 |  | 44/45 | red | -224.83
-45.9208 | -5.4896 | 4083.5786 |  | 45/46 | blue | -210.42
-20.9208 | -5.6454 | 4083.5785 |  | 45/46 | red | -54.63
-45.8975 | -5.629 | 4103.0785 |  | 46/47 | blue | -70.97
-20.8975 | -5.5574 | 4103.0784 |  | 46/47 | red | -142.6
-45.9152 | -5.5344 | 4122.5783 |  | 47/48 | blue | -165.58
-20.9152 | -5.6442 | 4122.5784 |  | 47/48 | red | -55.79
-45.893 | -5.5931 | 4142.0782 |  | 48/49 | blue | -106.89
-20.8931 | -5.4866 | 4142.0786 |  | 48/49 | red | -213.44
-45.9107 | -5.5887 | 4161.5786 |  | 49/50 | blue | -111.31
-20.9106 | -5.6643 | 4161.5784 |  | 49/50 | red | -35.65
-45.9018 | -5.7037 | 4181.0781 |  | 50/51 | blue | 3.73
-20.9019 | -5.697 | 4181.0784 |  | 50/51 | red | -3.05
-45.9003 | -5.7122 | 4200.5784 |  | 51/52 | blue | 12.15
-20.9003 | -5.6945 | 4200.5786 |  | 51/52 | red | -5.53
-45.903 | -5.6859 | 4220.0783 |  | 52/53 | blue | -14.11
-20.903 | -5.7015 | 4220.0783 |  | 52/53 | red | 1.46
-45.9005 | -5.7052 | 4239.5786 |  | 53/54 | blue | 5.21
-20.9005 | -5.7004 | 4239.5784 |  | 53/54 | red | 0.4
-45.892 | -5.5678 | 4259.0783 | Module 5 | 54/1 | blue | -132.2
-20.892 | -5.4832 | 4259.0784 |  | 54/1 | red | -216.83
-45.9054 | -5.6482 | 4278.5784 |  | 1/2 | blue | -51.81
-20.9055 | -5.7029 | 4278.5785 |  | 1/2 | red | 2.91
-45.8995 | -5.6963 | 4298.0782 |  | 2/3 | blue | -3.74
-20.8996 | -5.6986 | 4298.0786 |  | 2/3 | red | -1.4
-45.8989 | -5.6947 | 4317.5785 |  | 3/4 | blue | -5.34
-20.8989 | -5.6944 | 4317.5783 |  | 3/4 | red | -5.55
-45.8989 | -5.6958 | 4337.0786 |  | 4/5 | blue | -4.23
-20.8989 | -5.7014 | 4337.0782 |  | 4/5 | red | 1.41
-45.8965 | -5.707 | 4356.5784 |  | 5/0 | blue | 7
-20.8965 | -5.6936 | 4356.5781 |  | 5/0 | red | -6.42