LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-004

December 04, 2017

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4850 | -3.4894 | -10.4686 |
| LSB2 | -0.0126 | -3.4932 | -10.4705 |
| LSB3 | 57.4717 | -3.4836 | -10.4691 |
| LSB4 | -57.4847 | -3.4863 | -24.2493 |
| LSB5 | -0.0087 | -3.4902 | -24.2534 |
| LSB6 | 57.4656 | -3.4813 | -24.2502 |
| LSB7 | -57.4870 | 3.4915 | -10.4686 |
| LSB8 | -0.0161 | 3.4931 | -10.4631 |
| LSB9 | 57.4663 | 3.4941 | -10.4732 |
| LSB10 | -57.4796 | 3.4946 | -24.2434 |
| LSB11 | -0.0163 | 3.4957 | -24.2412 |
| LSB12 | 57.4578 | 3.4960 | -24.2422 |
| SD1 | 50.9495 | 7.2441 | -34.8100 |
| SD2 | -3.9553 | -19.5255 | -34.8393 |
| SD3 | -51.0052 | 7.2522 | -34.7840 |
| SD4 | -25.6170 | -21.6996 | -29.6806 |
| SD5 | -25.6190 | -21.6543 | 29.3764 |
| SD6 | 25.6507 | -21.6645 | -29.6888 |
| SD7 | 25.6492 | -21.6828 | 29.3483 |
| SD8 | 0.0434 | -16.8720 | -12.5238 |
| USB1 | -57.4821 | -3.4857 | 24.2497 |
| USB2 | -0.0119 | -3.4750 | 24.2498 |
| USB3 | 57.4762 | -3.4887 | 24.2538 |
| USB4 | -57.4811 | -3.4878 | 10.4708 |
| USB5 | -0.0120 | -3.4789 | 10.4752 |
| USB6 | 57.4668 | -3.4943 | 10.4704 |
| USB7 | -57.4765 | 3.4918 | 24.2490 |
| USB8 | -0.0028 | 3.5033 | 24.2430 |
| USB9 | 57.4729 | 3.4881 | 24.2479 |
| USB10 | -57.4826 | 3.4892 | 10.4771 |
| USB11 | -0.0061 | 3.4974 | 10.4738 |
| USB12 | 57.4716 | 3.4831 | 10.4728 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.814972 | -0.026815 | 0.000853 | -110.8257 | -1.0557 | 0.0336 |
| PM11M | 2.727300 | -0.027004 | 0.001022 | 107.3740 | -1.0631 | 0.0402 |
| RFM | -2.669940 | 0.033686 | 0.000937 | -105.1157 | 1.3262 | 0.0369 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368972 | -0.102476 | 0.001016 | -2.814972 | -0.102484 | 0.001002 | -0.008 | -0.014 |
| PM11 | 5.173358 | -0.102682 | 0.001157 | 2.727300 | -0.102673 | 0.001171 | 0.009 | 0.014 |
| Ref Block |  |  |  | 2.727300 | -0.102673 | 0.001171 |  |  |