LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-005

February 21, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4774 | -3.4829 | -10.4759 |
| LSB2 | -0.0016 | -3.4911 | -10.4721 |
| LSB3 | 57.4668 | -3.4900 | -10.4767 |
| LSB4 | -57.4814 | -3.4815 | -24.2589 |
| LSB5 | -0.0087 | -3.4892 | -24.2556 |
| LSB6 | 57.4685 | -3.4870 | -24.2545 |
| LSB7 | -57.4784 | 3.4920 | -10.4825 |
| LSB8 | -0.0102 | 3.4864 | -10.4742 |
| LSB9 | 57.4692 | 3.4867 | -10.4784 |
| LSB10 | -57.4884 | 3.4938 | -24.2503 |
| LSB11 | -0.0069 | 3.4882 | -24.2557 |
| LSB12 | 57.4744 | 3.4900 | -24.2511 |
| SD1 | 50.9821 | 7.2406 | -34.7882 |
| SD2 | -3.9531 | -19.5165 | -34.8218 |
| SD3 | -50.9880 | 7.2539 | -34.7580 |
| SD4 | -25.6615 | -21.6989 | -29.6775 |
| SD5 | -25.6664 | -21.6757 | 29.3848 |
| SD6 | 25.6261 | -21.6623 | -29.6696 |
| SD7 | 25.6217 | -21.7020 | 29.3625 |
| SD8 | -0.0101 | -16.9600 | -12.4759 |
| USB1 | -57.4861 | -3.4893 | 24.2419 |
| USB2 | -0.0058 | -3.4725 | 24.2506 |
| USB3 | 57.4770 | -3.4897 | 24.2528 |
| USB4 | -57.4728 | -3.4880 | 10.4665 |
| USB5 | -0.0051 | -3.4709 | 10.4754 |
| USB6 | 57.4763 | -3.4895 | 10.4715 |
| USB7 | -57.4830 | 3.4880 | 24.2466 |
| USB8 | -0.0059 | 3.5091 | 24.2460 |
| USB9 | 57.4660 | 3.4913 | 24.2513 |
| USB10 | -57.4884 | 3.4878 | 10.4727 |
| USB11 | 0.0016 | 3.5072 | 10.4705 |
| USB12 | 57.4714 | 3.4895 | 10.4633 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815041 | -0.026627 | 0.000574 | -110.8284 | -1.0483 | 0.0226 |
| PM11M | 2.727158 | -0.026895 | 0.000358 | 107.3684 | -1.0589 | 0.0141 |
| RFM | -2.670215 | 0.038822 | -0.000130 | -105.1266 | 1.5284 | -0.0051 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368594 | -0.102446 | 0.000967 | -2.815041 | -0.102426 | 0.000952 | 0.020 | -0.015 |
| PM11 | 5.173678 | -0.102674 | 0.000720 | 2.727158 | -0.102694 | 0.000736 | -0.020 | 0.016 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670215 | -0.036977 | 0.000248 |  |  |