## GAP15mmRun46_Pts
| Measurement | without | compensation | springs; | all | poles
----------------------------------------------------------
| Pole | Pt. | X | Y | Z
----------------------------------------------------------
| 1 | 1 | -20.4782 | 4.9911 | 983.3086 | -7.736 | 17.074
| 1 | 2 | -45.4781 | 5.0407 | 983.3085 | 41.884
| 2 | 1 | -20.4788 | 4.9939 | 1002.8086 | -5.0099 | 17.4801
| 2 | 2 | -45.4787 | 5.0389 | 1002.8086 | 39.9701
| 3 | 1 | -20.4787 | 4.9702 | 1022.3088 | -28.7538 | -4.7288
| 3 | 2 | -45.4786 | 5.0183 | 1022.3086 | 19.2962
| 4 | 1 | -20.4789 | 4.9864 | 1041.8086 | -12.6177 | 10.4673
| 4 | 2 | -45.4789 | 5.0326 | 1041.8087 | 33.5523
| 5 | 1 | -20.4793 | 4.9793 | 1061.3085 | -19.7716 | 1.8534
| 5 | 2 | -45.4793 | 5.0226 | 1061.3088 | 23.4784
| 6 | 1 | -20.4781 | 4.9706 | 1080.8087 | -28.5955 | -0.15546
| 6 | 2 | -45.4781 | 5.0275 | 1080.8087 | 28.2845
| 7 | 1 | -20.4786 | 4.9709 | 1100.3087 | -28.3694 | -1.6394
| 7 | 2 | -45.4785 | 5.0243 | 1100.3085 | 25.0906
| 8 | 1 | -20.4792 | 4.9759 | 1119.8087 | -23.4433 | 0.33174
| 8 | 2 | -45.4792 | 5.0234 | 1119.8086 | 24.1067
| 9 | 1 | -20.4794 | 4.9737 | 1139.3087 | -25.6672 | -1.6622
| 9 | 2 | -45.4793 | 5.0217 | 1139.3085 | 22.3428
| 10 | 1 | -20.4793 | 4.9717 | 1158.8085 | -27.7011 | -2.7861
| 10 | 2 | -45.4793 | 5.0216 | 1158.8088 | 22.1289
| 11 | 1 | -20.4794 | 4.9724 | 1178.3084 | -27.085 | -2.015
| 11 | 2 | -45.4793 | 5.0225 | 1178.3086 | 23.055
| 12 | 1 | -20.4798 | 4.9805 | 1197.8087 | -19.1089 | 4.1461
| 12 | 2 | -45.4798 | 5.027 | 1197.8087 | 27.4011
| 13 | 1 | -20.4798 | 4.9799 | 1217.3085 | -19.7028 | 4.0122
| 13 | 2 | -45.4798 | 5.0274 | 1217.3086 | 27.7272
| 14 | 1 | -20.48 | 4.984 | 1236.8084 | -15.6967 | 8.0733
| 14 | 2 | -45.48 | 5.0315 | 1236.8087 | 31.8433
| 15 | 1 | -20.4802 | 4.9857 | 1256.3087 | -14.0606 | 9.1894
| 15 | 2 | -45.4801 | 5.0322 | 1256.3086 | 32.4394
| 16 | 1 | -20.4805 | 4.9836 | 1275.8088 | -16.2245 | 6.5055
| 16 | 2 | -45.4804 | 5.029 | 1275.8087 | 29.2355
| 17 | 1 | -20.4803 | 4.9826 | 1295.3085 | -17.2884 | 6.4716
| 17 | 2 | -45.4803 | 5.0301 | 1295.3085 | 30.2316
| 18 | 1 | -20.4801 | 4.9791 | 1314.8086 | -20.8623 | 4.3277
| 18 | 2 | -45.4801 | 5.0295 | 1314.8086 | 29.5177
| 19 | 1 | -20.48 | 4.9809 | 1334.3087 | -19.1262 | 7.0338
| 19 | 2 | -45.48 | 5.0332 | 1334.3087 | 33.1938
| 20 | 1 | -20.4802 | 4.9735 | 1353.8085 | -26.5701 | -0.14006
| 20 | 2 | -45.4802 | 5.0264 | 1353.8086 | 26.2899
| 21 | 1 | -20.482 | 4.9637 | 1373.3086 | -36.414 | -18.509
| 21 | 2 | -45.482 | 4.9995 | 1373.3086 | -0.60396
| 22 | 1 | -20.4806 | 4.9825 | 1392.8087 | -17.7279 | 7.4571
| 22 | 2 | -45.4806 | 5.0328 | 1392.8087 | 32.6421
| 23 | 1 | -20.4806 | 4.9784 | 1412.3086 | -21.8918 | 4.0432
| 23 | 2 | -45.4805 | 5.0302 | 1412.3085 | 29.9782
| 24 | 1 | -20.4806 | 4.9779 | 1431.8087 | -22.4457 | 3.9993
| 24 | 2 | -45.4806 | 5.0308 | 1431.8086 | 30.4443
| 25 | 1 | -20.4806 | 4.9763 | 1451.3086 | -24.1096 | 3.0154
| 25 | 2 | -45.4806 | 5.0305 | 1451.3087 | 30.1404
| 26 | 1 | -20.4806 | 4.9685 | 1470.8087 | -31.9635 | -3.9235
| 26 | 2 | -45.4806 | 5.0246 | 1470.8086 | 24.1165
| 27 | 1 | -20.4814 | 4.9784 | 1490.3086 | -22.0774 | 2.2226
| 27 | 2 | -45.4814 | 5.027 | 1490.3086 | 26.5226
| 28 | 1 | -20.4812 | 4.9774 | 1509.8087 | -23.2113 | 2.7137
| 28 | 2 | -45.4812 | 5.0292 | 1509.8086 | 28.6387
| 29 | 1 | -20.4817 | 4.9799 | 1529.3085 | -20.7652 | 3.1998
| 29 | 2 | -45.4817 | 5.0278 | 1529.3087 | 27.1648
| 30 | 1 | -20.4818 | 4.9809 | 1548.8086 | -19.7891 | 4.1259
| 30 | 2 | -45.4817 | 5.0287 | 1548.8085 | 28.0409
| 31 | 1 | -20.482 | 4.9804 | 1568.3085 | -20.333 | 3.552
| 31 | 2 | -45.4819 | 5.0282 | 1568.3084 | 27.437
| 32 | 1 | -20.482 | 4.9758 | 1587.8087 | -24.9969 | -0.56686
| 32 | 2 | -45.4819 | 5.0247 | 1587.8087 | 23.8631
| 33 | 1 | -20.4821 | 4.981 | 1607.3086 | -19.8708 | 4.2092
| 33 | 2 | -45.4821 | 5.0292 | 1607.3087 | 28.2892
| 34 | 1 | -20.4822 | 4.9794 | 1626.8084 | -21.6047 | 2.5203
| 34 | 2 | -45.4822 | 5.0276 | 1626.8086 | 26.6453
| 35 | 1 | -20.4824 | 4.9807 | 1646.3085 | -20.2986 | 3.7814
| 35 | 2 | -45.4823 | 5.0289 | 1646.3085 | 27.8614
| 36 | 1 | -20.4825 | 4.9812 | 1665.8084 | -19.9025 | 4.3775
| 36 | 2 | -45.4825 | 5.0297 | 1665.8087 | 28.6575
| 37 | 1 | -20.4825 | 4.9777 | 1685.3089 | -23.4964 | 1.4786
| 37 | 2 | -45.4824 | 5.0276 | 1685.3085 | 26.4536
| 38 | 1 | -20.4831 | 4.9834 | 1704.8087 | -17.8103 | 4.5797
| 38 | 2 | -45.483 | 5.0282 | 1704.8085 | 26.9697
| 39 | 1 | -20.4832 | 4.9833 | 1724.3087 | -17.9742 | 4.5558
| 39 | 2 | -45.4831 | 5.0284 | 1724.3086 | 27.0858
| 40 | 1 | -20.4829 | 4.9758 | 1743.8087 | -25.5381 | -1.3281
| 40 | 2 | -45.4829 | 5.0242 | 1743.8085 | 22.8819
| 41 | 1 | -20.4829 | 4.9769 | 1763.3085 | -24.512 | 0.48804
| 41 | 2 | -45.4828 | 5.0269 | 1763.3086 | 25.488
| 42 | 1 | -20.483 | 4.9751 | 1782.8087 | -26.3559 | -1.2709
| 42 | 2 | -45.4831 | 5.0253 | 1782.8087 | 23.8141
| 43 | 1 | -20.4832 | 4.9768 | 1802.3085 | -24.7598 | -0.14476
| 43 | 2 | -45.4832 | 5.026 | 1802.3089 | 24.4702
| 44 | 1 | -20.4835 | 4.9753 | 1821.8087 | -26.2637 | -2.2987
| 44 | 2 | -45.4834 | 5.0233 | 1821.8086 | 21.6663
| 45 | 1 | -20.4837 | 4.9801 | 1841.3084 | -21.5876 | 1.5324
| 45 | 2 | -45.4837 | 5.0263 | 1841.3084 | 24.6524
| 46 | 1 | -20.4837 | 4.9799 | 1860.8086 | -21.7915 | 1.9185
| 46 | 2 | -45.4837 | 5.0274 | 1860.8085 | 25.6285
| 47 | 1 | -20.4837 | 4.9768 | 1880.3084 | -25.0454 | -0.23536
| 47 | 2 | -45.4836 | 5.0264 | 1880.3086 | 24.5746
| 48 | 1 | -20.484 | 4.977 | 1899.8085 | -24.8193 | -0.83426
| 48 | 2 | -45.484 | 5.025 | 1899.8087 | 23.1507
| 49 | 1 | -20.484 | 4.9786 | 1919.3087 | -23.3032 | 0.84684
| 49 | 2 | -45.484 | 5.0269 | 1919.3084 | 24.9968
| 50 | 1 | -20.4841 | 4.9763 | 1938.8085 | -25.6671 | -1.1421
| 50 | 2 | -45.484 | 5.0254 | 1938.8085 | 23.3829
| 51 | 1 | -20.484 | 4.9768 | 1958.3084 | -25.211 | 0.20404
| 51 | 2 | -45.4839 | 5.0277 | 1958.3084 | 25.619
| 52 | 1 | -20.4839 | 4.977 | 1977.8085 | -25.1249 | 1.3551
| 52 | 2 | -45.4838 | 5.03 | 1977.8087 | 27.8351
| 53 | 1 | -20.4842 | 4.9731 | 1997.3085 | -29.0988 | -3.2238
| 53 | 2 | -45.4842 | 5.0248 | 1997.3086 | 22.6512
| 54 | 1 | -20.4843 | 4.975 | 2016.8086 | -27.2727 | -1.6327
| 54 | 2 | -45.4843 | 5.0263 | 2016.8087 | 24.0073
| 55 | 1 | -20.4844 | 4.9725 | 2036.3084 | -29.7966 | -3.8166
| 55 | 2 | -45.4844 | 5.0245 | 2036.3087 | 22.1634
| 56 | 1 | -20.4846 | 4.9699 | 2055.8086 | -32.4905 | -7.0205
| 56 | 2 | -45.4845 | 5.0208 | 2055.8086 | 18.4495
| 57 | 1 | -20.4845 | 4.9666 | 2075.3088 | -35.7944 | -9.1744
| 57 | 2 | -45.4844 | 5.0199 | 2075.3087 | 17.4456
| 58 | 1 | -20.4854 | 4.9784 | 2094.8086 | -24.0683 | -1.1383
| 58 | 2 | -45.4853 | 5.0243 | 2094.8086 | 21.7917
| 59 | 1 | -20.4858 | 4.981 | 2114.3088 | -21.5622 | -0.15216
| 59 | 2 | -45.4858 | 5.0238 | 2114.3085 | 21.2578
| 60 | 1 | -20.4852 | 4.9757 | 2133.8088 | -26.9461 | -1.8261
| 60 | 2 | -45.4851 | 5.0259 | 2133.8086 | 23.2939
| 61 | 1 | -20.485 | 4.9663 | 2153.3086 | -36.42 | -9.715
| 61 | 2 | -45.4849 | 5.0197 | 2153.3086 | 16.99
| 62 | 1 | -20.4858 | 4.9801 | 2172.8086 | -22.6239 | 0.37114
| 62 | 2 | -45.4858 | 5.0261 | 2172.8087 | 23.3661
| 63 | 1 | -20.4856 | 4.9793 | 2192.3087 | -23.4778 | 1.0772
| 63 | 2 | -45.4855 | 5.0285 | 2192.3088 | 25.6322
| 64 | 1 | -20.4866 | 4.9805 | 2211.8088 | -22.3517 | -2.1117
| 64 | 2 | -45.4866 | 5.021 | 2211.8086 | 18.1283
| 65 | 1 | -20.4857 | 4.9749 | 2231.3085 | -28.0656 | -2.8606
| 65 | 2 | -45.4857 | 5.0253 | 2231.3087 | 22.3444
| 66 | 1 | -20.4862 | 4.9776 | 2250.8086 | -25.4495 | -2.1145
| 66 | 2 | -45.4862 | 5.0242 | 2250.8087 | 21.2205
| 67 | 1 | -20.4855 | 4.9735 | 2270.3086 | -29.5734 | -2.4884
| 67 | 2 | -45.4855 | 5.0277 | 2270.3088 | 24.5966
| 68 | 1 | -20.4864 | 4.9698 | 2289.8086 | -33.3373 | -9.7423
| 68 | 2 | -45.4863 | 5.017 | 2289.8085 | 13.8527
| 69 | 1 | -20.4864 | 4.9711 | 2309.3086 | -32.0912 | -7.7112
| 69 | 2 | -45.4864 | 5.0199 | 2309.3087 | 16.6688
| 70 | 1 | -20.4866 | 4.9711 | 2328.8088 | -32.1451 | -8.0601
| 70 | 2 | -45.4865 | 5.0193 | 2328.8087 | 16.0249
| 71 | 1 | -20.4866 | 4.9735 | 2348.3086 | -29.859 | -5.384
| 71 | 2 | -45.4865 | 5.0224 | 2348.3086 | 19.091
| 72 | 1 | -20.487 | 4.9728 | 2367.8087 | -30.5729 | -7.8429
| 72 | 2 | -45.487 | 5.0183 | 2367.8086 | 14.8871
| 73 | 1 | -20.4869 | 4.9737 | 2387.3086 | -29.7968 | -5.8968
| 73 | 2 | -45.4869 | 5.0215 | 2387.3086 | 18.0032
| 74 | 1 | -20.4868 | 4.974 | 2406.8085 | -29.5507 | -4.7957
| 74 | 2 | -45.4868 | 5.0235 | 2406.8086 | 19.9593
| 75 | 1 | -20.4869 | 4.9766 | 2426.3086 | -26.9646 | -1.4846
| 75 | 2 | -45.4868 | 5.0276 | 2426.3087 | 23.9954
| 76 | 1 | -20.4872 | 4.974 | 2445.8086 | -29.6985 | -5.2935
| 76 | 2 | -45.4872 | 5.0228 | 2445.8088 | 19.1115
| 77 | 1 | -20.4872 | 4.9758 | 2465.3085 | -27.9424 | -2.9774
| 77 | 2 | -45.4871 | 5.0257 | 2465.3086 | 21.9876
| 78 | 1 | -20.4871 | 4.9693 | 2484.8086 | -34.4863 | -8.4263
| 78 | 2 | -45.487 | 5.0214 | 2484.8084 | 17.6337
| 79 | 1 | -20.4875 | 4.9723 | 2504.3087 | -31.5802 | -7.0802
| 79 | 2 | -45.4875 | 5.0213 | 2504.3087 | 17.4198
| 80 | 1 | -20.4876 | 4.9717 | 2523.8084 | -32.1741 | -7.4091
| 80 | 2 | -45.4876 | 5.0213 | 2523.8087 | 17.3559
| 81 | 1 | -20.4876 | 4.9738 | 2543.3086 | -30.158 | -4.838
| 81 | 2 | -45.4875 | 5.0244 | 2543.3086 | 20.482
| 82 | 1 | -20.4877 | 4.9718 | 2562.8088 | -32.2419 | -6.7969
| 82 | 2 | -45.4877 | 5.0227 | 2562.8087 | 18.6481
| 83 | 1 | -20.488 | 4.9748 | 2582.3088 | -29.2558 | -4.8008
| 83 | 2 | -45.4879 | 5.0237 | 2582.3084 | 19.6542
| 84 | 1 | -20.4877 | 4.9753 | 2601.8086 | -28.8097 | -2.2847
| 84 | 2 | -45.4877 | 5.0284 | 2601.8086 | 24.2403
| 85 | 1 | -20.4882 | 4.9777 | 2621.3086 | -26.4836 | -1.6436
| 85 | 2 | -45.4881 | 5.0274 | 2621.3084 | 23.1964
| 86 | 1 | -20.4881 | 4.9794 | 2640.8087 | -24.8975 | 1.1225
| 86 | 2 | -45.4881 | 5.0314 | 2640.8086 | 27.1425
| 87 | 1 | -20.4887 | 4.9831 | 2660.3087 | -21.2614 | 2.0436
| 87 | 2 | -45.4886 | 5.0297 | 2660.3085 | 25.3486
| 88 | 1 | -20.4883 | 4.975 | 2679.8088 | -29.4553 | -3.3603
| 88 | 2 | -45.4882 | 5.0271 | 2679.8086 | 22.7347
| 89 | 1 | -20.4885 | 4.9779 | 2699.3087 | -26.5992 | -1.4942
| 89 | 2 | -45.4885 | 5.0281 | 2699.3087 | 23.6108
| 90 | 1 | -20.4887 | 4.9756 | 2718.8083 | -28.9431 | -4.2781
| 90 | 2 | -45.4887 | 5.0249 | 2718.8084 | 20.3869
| 91 | 1 | -20.4889 | 4.9799 | 2738.3086 | -24.707 | 0.33804
| 91 | 2 | -45.4888 | 5.03 | 2738.3087 | 25.383
| 92 | 1 | -20.4892 | 4.979 | 2757.8086 | -25.6809 | -1.7909
| 92 | 2 | -45.4892 | 5.0268 | 2757.8088 | 22.0991
| 93 | 1 | -20.4892 | 4.9777 | 2777.3086 | -27.0348 | -2.8398
| 93 | 2 | -45.4892 | 5.0261 | 2777.3086 | 21.3552
| 94 | 1 | -20.4893 | 4.9774 | 2796.8087 | -27.3687 | -2.7037
| 94 | 2 | -45.4892 | 5.0268 | 2796.8086 | 21.9613
| 95 | 1 | -20.4898 | 4.982 | 2816.3086 | -22.8226 | -0.28756
| 95 | 2 | -45.4897 | 5.0271 | 2816.3088 | 22.2474
| 96 | 1 | -20.4894 | 4.9823 | 2835.8086 | -22.6165 | 2.0685
| 96 | 2 | -45.4894 | 5.0317 | 2835.8086 | 26.7535
| 97 | 1 | -20.4897 | 4.9779 | 2855.3085 | -27.1004 | -2.9104
| 97 | 2 | -45.4897 | 5.0263 | 2855.3086 | 21.2796
| 98 | 1 | -20.4897 | 4.9748 | 2874.8085 | -30.2143 | -5.1893
| 98 | 2 | -45.4896 | 5.0249 | 2874.8086 | 19.8357
| 99 | 1 | -20.49 | 4.9776 | 2894.3087 | -27.4982 | -3.4282
| 99 | 2 | -45.49 | 5.0258 | 2894.3086 | 20.6418
| 100 | 1 | -20.4902 | 4.9788 | 2913.8087 | -26.3621 | -3.0921
| 100 | 2 | -45.4902 | 5.0254 | 2913.8088 | 20.1779
| 101 | 1 | -20.4903 | 4.9798 | 2933.3085 | -25.446 | -2.226
| 101 | 2 | -45.4903 | 5.0262 | 2933.3086 | 20.994
| 102 | 1 | -20.4907 | 4.9828 | 2952.8085 | -22.5299 | -0.28486
| 102 | 2 | -45.4907 | 5.0273 | 2952.8087 | 21.9601
| 103 | 1 | -20.4907 | 4.983 | 2972.3088 | -22.3538 | 0.58624
| 103 | 2 | -45.4906 | 5.0289 | 2972.3088 | 23.5262
| 104 | 1 | -20.4903 | 4.9815 | 2991.8086 | -23.9477 | 1.4273
| 104 | 2 | -45.4903 | 5.0322 | 2991.8087 | 26.8023
| 105 | 1 | -20.4907 | 4.9841 | 3011.3086 | -21.4416 | 2.4284
| 105 | 2 | -45.4906 | 5.0318 | 3011.3084 | 26.2984
| 106 | 1 | -20.4908 | 4.9852 | 3030.8088 | -20.3955 | 3.3795
| 106 | 2 | -45.4908 | 5.0327 | 3030.8086 | 27.1545
| 107 | 1 | -20.4903 | 4.9751 | 3050.3086 | -30.5094 | -3.8194
| 107 | 2 | -45.4903 | 5.0285 | 3050.3084 | 22.8706
| 108 | 1 | -20.4909 | 4.9713 | 3069.8087 | -34.3933 | -9.5483
| 108 | 2 | -45.4909 | 5.021 | 3069.8086 | 15.2967
| 109 | 1 | -20.4907 | 4.9762 | 3089.3084 | -29.5672 | -3.5822
| 109 | 2 | -45.4907 | 5.0282 | 3089.3085 | 22.4028
| 110 | 1 | -20.491 | 4.9738 | 3108.8086 | -32.0411 | -6.8211
| 110 | 2 | -45.491 | 5.0242 | 3108.8085 | 18.3989
| 111 | 1 | -20.4919 | 4.9844 | 3128.3086 | -21.535 | -0.31496
| 111 | 2 | -45.4919 | 5.0268 | 3128.3087 | 20.905
| 112 | 1 | -20.4912 | 4.974 | 3147.8086 | -31.9189 | -6.6789
| 112 | 2 | -45.4912 | 5.0245 | 3147.8085 | 18.5611
| 113 | 1 | -20.492 | 4.9879 | 3167.3088 | -18.0628 | 4.2472
| 113 | 2 | -45.492 | 5.0326 | 3167.3086 | 26.5572
| 114 | 1 | -20.4916 | 4.9725 | 3186.8086 | -33.5567 | -8.8617
| 114 | 2 | -45.4916 | 5.0219 | 3186.8086 | 15.8333
| 115 | 1 | -20.4925 | 4.9856 | 3206.3088 | -20.5106 | 0.069438
| 115 | 2 | -45.4925 | 5.0268 | 3206.3087 | 20.6494
| 116 | 1 | -20.4916 | 4.9755 | 3225.8084 | -30.6645 | -4.9945
| 116 | 2 | -45.4916 | 5.0269 | 3225.8086 | 20.6755
| 117 | 1 | -20.4921 | 4.9734 | 3245.3085 | -32.8184 | -8.8884
| 117 | 2 | -45.492 | 5.0213 | 3245.3086 | 15.0416
| 118 | 1 | -20.4921 | 4.9732 | 3264.8087 | -33.1623 | -8.5173
| 118 | 2 | -45.492 | 5.0225 | 3264.8088 | 16.1277
| 119 | 1 | -20.4923 | 4.9726 | 3284.3087 | -33.8362 | -9.3462
| 119 | 2 | -45.4923 | 5.0215 | 3284.3088 | 15.1438
| 120 | 1 | -20.4925 | 4.9756 | 3303.8087 | -30.8201 | -6.8551
| 120 | 2 | -45.4924 | 5.0236 | 3303.8086 | 17.1099
| 121 | 1 | -20.4928 | 4.9806 | 3323.3087 | -25.914 | -2.904
| 121 | 2 | -45.4927 | 5.0266 | 3323.3086 | 20.106
| 122 | 1 | -20.4927 | 4.9833 | 3342.8086 | -23.2979 | 0.51214
| 122 | 2 | -45.4927 | 5.0309 | 3342.8089 | 24.3221
| 123 | 1 | -20.4929 | 4.9818 | 3362.3087 | -24.8618 | -1.6818
| 123 | 2 | -45.4929 | 5.0282 | 3362.3086 | 21.4982
| 124 | 1 | -20.493 | 4.9872 | 3381.8087 | -19.5357 | 4.0993
| 124 | 2 | -45.493 | 5.0344 | 3381.8087 | 27.7343
| 125 | 1 | -20.4929 | 4.983 | 3401.3085 | -23.7696 | 0.95044
| 125 | 2 | -45.4929 | 5.0324 | 3401.3086 | 25.6704
| 126 | 1 | -20.4929 | 4.9837 | 3420.8087 | -23.1135 | 2.3315
| 126 | 2 | -45.4929 | 5.0346 | 3420.8086 | 27.7765
| 127 | 1 | -20.4929 | 4.984 | 3440.3087 | -22.9374 | 3.0276
| 127 | 2 | -45.4929 | 5.0359 | 3440.3087 | 28.9926
| 128 | 1 | -20.4933 | 4.9859 | 3459.8087 | -21.1113 | 3.4837
| 128 | 2 | -45.4932 | 5.0351 | 3459.8088 | 28.0787
| 129 | 1 | -20.493 | 4.9844 | 3479.3086 | -22.6752 | 3.5398
| 129 | 2 | -45.493 | 5.0368 | 3479.3086 | 29.7548
| 130 | 1 | -20.4932 | 4.9827 | 3498.8085 | -24.3791 | 1.7359
| 130 | 2 | -45.4932 | 5.035 | 3498.8086 | 27.8509
| 131 | 1 | -20.4932 | 4.9821 | 3518.3087 | -25.073 | 1.762
| 131 | 2 | -45.4932 | 5.0358 | 3518.3085 | 28.597
| 132 | 1 | -20.4937 | 4.9862 | 3537.8085 | -21.0369 | 3.7731
| 132 | 2 | -45.4936 | 5.0358 | 3537.8086 | 28.5831
| 133 | 1 | -20.4937 | 4.984 | 3557.3086 | -23.3308 | 2.0542
| 133 | 2 | -45.4937 | 5.0347 | 3557.3087 | 27.4392
| 134 | 1 | -20.494 | 4.9845 | 3576.8086 | -22.8347 | 1.9253
| 134 | 2 | -45.4939 | 5.034 | 3576.8086 | 26.6853
| 135 | 1 | -20.4941 | 4.9874 | 3596.3086 | -19.9686 | 4.9664
| 135 | 2 | -45.494 | 5.0373 | 3596.3086 | 29.9014
| 136 | 1 | -20.4941 | 4.9907 | 3615.8086 | -16.7925 | 8.6025
| 136 | 2 | -45.494 | 5.0415 | 3615.8086 | 33.9975
| 137 | 1 | -20.4942 | 4.9878 | 3635.3088 | -19.7564 | 5.6886
| 137 | 2 | -45.4941 | 5.0387 | 3635.3087 | 31.1336
| 138 | 1 | -20.4942 | 4.9839 | 3654.8085 | -23.7403 | 1.8647
| 138 | 2 | -45.4942 | 5.0351 | 3654.8087 | 27.4697
| 139 | 1 | -20.4944 | 4.9844 | 3674.3085 | -23.3242 | 1.7758
| 139 | 2 | -45.4944 | 5.0346 | 3674.3085 | 26.8758
| 140 | 1 | -20.4944 | 4.9879 | 3693.8086 | -19.8581 | 6.0169
| 140 | 2 | -45.4943 | 5.0396 | 3693.8086 | 31.8919
| 141 | 1 | -20.495 | 4.9864 | 3713.3086 | -21.352 | 2.333
| 141 | 2 | -45.495 | 5.0338 | 3713.3084 | 26.018
| 142 | 1 | -20.4948 | 4.9841 | 3732.8087 | -23.8059 | 1.3941
| 142 | 2 | -45.4948 | 5.0345 | 3732.8086 | 26.5941
| 143 | 1 | -20.4949 | 4.9807 | 3752.3086 | -27.2698 | -1.9698
| 143 | 2 | -45.4948 | 5.0313 | 3752.3086 | 23.3302
| 144 | 1 | -20.4955 | 4.9825 | 3771.8086 | -25.4837 | -2.5337
| 144 | 2 | -45.4954 | 5.0284 | 3771.8086 | 20.4163
| 145 | 1 | -20.4955 | 4.9838 | 3791.3086 | -24.2576 | -0.59256
| 145 | 2 | -45.4954 | 5.0311 | 3791.3087 | 23.0724
| 146 | 1 | -20.4953 | 4.9842 | 3810.8086 | -23.9115 | 1.0485
| 146 | 2 | -45.4953 | 5.0341 | 3810.8084 | 26.0085
| 147 | 1 | -20.4956 | 4.9825 | 3830.3087 | -25.6554 | -1.3404
| 147 | 2 | -45.4956 | 5.0312 | 3830.3085 | 22.9746
| 148 | 1 | -20.4957 | 4.98 | 3849.8088 | -28.2193 | -3.8493
| 148 | 2 | -45.4956 | 5.0288 | 3849.8087 | 20.5207
| 149 | 1 | -20.4958 | 4.9848 | 3869.3086 | -23.4732 | 0.48684
| 149 | 2 | -45.4959 | 5.0328 | 3869.3087 | 24.4468
| 150 | 1 | -20.4957 | 4.9832 | 3888.8087 | -25.1471 | 0.33794
| 150 | 2 | -45.4956 | 5.0342 | 3888.8086 | 25.8229
| 151 | 1 | -20.4959 | 4.9837 | 3908.3086 | -24.731 | -0.12096
| 151 | 2 | -45.4959 | 5.0329 | 3908.3088 | 24.489
| 152 | 1 | -20.4961 | 4.9872 | 3927.8086 | -21.2749 | 3.5801
| 152 | 2 | -45.4961 | 5.0369 | 3927.8087 | 28.4351
| 153 | 1 | -20.4967 | 4.9868 | 3947.3086 | -21.7488 | 0.55624
| 153 | 2 | -45.4967 | 5.0314 | 3947.3086 | 22.8612
| 154 | 1 | -20.4967 | 4.989 | 3966.8086 | -19.6227 | 3.2423
| 154 | 2 | -45.4966 | 5.0347 | 3966.8088 | 26.1073
| 155 | 1 | -20.4966 | 4.9936 | 3986.3085 | -15.0866 | 8.5384
| 155 | 2 | -45.4966 | 5.0409 | 3986.3086 | 32.1634
| 156 | 1 | -20.4968 | 4.9913 | 4005.8087 | -17.4305 | 5.9745
| 156 | 2 | -45.4967 | 5.0381 | 4005.8086 | 29.3795
| 157 | 1 | -20.4969 | 4.9904 | 4025.3088 | -18.4744 | 5.4356
| 157 | 2 | -45.4968 | 5.0382 | 4025.3086 | 29.3456
| 158 | 1 | -20.4969 | 4.9868 | 4044.8086 | -22.0483 | 2.2567
| 158 | 2 | -45.4969 | 5.0354 | 4044.8086 | 26.5617
| 159 | 1 | -20.4971 | 4.9859 | 4064.3086 | -23.0522 | 0.79784
| 159 | 2 | -45.4971 | 5.0336 | 4064.3087 | 24.6478
| 160 | 1 | -20.4975 | 4.9881 | 4083.8085 | -20.8961 | 1.6489
| 160 | 2 | -45.4974 | 5.0332 | 4083.8085 | 24.1939
| 161 | 1 | -20.4975 | 4.9875 | 4103.3086 | -21.55 | 1.485
| 161 | 2 | -45.4974 | 5.0336 | 4103.3086 | 24.52
| 162 | 1 | -20.4971 | 4.9866 | 4122.8087 | -22.5639 | 2.6111
| 162 | 2 | -45.4971 | 5.0369 | 4122.8085 | 27.7861
| 163 | 1 | -20.4979 | 4.9868 | 4142.3088 | -22.3578 | 0.097238
| 163 | 2 | -45.4978 | 5.0318 | 4142.3087 | 22.5522
| 164 | 1 | -20.4976 | 4.9835 | 4161.8087 | -25.8217 | -1.4717
| 164 | 2 | -45.4975 | 5.0321 | 4161.8088 | 22.8783
| 165 | 1 | -20.4977 | 4.9827 | 4181.3085 | -26.5956 | -2.3106
| 165 | 2 | -45.4977 | 5.0313 | 4181.3088 | 21.9744
| 166 | 1 | -20.4979 | 4.9866 | 4200.8086 | -22.7895 | 0.69554
| 166 | 2 | -45.4979 | 5.0336 | 4200.8087 | 24.1805
| 167 | 1 | -20.4978 | 4.9886 | 4220.3086 | -20.8534 | 3.9266
| 167 | 2 | -45.4978 | 5.0382 | 4220.3088 | 28.7066
| 168 | 1 | -20.4982 | 4.9936 | 4239.8087 | -15.9273 | 7.5877
| 168 | 2 | -45.4982 | 5.0406 | 4239.8088 | 31.1027
| 169 | 1 | -20.4983 | 4.9783 | 4259.3085 | -31.2512 | -7.5362
| 169 | 2 | -45.4983 | 5.0258 | 4259.3087 | 16.1788
| 170 | 1 | -20.4984 | 4.989 | 4278.8086 | -20.6551 | 3.0349
| 170 | 2 | -45.4983 | 5.0364 | 4278.8086 | 26.7249
| 171 | 1 | -20.4986 | 4.9921 | 4298.3084 | -17.569 | 5.761
| 171 | 2 | -45.4985 | 5.0388 | 4298.3086 | 29.091
| 172 | 1 | -20.4988 | 4.9963 | 4317.8085 | -13.4729 | 9.1371
| 172 | 2 | -45.4987 | 5.0415 | 4317.8087 | 31.7471
| 173 | 1 | -20.4988 | 4.9946 | 4337.3085 | -15.2268 | 8.0282
| 173 | 2 | -45.4988 | 5.0411 | 4337.3088 | 31.2832
| 174 | 1 | -20.4994 | 5 | 4356.8086 | -9.9307 | 11.5793
| 174 | 2 | -45.4993 | 5.043 | 4356.8085 | 33.0893
| 174 | 1 | -20.4951 | 7.4646 | 4356.8086
| 174 | 2 | -45.4951 | 7.5077 | 4356.8086
5.0044
| 1 | 1 | -45.4936 | -4.9848 | 983.3087 | 10.5229 | -5.5971
| 1 | 2 | -20.4936 | -5.017 | 983.3085 | -21.7171
| 2 | 1 | -45.494 | -4.9846 | 1002.8086 | 10.5608 | -7.1942
| 2 | 2 | -20.4941 | -5.0201 | 1002.8088 | -24.9492
| 3 | 1 | -45.4943 | -4.9794 | 1022.3087 | 15.6287 | -2.7163
| 3 | 2 | -20.4943 | -5.0161 | 1022.3085 | -21.0613
| 4 | 1 | -45.4941 | -4.9804 | 1041.8085 | 14.5566 | -2.4334
| 4 | 2 | -20.4942 | -5.0144 | 1041.8086 | -19.4234
| 5 | 1 | -45.4943 | -4.9782 | 1061.3086 | 16.5845 | -0.70552
| 5 | 2 | -20.4943 | -5.0128 | 1061.3086 | -17.9955
| 6 | 1 | -45.4945 | -4.9824 | 1080.8086 | 12.2924 | -5.4526
| 6 | 2 | -20.4945 | -5.0179 | 1080.8085 | -23.1976
| 7 | 1 | -45.4954 | -4.9752 | 1100.3085 | 19.4003 | -2.5547
| 7 | 2 | -20.4954 | -5.0191 | 1100.3086 | -24.5097
| 8 | 1 | -45.4941 | -4.9775 | 1119.8087 | 16.9082 | 2.2632
| 8 | 2 | -20.4941 | -5.0068 | 1119.8086 | -12.3818
| 9 | 1 | -45.4954 | -4.9677 | 1139.3084 | 26.6061 | 6.2311
| 9 | 2 | -20.4954 | -5.0085 | 1139.3086 | -14.1439
| 10 | 1 | -45.4947 | -4.975 | 1158.8085 | 19.234 | 3.004
| 10 | 2 | -20.4947 | -5.0074 | 1158.8087 | -13.226
| 11 | 1 | -45.4946 | -4.9711 | 1178.3084 | 22.9819 | 7.5219
| 11 | 2 | -20.4947 | -5.002 | 1178.3086 | -7.9381
| 12 | 1 | -45.495 | -4.9644 | 1197.8087 | 29.5498 | 12.6548
| 12 | 2 | -20.495 | -4.9982 | 1197.8086 | -4.2402
| 13 | 1 | -45.4954 | -4.9706 | 1217.3086 | 23.2577 | 4.7927
| 13 | 2 | -20.4955 | -5.0075 | 1217.3085 | -13.6723
| 14 | 1 | -45.4958 | -4.9702 | 1236.8085 | 23.5656 | 4.3856
| 14 | 2 | -20.4958 | -5.0085 | 1236.8085 | -14.7944
| 15 | 1 | -45.4943 | -4.9734 | 1256.3086 | 20.2035 | 8.9635
| 15 | 2 | -20.4943 | -4.9959 | 1256.3085 | -2.2765
| 16 | 1 | -45.4959 | -4.9743 | 1275.8085 | 19.1614 | 0.35638
| 16 | 2 | -20.4959 | -5.0119 | 1275.8085 | -18.4486
| 17 | 1 | -45.4963 | -4.9762 | 1295.3084 | 17.1393 | -2.9357
| 17 | 2 | -20.4963 | -5.0164 | 1295.3084 | -23.0107
| 18 | 1 | -45.4962 | -4.9768 | 1314.8086 | 16.4072 | -2.8228
| 18 | 2 | -20.4962 | -5.0153 | 1314.8085 | -22.0528
| 19 | 1 | -45.4965 | -4.9797 | 1334.3085 | 13.4151 | -6.7899
| 19 | 2 | -20.4965 | -5.0201 | 1334.3085 | -26.9949
| 20 | 1 | -45.4963 | -4.9828 | 1353.8085 | 10.243 | -8.052
| 20 | 2 | -20.4963 | -5.0193 | 1353.8086 | -26.347
| 21 | 1 | -45.4968 | -4.9783 | 1373.3087 | 14.5909 | -5.6341
| 21 | 2 | -20.4968 | -5.0187 | 1373.3087 | -25.8591
| 22 | 1 | -45.4969 | -4.977 | 1392.8087 | 15.7888 | -4.4512
| 22 | 2 | -20.4969 | -5.0174 | 1392.8083 | -24.6912
| 23 | 1 | -45.4971 | -4.976 | 1412.3085 | 16.6367 | -4.0533
| 23 | 2 | -20.4971 | -5.0174 | 1412.3088 | -24.7433
| 24 | 1 | -45.4971 | -4.9772 | 1431.8085 | 15.3446 | -5.0254
| 24 | 2 | -20.4972 | -5.0179 | 1431.8085 | -25.3954
| 25 | 1 | -45.4973 | -4.9753 | 1451.3087 | 17.0725 | -3.0475
| 25 | 2 | -20.4973 | -5.0156 | 1451.3086 | -23.1675
| 26 | 1 | -45.4974 | -4.977 | 1470.8086 | 15.2704 | -5.0796
| 26 | 2 | -20.4974 | -5.0177 | 1470.8084 | -25.4296
| 27 | 1 | -45.4972 | -4.9768 | 1490.3085 | 15.3183 | -3.3817
| 27 | 2 | -20.4972 | -5.0142 | 1490.3084 | -22.0817
| 28 | 1 | -45.4973 | -4.9767 | 1509.8087 | 15.3062 | -3.4738
| 28 | 2 | -20.4973 | -5.0143 | 1509.8086 | -22.2538
| 29 | 1 | -45.4975 | -4.9766 | 1529.3086 | 15.2841 | -3.8309
| 29 | 2 | -20.4975 | -5.0148 | 1529.3085 | -22.9459
| 30 | 1 | -45.4969 | -4.9749 | 1548.8085 | 16.832 | 0.68698
| 30 | 2 | -20.497 | -5.0072 | 1548.8085 | -15.458
| 31 | 1 | -45.4976 | -4.975 | 1568.3087 | 16.6199 | -1.5801
| 31 | 2 | -20.4976 | -5.0114 | 1568.3085 | -19.7801
| 32 | 1 | -45.4978 | -4.9741 | 1587.8086 | 17.4278 | -1.7322
| 32 | 2 | -20.4979 | -5.0124 | 1587.8087 | -20.8922
| 33 | 1 | -45.498 | -4.9735 | 1607.3085 | 17.8857 | -1.3593
| 33 | 2 | -20.498 | -5.012 | 1607.3086 | -20.6043
| 34 | 1 | -45.4982 | -4.972 | 1626.8087 | 19.3236 | -0.46142
| 34 | 2 | -20.4982 | -5.0115 | 1626.8087 | -20.2464
| 35 | 1 | -45.4983 | -4.975 | 1646.3087 | 16.1215 | -3.8385
| 35 | 2 | -20.4984 | -5.015 | 1646.3085 | -23.7985
| 36 | 1 | -45.4978 | -4.9795 | 1665.8086 | 11.5194 | -4.8656
| 36 | 2 | -20.4979 | -5.0123 | 1665.8085 | -21.2506
| 37 | 1 | -45.4982 | -4.9785 | 1685.3086 | 12.4373 | -5.4477
| 37 | 2 | -20.4983 | -5.0142 | 1685.3086 | -23.3327
| 38 | 1 | -45.4984 | -4.9757 | 1704.8086 | 15.1252 | -3.5298
| 38 | 2 | -20.4985 | -5.013 | 1704.8087 | -22.1848
| 39 | 1 | -45.4984 | -4.9806 | 1724.3086 | 10.1231 | -7.7719
| 39 | 2 | -20.4985 | -5.0163 | 1724.3087 | -25.6669
| 40 | 1 | -45.4984 | -4.9788 | 1743.8086 | 11.731 | -5.594
| 40 | 2 | -20.4984 | -5.0135 | 1743.8085 | -22.919
| 41 | 1 | -45.4984 | -4.9776 | 1763.3085 | 12.8089 | -4.0811
| 41 | 2 | -20.4984 | -5.0114 | 1763.3088 | -20.9711
| 42 | 1 | -45.4988 | -4.9783 | 1782.8086 | 11.9968 | -5.8982
| 42 | 2 | -20.4988 | -5.0141 | 1782.8085 | -23.7932
| 43 | 1 | -45.499 | -4.9778 | 1802.3087 | 12.4247 | -5.4103
| 43 | 2 | -20.499 | -5.0134 | 1802.3086 | -23.2453
| 44 | 1 | -45.4992 | -4.9755 | 1821.8086 | 14.5326 | -4.3424
| 44 | 2 | -20.4993 | -5.0133 | 1821.8086 | -23.2174
| 45 | 1 | -45.4992 | -4.9749 | 1841.3085 | 15.0705 | -3.2895
| 45 | 2 | -20.4992 | -5.0116 | 1841.3086 | -21.6495
| 46 | 1 | -45.4993 | -4.973 | 1860.8086 | 16.8484 | -1.4666
| 46 | 2 | -20.4993 | -5.0096 | 1860.8084 | -19.7816
| 47 | 1 | -45.4996 | -4.9745 | 1880.3087 | 15.1663 | -3.5637
| 47 | 2 | -20.4996 | -5.012 | 1880.3086 | -22.2937
| 48 | 1 | -45.4993 | -4.9739 | 1899.8085 | 15.6842 | -1.3858
| 48 | 2 | -20.4993 | -5.008 | 1899.8086 | -18.4558
| 49 | 1 | -45.4994 | -4.9765 | 1919.3087 | 12.9121 | -3.6329
| 49 | 2 | -20.4994 | -5.0096 | 1919.3087 | -20.1779
| 50 | 1 | -45.4993 | -4.9765 | 1938.8085 | 12.78 | -2.935
| 50 | 2 | -20.4993 | -5.008 | 1938.8086 | -18.65
| 51 | 1 | -45.4996 | -4.9698 | 1958.3086 | 19.4079 | 2.4979
| 51 | 2 | -20.4996 | -5.0036 | 1958.3086 | -14.4121
| 52 | 1 | -45.5002 | -4.9703 | 1977.8086 | 18.8358 | -0.32422
| 52 | 2 | -20.5002 | -5.0086 | 1977.8085 | -19.4842
| 53 | 1 | -45.5001 | -4.9701 | 1997.3085 | 18.8237 | 0.93868
| 53 | 2 | -20.5002 | -5.0059 | 1997.3086 | -16.9463
| 54 | 1 | -45.5 | -4.9682 | 2016.8084 | 20.6016 | 3.5216
| 54 | 2 | -20.5001 | -5.0024 | 2016.8086 | -13.5584
| 55 | 1 | -45.5005 | -4.9613 | 2036.3085 | 27.3995 | 8.3845
| 55 | 2 | -20.5006 | -4.9993 | 2036.3086 | -10.6305
| 56 | 1 | -45.5006 | -4.9684 | 2055.8086 | 20.1674 | 1.3374
| 56 | 2 | -20.5006 | -5.0061 | 2055.8085 | -17.4926
| 57 | 1 | -45.5005 | -4.9671 | 2075.3086 | 21.3953 | 3.3053
| 57 | 2 | -20.5006 | -5.0033 | 2075.3087 | -14.7847
| 58 | 1 | -45.501 | -4.9632 | 2094.8086 | 25.1832 | 6.1832
| 58 | 2 | -20.5009 | -5.0012 | 2094.8086 | -12.8168
| 59 | 1 | -45.5008 | -4.9635 | 2114.3086 | 24.6911 | 6.7711
| 59 | 2 | -20.5008 | -4.9994 | 2114.3085 | -11.1489
| 60 | 1 | -45.5017 | -4.9633 | 2133.8088 | 24.859 | 2.864
| 60 | 2 | -20.5018 | -5.0072 | 2133.8088 | -19.131
| 61 | 1 | -45.5014 | -4.9621 | 2153.3087 | 25.9169 | 6.0569
| 61 | 2 | -20.5014 | -5.0018 | 2153.3086 | -13.8031
| 62 | 1 | -45.5009 | -4.965 | 2172.8086 | 22.8248 | 5.6698
| 62 | 2 | -20.501 | -4.9993 | 2172.8086 | -11.4852
| 63 | 1 | -45.5012 | -4.9619 | 2192.3086 | 25.8127 | 8.0227
| 63 | 2 | -20.5012 | -4.9975 | 2192.3088 | -9.7673
| 64 | 1 | -45.5014 | -4.9655 | 2211.8084 | 22.1106 | 3.9356
| 64 | 2 | -20.5015 | -5.0019 | 2211.8088 | -14.2394
| 65 | 1 | -45.5019 | -4.9622 | 2231.3086 | 25.2585 | 5.6185
| 65 | 2 | -20.5019 | -5.0015 | 2231.3087 | -14.0215
| 66 | 1 | -45.5016 | -4.9637 | 2250.8088 | 23.6964 | 5.7214
| 66 | 2 | -20.5017 | -4.9996 | 2250.8087 | -12.2536
| 67 | 1 | -45.5013 | -4.962 | 2270.3084 | 25.2643 | 9.3443
| 67 | 2 | -20.5014 | -4.9938 | 2270.3088 | -6.5757
| 68 | 1 | -45.5018 | -4.9624 | 2289.8086 | 24.7422 | 6.7722
| 68 | 2 | -20.5019 | -4.9983 | 2289.8086 | -11.1978
| 69 | 1 | -45.5021 | -4.9627 | 2309.3086 | 24.2901 | 5.8451
| 69 | 2 | -20.5021 | -4.9996 | 2309.3085 | -12.5999
| 70 | 1 | -45.5018 | -4.9721 | 2328.8087 | 14.758 | -1.332
| 70 | 2 | -20.5018 | -5.0043 | 2328.8087 | -17.422
| 71 | 1 | -45.502 | -4.9724 | 2348.3087 | 14.3759 | -2.5591
| 71 | 2 | -20.5021 | -5.0063 | 2348.3085 | -19.4941
| 72 | 1 | -45.5026 | -4.9645 | 2367.8084 | 22.1338 | 2.4238
| 72 | 2 | -20.5027 | -5.0039 | 2367.8086 | -17.2862
| 73 | 1 | -45.503 | -4.9607 | 2387.3086 | 25.7717 | 4.8717
| 73 | 2 | -20.503 | -5.0026 | 2387.3084 | -16.0283
| 74 | 1 | -45.5029 | -4.9596 | 2406.8088 | 26.7996 | 6.7196
| 74 | 2 | -20.5029 | -4.9998 | 2406.8084 | -13.3604
| 75 | 1 | -45.5034 | -4.9641 | 2426.3085 | 22.1775 | 0.40748
| 75 | 2 | -20.5035 | -5.0076 | 2426.3087 | -21.3625
| 76 | 1 | -45.5031 | -4.9672 | 2445.8086 | 19.0054 | -0.40462
| 76 | 2 | -20.5031 | -5.006 | 2445.8085 | -19.8146
| 77 | 1 | -45.5027 | -4.9693 | 2465.3085 | 16.7633 | -0.081717
| 77 | 2 | -20.5027 | -5.003 | 2465.3086 | -16.9267
| 78 | 1 | -45.5034 | -4.9688 | 2484.8085 | 17.0712 | -2.7288
| 78 | 2 | -20.5034 | -5.0084 | 2484.8086 | -22.5288
| 79 | 1 | -45.5036 | -4.9626 | 2504.3086 | 23.1691 | 2.7841
| 79 | 2 | -20.5036 | -5.0034 | 2504.3088 | -17.6009
| 80 | 1 | -45.5039 | -4.9634 | 2523.8086 | 22.217 | 1.252
| 80 | 2 | -20.504 | -5.0054 | 2523.8085 | -19.713
| 81 | 1 | -45.5038 | -4.9634 | 2543.3086 | 22.1249 | 2.1599
| 81 | 2 | -20.5039 | -5.0034 | 2543.3088 | -17.8051
| 82 | 1 | -45.5037 | -4.9641 | 2562.8085 | 21.2828 | 2.3628
| 82 | 2 | -20.5038 | -5.002 | 2562.8087 | -16.5572
| 83 | 1 | -45.5046 | -4.9598 | 2582.3085 | 25.4707 | 2.4907
| 83 | 2 | -20.5047 | -5.0058 | 2582.3085 | -20.4893
| 84 | 1 | -45.5044 | -4.9607 | 2601.8086 | 24.4886 | 3.2336
| 84 | 2 | -20.5044 | -5.0032 | 2601.8086 | -18.0214
| 85 | 1 | -45.5045 | -4.9661 | 2621.3086 | 18.9265 | -2.2235
| 85 | 2 | -20.5045 | -5.0084 | 2621.3084 | -23.3735
| 86 | 1 | -45.5047 | -4.9647 | 2640.8086 | 20.2244 | -1.1406
| 86 | 2 | -20.5048 | -5.0074 | 2640.8087 | -22.5056
| 87 | 1 | -45.5048 | -4.9636 | 2660.3085 | 21.2023 | -0.17772
| 87 | 2 | -20.5048 | -5.0064 | 2660.3085 | -21.5577
| 88 | 1 | -45.5048 | -4.9637 | 2679.8086 | 20.9802 | 0.37018
| 88 | 2 | -20.5048 | -5.0049 | 2679.8085 | -20.2398
| 89 | 1 | -45.5045 | -4.964 | 2699.3085 | 20.5381 | 1.7231
| 89 | 2 | -20.5045 | -5.0017 | 2699.3086 | -17.0919
| 90 | 1 | -45.5048 | -4.958 | 2718.8085 | 26.496 | 6.786
| 90 | 2 | -20.5048 | -4.9974 | 2718.8085 | -12.924
| 91 | 1 | -45.505 | -4.9619 | 2738.3085 | 22.3839 | 2.6089
| 91 | 2 | -20.505 | -5.0015 | 2738.3087 | -17.1661
| 92 | 1 | -45.5048 | -4.9627 | 2757.8086 | 21.5518 | 3.0618
| 92 | 2 | -20.5048 | -4.9996 | 2757.8086 | -15.4282
| 93 | 1 | -45.505 | -4.9628 | 2777.3087 | 21.3097 | 2.5597
| 93 | 2 | -20.505 | -5.0003 | 2777.3085 | -16.1903
| 94 | 1 | -45.5047 | -4.9674 | 2796.8087 | 16.5576 | -0.36242
| 94 | 2 | -20.5048 | -5.0012 | 2796.8085 | -17.2824
| 95 | 1 | -45.5052 | -4.9593 | 2816.3085 | 24.5555 | 5.6805
| 95 | 2 | -20.5052 | -4.997 | 2816.3087 | -13.1945
| 96 | 1 | -45.5052 | -4.9607 | 2835.8086 | 23.0134 | 4.6234
| 96 | 2 | -20.5052 | -4.9975 | 2835.8086 | -13.7666
| 97 | 1 | -45.5059 | -4.9612 | 2855.3087 | 22.4313 | 1.4613
| 97 | 2 | -20.5059 | -5.0031 | 2855.3085 | -19.5087
| 98 | 1 | -45.5055 | -4.9624 | 2874.8084 | 21.0992 | 2.4892
| 98 | 2 | -20.5055 | -4.9996 | 2874.8085 | -16.1208
| 99 | 1 | -45.5059 | -4.96 | 2894.3086 | 23.3571 | 3.5921
| 99 | 2 | -20.5059 | -4.9995 | 2894.3087 | -16.1729
| 100 | 1 | -45.5056 | -4.9678 | 2913.8086 | 15.395 | -2.39
| 100 | 2 | -20.5056 | -5.0034 | 2913.8086 | -20.175
| 101 | 1 | -45.5061 | -4.9674 | 2933.3085 | 15.7029 | -4.1671
| 101 | 2 | -20.5061 | -5.0071 | 2933.3084 | -24.0371
| 102 | 1 | -45.5059 | -4.9709 | 2952.8085 | 12.0508 | -5.4992
| 102 | 2 | -20.5058 | -5.006 | 2952.8086 | -23.0492
| 103 | 1 | -45.5061 | -4.9676 | 2972.3086 | 15.3087 | -3.1013
| 103 | 2 | -20.5062 | -5.0044 | 2972.3085 | -21.5113
| 104 | 1 | -45.5061 | -4.9596 | 2991.8088 | 23.1566 | 4.8966
| 104 | 2 | -20.5062 | -4.9961 | 2991.8086 | -13.3634
| 105 | 1 | -45.5062 | -4.9691 | 3011.3085 | 13.5045 | -4.3755
| 105 | 2 | -20.5062 | -5.0049 | 3011.3086 | -22.2555
| 106 | 1 | -45.5063 | -4.9705 | 3030.8086 | 12.0324 | -5.5826
| 106 | 2 | -20.5063 | -5.0057 | 3030.8087 | -23.1976
| 107 | 1 | -45.5066 | -4.9654 | 3050.3086 | 16.9903 | -1.9247
| 107 | 2 | -20.5066 | -5.0032 | 3050.3086 | -20.8397
| 108 | 1 | -45.5067 | -4.9614 | 3069.8086 | 20.8482 | 2.5332
| 108 | 2 | -20.5067 | -4.998 | 3069.8084 | -15.7818
| 109 | 1 | -45.5067 | -4.9637 | 3089.3086 | 18.4061 | 0.54108
| 109 | 2 | -20.5067 | -4.9995 | 3089.3086 | -17.3239
| 110 | 1 | -45.507 | -4.9625 | 3108.8086 | 19.494 | 0.61898
| 110 | 2 | -20.507 | -5.0003 | 3108.8086 | -18.256
| 111 | 1 | -45.5072 | -4.9565 | 3128.3085 | 25.4119 | 6.0269
| 111 | 2 | -20.5072 | -4.9952 | 3128.3086 | -13.3581
| 112 | 1 | -45.5076 | -4.9594 | 3147.8087 | 22.3598 | 1.5998
| 112 | 2 | -20.5076 | -5.0009 | 3147.8087 | -19.1602
| 113 | 1 | -45.5072 | -4.9655 | 3167.3087 | 16.1477 | -1.6323
| 113 | 2 | -20.5072 | -5.0011 | 3167.3086 | -19.4123
| 114 | 1 | -45.508 | -4.9618 | 3186.8087 | 19.7156 | -1.4744
| 114 | 2 | -20.508 | -5.0042 | 3186.8086 | -22.6644
| 115 | 1 | -45.507 | -4.9611 | 3206.3084 | 20.2435 | 4.6735
| 115 | 2 | -20.5069 | -4.9923 | 3206.3086 | -10.8965
| 116 | 1 | -45.5075 | -4.9674 | 3225.8084 | 13.8814 | -4.1086
| 116 | 2 | -20.5076 | -5.0034 | 3225.8088 | -22.0986
| 117 | 1 | -45.5078 | -4.9626 | 3245.3086 | 18.5693 | -0.12072
| 117 | 2 | -20.5078 | -5 | 3245.3087 | -18.8107
| 118 | 1 | -45.5077 | -4.9662 | 3264.8087 | 14.8372 | -2.9228
| 118 | 2 | -20.5077 | -5.0017 | 3264.8088 | -20.6828
| 119 | 1 | -45.5079 | -4.9646 | 3284.3085 | 16.2951 | -1.8149
| 119 | 2 | -20.508 | -5.0008 | 3284.3087 | -19.9249
| 120 | 1 | -45.5082 | -4.9613 | 3303.8086 | 19.513 | 0.57798
| 120 | 2 | -20.5082 | -4.9991 | 3303.8086 | -18.357
| 121 | 1 | -45.5083 | -4.9633 | 3323.3088 | 17.3509 | -1.2841
| 121 | 2 | -20.5083 | -5.0006 | 3323.3084 | -19.9191
| 122 | 1 | -45.5085 | -4.964 | 3342.8087 | 16.4988 | -2.5062
| 122 | 2 | -20.5085 | -5.002 | 3342.8088 | -21.5112
| 123 | 1 | -45.5084 | -4.9652 | 3362.3086 | 15.2067 | -2.9633
| 123 | 2 | -20.5084 | -5.0015 | 3362.3086 | -21.1333
| 124 | 1 | -45.5084 | -4.9639 | 3381.8086 | 16.3446 | -1.1104
| 124 | 2 | -20.5084 | -4.9989 | 3381.8085 | -18.5654
| 125 | 1 | -45.5095 | -4.9569 | 3401.3086 | 23.3225 | 0.87248
| 125 | 2 | -20.5095 | -5.0018 | 3401.3088 | -21.5775
| 126 | 1 | -45.5093 | -4.9578 | 3420.8085 | 22.2504 | 1.6054
| 126 | 2 | -20.5093 | -4.9991 | 3420.8085 | -19.0396
| 127 | 1 | -45.5089 | -4.961 | 3440.3086 | 18.9283 | 0.75828
| 127 | 2 | -20.5089 | -4.9973 | 3440.3084 | -17.4117
| 128 | 1 | -45.5087 | -4.9648 | 3459.8085 | 15.0462 | -1.9888
| 128 | 2 | -20.5087 | -4.9988 | 3459.8086 | -19.0238
| 129 | 1 | -45.5091 | -4.9587 | 3479.3086 | 20.9641 | 2.4091
| 129 | 2 | -20.5091 | -4.9958 | 3479.3084 | -16.1459
| 130 | 1 | -45.5093 | -4.9639 | 3498.8085 | 15.632 | -2.353
| 130 | 2 | -20.5093 | -4.9999 | 3498.8086 | -20.338
| 131 | 1 | -45.5091 | -4.963 | 3518.3085 | 16.4899 | -0.81012
| 131 | 2 | -20.5092 | -4.9976 | 3518.3086 | -18.1101
| 132 | 1 | -45.5093 | -4.9607 | 3537.8086 | 18.5778 | 1.1478
| 132 | 2 | -20.5094 | -4.9956 | 3537.8085 | -16.2822
| 133 | 1 | -45.5105 | -4.9519 | 3557.3087 | 27.2657 | 4.4607
| 133 | 2 | -20.5105 | -4.9975 | 3557.3086 | -18.3443
| 134 | 1 | -45.5088 | -4.9623 | 3576.8086 | 16.7736 | 2.8486
| 134 | 2 | -20.5088 | -4.9901 | 3576.8086 | -11.0764
| 135 | 1 | -45.5099 | -4.9582 | 3596.3086 | 20.7015 | 2.0665
| 135 | 2 | -20.5099 | -4.9955 | 3596.3086 | -16.5685
| 136 | 1 | -45.51 | -4.9569 | 3615.8085 | 21.9494 | 3.5594
| 136 | 2 | -20.51 | -4.9937 | 3615.8086 | -14.8306
| 137 | 1 | -45.5097 | -4.9555 | 3635.3087 | 23.2073 | 6.8323
| 137 | 2 | -20.5098 | -4.9882 | 3635.3085 | -9.5427
| 138 | 1 | -45.5103 | -4.958 | 3654.8086 | 20.5952 | 1.8002
| 138 | 2 | -20.5103 | -4.9956 | 3654.8086 | -16.9948
| 139 | 1 | -45.5101 | -4.9561 | 3674.3084 | 22.3431 | 4.8581
| 139 | 2 | -20.5102 | -4.9911 | 3674.3086 | -12.6269
| 140 | 1 | -45.5105 | -4.9574 | 3693.8085 | 20.921 | 2.016
| 140 | 2 | -20.5105 | -4.9952 | 3693.8085 | -16.889
| 141 | 1 | -45.5107 | -4.9586 | 3713.3085 | 19.5889 | 0.71388
| 141 | 2 | -20.5107 | -4.9964 | 3713.3087 | -18.1611
| 142 | 1 | -45.5112 | -4.9523 | 3732.8086 | 25.8268 | 4.7968
| 142 | 2 | -20.5113 | -4.9943 | 3732.8086 | -16.2332
| 143 | 1 | -45.5106 | -4.9591 | 3752.3086 | 18.8947 | 1.4547
| 143 | 2 | -20.5107 | -4.994 | 3752.3086 | -15.9853
| 144 | 1 | -45.5113 | -4.9551 | 3771.8086 | 22.7626 | 2.1576
| 144 | 2 | -20.5114 | -4.9963 | 3771.8087 | -18.4474
| 145 | 1 | -45.5108 | -4.9581 | 3791.3086 | 19.5805 | 1.8655
| 145 | 2 | -20.5109 | -4.9936 | 3791.3086 | -15.8495
| 146 | 1 | -45.5115 | -4.9555 | 3810.8085 | 22.0684 | 2.1784
| 146 | 2 | -20.5115 | -4.9953 | 3810.8085 | -17.7116
| 147 | 1 | -45.5114 | -4.9539 | 3830.3085 | 23.6163 | 4.7313
| 147 | 2 | -20.5114 | -4.9916 | 3830.3087 | -14.1537
| 148 | 1 | -45.5118 | -4.9524 | 3849.8086 | 25.0042 | 4.4942
| 148 | 2 | -20.5118 | -4.9934 | 3849.8086 | -16.0158
| 149 | 1 | -45.5112 | -4.9532 | 3869.3087 | 23.9921 | 6.9721
| 149 | 2 | -20.5112 | -4.9873 | 3869.3086 | -10.0479
| 150 | 1 | -45.5114 | -4.9523 | 3888.8085 | 24.79 | 6.97
| 150 | 2 | -20.5115 | -4.988 | 3888.8087 | -10.85
| 151 | 1 | -45.5115 | -4.9536 | 3908.3085 | 23.4079 | 6.1029
| 151 | 2 | -20.5115 | -4.9882 | 3908.3086 | -11.2021
| 152 | 1 | -45.5115 | -4.9563 | 3927.8083 | 20.5658 | 3.7258
| 152 | 2 | -20.5117 | -4.99 | 3927.8086 | -13.1142
| 153 | 1 | -45.5117 | -4.9575 | 3947.3086 | 19.2537 | 2.3537
| 153 | 2 | -20.5117 | -4.9913 | 3947.3085 | -14.5463
| 154 | 1 | -45.5119 | -4.9606 | 3966.8084 | 16.0616 | -1.3434
| 154 | 2 | -20.5119 | -4.9954 | 3966.8086 | -18.7484
| 155 | 1 | -45.5125 | -4.96 | 3986.3086 | 16.4795 | -3.7955
| 155 | 2 | -20.5126 | -5.0006 | 3986.3086 | -24.0705
| 156 | 1 | -45.5122 | -4.9598 | 4005.8085 | 16.5874 | -1.5876
| 156 | 2 | -20.5122 | -4.9962 | 4005.8086 | -19.7626
| 157 | 1 | -45.5125 | -4.9591 | 4025.3085 | 17.1753 | -1.4347
| 157 | 2 | -20.5125 | -4.9963 | 4025.3085 | -20.0447
| 158 | 1 | -45.5127 | -4.9599 | 4044.8085 | 16.2532 | -2.5318
| 158 | 2 | -20.5127 | -4.9975 | 4044.8086 | -21.3168
| 159 | 1 | -45.513 | -4.9624 | 4064.3085 | 13.5711 | -6.4389
| 159 | 2 | -20.5131 | -5.0025 | 4064.3084 | -26.4489
| 160 | 1 | -45.5127 | -4.9638 | 4083.8085 | 12.069 | -6.276
| 160 | 2 | -20.5128 | -5.0005 | 4083.8084 | -24.621
| 161 | 1 | -45.5129 | -4.9649 | 4103.3084 | 10.8569 | -7.9431
| 161 | 2 | -20.513 | -5.0025 | 4103.3086 | -26.7431
| 162 | 1 | -45.5129 | -4.9621 | 4122.8087 | 13.5348 | -4.2302
| 162 | 2 | -20.5129 | -4.9977 | 4122.8085 | -21.9952
| 163 | 1 | -45.5132 | -4.9626 | 4142.3085 | 12.9027 | -5.3773
| 163 | 2 | -20.5132 | -4.9992 | 4142.3085 | -23.6573
| 164 | 1 | -45.5138 | -4.9605 | 4161.8086 | 14.9506 | -5.9044
| 164 | 2 | -20.5139 | -5.0022 | 4161.8086 | -26.7594
| 165 | 1 | -45.5135 | -4.9614 | 4181.3087 | 13.9285 | -5.0915
| 165 | 2 | -20.5135 | -4.9994 | 4181.3084 | -24.1115
| 166 | 1 | -45.5135 | -4.959 | 4200.8086 | 16.1464 | -2.2136
| 166 | 2 | -20.5136 | -4.9957 | 4200.8087 | -20.5736
| 167 | 1 | -45.5135 | -4.9619 | 4220.3086 | 13.1743 | -4.7907
| 167 | 2 | -20.5136 | -4.9978 | 4220.3086 | -22.7557
| 168 | 1 | -45.5139 | -4.9632 | 4239.8084 | 11.7622 | -7.1778
| 168 | 2 | -20.514 | -5.001 | 4239.8086 | -26.1178
| 169 | 1 | -45.5148 | -4.953 | 4259.3085 | 21.7601 | -1.4949
| 169 | 2 | -20.5149 | -4.9996 | 4259.3086 | -24.7499
| 170 | 1 | -45.515 | -4.9584 | 4278.8085 | 16.268 | -7.202
| 170 | 2 | -20.515 | -5.0053 | 4278.8085 | -30.672
| 171 | 1 | -45.5136 | -4.96 | 4298.3087 | 14.5859 | -1.0891
| 171 | 2 | -20.5136 | -4.9913 | 4298.3087 | -16.7641
| 172 | 1 | -45.5142 | -4.9637 | 4317.8084 | 10.7638 | -7.3962
| 172 | 2 | -20.5142 | -5 | 4317.8085 | -25.5562
| 173 | 1 | -45.5145 | -4.9629 | 4337.3085 | 11.4417 | -8.0333
| 173 | 2 | -20.5145 | -5.0018 | 4337.3085 | -27.5083
| 174 | 1 | -45.5148 | -4.96 | 4356.8085 | 14.2096 | -5.6454
| 174 | 2 | -20.5148 | -4.9997 | 4356.8086 | -25.5004
| 174 | 1 | -45.5187 | -7.4246 | 4356.8085
| 174 | 2 | -20.5188 | -7.4644 | 4356.8086
-4.9848