Wibrating Wire vs Long Coil

SXU-006

|  | Gap(mm) | I1x(G-cm) | I1y(G-cm) | I1x(G-cm) | I1x(G-cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W. Wire | 7.5 | -21 | +23 | -2 | -4 |
| Coil | 7.5 | -19 | +27 |  |  |
| W. Wire | 10.0 | +13 | -14 | +8 | -24 |
| Coil | 10.0 | +5 | +10 |  |  |