## GAP10mmRun15_Pts
Pole #
-26.0345 | 5.2447 | 983.1758 | Module 1 | 0/1 | blue | -8.7388
-51.0345 | 5.2492 | 983.1758 |  | 0/1 | red | -13.1688
-26.0358 | 5.2488 | 1002.6758 |  | 1/2 | blue | -12.8288
-51.0358 | 5.2403 | 1002.676 |  | 1/2 | red | -4.2588
-26.0353 | 5.2444 | 1022.176 |  | 2/3 | blue | -8.4388
-51.0353 | 5.2401 | 1022.176 |  | 2/3 | red | -4.0488
-26.0353 | 5.236 | 1041.6757 |  | 3/4 | blue | 0.021207
-51.0353 | 5.2307 | 1041.6761 |  | 3/4 | red | 5.2912
-26.0351 | 5.2415 | 1061.176 |  | 4/5 | blue | -5.5188
-51.035 | 5.239 | 1061.1758 |  | 4/5 | red | -3.0288
-26.0355 | 5.2472 | 1080.6758 |  | 5/6 | blue | -11.1988
-51.0355 | 5.241 | 1080.676 |  | 5/6 | red | -4.9488
-26.0347 | 5.2336 | 1100.1759 | Module 2 | 6/1 | blue | 2.4312
-51.0347 | 5.234 | 1100.1759 |  | 6/1 | red | 2.0112
-26.0354 | 5.2416 | 1119.6759 |  | 1/2 | blue | -5.5688
-51.0353 | 5.2353 | 1119.6759 |  | 1/2 | red | 0.71121
-26.0354 | 5.2395 | 1139.1758 |  | 2/3 | blue | -3.4788
-51.0354 | 5.2332 | 1139.1757 |  | 2/3 | red | 2.8412
-26.0354 | 5.2394 | 1158.6758 |  | 3/4 | blue | -3.4188
-51.0354 | 5.2325 | 1158.6759 |  | 3/4 | red | 3.5512
-26.0353 | 5.2402 | 1178.1759 |  | 4/5 | blue | -4.1888
-51.0353 | 5.2335 | 1178.176 |  | 4/5 | red | 2.5012
-26.035 | 5.2436 | 1197.6759 |  | 5/6 | blue | -7.5988
-51.035 | 5.2395 | 1197.6758 |  | 5/6 | red | -3.4488
-26.035 | 5.2444 | 1217.176 |  | 6/7 | blue | -8.4088
-51.035 | 5.2408 | 1217.176 |  | 6/7 | red | -4.8188
-26.0354 | 5.2362 | 1236.6756 |  | 7/8 | blue | -0.13879
-51.0354 | 5.2282 | 1236.6757 |  | 7/8 | red | 7.7712
-26.0356 | 5.2438 | 1256.1755 |  | 8/9 | blue | -7.7988
-51.0355 | 5.2346 | 1256.1754 |  | 8/9 | red | 1.4212
-26.0351 | 5.2345 | 1275.6755 |  | 9/10 | blue | 1.5312
-51.0351 | 5.2291 | 1275.6756 |  | 9/10 | red | 6.9512
-26.0352 | 5.2413 | 1295.1754 |  | 10/11 | blue | -5.2488
-51.0352 | 5.2343 | 1295.1756 |  | 10/11 | red | 1.7012
-26.0351 | 5.2447 | 1314.6757 |  | 11/12 | blue | -8.7188
-51.0351 | 5.2386 | 1314.6755 |  | 11/12 | red | -2.5488
-26.0352 | 5.2393 | 1334.1757 |  | 12/13 | blue | -3.3088
-51.0352 | 5.2325 | 1334.1756 |  | 12/13 | red | 3.4812
-26.0347 | 5.2399 | 1353.6758 |  | 13/14 | blue | -3.9288
-51.0348 | 5.2366 | 1353.6756 |  | 13/14 | red | -0.58879
-26.0345 | 5.2423 | 1373.1755 |  | 14/15 | blue | -6.3188
-51.0344 | 5.2421 | 1373.1756 |  | 14/15 | red | -6.1188
-26.0345 | 5.2368 | 1392.6755 |  | 15/16 | blue | -0.80879
-51.0345 | 5.2363 | 1392.6754 |  | 15/16 | red | -0.24879
-26.0343 | 5.2381 | 1412.1755 |  | 16/17 | blue | -2.0388
-51.0343 | 5.2393 | 1412.1756 |  | 16/17 | red | -3.2388
-26.0347 | 5.2412 | 1431.6755 |  | 17/18 | blue | -5.1688
-51.0347 | 5.2373 | 1431.6756 |  | 17/18 | red | -1.2788
-26.0346 | 5.2386 | 1451.1756 |  | 18/19 | blue | -2.6288
-51.0347 | 5.2354 | 1451.1756 |  | 18/19 | red | 0.63121
-26.0346 | 5.2374 | 1470.6756 |  | 19/20 | blue | -1.3588
-51.0346 | 5.2344 | 1470.6757 |  | 19/20 | red | 1.5612
-26.0344 | 5.2348 | 1490.1755 |  | 20/21 | blue | 1.1912
-51.0344 | 5.2343 | 1490.1755 |  | 20/21 | red | 1.7412
-26.0342 | 5.2353 | 1509.6755 |  | 21/22 | blue | 0.70121
-51.0342 | 5.2351 | 1509.6754 |  | 21/22 | red | 0.87121
-26.0346 | 5.2363 | 1529.1754 |  | 22/23 | blue | -0.33879
-51.0346 | 5.2324 | 1529.1757 |  | 22/23 | red | 3.5712
-26.034 | 5.2314 | 1548.6756 |  | 23/24 | blue | 4.6212
-51.0339 | 5.2344 | 1548.6757 |  | 23/24 | red | 1.5612
-26.0345 | 5.2406 | 1568.1754 |  | 24/25 | blue | -4.6288
-51.0346 | 5.2373 | 1568.1755 |  | 24/25 | red | -1.2788
-26.034 | 5.2368 | 1587.6755 |  | 25/26 | blue | -0.79879
-51.034 | 5.2377 | 1587.6755 |  | 25/26 | red | -1.7088
-26.0343 | 5.2391 | 1607.1757 |  | 26/27 | blue | -3.1088
-51.0343 | 5.2375 | 1607.1757 |  | 26/27 | red | -1.4688
-26.0344 | 5.2418 | 1626.6756 |  | 27/28 | blue | -5.7588
-51.0344 | 5.2388 | 1626.6757 |  | 27/28 | red | -2.7588
-26.0342 | 5.2402 | 1646.1754 |  | 28/29 | blue | -4.1488
-51.0341 | 5.2398 | 1646.1755 |  | 28/29 | red | -3.7988
-26.0342 | 5.2457 | 1665.6758 |  | 29/30 | blue | -9.7088
-51.0343 | 5.2433 | 1665.6756 |  | 29/30 | red | -7.2788
-26.0345 | 5.2439 | 1685.1755 |  | 30/31 | blue | -7.9288
-51.0345 | 5.2394 | 1685.1756 |  | 30/31 | red | -3.4388
-26.0343 | 5.2462 | 1704.6755 |  | 31/32 | blue | -10.1688
-51.0344 | 5.2428 | 1704.6754 |  | 31/32 | red | -6.7688
-26.0344 | 5.2454 | 1724.1755 |  | 32/33 | blue | -9.3888
-51.0344 | 5.2418 | 1724.1755 |  | 32/33 | red | -5.7488
-26.0349 | 5.2471 | 1743.6755 |  | 33/34 | blue | -11.1088
-51.0348 | 5.2377 | 1743.6757 |  | 33/34 | red | -1.6388
-26.0344 | 5.2476 | 1763.1755 |  | 34/35 | blue | -11.6288
-51.0344 | 5.2427 | 1763.1755 |  | 34/35 | red | -6.6788
-26.0346 | 5.2452 | 1782.6755 |  | 35/36 | blue | -9.2288
-51.0346 | 5.2385 | 1782.6756 |  | 35/36 | red | -2.5288
-26.0347 | 5.2509 | 1802.1755 |  | 36/37 | blue | -14.8988
-51.0346 | 5.2433 | 1802.1756 |  | 36/37 | red | -7.3088
-26.0341 | 5.2483 | 1821.6758 |  | 37/38 | blue | -12.2588
-51.0341 | 5.2452 | 1821.6755 |  | 37/38 | red | -9.2088
-26.0343 | 5.2452 | 1841.1756 |  | 38/39 | blue | -9.1988
-51.0343 | 5.2406 | 1841.1757 |  | 38/39 | red | -4.5988
-26.0342 | 5.2446 | 1860.6755 |  | 39/40 | blue | -8.5588
-51.0342 | 5.2406 | 1860.6755 |  | 39/40 | red | -4.6188
-26.0336 | 5.2258 | 1880.1756 |  | 40/41 | blue | 10.1712
-51.0336 | 5.2285 | 1880.1756 |  | 40/41 | red | 7.5412
-26.0337 | 5.2265 | 1899.6755 |  | 41/42 | blue | 9.5212
-51.0336 | 5.2273 | 1899.6757 |  | 41/42 | red | 8.7112
-26.0341 | 5.2287 | 1919.1755 |  | 42/43 | blue | 7.3412
-51.0341 | 5.2252 | 1919.1757 |  | 42/43 | red | 10.8012
-26.0336 | 5.231 | 1938.6756 |  | 43/44 | blue | 4.9612
-51.0335 | 5.2325 | 1938.6755 |  | 43/44 | red | 3.4712
-26.0342 | 5.2345 | 1958.1756 |  | 44/45 | blue | 1.5412
-51.0342 | 5.2296 | 1958.1757 |  | 44/45 | red | 6.3912
-26.0337 | 5.2286 | 1977.6755 |  | 45/46 | blue | 7.3812
-51.0337 | 5.2286 | 1977.6755 |  | 45/46 | red | 7.4012
-26.0333 | 5.2348 | 1997.1754 |  | 46/47 | blue | 1.2212
-51.0333 | 5.2381 | 1997.1757 |  | 46/47 | red | -2.0988
-26.0346 | 5.2459 | 2016.6757 |  | 47/48 | blue | -9.8488
-51.0346 | 5.2359 | 2016.6757 |  | 47/48 | red | 0.091207
-26.0351 | 5.2402 | 2036.1755 |  | 48/49 | blue | -4.1488
-51.0351 | 5.2253 | 2036.1755 |  | 48/49 | red | 10.6812
-26.0348 | 5.242 | 2055.6755 |  | 49/50 | blue | -5.9988
-51.0348 | 5.2303 | 2055.6755 |  | 49/50 | red | 5.7112
-26.0343 | 5.2451 | 2075.1756 |  | 50/51 | blue | -9.0988
-51.0343 | 5.2373 | 2075.1756 |  | 50/51 | red | -1.3288
-26.0337 | 5.2457 | 2094.6757 |  | 51/52 | blue | -9.7088
-51.0337 | 5.2437 | 2094.6755 |  | 51/52 | red | -7.7188
-26.0339 | 5.2446 | 2114.1755 |  | 52/53 | blue | -8.5488
-51.0338 | 5.2413 | 2114.1756 |  | 52/53 | red | -5.2588
-26.0338 | 5.2456 | 2133.6755 |  | 53/54 | blue | -9.6288
-51.0339 | 5.2423 | 2133.6756 |  | 53/54 | red | -6.3188
-26.0332 | 5.2392 | 2153.1757 | Module 3 | 54/1 | blue | -3.1888
-51.0332 | 5.2412 | 2153.1755 |  | 54/1 | red | -5.2388
-26.0338 | 5.2397 | 2172.6754 |  | 1/2 | blue | -3.6488
-51.0338 | 5.2354 | 2172.6757 |  | 1/2 | red | 0.61121
-26.0341 | 5.234 | 2192.1757 |  | 2/3 | blue | 2.0612
-51.0341 | 5.2268 | 2192.1755 |  | 2/3 | red | 9.2012
-26.0342 | 5.237 | 2211.6755 |  | 3/4 | blue | -0.93879
-51.0342 | 5.2287 | 2211.6757 |  | 3/4 | red | 7.2612
-26.0336 | 5.2333 | 2231.1756 |  | 4/5 | blue | 2.7012
-51.0335 | 5.2309 | 2231.1757 |  | 4/5 | red | 5.1112
-26.0335 | 5.2315 | 2250.6755 |  | 5/6 | blue | 4.5512
-51.0335 | 5.2295 | 2250.6755 |  | 5/6 | red | 6.5312
-26.0334 | 5.2323 | 2270.1756 |  | 6/7 | blue | 3.7412
-51.0334 | 5.2313 | 2270.1757 |  | 6/7 | red | 4.6612
-26.0338 | 5.2357 | 2289.6755 |  | 7/8 | blue | 0.32121
-51.0338 | 5.2312 | 2289.6756 |  | 7/8 | red | 4.8112
-26.0335 | 5.2328 | 2309.1755 |  | 8/9 | blue | 3.1912
-51.0335 | 5.2297 | 2309.1755 |  | 8/9 | red | 6.2912
-26.0336 | 5.2358 | 2328.6755 |  | 9/10 | blue | 0.17121
-51.0336 | 5.2319 | 2328.6755 |  | 9/10 | red | 4.0712
-26.0335 | 5.2337 | 2348.1755 |  | 10/11 | blue | 2.3512
-51.0335 | 5.2312 | 2348.1756 |  | 10/11 | red | 4.8112
-26.0335 | 5.2344 | 2367.6754 |  | 11/12 | blue | 1.6312
-51.0335 | 5.2319 | 2367.6756 |  | 11/12 | red | 4.1212
-26.0335 | 5.2349 | 2387.1757 |  | 12/13 | blue | 1.1412
-51.0335 | 5.2314 | 2387.1758 |  | 12/13 | red | 4.5812
-26.0332 | 5.2352 | 2406.6755 |  | 13/14 | blue | 0.84121
-51.0332 | 5.2347 | 2406.6756 |  | 13/14 | red | 1.2712
-26.0331 | 5.2364 | 2426.1756 |  | 14/15 | blue | -0.38879
-51.0331 | 5.2363 | 2426.1756 |  | 14/15 | red | -0.27879
-26.0331 | 5.2367 | 2445.6755 |  | 15/16 | blue | -0.66879
-51.0331 | 5.2374 | 2445.6756 |  | 15/16 | red | -1.3688
-26.0331 | 5.236 | 2465.1756 |  | 16/17 | blue | 0.011207
-51.0331 | 5.2355 | 2465.1755 |  | 16/17 | red | 0.53121
-26.033 | 5.2341 | 2484.6757 |  | 17/18 | blue | 1.8912
-51.0329 | 5.2346 | 2484.6756 |  | 17/18 | red | 1.4412
-26.0326 | 5.2324 | 2504.1756 |  | 18/19 | blue | 3.5812
-51.0326 | 5.2364 | 2504.1756 |  | 18/19 | red | -0.42879
-26.0328 | 5.2314 | 2523.6755 |  | 19/20 | blue | 4.5712
-51.0329 | 5.2332 | 2523.6757 |  | 19/20 | red | 2.8012
-26.0322 | 5.2298 | 2543.1756 |  | 20/21 | blue | 6.1712
-51.0322 | 5.2369 | 2543.1755 |  | 20/21 | red | -0.88879
-26.0327 | 5.2322 | 2562.6756 |  | 21/22 | blue | 3.7712
-51.0327 | 5.2343 | 2562.6755 |  | 21/22 | red | 1.7412
-26.0325 | 5.2283 | 2582.1755 |  | 22/23 | blue | 7.7512
-51.0325 | 5.2326 | 2582.1756 |  | 22/23 | red | 3.4012
-26.0331 | 5.2332 | 2601.6757 |  | 23/24 | blue | 2.8112
-51.0331 | 5.2313 | 2601.6756 |  | 23/24 | red | 4.7312
-26.0332 | 5.2384 | 2621.1756 |  | 24/25 | blue | -2.3988
-51.0332 | 5.2356 | 2621.1757 |  | 24/25 | red | 0.37121
-26.0326 | 5.2378 | 2640.6756 |  | 25/26 | blue | -1.8188
-51.0326 | 5.24 | 2640.6757 |  | 25/26 | red | -4.0288
-26.0331 | 5.2419 | 2660.1755 |  | 26/27 | blue | -5.8688
-51.0331 | 5.2395 | 2660.1758 |  | 26/27 | red | -3.4688
-26.033 | 5.2374 | 2679.6755 |  | 27/28 | blue | -1.3688
-51.033 | 5.2359 | 2679.6755 |  | 27/28 | red | 0.13121
-26.0328 | 5.237 | 2699.1755 |  | 28/29 | blue | -0.94879
-51.0328 | 5.2377 | 2699.1754 |  | 28/29 | red | -1.6388
-26.0328 | 5.2433 | 2718.6755 |  | 29/30 | blue | -7.3088
-51.0328 | 5.2429 | 2718.6755 |  | 29/30 | red | -6.9088
-26.0324 | 5.2375 | 2738.1754 |  | 30/31 | blue | -1.5388
-51.0324 | 5.2412 | 2738.1755 |  | 30/31 | red | -5.1688
-26.0325 | 5.2329 | 2757.6755 |  | 31/32 | blue | 3.1612
-51.0325 | 5.2352 | 2757.6756 |  | 31/32 | red | 0.82121
-26.0323 | 5.2344 | 2777.1756 |  | 32/33 | blue | 1.6612
-51.0323 | 5.2388 | 2777.1756 |  | 32/33 | red | -2.7888
-26.0327 | 5.2365 | 2796.6755 |  | 33/34 | blue | -0.48879
-51.0327 | 5.2359 | 2796.6756 |  | 33/34 | red | 0.16121
-26.0323 | 5.2339 | 2816.1756 |  | 34/35 | blue | 2.1612
-51.0323 | 5.2369 | 2816.1757 |  | 34/35 | red | -0.84879
-26.0327 | 5.2367 | 2835.6757 |  | 35/36 | blue | -0.70879
-51.0328 | 5.2357 | 2835.6756 |  | 35/36 | red | 0.27121
-26.0327 | 5.232 | 2855.1755 |  | 36/37 | blue | 3.9912
-51.0327 | 5.2315 | 2855.1755 |  | 36/37 | red | 4.5012
-26.0326 | 5.2314 | 2874.6755 |  | 37/38 | blue | 4.6412
-51.0326 | 5.2309 | 2874.6757 |  | 37/38 | red | 5.1012
-26.0326 | 5.2304 | 2894.1755 |  | 38/39 | blue | 5.5812
-51.0326 | 5.2297 | 2894.1757 |  | 38/39 | red | 6.3112
-26.0324 | 5.2294 | 2913.6758 |  | 39/40 | blue | 6.5712
-51.0324 | 5.2305 | 2913.6754 |  | 39/40 | red | 5.5412
-26.0327 | 5.2339 | 2933.1758 |  | 40/41 | blue | 2.1112
-51.0327 | 5.232 | 2933.1755 |  | 40/41 | red | 4.0612
-26.0327 | 5.2336 | 2952.6757 |  | 41/42 | blue | 2.3912
-51.0326 | 5.2314 | 2952.6757 |  | 41/42 | red | 4.6112
-26.0321 | 5.2314 | 2972.1754 |  | 42/43 | blue | 4.6012
-51.0321 | 5.2346 | 2972.1755 |  | 42/43 | red | 1.3712
-26.0323 | 5.232 | 2991.6757 |  | 43/44 | blue | 4.0112
-51.0323 | 5.2332 | 2991.6755 |  | 43/44 | red | 2.8412
-26.0327 | 5.2323 | 3011.1756 |  | 44/45 | blue | 3.6712
-51.0326 | 5.2302 | 3011.1755 |  | 44/45 | red | 5.8012
-26.032 | 5.2327 | 3030.6755 |  | 45/46 | blue | 3.3012
-51.032 | 5.2356 | 3030.6756 |  | 45/46 | red | 0.36121
-26.0323 | 5.2323 | 3050.1756 |  | 46/47 | blue | 3.6912
-51.0323 | 5.2328 | 3050.1754 |  | 46/47 | red | 3.1812
-26.0324 | 5.2345 | 3069.6756 |  | 47/48 | blue | 1.4712
-51.0324 | 5.2337 | 3069.6756 |  | 47/48 | red | 2.3512
-26.032 | 5.2345 | 3089.1754 |  | 48/49 | blue | 1.5112
-51.032 | 5.2378 | 3089.1757 |  | 48/49 | red | -1.7588
-26.0323 | 5.2359 | 3108.6755 |  | 49/50 | blue | 0.14121
-51.0323 | 5.2352 | 3108.6756 |  | 49/50 | red | 0.76121
-26.0326 | 5.2328 | 3128.1758 |  | 50/51 | blue | 3.2612
-51.0326 | 5.2295 | 3128.1756 |  | 50/51 | red | 6.5112
-26.0319 | 5.2318 | 3147.6757 |  | 51/52 | blue | 4.2212
-51.0319 | 5.2353 | 3147.6757 |  | 51/52 | red | 0.68121
-26.0322 | 5.2368 | 3167.1756 |  | 52/53 | blue | -0.83879
-51.0321 | 5.2376 | 3167.1754 |  | 52/53 | red | -1.5988
-26.0303 | 5.232 | 3186.6755 |  | 53/54 | blue | 4.0012
-51.0303 | 5.2507 | 3186.6754 |  | 53/54 | red | -14.6788
-26.0313 | 5.2327 | 3206.1757 | Module 4 | 54/1 | blue | 3.2812
-51.0313 | 5.2415 | 3206.1756 |  | 54/1 | red | -5.4988
-26.0318 | 5.2388 | 3225.6755 |  | 1/2 | blue | -2.7988
-51.0318 | 5.2426 | 3225.6757 |  | 1/2 | red | -6.5688
-26.0316 | 5.2351 | 3245.1757 |  | 2/3 | blue | 0.94121
-51.0316 | 5.24 | 3245.1754 |  | 2/3 | red | -3.9488
-26.033 | 5.2507 | 3264.6757 |  | 3/4 | blue | -14.6788
-51.0329 | 5.2414 | 3264.6757 |  | 3/4 | red | -5.3788
-26.0319 | 5.2379 | 3284.1755 |  | 4/5 | blue | -1.8688
-51.0319 | 5.2389 | 3284.1756 |  | 4/5 | red | -2.9388
-26.0314 | 5.2249 | 3303.6755 |  | 5/6 | blue | 11.1512
-51.0314 | 5.2316 | 3303.6755 |  | 5/6 | red | 4.4012
-26.0328 | 5.2476 | 3323.1755 |  | 6/7 | blue | -11.5888
-51.0328 | 5.2396 | 3323.1758 |  | 6/7 | red | -3.5388
-26.0319 | 5.2329 | 3342.6755 |  | 7/8 | blue | 3.0812
-51.0319 | 5.2341 | 3342.6756 |  | 7/8 | red | 1.8812
-26.0319 | 5.2341 | 3362.1757 |  | 8/9 | blue | 1.9012
-51.032 | 5.2339 | 3362.1755 |  | 8/9 | red | 2.1312
-26.0323 | 5.2411 | 3381.6757 |  | 9/10 | blue | -5.1288
-51.0323 | 5.2372 | 3381.6757 |  | 9/10 | red | -1.1688
-26.0319 | 5.2407 | 3401.1757 |  | 10/11 | blue | -4.6588
-51.0319 | 5.2406 | 3401.1756 |  | 10/11 | red | -4.5988
-26.0315 | 5.234 | 3420.6755 |  | 11/12 | blue | 2.0412
-51.0315 | 5.2381 | 3420.6756 |  | 11/12 | red | -2.0788
-26.0314 | 5.2332 | 3440.1755 |  | 12/13 | blue | 2.8112
-51.0314 | 5.2373 | 3440.1757 |  | 12/13 | red | -1.3288
-26.0315 | 5.2339 | 3459.6755 |  | 13/14 | blue | 2.1012
-51.0315 | 5.2373 | 3459.6756 |  | 13/14 | red | -1.2488
-26.0315 | 5.2332 | 3479.1756 |  | 14/15 | blue | 2.7712
-51.0315 | 5.2366 | 3479.1755 |  | 14/15 | red | -0.62879
-26.0314 | 5.235 | 3498.6757 |  | 15/16 | blue | 1.0412
-51.0314 | 5.2392 | 3498.6757 |  | 15/16 | red | -3.1888
-26.0313 | 5.2321 | 3518.1756 |  | 16/17 | blue | 3.9612
-51.0312 | 5.2369 | 3518.1757 |  | 16/17 | red | -0.86879
-26.0314 | 5.2339 | 3537.6755 |  | 17/18 | blue | 2.0712
-51.0314 | 5.2372 | 3537.6755 |  | 17/18 | red | -1.1788
-26.0314 | 5.2339 | 3557.1757 |  | 18/19 | blue | 2.1112
-51.0314 | 5.2374 | 3557.1754 |  | 18/19 | red | -1.3388
-26.0313 | 5.2373 | 3576.6756 |  | 19/20 | blue | -1.2888
-51.0313 | 5.2418 | 3576.6756 |  | 19/20 | red | -5.8188
-26.0311 | 5.2353 | 3596.1757 |  | 20/21 | blue | 0.70121
-51.0311 | 5.2402 | 3596.1757 |  | 20/21 | red | -4.2388
-26.0311 | 5.2352 | 3615.6756 |  | 21/22 | blue | 0.82121
-51.0311 | 5.2402 | 3615.6757 |  | 21/22 | red | -4.2388
-26.0306 | 5.2293 | 3635.1756 |  | 22/23 | blue | 6.7412
-51.0306 | 5.2399 | 3635.1757 |  | 22/23 | red | -3.8988
-26.0316 | 5.2352 | 3654.6755 |  | 23/24 | blue | 0.80121
-51.0316 | 5.2354 | 3654.6757 |  | 23/24 | red | 0.61121
-26.0313 | 5.2376 | 3674.1757 |  | 24/25 | blue | -1.6288
-51.0312 | 5.2402 | 3674.1757 |  | 24/25 | red | -4.1888
-26.031 | 5.2371 | 3693.6757 |  | 25/26 | blue | -1.0688
-51.031 | 5.2422 | 3693.6755 |  | 25/26 | red | -6.1488
-26.0313 | 5.2406 | 3713.1757 |  | 26/27 | blue | -4.5888
-51.0313 | 5.2432 | 3713.1756 |  | 26/27 | red | -7.1888
-26.0315 | 5.2388 | 3732.6755 |  | 27/28 | blue | -2.7588
-51.0315 | 5.2395 | 3732.6755 |  | 27/28 | red | -3.4888
-26.0311 | 5.2405 | 3752.1757 |  | 28/29 | blue | -4.4588
-51.0311 | 5.2435 | 3752.1756 |  | 28/29 | red | -7.5088
-26.0311 | 5.2369 | 3771.6757 |  | 29/30 | blue | -0.84879
-51.0311 | 5.24 | 3771.6756 |  | 29/30 | red | -4.0288
-26.0311 | 5.2388 | 3791.1755 |  | 30/31 | blue | -2.8188
-51.0311 | 5.242 | 3791.1757 |  | 30/31 | red | -5.9488
-26.0312 | 5.2377 | 3810.6755 |  | 31/32 | blue | -1.6488
-51.0312 | 5.2394 | 3810.6755 |  | 31/32 | red | -3.4388
-26.0311 | 5.238 | 3830.1758 |  | 32/33 | blue | -1.9988
-51.0311 | 5.2401 | 3830.1755 |  | 32/33 | red | -4.1288
-26.031 | 5.2376 | 3849.6757 |  | 33/34 | blue | -1.5888
-51.0309 | 5.2414 | 3849.6756 |  | 33/34 | red | -5.3788
-26.0309 | 5.2342 | 3869.1757 |  | 34/35 | blue | 1.8412
-51.0309 | 5.2388 | 3869.1757 |  | 34/35 | red | -2.7988
-26.0314 | 5.2369 | 3888.6757 |  | 35/36 | blue | -0.88879
-51.0314 | 5.2359 | 3888.6757 |  | 35/36 | red | 0.15121
-26.0312 | 5.2346 | 3908.1756 |  | 36/37 | blue | 1.3812
-51.0312 | 5.2353 | 3908.1757 |  | 36/37 | red | 0.72121
-26.0308 | 5.2327 | 3927.6755 |  | 37/38 | blue | 3.3012
-51.0307 | 5.2373 | 3927.6757 |  | 37/38 | red | -1.2788
-26.0311 | 5.2376 | 3947.1755 |  | 38/39 | blue | -1.6088
-51.0311 | 5.2387 | 3947.1756 |  | 38/39 | red | -2.7188
-26.031 | 5.2311 | 3966.6757 |  | 39/40 | blue | 4.9212
-51.0309 | 5.2341 | 3966.6757 |  | 39/40 | red | 1.9312
-26.031 | 5.2305 | 3986.1756 |  | 40/41 | blue | 5.4912
-51.031 | 5.2327 | 3986.1756 |  | 40/41 | red | 3.3112
-26.0308 | 5.2304 | 4005.6757 |  | 41/42 | blue | 5.6012
-51.0308 | 5.2339 | 4005.6755 |  | 41/42 | red | 2.0712
-26.031 | 5.2285 | 4025.1755 |  | 42/43 | blue | 7.5212
-51.031 | 5.2296 | 4025.1755 |  | 42/43 | red | 6.4312
-26.0312 | 5.2296 | 4044.6755 |  | 43/44 | blue | 6.4212
-51.0312 | 5.2289 | 4044.6756 |  | 43/44 | red | 7.1012
-26.0308 | 5.227 | 4064.1755 |  | 44/45 | blue | 9.0112
-51.0308 | 5.2302 | 4064.1756 |  | 44/45 | red | 5.8512
-26.031 | 5.2304 | 4083.6756 |  | 45/46 | blue | 5.5812
-51.0309 | 5.2311 | 4083.6756 |  | 45/46 | red | 4.9412
-26.0307 | 5.2279 | 4103.1755 |  | 46/47 | blue | 8.1512
-51.0307 | 5.231 | 4103.1757 |  | 46/47 | red | 4.9812
-26.0309 | 5.2297 | 4122.6755 |  | 47/48 | blue | 6.3012
-51.0309 | 5.2308 | 4122.6757 |  | 47/48 | red | 5.1912
-26.031 | 5.2277 | 4142.1756 |  | 48/49 | blue | 8.3112
-51.0309 | 5.2283 | 4142.1756 |  | 48/49 | red | 7.7212
-26.0307 | 5.2275 | 4161.6755 |  | 49/50 | blue | 8.5212
-51.0307 | 5.23 | 4161.6755 |  | 49/50 | red | 5.9812
-26.0308 | 5.2275 | 4181.1755 |  | 50/51 | blue | 8.5412
-51.0307 | 5.2293 | 4181.1755 |  | 50/51 | red | 6.7612
-26.031 | 5.224 | 4200.6758 |  | 51/52 | blue | 11.9712
-51.031 | 5.2233 | 4200.6756 |  | 51/52 | red | 12.7612
-26.0307 | 5.2277 | 4220.1755 |  | 52/53 | blue | 8.3312
-51.0307 | 5.2296 | 4220.1757 |  | 52/53 | red | 6.3912
-26.0302 | 5.2254 | 4239.6757 |  | 53/54 | blue | 10.6012
-51.0302 | 5.232 | 4239.6755 |  | 53/54 | red | 3.9912
-26.0305 | 5.2319 | 4259.1757 | Module 5 | 54/1 | blue | 4.1412
-51.0305 | 5.2351 | 4259.1756 |  | 54/1 | red | 0.86121
-26.0297 | 5.2206 | 4278.6756 |  | 1/2 | blue | 15.3712
-51.0297 | 5.2316 | 4278.6756 |  | 1/2 | red | 4.3812
-26.0307 | 5.2215 | 4298.1754 |  | 2/3 | blue | 14.4612
-51.0307 | 5.2231 | 4298.1755 |  | 2/3 | red | 12.9512
-26.0306 | 5.2289 | 4317.6757 |  | 3/4 | blue | 7.1212
-51.0306 | 5.2301 | 4317.6756 |  | 3/4 | red | 5.9012
-26.0305 | 5.2377 | 4337.1756 |  | 4/5 | blue | -1.6888
-51.0306 | 5.2394 | 4337.1757 |  | 4/5 | red | -3.4188
-26.0303 | 5.2363 | 4356.6758 |  | 5/0 | blue | -0.24879
-51.0303 | 5.241 | 4356.6758 |  | 5/0 | red | -4.9688
5.236