LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-011

June 19, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4846 | -3.4916 | -10.4765 |
| LSB2 | -0.0061 | -3.4889 | -10.4768 |
| LSB3 | 57.4739 | -3.4916 | -10.4737 |
| LSB4 | -57.4843 | -3.4889 | -24.2554 |
| LSB5 | -0.0054 | -3.4868 | -24.2546 |
| LSB6 | 57.4758 | -3.4906 | -24.2550 |
| LSB7 | -57.4847 | 3.4977 | -10.4734 |
| LSB8 | -0.0037 | 3.5050 | -10.4739 |
| LSB9 | 57.4772 | 3.4966 | -10.4774 |
| LSB10 | -57.4847 | 3.5015 | -24.2510 |
| LSB11 | -0.0027 | 3.5075 | -24.2518 |
| LSB12 | 57.4748 | 3.4984 | -24.2555 |
| SD1 | 50.9760 | 7.2508 | -34.7007 |
| SD2 | -3.9224 | -19.5305 | -34.7556 |
| SD3 | -50.9832 | 7.2230 | -34.6898 |
| SD4 | -25.6485 | -21.6962 | -29.5923 |
| SD5 | -25.6348 | -21.6825 | 29.4497 |
| SD6 | 25.6196 | -21.6643 | -29.6184 |
| SD7 | 25.6287 | -21.7041 | 29.4309 |
| SD8 | -0.0167 | -16.9686 | -12.3650 |
| USB1 | -57.4835 | -3.4861 | 24.2570 |
| USB2 | -0.0015 | -3.4898 | 24.2581 |
| USB3 | 57.4755 | -3.4834 | 24.2558 |
| USB4 | -57.4827 | -3.4887 | 10.4762 |
| USB5 | -0.0024 | -3.4935 | 10.4770 |
| USB6 | 57.4748 | -3.4870 | 10.4744 |
| USB7 | -57.4834 | 3.4911 | 24.2567 |
| USB8 | -0.0060 | 3.4871 | 24.2563 |
| USB9 | 57.4749 | 3.4937 | 24.2550 |
| USB10 | -57.4841 | 3.4882 | 10.4766 |
| USB11 | -0.0062 | 3.4839 | 10.4755 |
| USB12 | 57.4759 | 3.4902 | 10.4778 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815211 | -0.026343 | 0.000665 | -110.8351 | -1.0371 | 0.0262 |
| PM11M | 2.726987 | -0.026580 | 0.000411 | 107.3617 | -1.0465 | 0.0162 |
| RFM | -2.670456 | 0.048626 | 0.000006 | -105.1361 | 1.9144 | 0.0002 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369221 | -0.102476 | 0.000912 | -2.815211 | -0.102460 | 0.000918 | 0.016 | 0.006 |
| PM11 | 5.173072 | -0.102681 | 0.000670 | 2.726987 | -0.102697 | 0.000664 | -0.016 | -0.006 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670456 | -0.027491 | 0.000259 |  |  |