LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-012

July 5, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4837 | -3.4897 | -10.4795 |
| LSB2 | -0.0077 | -3.4883 | -10.4759 |
| LSB3 | 57.4752 | -3.4889 | -10.4756 |
| LSB4 | -57.4840 | -3.4877 | -24.2580 |
| LSB5 | -0.0043 | -3.4864 | -24.2572 |
| LSB6 | 57.4626 | -3.4859 | -24.2570 |
| LSB7 | -57.4776 | 3.4917 | -10.4749 |
| LSB8 | -0.0029 | 3.4943 | -10.4765 |
| LSB9 | 57.4755 | 3.4921 | -10.4748 |
| LSB10 | -57.4812 | 3.4936 | -24.2543 |
| LSB11 | -0.0017 | 3.4954 | -24.2550 |
| LSB12 | 57.4757 | 3.4922 | -24.2562 |
| SD1 | 50.9730 | 7.2544 | -34.6560 |
| SD2 | -3.9345 | -19.5177 | -34.7153 |
| SD3 | -50.9728 | 7.2400 | -34.6557 |
| SD4 | -25.6422 | -21.6811 | -29.6071 |
| SD5 | -25.6607 | -21.6707 | 29.4790 |
| SD6 | 25.6412 | -21.6800 | -29.5995 |
| SD7 | 25.6464 | -21.6754 | 29.4819 |
| SD8 | 0.0380 | -17.0386 | -12.3041 |
| USB1 | -57.4789 | -3.4803 | 24.2567 |
| USB2 | 0.0026 | -3.4851 | 24.2539 |
| USB3 | 57.4866 | -3.4890 | 24.2503 |
| USB4 | -57.4796 | -3.4855 | 10.4763 |
| USB5 | 0.0028 | -3.4896 | 10.4737 |
| USB6 | 57.4843 | -3.4921 | 10.4696 |
| USB7 | -57.4784 | 3.5013 | 24.2508 |
| USB8 | 0.0022 | 3.4965 | 24.2503 |
| USB9 | 57.4842 | 3.4931 | 24.2526 |
| USB10 | -57.4778 | 3.4968 | 10.4715 |
| USB11 | 0.0017 | 3.4927 | 10.4719 |
| USB12 | 57.4793 | 3.4894 | 10.4732 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815442 | -0.026365 | 0.000624 | -110.8442 | -1.0380 | 0.0246 |
| PM11M | 2.726782 | -0.026586 | 0.000385 | 107.3536 | -1.0467 | 0.0152 |
| RFM | -2.670669 | 0.048613 | -0.000033 | -105.1444 | 1.9139 | -0.0013 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369296 | -0.102480 | 0.000764 | -2.815442 | -0.102474 | 0.000764 | 0.006 | 0.000 |
| PM11 | 5.172995 | -0.102688 | 0.000524 | 2.726782 | -0.102695 | 0.000525 | -0.007 | 0.001 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670669 | -0.027496 | 0.000107 |  |  |