LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-018

January 17, 2019

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4745 | -3.4948 | -10.4804 |
| LSB2 | -0.0108 | -3.4878 | -10.4732 |
| LSB3 | 57.4705 | -3.4841 | -10.4802 |
| LSB4 | -57.4797 | -3.4941 | -24.2611 |
| LSB5 | 0.0080 | -3.4870 | -24.2472 |
| LSB6 | 57.4677 | -3.4836 | -24.2557 |
| LSB7 | -57.4717 | 3.4803 | -10.4790 |
| LSB8 | -0.0035 | 3.4877 | -10.4775 |
| LSB9 | 57.4718 | 3.4912 | -10.4848 |
| LSB10 | -57.4792 | 3.4801 | -24.2697 |
| LSB11 | 0.0006 | 3.4896 | -24.2626 |
| LSB12 | 57.4660 | 3.4919 | -24.2633 |
| SD1 | 50.9781 | 7.2446 | -34.6526 |
| SD2 | -3.9296 | -19.5304 | -34.7260 |
| SD3 | -50.9761 | 7.2445 | -34.6793 |
| SD4 | -25.4945 | -21.7009 | -29.5740 |
| SD5 | -25.5719 | -21.7979 | 29.4767 |
| SD6 | 25.7672 | -21.7947 | -29.5673 |
| SD7 | 25.7230 | -21.7023 | 29.4861 |
| SD8 | 0.1187 | -17.0072 | -12.2903 |
| USB1 | -57.4709 | -3.4880 | 24.2551 |
| USB2 | -0.0023 | -3.4938 | 24.2596 |
| USB3 | 57.4746 | -3.4994 | 24.2543 |
| USB4 | -57.4781 | -3.4864 | 10.4708 |
| USB5 | -0.0062 | -3.4933 | 10.4628 |
| USB6 | 57.4670 | -3.4986 | 10.4739 |
| USB7 | -57.4615 | 3.4881 | 24.2537 |
| USB8 | 0.0028 | 3.4819 | 24.2535 |
| USB9 | 57.4720 | 3.4800 | 24.2462 |
| USB10 | -57.4769 | 3.4918 | 10.4687 |
| USB11 | 0.0042 | 3.4844 | 10.4670 |
| USB12 | 57.4807 | 3.4807 | 10.4814 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.816012 | -0.026368 | 0.000609 | -110.8666 | -1.0381 | 0.0240 |
| PM11M | 2.726175 | -0.026578 | 0.000384 | 107.3297 | -1.0464 | 0.0151 |
| RFM | -2.671247 | 0.048607 | -0.000055 | -105.1672 | 1.9137 | -0.0022 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368899 | -0.102496 | 0.000746 | -2.816012 | -0.102510 | 0.000747 | -0.014 | 0.001 |
| PM11 | 5.173378 | -0.102734 | 0.000524 | 2.726175 | -0.102720 | 0.000522 | 0.014 | -0.002 |
| RefBlock |  |  |  | -2.671247 | -0.027535 | 0.000083 |  |  |