## Sheet1
2017-03-01
|  | Z (mm) | X (mm) | Y (mm)
PM10 | Mid | 2811.544 | -0.06 | 0.059
PM11 | Mid | -2730.559 | -0.073 | -0.004
2017-03-02 |  | Measured |  |  |  | Measured (PM zero) |  |  |  |  | Actual-Nominal
|  | Z (mm) | X (mm) | Y (mm) |  | Z (mm) | X (mm) | Y (mm) |  |  | Z (mm) | X (mm) | Y (mm)
PM10 | Mid | 2811.559 | -0.08 | 0.051 | PM10 | 2811.559 | 0 | 0 |  | PM10
PM11 | Mid | -2730.576 | -0.074 | -0.037 | PM11 | -2730.576 | -0.025 | -0.06 |  | PM11
TB1 |  | -1558.246 | 0.12 | 179.822 | TB1 | -1558.2451 | 0.17556 | 179.7931 |  | TB1 | 0.010109 | 0.056685 | -0.039177
TB2 |  | -584.637 | 0.212 | 179.759 | TB2 | -584.6361 | 0.273 | 179.7252 |  | TB2 | -0.0027696 | 0.023829 | -0.021498
TB3 |  | 591.427 | 0.349 | 179.821 | TB3 | 591.4279 | 0.41658 | 179.7812 |  | TB3 | -0.011348 | 0.049298 | -0.010905
TB4 |  | 1562.237 | 0.175 | 179.884 | TB4 | 1562.2379 | 0.24801 | 179.8393 |  | TB4 | 0.0027792 | 0.060814 | -0.027486
TB5 |  | -1558.196 | 248.703 | 0.105 | TB5 | -1558.1974 | 248.7586 | 0.076077 |  | TB5 | 0.019203 | 0.067666 | -0.032127
TB6 |  | -584.564 | 248.629 | 0.099 | TB6 | -584.5654 | 248.69 | 0.065158 |  | TB6 | -0.0039488 | 0.077852 | -0.03949
TB7 |  | 591.483 | 248.64 | 0.075 | TB7 | 591.4816 | 248.7076 | 0.035216 |  | TB7 | -0.003873 | 0.088064 | -0.040984
TB8 |  | 1562.298 | 248.518 | 0.065 | TB8 | 1562.2966 | 248.591 | 0.020312 |  | TB8 | -0.011162 | 0.090366 | -0.082812
|  | Nominal |  |  |  | Kugler Bench
|  | Z (mm) | X (mm) | Y (mm) |  |  | PM10
TB1 |  | -1558.2552 | 0.11887 | 179.8323 | x | 0.1044 | 0.10439 | 0.10438 | 0.10439
TB2 |  | -584.6333 | 0.24917 | 179.7467 | y | 0.001199 | 0.001201 | 0.001197 | 0.001199
TB3 |  | 591.4393 | 0.36728 | 179.7921 | z | 0.36952 | 0.36961 | 0.3696 | 0.36958
TB4 |  | 1562.2351 | 0.1872 | 179.8668
TB5 |  | -1558.2166 | 248.6909 | 0.1082 |  |  | PM11
TB6 |  | -584.5614 | 248.6122 | 0.10465 | x | 0.10437 | 0.10435 | 0.10436 | 0.10436
TB7 |  | 591.4855 | 248.6195 | 0.0762 | y | 0.001139 | 0.001134 | 0.001134 | 0.0011357
TB8 |  | 1562.3078 | 248.5006 | 0.10312 | z | -5.173 | -5.1731 | -5.173 | -5.1731
[9 empty] | Calibration |  |  |  | MA old offsets |  | MA new offsets
[6 empty] | MA |  |  | X (m) | Y (m) |  |  | X (mm) | Y (mm) | X (mm) | Y (mm)
| Distance PM10-PM11 |  |  | 5542.135 | x | 0.078446 |  | PM10 | 0.093985 | 0.093894 |  | PM3 | 91.605 | 91.5 | 91.611 | 91.506
[5 empty] | y | 0.000394 |  | PM11 | 0.093954 | 0.094043 |  | PM2 | 91.608 | 91.446 | 91.608 | 91.453
|  |  | Correction (Old-new) |  | Calculated |  |  | Measured-Calculated
[5 empty] | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
|  | TB1 | 0.78847 |  | 0.11414 | 179.8275 |  | 0.061416 | -0.034446
|  | TB2 | 0.61279 |  | 0.2455 | 179.743 |  | 0.027506 | -0.017821
|  | TB3 | 0.40059 |  | 0.36488 | 179.7897 |  | 0.051701 | -0.0085019
|  | TB4 | 0.22542 |  | 0.18585 | 179.8654 |  | 0.062166 | -0.026134
|  | TB5 | 0.78846 |  | 248.6862 | 0.10347 |  | 0.072397 | -0.027396
|  | TB6 | 0.61278 |  | 248.6085 | 0.10097 |  | 0.081528 | -0.035813
|  | TB7 | 0.40058 |  | 248.6171 | 0.073797 |  | 0.090467 | -0.03858
|  | TB8 | 0.22541 |  | 248.4993 | 0.10177 |  | 0.091719 | -0.08146
[7 empty] | RMS | 0.0089843 | 0.011126
[7 empty] | Avrg | 0.084028 | -0.021726