## 16MAR2017
SXR Reference Undulator |  |  |  |  | H. Imfeld
B. Rutledge
|  | metres |  |  |  | metres |  |  |  | metres
PM10 Measure |  | Z | X | Y | PM10 Nominal | Z | X | Y | PM10 Delta | dZ | X | Y
| TB1 | 0.000808 | 0.045565 | 0.1046 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TB2 | -0.000236 | -0.049568 | 0.10454 | Y1 | 0 | 6.3e-05 | 0.093987
| TB3 | -0.001031 | -0.10489 | 0.049146 | Y2 | 0 | 6.3e-05 | -0.093998
| TB4 | -0.001486 | -0.1044 | -0.049587 | X1 | 0 | -0.093894 | -8e-06
| TB1ck | 0.000812 | 0.045585 | 0.10459 | TB1 | 8.5e-05 | 0.045697 | 0.10456
[5 empty] | TB2 | 0.000162 | -0.049462 | 0.10457
PM10 Midpoint Calc (set as origin) |  |  |  |  | TB3 | 0.000109 | -0.10485 | 0.049258
| M | 0 | 0 | 0 | TB4 | -0.000171 | -0.10446 | -0.049464 |  |  | 26.635 | 0.977
| Y1 | 0.000168 | -3.9e-05 | 0.093987
| Y2 | -0.000166 | 0.000165 | -0.093998
| X1 | -0.001102 | -0.093887 | -0.000108
| TB1 | 0.000807 | 0.045579 | 0.10461
| TB2 | -0.000233 | -0.049574 | 0.10452
| TB3 | -0.001034 | -0.1049 | 0.049146
| TB4 | -0.001485 | -0.1044 | -0.049575
SXR Undulator Measure |  |  |  |  | SXR Undulator Nominals
| TB1 | 4.3701 | 0.026481 | 0.17885 | USY1 | 1.8043 | -0.000282 | -0.09134
| TB2 | 3.3965 | 0.026357 | 0.17877 | USY2 | 1.8043 | -0.00029 | 0.0915
| TB3 | 2.2204 | 0.026244 | 0.17883 | USX | 1.8044 | -0.091605 | 4e-06
| TB4 | 1.2496 | 0.026425 | 0.1789 | DSY1 | -1.8051 | -0.000298 | 0.091446
| TB5 | 4.37 | -0.22203 | -0.000973 | DSY2 | -1.8052 | -0.000263 | -0.091423
| TB6 | 3.3964 | -0.22196 | -0.000977 | DSX | -1.8051 | -0.091608 | 6e-06 | [5 empty] | x | y
| TB7 | 2.2204 | -0.22197 | -0.000994 | TB1 | 1.5583 | -0.000119 | 0.17983 |  | 2811.842 | 26.6 | -0.983 |  | -0.035 | -0.006
| TB8 | 1.2496 | -0.22186 | -0.000967 | TB2 | 0.58463 | -0.000249 | 0.17975 |  | 2811.847 | 26.606 | -0.979 |  | -0.029 | -0.002
[5 empty] | TB3 | -0.59144 | -0.000367 | 0.17979 |  | 2811.877 | 26.611 | -0.963 |  | -0.024 | 0.014
PM11 Measure |  |  |  |  | TB4 | -1.5622 | -0.000187 | 0.17987 |  | 2811.86 | 26.612 | -0.971 |  | -0.023 | 0.006
| TB1 | 5.5427 | 0.045457 | 0.1046 | TB5 | 1.5582 | -0.24869 | 0.000108 |  | 2811.822 | 26.66 | -1.081 |  | 0.025 | -0.104
| TB2 | 5.5436 | -0.049557 | 0.10459 | TB6 | 0.58456 | -0.24861 | 0.000105 |  | 2811.866 | 26.653 | -1.082 |  | 0.018 | -0.105
| TB3 | 5.5432 | -0.10446 | 0.049418 | TB7 | -0.59149 | -0.24862 | 7.6e-05 |  | 2811.858 | 26.649 | -1.07 |  | 0.014 | -0.093
| TB4 | 5.5427 | -0.1044 | -0.049541 | TB8 | -1.5623 | -0.2485 | 0.000103 |  | 2811.863 | 26.643 | -1.07 |  | 0.008 | -0.093
[13 empty] | RMS | 0.0071356 | 0.0088694
PM11 Midpoint Calc |  |  |  |  | PM11 Nominal | [7 empty] | Avrg | 0.01625 | 0.003
| M | 5.5426 | 4.2e-05 | -6.9e-05 | M | 0 | 0 | 0 |  | 5542.557 | 0.042 | -0.069
| Y1 | 5.543 | 6.9e-05 | 0.093974 | Y1 | 0 | 8.4e-05 | 0.094044
| Y2 | 5.5421 | 0.000183 | -0.094026 | Y2 | 0 | 8.4e-05 | -0.093959
| X1 | 5.5431 | -0.093911 | -8.2e-05 | X1 | 0 | -0.093954 | 4.6e-05
| TB1 | 5.5427 | 0.045449 | 0.1046 | TB1 | -0.000132 | 0.045472 | 0.10464
| TB2 | 5.5436 | -0.049556 | 0.10459 | TB2 | 0.000191 | -0.049536 | 0.1047
| TB3 | 5.5432 | -0.10445 | 0.049427 | TB3 | -0.000145 | -0.10447 | 0.049561
| TB4 | 5.5427 | -0.10441 | -0.049548 | TB4 | -0.000191 | -0.10448 | -0.049415

## Optical Tooling
Inches
| Y | [5 empty] | X
| HI | BR |  | HI | BR |  | HI | BR
Ganite Top |  |  | Z location (m) | Pitch Corrected
DSmx | 29.502 |  | 6.11 | 29.5153 |  | Nominal (mm) |  |  | Nominal (mm) | Delta Optical Tooling |  | Delta Laser Tracker |  | Optical-Laser Tracker
DSpx | 29.504
Usmx | 29.516 |  | -0.34 | 29.5153
Uspx | 29.518 | [8 empty] | dX | dY | dX | dY | dX | dY
[10 empty] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
PM10
Y1 | 4.756 | 4.757 | 0 | 4.756 | 4.757 | 93.985 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
X1 | [6 empty] | -26.426 | -26.425 | -93.894 | 0 |  | 0 |  | 0
PM2
Y1 | 4.892 | 4.893 | 1.15 | 4.8945 | 4.8955 | 91.495 | -31.159 | -31.158 |  |  | -1.0278
X1 | 8.492 | 8.493 | 1.15 | 8.4945 | 8.4955 |  | -27.565 | -27.562 | -91.314 | 26.2998
Y2 | [6 empty] | -31.162 | -31.161
UND
TB1 | 1.407 | 1.406 | 4.37 | 1.4165 | 1.4155 | 179.832 | -31.167 | -31.164 |  |  | -0.97253 |  | -0.983 |  | 0.010474
TB2 | 1.411 | 1.412 | 3.4 | 1.4184 | 1.4194 | 179.747 | -31.162 | -31.16 |  |  | -0.98645 |  | -0.979 |  | -0.0074481
TB3 | 1.412 | 1.413 | 2.22 | 1.4168 | 1.4178 | 179.792 | -31.158 | -31.153 |  |  | -0.99179 |  | -0.963 |  | -0.028793
TB4 | 1.412 | 1.412 | 1.25 | 1.4147 | 1.4147 | 179.867 | -31.165 | -31.162 |  |  | -0.98791 |  | -0.971 |  | -0.016915
TB5 | 8.487 | 8.485 | 4.37 | 8.4965 | 8.4945 |  | -21.379 | -21.378 | -248.691 | 26.6032 |  | 26.66 |  | -0.0568
TB6 | 8.488 | 8.486 | 3.4 | 8.4954 | 8.4934 |  | -21.383 | -21.383 | -248.612 | 26.6512 |  | 26.653 |  | -0.0018
TB7 | 8.491 | 8.492 | 2.22 | 8.4958 | 8.4968 |  | -21.383 | -21.382 | -248.62 | 26.6338 |  | 26.649 |  | -0.0152
TB8 | 8.493 | 8.489 | 1.25 | 8.4957 | 8.4917 |  | -21.388 | -21.388 | -248.501 | 26.6672 |  | 26.643 |  | 0.0242
PM3
Y2 | 4.882 | 4.882 | 4.47 | 4.8917 | 4.8917 | 91.447 | -31.157 | -31.156 |  |  | -0.88344
X1 | 8.485 | 8.485 | 4.47 | 8.4947 | 8.4947 |  | -27.563 | -27.562 | -91.322 | 26.3078
Y1 | [6 empty] | -31.158 | -31.158
PM11
Y1 | 4.744 | 4.744 | 5.54 | 4.756 | 4.756 | 94.043 |  |  |  |  | -0.03323 |  | -0.069 |  | 0.03577
X1 | [6 empty] | -26.42 | -26.42 | -93.954 | -0.067 |  | 0.042 |  | -0.109

## PMs
Hall Probe
| Calibration |  | Meas |  | to MA
| x | y | x | y | x | y | Dx | Dy
PM3 | 0.091322 | 0.091477 | 0.078035 | 0.00029 | 91.411 | 91.373 | 0 | 0
PM2 | 0.091314 | 0.091495 | 0.078032 | 0.000221 | 91.4 | 91.322 | -0.011 | -0.051
PM10 | 0.093894 | 0.093988 | 0.10438 | 0.00122 | 120.329 | 94.814 | 28.918 | 3.441
PM11 | 0.093954 | 0.094045 | 0.10436 | 0.001158 | 120.368 | 94.809 | 28.957 | 3.436
MA
x | bar: Calibration x
0.078446 | Calibration x: 0.000394
Optical
|  | x |  | Dx | y |  |  | Dy
| in1 | in2 | mm |  | in1 | in2 | mm
PM3 | 8.495 | 8.495 | 215.773 | 0 | 4.892 | 4.892 | 124.2568 | 0
PM2 | 8.494 | 8.495 | 215.7603 | -0.0127 | 4.894 | 4.895 | 124.3203 | -0.0635
PM10 | to MA x: 4.756; to MA y: 4.757; to MA Dx: 120.8151; to MA Dy: 3.4417
PM11 | to MA x: 4.756; to MA y: 4.756; to MA Dx: 120.8024; to MA Dy: 3.4544
LT
|  |  | x | Dx |  |  | y | Dy
|  |  | mm |  |  |  | mm
PM3 | Meas x: -0.091605; Meas y: 0; to MA Dx: 0.091446; to MA Dy: 0
PM2 | Meas x: -0.091608; Meas y: -0.003; to MA Dx: 0.0915; to MA Dy: -0.054
PM10 | Meas x: -0.093887; Meas y: -2.282; to MA Dx: 0.093987; to MA Dy: -2.541
PM11 | Meas x: -0.093911; Meas y: -2.306; to MA Dx: 0.093974; to MA Dy: -2.528