## Sheet1
| X |  |  |  |  | X |  |  | X
| Pole3 | Pole12 |  |  |  | Pole3 | Pole12 |  | Pole3 | Pole12
-2 | 1.3509 | -1.3516 | 1.2297 |  | -2 | 1.3509 | -1.3516 | -2 | 1.3492 | -1.3478
-1 | 1.3533 | -1.3541 | 1.1737 |  | -1 | 1.3533 | -1.3541 | -1 | 1.3529 | -1.3507
0 | 1.3536 | -1.3543 | 1.2811 |  | 0 | 1.3536 | -1.3543 | 0 |  | -1.3538 | 1.3531
1 | 1.3518 | -1.3518 | 1.3015 |  | 1 | 1.3518 | -1.3518 | 1 | 1.3521 | -1.3513
2 | 1.3465 | -1.3457 | 1.3091 |  | 2 | 1.3465 | -1.3457 | 2 | 1.3468 | -1.3476
| 0.41667 | 0.5 |  |  |  | 0.41667 | 0.5 |  | 0.2 | -0.02
| y |  |  | y
| Pole3 | Pole12 |  | Pole3 | Pole12
-1 | 1.356 | -1.3602 | -1 | 1.3556 | -1.356
-0.5 | 1.3542 | -1.3574 | -0.5 | 1.3542 | -1.353
0 | 1.3532 | -1.3556 | 0 | 1.3535 | -1.352
0.5 | 1.3535 | -1.3547 | 0.5 | 1.3541 | -1.3524
1 | 1.355 | -1.3525 | 1 | 1.355 | -1.3533
| 0.11364 | 0.71053 |  | 0.088235 | 0.23077

## Sheet2
0 | -0.0993
0.175 | -0.0193
0.35 | -0.0217
0.525 | 0.0578
0.7 | -0.0156
0.875 | 0.0547
1.05 | 0.0987
1.225 | 0.0716
1.4 | 0.0557
1.575 | 0.3325
-2 | 46.0557 | -0.32528 | -0.085714 | 46.2063
-1 | 46.166 | -0.086569
0 | 46.2078 | 0.0038956
1 | 46.1613 | -0.096741
2 | 46.022 | -0.39822

## Sheet3
2017-04-11 |  | B & K vs Gap |  |  | Device temperature = 21.2 ±0.5°C |  |  |  | 2017-05-11 |  |  | Device temperature = 20.8 ±0.5°C
| SLAC |  |  | ANL | [5 empty] | SLAC after encoder change |  |  | SLAC after encoder change -ANL
Gap | K | Beff | K | Beff | DK | DK/K(%) | DBeff(G) | DB/B(%) | K | DK | DK/K(%) |  | DK | DK/K(%)
8 | 52.685 | 16110 | 52.641 | 16107 | 0.044 | 0.083515 | 3 | 0.018622 | 52.7692 | 0.084224 | 0.15961 |  | 0.12822 | 0.24299
9 | 49.321 | 15080 | 49.228 | 15063 | 0.093 | 0.18856 | 17 | 0.11273 | 49.4241 | 0.10309 | 0.20858 |  | 0.19609 | 0.39675
10 | 46.386 | 14190 | 46.383 | 14193 | 0.003 | 0.0064675 | -3 | -0.021142 | 46.4719 | 0.085946 | 0.18494 |  | 0.088946 | 0.1914
12 | 41.484 | 12690 | 41.363 | 12657 | 0.121 | 0.29168 | 33 | 0.26005 | 41.5813 | 0.097296 | 0.23399 |  | 0.2183 | 0.52499
15 | 35.816 | 10960 | 35.78 | 10949 | 0.036 | 0.10051 | 11 | 0.10036 | 35.8798 | 0.063846 | 0.17794 |  | 0.099846 | 0.27828
16.2 | 33.982 | 10390 | 33.88 | 10367 | 0.102 | 0.30016 | 23 | 0.22137 | 34.0439 | 0.061898 | 0.18182 |  | 0.1639 | 0.48143
20 | 29.221 | 8940 | 29.149 | 8919 | 0.072 | 0.2464 | 21 | 0.2349 | 29.2581 | 0.037137 | 0.12693 |  | 0.10914 | 0.37301
25 | 24.685 | 7550 | 24.64 | 7539 | 0.045 | 0.1823 | 11 | 0.1457 | 24.7101 | 0.025099 | 0.10157 |  | 0.070099 | 0.28369
30 | 21.352 | 6532 | 21.309 | 6520 | 0.043 | 0.20139 | 12 | 0.18371 | 21.3665 | 0.014462 | 0.067686 |  | 0.057462 | 0.26894
40 | 16.764 | 5128 | 16.721 | 5116 | 0.043 | 0.2565 | 12 | 0.23401 | 16.7819 | 0.017911 | 0.10673 |  | 0.060911 | 0.36296
50 | 13.696 | 4190 | 13.66 | 4181 | 0.036 | 0.26285 | 9 | 0.2148 | 13.7025 | 0.006469 | 0.04721 |  | 0.042469 | 0.30994