Hart Scientific 1504 Ref Thermometer vs Fluke 1523 Ref Thermometer

Hart Scientific                 Fluke

17.0136			17.010

17.0131			17.009

18.9994	                18.995

18.9962			18.992

18.9954			18.991

18.9939			18.990

20.7482			20.744

20.7474			20.744

20.7441                         20.741

20.7434                         20.740