## Sheet1
177.8745
I=45A
183 | 0.99746 | 0.554
177.5 | 0.99746 | 0.627
163.5 | 0.99745 | 0.481
158 | 0.99744 | 0.4
152.5 | 0.99743 | 0.31
164 | 0.99745 | 0.487
169 | 0.99746 | 0.561
175 | 0.99746 | 0.623
182 | 0.99746 | 0.588
I=70A
174 | 1.4767 | 0.36 | 148.4946
170 | 1.4768 | 0.678
166 | 1.4768 | 0.948
163 | 1.4768 | 1.128
157.5 | 1.4768 | 1.321
153 | 1.4768 | 1.428
148 | 1.4768 | 1.444
143.5 | 1.4768 | 1.415
138.5 | 1.4768 | 1.307