## Sheet1
Hall probe output vs. Stage speed
| Sentron #463 |  |  | Senis # 118-14
speed(cm/sec) | Bpeak | DB/Bmax | speed(cm/sec) | Bpeak | DB/Bmax
8 | 1.3372 | -3.7391e-07 | 8 | 1.3272 | -0.0063111
4 | 1.3372 | 7.1044e-06 | 4 | 1.3334 | -0.0016203
2 | 1.3372 | -5.6087e-06 | 2 | 1.3351 | -0.0003242
1 | 1.3372 | -1.1217e-06 | 1 | 1.3356 | 0
1.3372
8 | 0.68775 | 7.2701e-07 | 8 | 0.68559 | -0.0019231
4 | 0.68775 | -2.181e-06 | 4 | 0.68656 | -0.00052408
2 | 0.68775 | 5.0891e-06 | 2 | 0.68685 | -9.0258e-05
1 | 0.68775 | -3.6351e-06 | 1 | 0.68692 | 0
0.68775
| x=-15mm | DB/B |  | x=-15mm | DB/B
8 | 1.2276 | 9.7753e-06 | 8 | 1.2276 | 9.7753e-06
1 | 1.2276 |  | 1 | 1.2276