## hpcs_dat
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2011-09-13
Time: | 9:39
Project: | LCLS
Device | Type: | Hall | probe
Data | Type: | y
Serial | Number: | SENIS_061-11
Run | Number: | 2
Measurement | Type: | HPCS
Operator: | YL
Comment: | second | calibration
Current(A) | T(C) | Est. | Field(T) | Voltage | Field
71.1009 | 20.4521 | -0.000215 | 7.3679 | 1.4941
69.1009 | 20.4289 | -0.000195 | 7.2592 | 1.4678
67.1009 | 20.4515 | -0.00018 | 7.1422 | 1.4392
65.1009 | 20.4296 | -0.00017 | 7.165 | 1.4078
63.1009 | 20.4411 | -0.000155 | 6.9726 | 1.3737
61.1009 | 20.3681 | -0.000155 | 6.7684 | 1.337
59.1009 | 20.4171 | -0.000155 | 6.5554 | 1.2981
57.1009 | 20.4391 | -0.000155 | 6.3371 | 1.2577
55.1009 | 20.3564 | -0.000155 | 6.116 | 1.2162
53.1009 | 20.3942 | -0.000155 | 5.8947 | 1.1742
51.1009 | 20.3844 | -0.000155 | 5.6735 | 1.1318
49.1009 | 20.4148 | -0.000155 | 5.4531 | 1.0891
47.1009 | 20.4144 | -0.000155 | 5.2332 | 1.0461
45.1009 | 20.3461 | -0.000155 | 5.0139 | 1.003
43.1009 | 20.3876 | -0.000165 | 4.7951 | 0.95975
41.1009 | 20.3919 | -0.000165 | 4.5768 | 0.91636
39.1009 | 20.3791 | -0.000175 | 4.3586 | 0.87284
37.1009 | 20.3685 | -0.000175 | 4.1406 | 0.82923
35.1009 | 20.4173 | -0.00018 | 3.9223 | 0.78546
33.1009 | 20.3043 | -0.000185 | 3.7038 | 0.7416
-71.1009 | 20.3759 | -0.000435 | -7.3671 | -1.4938
-69.1009 | 20.4185 | -0.000455 | -7.259 | -1.4675
-67.1009 | 20.4365 | -0.00047 | -7.1423 | -1.4389
-65.1009 | 20.4921 | -0.000485 | -7.1643 | -1.4076
-63.1009 | 20.4602 | -0.000495 | -6.9722 | -1.3736
-61.1009 | 20.4504 | -0.0005 | -6.7684 | -1.3369
-59.1009 | 20.405 | -0.000505 | -6.5555 | -1.298
-57.1009 | 20.4538 | -0.0005 | -6.3372 | -1.2575
-55.1009 | 20.3977 | -0.000505 | -6.1163 | -1.2161
-53.1009 | 20.4538 | -0.000505 | -5.8953 | -1.1741
-51.1009 | 20.3807 | -0.0005 | -5.6741 | -1.1317
-49.1009 | 20.3778 | -0.0005 | -5.4537 | -1.089
-47.1009 | 20.3995 | -0.0005 | -5.234 | -1.0461
-45.1009 | 20.3706 | -0.000495 | -5.0147 | -1.003
-43.1009 | 20.3279 | -0.00049 | -4.796 | -0.95969
-41.1009 | 20.3872 | -0.00049 | -4.5777 | -0.9163
-39.1009 | 20.3525 | -0.00048 | -4.3595 | -0.87279
-37.1009 | 20.3686 | -0.00048 | -4.1415 | -0.82917
-35.1009 | 20.3912 | -0.00047 | -3.9233 | -0.78541
-33.1009 | 20.377 | -0.00047 | -3.7048 | -0.74155
45.8716 | 20.3915 | -0.00018 | 5.081 | 1.0162
43.8716 | 20.3628 | -0.000185 | 4.8614 | 0.97295
41.8716 | 20.3627 | -0.000185 | 4.6457 | 0.93016
39.8716 | 20.3742 | -0.000185 | 4.4299 | 0.8872
37.8716 | 20.3914 | -0.00019 | 4.2139 | 0.84399
35.8716 | 20.379 | -0.000195 | 3.9973 | 0.80061
33.8716 | 20.3795 | -0.000195 | 3.7804 | 0.75705
31.8716 | 20.3988 | -0.0002 | 3.5629 | 0.71332
29.8716 | 20.3531 | -0.000215 | 3.3446 | 0.66946
27.8716 | 20.329 | -0.000215 | 3.1256 | 0.62544
25.8716 | 20.3436 | -0.000215 | 2.9061 | 0.58133
23.8716 | 20.3313 | -0.000225 | 2.686 | 0.53712
21.8716 | 20.3505 | -0.000235 | 2.4652 | 0.49279
19.8716 | 20.4 | -0.000235 | 2.2438 | 0.4484
17.8716 | 20.3313 | -0.00024 | 2.0218 | 0.4039
-45.8716 | 20.3734 | -0.000475 | -5.0832 | -1.0164
-43.8716 | 20.3918 | -0.00047 | -4.8637 | -0.97317
-41.8716 | 20.3928 | -0.00047 | -4.648 | -0.93039
-39.8716 | 20.3501 | -0.00047 | -4.4325 | -0.88743
-37.8716 | 20.4206 | -0.00047 | -4.2163 | -0.84423
-35.8716 | 20.3505 | -0.000465 | -3.9998 | -0.80085
-33.8716 | 20.3272 | -0.00046 | -3.7828 | -0.75729
-31.8716 | 20.3951 | -0.00046 | -3.565 | -0.71354
-29.8716 | 20.3504 | -0.000455 | -3.3469 | -0.66968
-27.8716 | 20.3529 | -0.000445 | -3.1278 | -0.62565
-25.8716 | 20.4091 | -0.00044 | -2.9083 | -0.58152
-23.8716 | 20.2964 | -0.000435 | -2.6881 | -0.5373
-21.8716 | 20.3434 | -0.000435 | -2.4672 | -0.49296
-19.8716 | 20.2934 | -0.000425 | -2.2458 | -0.44855
-17.8716 | 20.3017 | -0.000415 | -2.0236 | -0.40405
22.9358 | 20.3637 | -0.000155 | 2.5561 | 0.51095
20.9358 | 20.3316 | -0.00016 | 2.3354 | 0.4667
18.9358 | 20.3226 | -0.000165 | 2.1172 | 0.42298
16.9358 | 20.3054 | -0.00017 | 1.8983 | 0.37914
14.9358 | 20.3687 | -0.000175 | 1.6782 | 0.33513
12.9358 | 20.3139 | -0.00018 | 1.4572 | 0.29096
10.9358 | 20.284 | -0.000185 | 1.2353 | 0.24666
8.9358 | 20.3203 | -0.000195 | 1.0127 | 0.20224
-22.9358 | 20.3613 | -0.000315 | -2.5629 | -0.51214
-20.9358 | 20.3403 | -0.000315 | -2.3425 | -0.46793
-18.9358 | 20.3068 | -0.000305 | -2.1242 | -0.42418
-16.9358 | 20.3133 | -0.0003 | -1.9049 | -0.38027
-14.9358 | 20.3288 | -0.000295 | -1.6845 | -0.33618
-12.9358 | 20.3523 | -0.000295 | -1.463 | -0.29192
-10.9358 | 20.3326 | -0.000285 | -1.2407 | -0.24753
-8.9358 | 20.3265 | -0.000275 | -1.0177 | -0.20303
11.0092 | 20.3177 | -0.0002 | 1.2245 | 0.2445
9.0092 | 20.3425 | -0.000205 | 1.003 | 0.2003
7.0092 | 20.3684 | -0.000215 | 0.78308 | 0.15642
5.0092 | 20.2657 | -0.000215 | 0.56205 | 0.1123
-11.0092 | 20.3072 | -0.000275 | -1.233 | -0.24601
-9.0092 | 20.3064 | -0.00027 | -1.0113 | -0.20176
-7.0092 | 20.3583 | -0.00026 | -0.79066 | -0.15772
-5.0092 | 20.2943 | -0.00026 | -0.56886 | -0.11346
5.5046 | 20.3451 | -0.00022 | 0.60788 | 0.12145
3.5046 | 20.3033 | -0.000225 | 0.38734 | 0.077439
-5.5046 | 20.3016 | -0.000255 | -0.61733 | -0.12313
-3.5046 | 20.3346 | -0.00025 | -0.39576 | -0.07891
| size | 98
Voltage | Field
|  | -7.3671 | -1.4938
|  | -7.259 | -1.4675
|  | -7.1643 | -1.4076
|  | -7.1423 | -1.4389
|  | -6.9722 | -1.3736
-6.7684 | -1.3369 |  | -1.3374 | 0.00051845
-6.5555 | -1.298 |  | -1.2985 | 0.00048752
-6.3372 | -1.2575 |  | -1.258 | 0.00040524
-6.1163 | -1.2161 |  | -1.2164 | 0.00025579
-5.8953 | -1.1741 |  | -1.1743 | 0.00018541
-5.6741 | -1.1317 |  | -1.1317 | 3.5448e-05
-5.4537 | -1.089 |  | -1.0889 | -6.1419e-05
-5.234 | -1.0461 |  | -1.0459 | -0.00012548
-5.0832 | -1.0164 |  | -1.0163 | -8.9026e-05
-5.0147 | -1.003 |  | -1.0028 | -0.00016114
-4.8637 | -0.97317 |  | -0.97293 | -0.00024042
-4.796 | -0.95969 |  | -0.95951 | -0.00017796
-4.648 | -0.93039 |  | -0.93013 | -0.00025651
-4.5777 | -0.9163 |  | -0.91614 | -0.00016059
-4.4325 | -0.88743 |  | -0.88721 | -0.00022873
-4.3595 | -0.87279 |  | -0.87264 | -0.00014511
-4.2163 | -0.84423 |  | -0.84403 | -0.00020044
-4.1415 | -0.82917 |  | -0.82907 | -0.00010432
-3.9998 | -0.80085 |  | -0.8007 | -0.00015061
-3.9233 | -0.78541 |  | -0.78536 | -5.2179e-05
-3.7828 | -0.75729 |  | -0.7572 | -8.7504e-05
-3.7048 | -0.74155 |  | -0.74154 | -8.1087e-06
-3.565 | -0.71354 |  | -0.71348 | -5.9495e-05
-3.3469 | -0.66968 |  | -0.66968 | 4.4767e-06
-3.1278 | -0.62565 |  | -0.62568 | 3.1689e-05
-2.9083 | -0.58152 |  | -0.58158 | 5.4394e-05
-2.6881 | -0.5373 |  | -0.53737 | 7.1518e-05
-2.5629 | -0.51214 |  | -0.51223 | 9.0943e-05
-2.4672 | -0.49296 |  | -0.49303 | 7.6482e-05
-2.3425 | -0.46793 |  | -0.468 | 7.5894e-05
-2.2458 | -0.44855 |  | -0.44862 | 6.6774e-05
-2.1242 | -0.42418 |  | -0.42424 | 5.8772e-05
-2.0236 | -0.40405 |  | -0.40409 | 3.9135e-05
-1.9049 | -0.38027 |  | -0.3803 | 3.0735e-05
-1.6845 | -0.33618 |  | -0.33617 | -5.5198e-06
-1.463 | -0.29192 |  | -0.29187 | -4.6638e-05
-1.2407 | -0.24753 |  | -0.24744 | -9.1015e-05
-1.233 | -0.24601 |  | -0.2459 | -0.00010269
-1.0177 | -0.20303 |  | -0.2029 | -0.0001231
-1.0113 | -0.20176 |  | -0.20163 | -0.00013539
-0.79066 | -0.15772 |  | -0.15758 | -0.00014062
-0.61733 | -0.12313 |  | -0.123 | -0.00013553
-0.56886 | -0.11346 |  | -0.11333 | -0.00012384
-0.39576 | -0.07891 |  | -0.078808 | -0.00010236
0.38734 | 0.077439 |  | 0.077334 | 0.00010531
0.56205 | 0.1123 |  | 0.11218 | 0.00012589
0.60788 | 0.12145 |  | 0.12132 | 0.0001356
0.78308 | 0.15642 |  | 0.15628 | 0.00014107
1.003 | 0.2003 |  | 0.20017 | 0.00013512
1.0127 | 0.20224 |  | 0.20212 | 0.0001254
1.2245 | 0.2445 |  | 0.2444 | 0.0001008
1.2353 | 0.24666 |  | 0.24657 | 9.4402e-05
1.4572 | 0.29096 |  | 0.29092 | 4.8335e-05
1.6782 | 0.33513 |  | 0.33513 | -3.0347e-07
1.8983 | 0.37914 |  | 0.37919 | -4.9062e-05
2.0218 | 0.4039 |  | 0.40392 | -2.3141e-05
2.1172 | 0.42298 |  | 0.42306 | -8.3015e-05
2.2438 | 0.4484 |  | 0.44844 | -4.0935e-05
2.3354 | 0.4667 |  | 0.46681 | -0.00011592
2.4652 | 0.49279 |  | 0.49286 | -6.6795e-05
2.5561 | 0.51095 |  | 0.5111 | -0.00014771
2.686 | 0.53712 |  | 0.53718 | -6.2322e-05
2.9061 | 0.58133 |  | 0.58139 | -6.1711e-05
3.1256 | 0.62544 |  | 0.6255 | -5.6632e-05
3.3446 | 0.66946 |  | 0.66951 | -4.6418e-05
3.5629 | 0.71332 |  | 0.71337 | -5.0114e-05
3.7038 | 0.7416 |  | 0.74167 | -7.5931e-05
3.7804 | 0.75705 |  | 0.75706 | -1.0327e-05
3.9223 | 0.78546 |  | 0.78554 | -7.8958e-05
3.9973 | 0.80061 |  | 0.80059 | 1.3404e-05
4.1406 | 0.82923 |  | 0.82933 | -9.8374e-05
4.2139 | 0.84399 |  | 0.844 | -4.5155e-06
4.3586 | 0.87284 |  | 0.87297 | -0.00012667
4.4299 | 0.8872 |  | 0.88722 | -2.4678e-05
4.5768 | 0.91636 |  | 0.91655 | -0.00019244
4.6457 | 0.93016 |  | 0.93028 | -0.00011968
4.7951 | 0.95975 |  | 0.96003 | -0.00027954
4.8614 | 0.97295 |  | 0.97321 | -0.00025199
5.0139 | 1.003 |  | 1.0034 | -0.00041055
5.081 | 1.0162 |  | 1.0167 | -0.00054221
5.2332 | 1.0461 |  | 1.0468 | -0.0006151
5.4531 | 1.0891 |  | 1.0899 | -0.00088182
5.6735 | 1.1318 |  | 1.133 | -0.0011815
5.8947 | 1.1742 |  | 1.1758 | -0.0015834
6.116 | 1.2162 |  | 1.2182 | -0.0020232
6.3371 | 1.2577 |  | 1.2602 | -0.0025377
6.5554 | 1.2981 |  | 1.3011 | -0.0030244
6.7684 | 1.337 |  | 1.3405 | -0.0035138
6.9726 | 1.3737 |  | 1.3777 | -0.0039822
|  | 7.1422 | 1.4392
|  | 7.165 | 1.4078
|  | 7.2592 | 1.4678
|  | 7.3679 | 1.4941