## hpcs_dat
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2011-09-12
Time: | 10:05
Project: | LCLS
Device | Type: | Hall | probe
Data | Type: | y
Serial | Number: | SENIS_061-11
Run | Number: | 1
Measurement | Type: | HPCS
Operator: | YL
Comment: | first | calibration
Current(A) | T(C) | Est. | Field(T) | Voltage | Field
71.1009 | 20.3878 | -0.000225 | 7.3604 | 1.4926 |  | -0.026748
69.1009 | 20.3918 | -0.000195 | 7.2526 | 1.4665 |  | -0.022141
67.1009 | 20.4253 | -0.00018 | 7.137 | 1.4381 |  | -0.016766
65.1009 | 20.4055 | -0.000165 | 7.1592 | 1.407 |  | 0.018815 | -0.00015952
63.1009 | 20.4379 | -0.000155 | 6.968 | 1.373 |  | 0.01469 | -9.9256e-05
61.1009 | 20.4176 | -0.000155 | 6.7646 | 1.3364 |  | 0.010812 | -2.1395e-05
59.1009 | 20.4439 | -0.00015 | 6.5522 | 1.2976 |  | 0.0073152 | 4.6835e-05
57.1009 | 20.4163 | -0.000145 | 6.3343 | 1.2572 |  | 0.0042833 | 0.00010037
55.1009 | 20.4112 | -0.000145 | 6.1137 | 1.2158 |  | 0.0017454 | 0.00013986
53.1009 | 20.3363 | -0.00015 | 5.8926 | 1.1739 |  | -0.00030095 | 0.00015823
51.1009 | 20.3798 | -0.000145 | 5.6718 | 1.1315 |  | -0.0018999 | 0.00016303
49.1009 | 20.3621 | -0.000155 | 5.4515 | 1.0888 |  | -0.0030843 | 0.00014097
47.1009 | 20.3919 | -0.000155 | 5.232 | 1.0459 |  | -0.0039112 | 0.00010149
45.1009 | 20.3766 | -0.000155 | 5.0129 | 1.0028 |  | -0.0044515 | 6.7235e-05
43.1009 | 20.3815 | -0.000155 | 4.7943 | 0.95958 |  | -0.0047469 | 3.5379e-05
41.1009 | 20.341 | -0.000155 | 4.576 | 0.91621 |  | -0.0048355 | 1.9589e-06
39.1009 | 20.3285 | -0.000165 | 4.358 | 0.87272 |  | -0.0047542 | -3.517e-05
37.1009 | 20.3743 | -0.000175 | 4.1401 | 0.82912 |  | -0.0045503 | -6.3859e-05
35.1009 | 20.3516 | -0.000175 | 3.9219 | 0.78538 |  | -0.004258 | -8.1398e-05
33.1009 | 20.3568 | -0.00018 | 3.7035 | 0.74153 |  | -0.0038956 | -9.776e-05
-71.1009 | 20.4241 | -0.000435 | -7.3678 | -1.4938 |  | 0.026685
-69.1009 | 20.4324 | -0.00045 | -7.2596 | -1.4675 |  | 0.022016
-67.1009 | 20.4445 | -0.000465 | -7.1427 | -1.4389 |  | 0.016689
-65.1009 | 20.4311 | -0.000475 | -7.1649 | -1.4076 |  | -0.019028 | 0.0001788
-63.1009 | 20.4024 | -0.000485 | -6.9726 | -1.3736 |  | -0.014829 | 7.5921e-05
-61.1009 | 20.4202 | -0.000495 | -6.7687 | -1.3368 |  | -0.010942 | 1.5027e-05
-59.1009 | 20.4351 | -0.000495 | -6.5559 | -1.298 |  | -0.0074315 | -4.51e-05
-57.1009 | 20.4052 | -0.000495 | -6.3375 | -1.2575 |  | -0.0043686 | -0.00010956
-55.1009 | 20.3666 | -0.000495 | -6.1166 | -1.2161 |  | -0.0018126 | -0.00014919
-53.1009 | 20.3439 | -0.000495 | -5.8953 | -1.1741 |  | 0.00023801 | -0.00015553
-51.1009 | 20.4328 | -0.000495 | -5.6744 | -1.1317 |  | 0.001808 | -0.00011652
-49.1009 | 20.3707 | -0.00049 | -5.4539 | -1.089 |  | 0.0030091 | -9.7779e-05
-47.1009 | 20.3842 | -0.00049 | -5.2341 | -1.0461 |  | 0.0038631 | -7.3082e-05
-45.1009 | 20.3619 | -0.000485 | -5.0149 | -1.0029 |  | 0.0044056 | -3.0205e-05
-43.1009 | 20.323 | -0.00048 | -4.796 | -0.95967 |  | 0.0047232 | -1.0921e-05
-41.1009 | 20.4006 | -0.00047 | -4.5777 | -0.91628 |  | 0.0048046 | 3.8143e-05
-39.1009 | 20.3522 | -0.00047 | -4.3596 | -0.87277 |  | 0.0047254 | 8.0319e-05
-37.1009 | 20.4054 | -0.00047 | -4.1416 | -0.82916 |  | 0.0045292 | 0.00010729
-35.1009 | 20.3311 | -0.00047 | -3.9233 | -0.7854 |  | 0.004244 | 0.00012259
-33.1009 | 20.3078 | -0.00046 | -3.7048 | -0.74154 |  | 0.0038936 | 0.00013067
45.8716 | 20.3593 | -0.000165 | 5.0814 | 1.0162 |  | -0.0041511 | -8.4064e-05
43.8716 | 20.3483 | -0.000175 | 4.8623 | 0.97295 |  | -0.0045769 | -5.7275e-05
41.8716 | 20.3531 | -0.000175 | 4.6465 | 0.93016 |  | -0.0047473 | -6.6901e-05
39.8716 | 20.3801 | -0.00018 | 4.4309 | 0.8872 |  | -0.0047179 | -0.00010237
37.8716 | 20.388 | -0.000175 | 4.2146 | 0.84399 |  | -0.0045888 | -9.775e-05
35.8716 | 20.3417 | -0.00018 | 3.998 | 0.80061 |  | -0.0043391 | -0.00010539
33.8716 | 20.3503 | -0.000185 | 3.781 | 0.75706 |  | -0.0040032 | -0.00011913
31.8716 | 20.3699 | -0.00019 | 3.5633 | 0.71332 |  | -0.0036165 | -0.00012863
29.8716 | 20.3461 | -0.000195 | 3.3451 | 0.66947 |  | -0.0032158 | -0.00011979
27.8716 | 20.3344 | -0.000195 | 3.1261 | 0.62545 |  | -0.0028042 | -0.00010807
25.8716 | 20.3718 | -0.000205 | 2.9067 | 0.58134 |  | -0.0023925 | -9.9519e-05
23.8716 | 20.2887 | -0.000215 | 2.6865 | 0.53712 |  | -0.0020165 | -7.1184e-05
21.8716 | 20.3594 | -0.00022 | 2.4657 | 0.4928 |  | -0.0016749 | -3.4757e-05
19.8716 | 20.304 | -0.00023 | 2.2443 | 0.44841 |  | -0.0013698 | 3.8335e-06
17.8716 | 20.2933 | -0.000235 | 2.0222 | 0.40391 |  | -0.0011059 | 4.4307e-05
-45.8716 | 20.322 | -0.00047 | -5.0831 | -1.0163 |  | 0.0042265 | -4.1339e-06
-43.8716 | 20.3579 | -0.00047 | -4.864 | -0.97313 |  | 0.0046403 | -8.6883e-06
-41.8716 | 20.3564 | -0.000465 | -4.6484 | -0.93036 |  | 0.0048094 | 1.124e-05
-39.8716 | 20.3534 | -0.00046 | -4.4328 | -0.8874 |  | 0.0047917 | 4.2868e-05
-37.8716 | 20.3493 | -0.00046 | -4.2165 | -0.8442 |  | 0.0046536 | 5.4021e-05
-35.8716 | 20.3519 | -0.00045 | -4 | -0.80082 |  | 0.0043866 | 8.4644e-05
-33.8716 | 20.3651 | -0.00045 | -3.783 | -0.75726 |  | 0.0040503 | 0.0001033
-31.8716 | 20.3626 | -0.00044 | -3.5653 | -0.71352 |  | 0.0036575 | 0.00012241
-29.8716 | 20.3681 | -0.000435 | -3.3471 | -0.66966 |  | 0.0032483 | 0.00012434
-27.8716 | 20.3504 | -0.00044 | -3.128 | -0.62563 |  | 0.0028409 | 0.00010994
-25.8716 | 20.3278 | -0.000435 | -2.9085 | -0.58151 |  | 0.002434 | 9.7106e-05
-23.8716 | 20.365 | -0.000435 | -2.6884 | -0.53728 |  | 0.0020473 | 7.9545e-05
-21.8716 | 20.3026 | -0.000425 | -2.4674 | -0.49294 |  | 0.0017062 | 4.1973e-05
-19.8716 | 20.3269 | -0.000415 | -2.246 | -0.44855 |  | 0.0013993 | 4.199e-06
-17.8716 | 20.3287 | -0.000415 | -2.0238 | -0.40404 |  | 0.0011382 | -4.0356e-05
22.9358 | 20.3723 | -0.00024 | 2.5562 | 0.51096 |  | -0.0018014 | -5.9235e-05
20.9358 | 20.3302 | -0.000255 | 2.3355 | 0.4667 |  | -0.0014894 | -1.361e-05
18.9358 | 20.3267 | -0.000255 | 2.1173 | 0.42298 |  | -0.0012237 | 3.6734e-05
16.9358 | 20.3219 | -0.00026 | 1.8983 | 0.37915 |  | -0.00099567 | 8.4973e-05
14.9358 | 20.3081 | -0.000265 | 1.6783 | 0.33514 |  | -0.00080578 | 0.00012997
12.9358 | 20.3396 | -0.00027 | 1.4573 | 0.29097 |  | -0.00065802 | 0.00017566
10.9358 | 20.3693 | -0.000275 | 1.2354 | 0.24667 |  | -0.00054234 | 0.00021363
8.9358 | 20.2775 | -0.00028 | 1.0128 | 0.20225 |  | -0.00044546 | 0.00023386
-22.9358 | 20.322 | -0.000415 | -2.563 | -0.51213 |  | 0.0018573 | 5.0865e-05
-20.9358 | 20.3205 | -0.000405 | -2.3425 | -0.46791 |  | 0.001544 | 5.2097e-06
-18.9358 | 20.3083 | -0.000405 | -2.1242 | -0.42417 |  | 0.0012718 | -4.0913e-05
-16.9358 | 20.3224 | -0.000395 | -1.9049 | -0.38026 |  | 0.0010383 | -8.6468e-05
-14.9358 | 20.3182 | -0.000395 | -1.6845 | -0.33617 |  | 0.00084611 | -0.00013202
-12.9358 | 20.3207 | -0.000395 | -1.463 | -0.29191 |  | 0.00069637 | -0.00017854
-10.9358 | 20.3078 | -0.00038 | -1.2407 | -0.24752 |  | 0.00057571 | -0.0002141
-8.9358 | 20.3242 | -0.000375 | -1.0177 | -0.20303 |  | 0.00047371 | -0.00023141
11.0092 | 20.2695 | -0.000295 | 1.2245 | 0.24451 |  | -0.00054556 | 0.00022337
9.0092 | 20.3085 | -0.0003 | 1.003 | 0.20031 |  | -0.00045102 | 0.00024376
7.0092 | 20.3245 | -0.000305 | 0.78314 | 0.15643 |  | -0.00035585 | 0.00023152
5.0092 | 20.3793 | -0.000305 | 0.56211 | 0.11231 |  | -0.0002589 | 0.00019248
-11.0092 | 20.297 | -0.000365 | -1.233 | -0.246 |  | 0.00058109 | -0.00022416
-9.0092 | 20.3366 | -0.00036 | -1.0113 | -0.20176 |  | 0.00048458 | -0.00024517
-7.0092 | 20.296 | -0.000355 | -0.79068 | -0.15772 |  | 0.00038615 | -0.00023201
-5.0092 | 20.3168 | -0.000355 | -0.56888 | -0.11346 |  | 0.00028855 | -0.00019406
5.5046 | 20.3026 | -0.000315 | 0.60793 | 0.12146 |  | -0.00028544 | 0.00020879
3.5046 | 20.3022 | -0.000315 | 0.3874 | 0.077448 |  | -0.00018433 | 0.00014999
-5.5046 | 20.2972 | -0.000345 | -0.61735 | -0.12313 |  | 0.00031617 | -0.00021055
-3.5046 | 20.3563 | -0.000345 | -0.39579 | -0.078911 |  | 0.00021297 | -0.00015118
Summary
| size | 98
Voltage | Field
-7.3678 | -1.4938
-7.2596 | -1.4675
-7.1649 | -1.4076
-7.1427 | -1.4389
-6.9726 | -1.3736
-6.7687 | -1.3368
-6.5559 | -1.298
-6.3375 | -1.2575
-6.1166 | -1.2161
-5.8953 | -1.1741
-5.6744 | -1.1317
-5.4539 | -1.089
-5.2341 | -1.0461
-5.0831 | -1.0163
-5.0149 | -1.0029
-4.864 | -0.97313
-4.796 | -0.95967
-4.6484 | -0.93036
-4.5777 | -0.91628
-4.4328 | -0.8874
-4.3596 | -0.87277
-4.2165 | -0.8442
-4.1416 | -0.82916
-4 | -0.80082
-3.9233 | -0.7854
-3.783 | -0.75726
-3.7048 | -0.74154
-3.5653 | -0.71352
-3.3471 | -0.66966
-3.128 | -0.62563
-2.9085 | -0.58151
-2.6884 | -0.53728
-2.563 | -0.51213
-2.4674 | -0.49294
-2.3425 | -0.46791
-2.246 | -0.44855
-2.1242 | -0.42417
-2.0238 | -0.40404
-1.9049 | -0.38026
-1.6845 | -0.33617
-1.463 | -0.29191
-1.2407 | -0.24752
-1.233 | -0.246
-1.0177 | -0.20303
-1.0113 | -0.20176
-0.79068 | -0.15772
-0.61735 | -0.12313
-0.56888 | -0.11346
-0.39579 | -0.078911
0.3874 | 0.077448
0.56211 | 0.11231
0.60793 | 0.12146
0.78314 | 0.15643
1.003 | 0.20031
1.0128 | 0.20225
1.2245 | 0.24451
1.2354 | 0.24667
1.4573 | 0.29097
1.6783 | 0.33514
1.8983 | 0.37915
2.0222 | 0.40391
2.1173 | 0.42298
2.2443 | 0.44841
2.3355 | 0.4667
2.4657 | 0.4928
2.5562 | 0.51096
2.6865 | 0.53712
2.9067 | 0.58134
3.1261 | 0.62545
3.3451 | 0.66947
3.5633 | 0.71332
3.7035 | 0.74153
3.781 | 0.75706
3.9219 | 0.78538
3.998 | 0.80061
4.1401 | 0.82912
4.2146 | 0.84399
4.358 | 0.87272
4.4309 | 0.8872
4.576 | 0.91621
4.6465 | 0.93016
4.7943 | 0.95958
4.8623 | 0.97295
5.0129 | 1.0028
5.0814 | 1.0162
5.232 | 1.0459
5.4515 | 1.0888
5.6718 | 1.1315
5.8926 | 1.1739
6.1137 | 1.2158
6.3343 | 1.2572
6.5522 | 1.2976
6.7646 | 1.3364
6.968 | 1.373
7.137 | 1.4381
7.1592 | 1.407
7.2526 | 1.4665
7.3604 | 1.4926