## Probe_drift_71A
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2015-07-20
Time: | 12:24
Project: | DUMMY
Device | Type: | Hall | probe
Data | Type: | Y
Serial | Number: | SENIS_117-14
Run | Number: | 1
Measurement | Type: | HPCS
Operator: | YL
Comment: | Probe | temperature | drift, | 1.5T | field, | 6 | sec./point
Current(A) | T(C) | Case | T(C) | Voltage | Field | Field_probe | (G) | 0.2
9.9998 | 19.8845 | 19.9098 | 19.4262 | 1.1306 | 0.22432 | 0.22612 | 17.938 | 0.4 | 0.25 | 0.188 | 1.1325 | 1.1206 | 0.0019199
9.9998 | 19.8667 | 19.9099 | 19.4213 | 1.1306 | 0.22432 | 0.22612 | 17.982 | 0.6 | 0.21 | 0.192 | 1.1325 | 0.0078578 | 0.0019192
9.9998 | 19.8583 | 19.9109 | 19.4152 | 1.1306 | 0.22432 | 0.22612 | 17.988 | 0.8 | 0.18 | 0.168 | 1.1325 | 18.5568 | 0.00194
9.9998 | 19.8646 | 19.9063 | 19.4098 | 1.1306 | 0.22432 | 0.22612 | 18.026 | 1 | 0.16 | 0.186 | 1.1325 |  | 0.0018903
9.9998 | 19.8768 | 19.9006 | 19.411 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.002 | 1.2 | 0.15 | 0.152 | 1.1324 |  | 0.0018575
9.9998 | 19.8733 | 19.8965 | 19.4131 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.054 | 1.4 | 0.13 | 0.184 | 1.1324 |  | 0.0018054
9.9998 | 19.8689 | 19.8908 | 19.4104 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.028 | 1.6 | 0.13 | 0.158 | 1.1323 |  | 0.0017675
9.9998 | 19.875 | 19.8857 | 19.4101 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.044 | 1.8 | 0.13 | 0.174 | 1.1323 |  | 0.0017151
9.9998 | 19.8863 | 19.8804 | 19.4129 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.074 | 2 | 0.13 | 0.204 | 1.1323 |  | 0.0016534
9.9998 | 19.8923 | 19.8745 | 19.4146 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.11 | 2.2 | 0.12 | 0.23 | 1.1322 |  | 0.0015887
9.9998 | 19.8959 | 19.8705 | 19.4179 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.092 | 2.4 | 0.12 | 0.212 | 1.1322 |  | 0.0015619
9.9998 | 19.9046 | 19.8666 | 19.4229 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.09 | 2.6 | 0.12 | 0.21 | 1.1321 |  | 0.0015286
9.9998 | 19.8987 | 19.8608 | 19.4268 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.104 | 2.8 | 0.12 | 0.224 | 1.1321 |  | 0.0014709
9.9998 | 19.8785 | 19.8569 | 19.4243 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.09 | 3 | 0.12 | 0.21 | 1.132 |  | 0.0014435
9.9998 | 19.8668 | 19.8575 | 19.4177 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.134 | 3.2 | 0.12 | 0.254 | 1.1321 |  | 0.0014268
9.9998 | 19.8551 | 19.8566 | 19.4122 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.098 | 3.4 | 0.12 | 0.218 | 1.132 |  | 0.0014364
9.9998 | 19.8626 | 19.8547 | 19.4069 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.11 | 3.6 | 0.12 | 0.23 | 1.132 |  | 0.0014143
9.9998 | 19.871 | 19.8511 | 19.4065 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.1 | 3.8 | 0.11 | 0.21 | 1.132 |  | 0.0013927
9.9998 | 19.874 | 19.8486 | 19.4078 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.114 | 4 | 0.12 | 0.234 | 1.132 |  | 0.001358
9.9998 | 19.8699 | 19.8433 | 19.4098 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.108 | 4.2 | 0.12 | 0.228 | 1.1319 |  | 0.0013149
9.9998 | 19.8659 | 19.8412 | 19.4077 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.128 | 4.4 | 0.12 | 0.248 | 1.1319 |  | 0.0012862
9.9998 | 19.8738 | 19.8434 | 19.4093 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.142 | 4.6 | 0.12 | 0.262 | 1.1319 |  | 0.0012989
9.9998 | 19.8975 | 19.8368 | 19.4109 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.146 | 4.8 | 0.12 | 0.266 | 1.1319 |  | 0.0012383
9.9998 | 19.9129 | 19.8338 | 19.4185 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.108 | 5 | 0.12 | 0.228 | 1.1318 |  | 0.001231
9.9998 | 19.9134 | 19.8252 | 19.4246 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.134 | 5.2 | 0.12 | 0.254 | 1.1318 |  | 0.0011419
9.9998 | 19.8978 | 19.8195 | 19.4273 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.108 | 5.4 | 0.12 | 0.228 | 1.1317 |  | 0.0011051
9.9998 | 19.8845 | 19.8187 | 19.426 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.118 | 5.6 | 0.12 | 0.238 | 1.1317 |  | 0.0010928
9.9998 | 19.8865 | 19.8223 | 19.4264 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.148 | 5.8 | 0.11 | 0.258 | 1.1317 |  | 0.0011147
9.9998 | 19.8898 | 19.8201 | 19.4236 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.132 | 6 | 0.11 | 0.242 | 1.1317 |  | 0.0011031
9.9998 | 19.8889 | 19.8197 | 19.423 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.144 | 6.2 | 0.11 | 0.254 | 1.1317 |  | 0.0010939
9.9998 | 19.8777 | 19.8215 | 19.4223 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.162 | 6.4 | 0.11 | 0.272 | 1.1317 |  | 0.0011002
9.9998 | 19.8675 | 19.8213 | 19.4194 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.212 | 6.6 | 0.11 | 0.322 | 1.1317 |  | 0.0010737
9.9998 | 19.8645 | 19.8206 | 19.4159 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.15 | 6.8 | 0.11 | 0.26 | 1.1317 |  | 0.0010989
9.9998 | 19.8729 | 19.8249 | 19.4146 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.164 | 7 | 0.11 | 0.274 | 1.1318 |  | 0.0011292
9.9998 | 19.8753 | 19.8241 | 19.4132 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.196 | 7.2 | 0.11 | 0.306 | 1.1318 |  | 0.0011062
9.9998 | 19.873 | 19.8286 | 19.412 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.178 | 7.4 | 0.11 | 0.288 | 1.1318 |  | 0.001155
9.9998 | 19.8805 | 19.824 | 19.4145 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.166 | 7.6 | 0.11 | 0.276 | 1.1318 |  | 0.0011207
9.9998 | 19.8994 | 19.8196 | 19.4195 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.224 | 7.8 | 0.11 | 0.334 | 1.1317 |  | 0.0010531
9.9998 | 19.9148 | 19.8155 | 19.4257 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.178 | 8 | 0.11 | 0.288 | 1.1317 |  | 0.0010401
9.9998 | 19.905 | 19.8106 | 19.4286 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.188 | 8.2 | 0.11 | 0.298 | 1.1316 |  | 0.00099183
9.9998 | 19.8896 | 19.8112 | 19.4299 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.164 | 8.4 | 0.11 | 0.274 | 1.1316 |  | 0.0010087
9.9998 | 19.8753 | 19.8137 | 19.4252 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22612 | 18.134 | 8.6 | 0.11 | 0.244 | 1.1317 |  | 0.0010463
9.9998 | 19.8909 | 19.816 | 19.426 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.194 | 8.8 | 0.11 | 0.304 | 1.1317 |  | 0.0010359
9.9998 | 19.9006 | 19.8154 | 19.4245 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.202 | 9 | 0.11 | 0.312 | 1.1317 |  | 0.001027
9.9998 | 19.8925 | 19.816 | 19.4275 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.18 | 9.2 | 0.11 | 0.29 | 1.1317 |  | 0.0010428
9.9998 | 19.8804 | 19.8182 | 19.4247 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.172 | 9.4 | 0.11 | 0.282 | 1.1317 |  | 0.0010668
9.9998 | 19.8693 | 19.8186 | 19.4211 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.168 | 9.6 | 0.11 | 0.278 | 1.1317 |  | 0.0010724
9.9998 | 19.8717 | 19.818 | 19.4169 | 1.1306 | 0.22431 | 0.22613 | 18.184 | 9.8 | 0.11 | 0.294 | 1.1317 |  | 0.0010586
9.9998 | 19.8799 | 19.8153 | 19.4174 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.226 | 10 | 0.11 | 0.336 | 1.1317 |  | 0.001014
9.9998 | 19.877 | 19.8113 | 19.4172 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.194 | 10.2 | 0.11 | 0.304 | 1.1316 |  | 0.00099448
9.9998 | 19.8751 | 19.8124 | 19.4167 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.208 | 10.4 | 0.11 | 0.318 | 1.1317 |  | 0.00099748
9.9998 | 19.8684 | 19.8062 | 19.4125 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.202 | 10.6 | 0.11 | 0.312 | 1.1316 |  | 0.00094598
9.9998 | 19.8749 | 19.8049 | 19.4146 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.22 | 10.8 | 0.1 | 0.32 | 1.1316 |  | 0.00093013
9.9998 | 19.8831 | 19.8011 | 19.4133 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.216 | 11 | 0.11 | 0.326 | 1.1316 |  | 0.00089435
9.9998 | 19.8855 | 19.7948 | 19.4172 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.216 | 11.2 | 0.11 | 0.326 | 1.1315 |  | 0.00083893
9.9998 | 19.874 | 19.7998 | 19.4171 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.202 | 11.4 | 0.11 | 0.312 | 1.1315 |  | 0.00088961
9.9998 | 19.8692 | 19.7941 | 19.4134 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.226 | 11.6 | 0.11 | 0.336 | 1.1315 |  | 0.00082741
9.9998 | 19.8621 | 19.7935 | 19.4108 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 11.8 | 0.1 | 0.36 | 1.1315 |  | 0.00081026
9.9998 | 19.8588 | 19.7959 | 19.4083 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.21 | 12 | 0.1 | 0.31 | 1.1315 |  | 0.00085624
9.9998 | 19.8661 | 19.7967 | 19.4046 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.214 | 12.2 | 0.11 | 0.324 | 1.1315 |  | 0.0008563
9.9998 | 19.8594 | 19.7935 | 19.4052 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.224 | 12.4 | 0.11 | 0.334 | 1.1315 |  | 0.00082275
9.9998 | 19.8613 | 19.7898 | 19.4038 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.246 | 12.6 | 0.11 | 0.356 | 1.1315 |  | 0.00077979
9.9998 | 19.859 | 19.7904 | 19.402 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.244 | 12.8 | 0.11 | 0.354 | 1.1315 |  | 0.00078546
9.9998 | 19.8571 | 19.7865 | 19.4005 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.246 | 13 | 0.11 | 0.356 | 1.1314 |  | 0.00075074
9.9998 | 19.8682 | 19.7878 | 19.4015 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.228 | 13.2 | 0.1 | 0.328 | 1.1314 |  | 0.00077601
9.9998 | 19.8691 | 19.7848 | 19.402 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.238 | 13.4 | 0.11 | 0.348 | 1.1314 |  | 0.00073941
9.9998 | 19.8648 | 19.7825 | 19.4038 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.264 | 13.6 | 0.11 | 0.374 | 1.1314 |  | 0.00070661
9.9998 | 19.8854 | 19.7818 | 19.4052 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.266 | 13.8 | 0.11 | 0.376 | 1.1314 |  | 0.00069911
9.9998 | 19.9086 | 19.7827 | 19.4127 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 14 | 0.1 | 0.36 | 1.1314 |  | 0.00071516
9.9998 | 19.9214 | 19.7837 | 19.4214 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.252 | 14.2 | 0.1 | 0.352 | 1.1314 |  | 0.00072805
9.9998 | 19.9093 | 19.7808 | 19.4267 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.246 | 14.4 | 0.1 | 0.346 | 1.1314 |  | 0.00070561
9.9998 | 19.889 | 19.7787 | 19.4263 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.244 | 14.6 | 0.1 | 0.344 | 1.1314 |  | 0.00068815
9.9998 | 19.8793 | 19.7768 | 19.4212 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.238 | 14.8 | 0.1 | 0.338 | 1.1313 |  | 0.0006736
9.9998 | 19.8824 | 19.7777 | 19.4201 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.244 | 15 | 0.1 | 0.344 | 1.1314 |  | 0.00067868
9.9998 | 19.8832 | 19.7771 | 19.4212 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.25 | 15.2 | 0.1 | 0.35 | 1.1313 |  | 0.00067097
9.9998 | 19.8751 | 19.7813 | 19.4163 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.25 | 15.4 | 0.1 | 0.35 | 1.1314 |  | 0.00070807
9.9998 | 19.8692 | 19.7843 | 19.4127 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.286 | 15.6 | 0.1 | 0.386 | 1.1314 |  | 0.00071625
9.9998 | 19.8651 | 19.784 | 19.4089 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 15.8 | 0.1 | 0.36 | 1.1314 |  | 0.00072621
9.9998 | 19.862 | 19.7837 | 19.4062 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.288 | 16 | 0.1 | 0.388 | 1.1314 |  | 0.00071019
9.9998 | 19.8638 | 19.7839 | 19.4013 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 16.2 | 0.1 | 0.36 | 1.1314 |  | 0.00072516
9.9998 | 19.8656 | 19.7823 | 19.4031 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.298 | 16.4 | 0.1 | 0.398 | 1.1314 |  | 0.00069251
9.9998 | 19.8695 | 19.7778 | 19.4032 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.276 | 16.6 | 0.1 | 0.376 | 1.1314 |  | 0.00066337
9.9998 | 19.8691 | 19.7787 | 19.4025 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.248 | 16.8 | 0.1 | 0.348 | 1.1314 |  | 0.00068563
9.9998 | 19.8672 | 19.7832 | 19.404 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.268 | 17 | 0.1 | 0.368 | 1.1314 |  | 0.00071506
9.9998 | 19.8618 | 19.7854 | 19.402 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.288 | 17.2 | 0.1 | 0.388 | 1.1314 |  | 0.00072511
9.9998 | 19.8814 | 19.7821 | 19.4042 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.278 | 17.4 | 0.1 | 0.378 | 1.1314 |  | 0.00070027
9.9998 | 19.8907 | 19.7824 | 19.41 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.236 | 17.6 | 0.1 | 0.336 | 1.1314 |  | 0.00072434
9.9998 | 19.8886 | 19.7867 | 19.4159 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.228 | 17.8 | 0.1 | 0.328 | 1.1314 |  | 0.00076637
9.9998 | 19.8806 | 19.789 | 19.4149 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.284 | 18 | 0.1 | 0.384 | 1.1315 |  | 0.00075819
9.9998 | 19.8683 | 19.7879 | 19.4095 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.236 | 18.2 | 0.1 | 0.336 | 1.1314 |  | 0.00077278
9.9998 | 19.8612 | 19.7899 | 19.4051 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.234 | 18.4 | 0.1 | 0.334 | 1.1315 |  | 0.00079166
9.9998 | 19.8591 | 19.7906 | 19.4013 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.246 | 18.6 | 0.1 | 0.346 | 1.1315 |  | 0.00079156
9.9998 | 19.8604 | 19.7929 | 19.3984 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.284 | 18.8 | 0.1 | 0.384 | 1.1315 |  | 0.00079254
9.9998 | 19.8678 | 19.7847 | 19.4008 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.254 | 19 | 0.1 | 0.354 | 1.1314 |  | 0.00073533
9.9998 | 19.8782 | 19.7815 | 19.4036 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.298 | 19.2 | 0.1 | 0.398 | 1.1314 |  | 0.00068539
9.9998 | 19.8799 | 19.7792 | 19.4057 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.256 | 19.4 | 0.1 | 0.356 | 1.1314 |  | 0.00068597
9.9998 | 19.8728 | 19.7809 | 19.4073 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.224 | 19.6 | 0.1 | 0.324 | 1.1314 |  | 0.00071703
9.9998 | 19.8663 | 19.7801 | 19.4071 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.288 | 19.8 | 0.1 | 0.388 | 1.1314 |  | 0.00067812
9.9998 | 19.857 | 19.7762 | 19.4039 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.246 | 20 | 0.1 | 0.346 | 1.1313 |  | 0.00066477
9.9998 | 19.8651 | 19.777 | 19.4006 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.236 | 20.2 | 0.1 | 0.336 | 1.1313 |  | 0.00067711
9.9998 | 19.8792 | 19.7779 | 19.4013 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.238 | 20.4 | 0.1 | 0.338 | 1.1314 |  | 0.00068406
9.9998 | 19.8865 | 19.7753 | 19.406 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.256 | 20.6 | 0.1 | 0.356 | 1.1313 |  | 0.00065222
9.9998 | 19.8864 | 19.7753 | 19.4092 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.248 | 20.8 | 0.1 | 0.348 | 1.1313 |  | 0.00065602
9.9998 | 19.8747 | 19.7683 | 19.408 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.258 | 21 | 0.1 | 0.358 | 1.1313 |  | 0.00058957
9.9998 | 19.8534 | 19.7659 | 19.4029 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.282 | 21.2 | 0.1 | 0.382 | 1.1312 |  | 0.00055575
9.9998 | 19.8556 | 19.7716 | 19.3984 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.216 | 21.4 | 0.1 | 0.316 | 1.1313 |  | 0.0006394
9.9998 | 19.8729 | 19.7696 | 19.3987 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.242 | 21.6 | 0.1 | 0.342 | 1.1313 |  | 0.00060861
9.9998 | 19.8784 | 19.7627 | 19.4003 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.25 | 21.8 | 0.1 | 0.35 | 1.1312 |  | 0.00054387
9.9998 | 19.8726 | 19.7642 | 19.4019 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.256 | 22 | 0.1 | 0.356 | 1.1312 |  | 0.00055428
9.9998 | 19.8656 | 19.762 | 19.4024 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.272 | 22.2 | 0.1 | 0.372 | 1.1312 |  | 0.00052707
9.9998 | 19.85 | 19.7568 | 19.3986 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.286 | 22.4 | 0.1 | 0.386 | 1.1312 |  | 0.00047422
9.9998 | 19.844 | 19.7554 | 19.3923 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 22.6 | 0.1 | 0.36 | 1.1312 |  | 0.00047477
9.9998 | 19.8481 | 19.7604 | 19.3902 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.272 | 22.8 | 0.1 | 0.372 | 1.1312 |  | 0.00051279
9.9998 | 19.8469 | 19.7616 | 19.3887 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.298 | 23 | 0.1 | 0.398 | 1.1312 |  | 0.00051055
9.9998 | 19.8496 | 19.7607 | 19.3864 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 23.2 | 0.1 | 0.406 | 1.1312 |  | 0.00049837
9.9998 | 19.8551 | 19.7647 | 19.3885 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.256 | 23.4 | 0.1 | 0.356 | 1.1312 |  | 0.00055821
9.9998 | 19.8577 | 19.7663 | 19.3892 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.282 | 23.6 | 0.1 | 0.382 | 1.1313 |  | 0.00055931
9.9998 | 19.8617 | 19.7684 | 19.39 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 23.8 | 0.1 | 0.404 | 1.1313 |  | 0.00056746
9.9998 | 19.8677 | 19.7631 | 19.3907 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.27 | 24 | 0.1 | 0.37 | 1.1312 |  | 0.00053764
9.9998 | 19.8665 | 19.7694 | 19.3934 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.25 | 24.2 | 0.1 | 0.35 | 1.1313 |  | 0.00060287
9.9998 | 19.8583 | 19.7707 | 19.3929 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 24.4 | 0.1 | 0.36 | 1.1313 |  | 0.00060921
9.9998 | 19.853 | 19.7714 | 19.3938 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.29 | 24.6 | 0.1 | 0.39 | 1.1313 |  | 0.00060018
9.9998 | 19.8512 | 19.7747 | 19.3905 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.288 | 24.8 | 0.1 | 0.388 | 1.1313 |  | 0.00063065
9.9998 | 19.8634 | 19.7773 | 19.3889 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.262 | 25 | 0.1 | 0.362 | 1.1313 |  | 0.00066622
9.9998 | 19.8735 | 19.7793 | 19.3925 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.27 | 25.2 | 0.1 | 0.37 | 1.1314 |  | 0.00068013
9.9998 | 19.8875 | 19.7828 | 19.3987 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.23 | 25.4 | 0.1 | 0.33 | 1.1314 |  | 0.00073128
9.9998 | 19.9034 | 19.7828 | 19.4066 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 25.6 | 0.1 | 0.406 | 1.1314 |  | 0.000693
9.9998 | 19.8906 | 19.776 | 19.4108 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 25.8 | 0.1 | 0.374 | 1.1313 |  | 0.00064903
9.9998 | 19.8851 | 19.7785 | 19.4128 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.238 | 26 | 0.1 | 0.338 | 1.1314 |  | 0.00068904
9.9998 | 19.8686 | 19.7769 | 19.4103 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.252 | 26.2 | 0.1 | 0.352 | 1.1313 |  | 0.00066758
9.9998 | 19.8636 | 19.7778 | 19.4047 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.244 | 26.4 | 0.1 | 0.344 | 1.1314 |  | 0.00067982
9.9998 | 19.8549 | 19.7762 | 19.4007 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.24 | 26.6 | 0.1 | 0.34 | 1.1313 |  | 0.00066815
9.9998 | 19.8481 | 19.7718 | 19.396 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.212 | 26.8 | 0.1 | 0.312 | 1.1313 |  | 0.0006426
9.9998 | 19.8509 | 19.7688 | 19.3927 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.222 | 27 | 0.1 | 0.322 | 1.1313 |  | 0.00061154
9.9998 | 19.8724 | 19.7691 | 19.3924 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.258 | 27.2 | 0.1 | 0.358 | 1.1313 |  | 0.00059631
9.9998 | 19.9117 | 19.7726 | 19.4027 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.254 | 27.4 | 0.1 | 0.354 | 1.1313 |  | 0.00062936
9.9998 | 19.9396 | 19.7722 | 19.4183 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.264 | 27.6 | 0.1 | 0.364 | 1.1313 |  | 0.00062019
9.9998 | 19.9269 | 19.7662 | 19.428 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.284 | 27.8 | 0.1 | 0.384 | 1.1312 |  | 0.00055799
9.9998 | 19.9018 | 19.7648 | 19.4301 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.244 | 28 | 0.1 | 0.344 | 1.1312 |  | 0.00056522
9.9998 | 19.8974 | 19.7701 | 19.4267 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.218 | 28.2 | 0.1 | 0.318 | 1.1313 |  | 0.00062518
9.9998 | 19.8947 | 19.7722 | 19.4253 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.216 | 28.4 | 0.1 | 0.316 | 1.1313 |  | 0.00064459
9.9998 | 19.8892 | 19.7811 | 19.4231 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 28.6 | 0.1 | 0.374 | 1.1314 |  | 0.00069407
9.9998 | 19.8671 | 19.7791 | 19.4164 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.228 | 28.8 | 0.1 | 0.328 | 1.1314 |  | 0.00069886
9.9998 | 19.8477 | 19.774 | 19.4084 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.216 | 29 | 0.1 | 0.316 | 1.1313 |  | 0.00065999
9.9998 | 19.845 | 19.7729 | 19.3991 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.246 | 29.2 | 0.1 | 0.346 | 1.1313 |  | 0.00063551
9.9998 | 19.8502 | 19.7686 | 19.3943 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.278 | 29.4 | 0.1 | 0.378 | 1.1313 |  | 0.00058189
9.9998 | 19.8567 | 19.7704 | 19.3912 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.286 | 29.6 | 0.1 | 0.386 | 1.1313 |  | 0.00059355
9.9998 | 19.8538 | 19.7708 | 19.3888 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.232 | 29.8 | 0.1 | 0.332 | 1.1313 |  | 0.0006241
9.9998 | 19.8521 | 19.7692 | 19.3888 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 30 | 0.1 | 0.36 | 1.1313 |  | 0.00059624
9.9998 | 19.8707 | 19.7684 | 19.3899 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.272 | 30.2 | 0.1 | 0.372 | 1.1313 |  | 0.00058332
9.9998 | 19.875 | 19.7686 | 19.3934 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 30.4 | 0.1 | 0.404 | 1.1313 |  | 0.00056915
9.9998 | 19.8696 | 19.7674 | 19.3959 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.28 | 30.6 | 0.1 | 0.38 | 1.1313 |  | 0.00057023
9.9998 | 19.8586 | 19.7656 | 19.3939 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.262 | 30.8 | 0.1 | 0.362 | 1.1312 |  | 0.00056357
9.9998 | 19.8549 | 19.7651 | 19.3924 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.296 | 31 | 0.1 | 0.396 | 1.1312 |  | 0.00054167
9.9998 | 19.8739 | 19.7647 | 19.3945 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 31.2 | 0.1 | 0.374 | 1.1312 |  | 0.0005498
9.9998 | 19.8939 | 19.7671 | 19.3986 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 31.4 | 0.1 | 0.404 | 1.1313 |  | 0.00055543
9.9998 | 19.8862 | 19.7683 | 19.4045 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.276 | 31.6 | 0.1 | 0.376 | 1.1313 |  | 0.00058019
9.9998 | 19.884 | 19.7648 | 19.4049 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.272 | 31.8 | 0.1 | 0.372 | 1.1312 |  | 0.00055124
9.9998 | 19.8692 | 19.764 | 19.4035 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.296 | 32 | 0.1 | 0.396 | 1.1312 |  | 0.00053261
9.9998 | 19.8568 | 19.7646 | 19.4015 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.248 | 32.2 | 0.1 | 0.348 | 1.1312 |  | 0.00056147
9.9998 | 19.8533 | 19.7702 | 19.3952 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.21 | 32.4 | 0.1 | 0.31 | 1.1313 |  | 0.00063024
9.9998 | 19.8672 | 19.7722 | 19.3936 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.256 | 32.6 | 0.1 | 0.356 | 1.1313 |  | 0.00062451
9.9998 | 19.8742 | 19.7752 | 19.395 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.234 | 32.8 | 0.1 | 0.334 | 1.1313 |  | 0.00066165
9.9998 | 19.8776 | 19.77 | 19.3958 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.244 | 33 | 0.1 | 0.344 | 1.1313 |  | 0.00061118
9.9998 | 19.872 | 19.7709 | 19.3998 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.248 | 33.2 | 0.1 | 0.348 | 1.1313 |  | 0.00061745
9.9998 | 19.8734 | 19.7698 | 19.4006 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.236 | 33.4 | 0.1 | 0.336 | 1.1313 |  | 0.00061349
9.9998 | 19.8601 | 19.7634 | 19.3979 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 33.6 | 0.1 | 0.374 | 1.1312 |  | 0.00053761
9.9998 | 19.8508 | 19.7616 | 19.3929 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.254 | 33.8 | 0.1 | 0.354 | 1.1312 |  | 0.00053258
9.9998 | 19.8543 | 19.7557 | 19.3902 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.228 | 34 | 0.1 | 0.328 | 1.1312 |  | 0.0004935
9.9998 | 19.868 | 19.7555 | 19.3929 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.302 | 34.2 | 0.09 | 0.392 | 1.1312 |  | 0.00045964
9.9998 | 19.8907 | 19.7575 | 19.3985 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.25 | 34.4 | 0.1 | 0.35 | 1.1312 |  | 0.00049793
9.9998 | 19.896 | 19.7567 | 19.4047 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.248 | 34.6 | 0.1 | 0.348 | 1.1312 |  | 0.00049214
9.9998 | 19.8921 | 19.7589 | 19.4123 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 34.8 | 0.1 | 0.392 | 1.1312 |  | 0.00048982
9.9998 | 19.8923 | 19.7638 | 19.4131 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.284 | 35 | 0.1 | 0.384 | 1.1312 |  | 0.0005366
9.9998 | 19.8842 | 19.7592 | 19.413 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.238 | 35.2 | 0.1 | 0.338 | 1.1312 |  | 0.00051909
9.9998 | 19.869 | 19.7609 | 19.4087 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.246 | 35.4 | 0.1 | 0.346 | 1.1312 |  | 0.00053
9.9998 | 19.8567 | 19.7621 | 19.404 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 35.6 | 0.1 | 0.36 | 1.1312 |  | 0.00053386
9.9998 | 19.8616 | 19.7652 | 19.4015 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.258 | 35.8 | 0.1 | 0.358 | 1.1312 |  | 0.00056173
9.9998 | 19.8704 | 19.7712 | 19.4005 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 36 | 0.1 | 0.374 | 1.1313 |  | 0.00060651
9.9998 | 19.8902 | 19.7699 | 19.405 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 36.2 | 0.1 | 0.36 | 1.1313 |  | 0.00060216
9.9998 | 19.9007 | 19.7718 | 19.4098 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.284 | 36.4 | 0.1 | 0.384 | 1.1313 |  | 0.00060692
9.9998 | 19.8867 | 19.7672 | 19.4112 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.27 | 36.6 | 0.1 | 0.37 | 1.1313 |  | 0.00057335
9.9998 | 19.875 | 19.7638 | 19.4103 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 36.8 | 0.1 | 0.374 | 1.1312 |  | 0.00054187
9.9998 | 19.8712 | 19.7586 | 19.4091 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.266 | 37 | 0.1 | 0.366 | 1.1312 |  | 0.00050014
9.9998 | 19.8588 | 19.7582 | 19.4067 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.28 | 37.2 | 0.1 | 0.38 | 1.1312 |  | 0.00048899
9.9998 | 19.8598 | 19.7594 | 19.4021 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.278 | 37.4 | 0.1 | 0.378 | 1.1312 |  | 0.00050114
9.9998 | 19.8604 | 19.7603 | 19.3981 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.28 | 37.6 | 0.09 | 0.37 | 1.1312 |  | 0.00051249
9.9998 | 19.8631 | 19.7592 | 19.3956 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.278 | 37.8 | 0.09 | 0.368 | 1.1312 |  | 0.00050439
9.9998 | 19.8681 | 19.7598 | 19.3987 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 38 | 0.1 | 0.392 | 1.1312 |  | 0.00049753
9.9998 | 19.8731 | 19.7599 | 19.3999 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 38.2 | 0.1 | 0.41 | 1.1312 |  | 0.00048937
9.9998 | 19.8697 | 19.7592 | 19.3999 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.274 | 38.4 | 0.1 | 0.374 | 1.1312 |  | 0.00050134
9.9998 | 19.87 | 19.7571 | 19.3994 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.288 | 38.6 | 0.1 | 0.388 | 1.1312 |  | 0.00047525
9.9998 | 19.8683 | 19.7511 | 19.4024 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.276 | 38.8 | 0.1 | 0.376 | 1.1311 |  | 0.00042898
9.9998 | 19.8684 | 19.7505 | 19.3998 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.284 | 39 | 0.09 | 0.374 | 1.1311 |  | 0.00042404
9.9998 | 19.8746 | 19.7518 | 19.4007 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.286 | 39.2 | 0.09 | 0.376 | 1.1311 |  | 0.00043493
9.9998 | 19.8761 | 19.748 | 19.402 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.28 | 39.4 | 0.1 | 0.38 | 1.1311 |  | 0.0003994
9.9998 | 19.8758 | 19.7485 | 19.4027 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.294 | 39.6 | 0.1 | 0.394 | 1.1311 |  | 0.00039703
9.9998 | 19.888 | 19.7536 | 19.4041 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.272 | 39.8 | 0.1 | 0.372 | 1.1311 |  | 0.0004527
9.9998 | 19.8922 | 19.7502 | 19.4075 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.28 | 40 | 0.1 | 0.38 | 1.1311 |  | 0.00041846
9.9998 | 19.8856 | 19.7473 | 19.4087 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 40.2 | 0.1 | 0.406 | 1.1311 |  | 0.0003802
9.9998 | 19.8716 | 19.7397 | 19.4064 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.34 | 40.4 | 0.1 | 0.44 | 1.131 |  | 0.00029599
9.9998 | 19.8511 | 19.7427 | 19.3991 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.326 | 40.6 | 0.1 | 0.426 | 1.131 |  | 0.00032932
9.9998 | 19.8602 | 19.7432 | 19.3976 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.32 | 40.8 | 0.09 | 0.41 | 1.131 |  | 0.00034246
9.9998 | 19.8975 | 19.7411 | 19.4003 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.316 | 41 | 0.1 | 0.416 | 1.131 |  | 0.00032075
9.9998 | 19.933 | 19.7399 | 19.4109 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 41.2 | 0.1 | 0.406 | 1.131 |  | 0.00031493
9.9998 | 19.933 | 19.7395 | 19.4239 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.278 | 41.4 | 0.1 | 0.378 | 1.131 |  | 0.00032525
9.9998 | 19.9247 | 19.7429 | 19.429 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.348 | 41.6 | 0.1 | 0.448 | 1.131 |  | 0.00032027
9.9998 | 19.9148 | 19.741 | 19.4317 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 41.8 | 0.1 | 0.404 | 1.131 |  | 0.00032588
9.9998 | 19.9055 | 19.7435 | 19.4318 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.282 | 42 | 0.1 | 0.382 | 1.131 |  | 0.00035844
9.9998 | 19.8966 | 19.7455 | 19.4286 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.258 | 42.2 | 0.09 | 0.348 | 1.1311 |  | 0.0003934
9.9998 | 19.881 | 19.7475 | 19.4229 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.296 | 42.4 | 0.09 | 0.386 | 1.1311 |  | 0.00039173
9.9998 | 19.8746 | 19.7475 | 19.419 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.3 | 42.6 | 0.09 | 0.39 | 1.1311 |  | 0.00039023
9.9998 | 19.8713 | 19.7442 | 19.4125 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 42.8 | 0.09 | 0.382 | 1.1311 |  | 0.00036476
9.9998 | 19.8622 | 19.7435 | 19.4068 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 43 | 0.09 | 0.35 | 1.131 |  | 0.00037491
9.9998 | 19.8553 | 19.7454 | 19.4006 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.356 | 43.2 | 0.09 | 0.446 | 1.1311 |  | 0.0003431
9.9998 | 19.8585 | 19.744 | 19.3965 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 43.4 | 0.09 | 0.4 | 1.1311 |  | 0.00035458
9.9998 | 19.8584 | 19.7449 | 19.395 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.3 | 43.6 | 0.09 | 0.39 | 1.1311 |  | 0.00036749
9.9998 | 19.8463 | 19.7419 | 19.3912 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.314 | 43.8 | 0.09 | 0.404 | 1.131 |  | 0.00033361
9.9998 | 19.8585 | 19.7399 | 19.391 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 44 | 0.09 | 0.4 | 1.131 |  | 0.00031843
9.9998 | 19.881 | 19.7395 | 19.3938 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.324 | 44.2 | 0.09 | 0.414 | 1.131 |  | 0.00030731
9.9998 | 19.9004 | 19.7412 | 19.4043 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.324 | 44.4 | 0.09 | 0.414 | 1.131 |  | 0.00032232
9.9998 | 19.8999 | 19.7369 | 19.41 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.326 | 44.6 | 0.09 | 0.416 | 1.131 |  | 0.00028387
9.9998 | 19.8848 | 19.7368 | 19.4101 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.276 | 44.8 | 0.09 | 0.366 | 1.131 |  | 0.00030783
9.9998 | 19.8726 | 19.7385 | 19.4103 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 45 | 0.09 | 0.394 | 1.131 |  | 0.00030873
9.9998 | 19.8659 | 19.742 | 19.4049 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.324 | 45.2 | 0.09 | 0.414 | 1.131 |  | 0.00032982
9.9998 | 19.8586 | 19.7504 | 19.4016 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.296 | 45.4 | 0.09 | 0.386 | 1.1311 |  | 0.00041788
9.9998 | 19.8544 | 19.7531 | 19.397 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.336 | 45.6 | 0.09 | 0.426 | 1.1311 |  | 0.00042136
9.9998 | 19.8446 | 19.7488 | 19.3912 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 45.8 | 0.09 | 0.396 | 1.1311 |  | 0.00039823
9.9998 | 19.8441 | 19.7527 | 19.3869 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.332 | 46 | 0.09 | 0.422 | 1.1311 |  | 0.00041986
9.9998 | 19.8562 | 19.7531 | 19.3849 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.338 | 46.2 | 0.09 | 0.428 | 1.1311 |  | 0.00042074
9.9998 | 19.8752 | 19.7524 | 19.3879 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.334 | 46.4 | 0.09 | 0.424 | 1.1311 |  | 0.00041588
9.9998 | 19.883 | 19.7517 | 19.3945 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 46.6 | 0.09 | 0.396 | 1.1311 |  | 0.00042394
9.9998 | 19.8848 | 19.7542 | 19.3994 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 46.8 | 0.09 | 0.382 | 1.1311 |  | 0.00045328
9.9998 | 19.8845 | 19.7515 | 19.4025 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.326 | 47 | 0.09 | 0.416 | 1.1311 |  | 0.00041197
9.9998 | 19.8764 | 19.7527 | 19.4028 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22613 | 18.248 | 47.2 | 0.09 | 0.338 | 1.1311 |  | 0.00046213
9.9998 | 19.855 | 19.7538 | 19.3994 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.266 | 47.4 | 0.09 | 0.356 | 1.1311 |  | 0.0004621
9.9998 | 19.8447 | 19.7553 | 19.3944 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 47.6 | 0.09 | 0.382 | 1.1312 |  | 0.00046249
9.9998 | 19.8499 | 19.7551 | 19.3926 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.28 | 47.8 | 0.09 | 0.37 | 1.1312 |  | 0.00046649
9.9998 | 19.8488 | 19.7504 | 19.3884 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.26 | 48 | 0.09 | 0.35 | 1.1311 |  | 0.00043546
9.9998 | 19.8656 | 19.7433 | 19.3892 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.302 | 48.2 | 0.09 | 0.392 | 1.131 |  | 0.00035244
9.9998 | 19.8732 | 19.7376 | 19.3954 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.328 | 48.4 | 0.09 | 0.418 | 1.131 |  | 0.00028883
9.9998 | 19.8733 | 19.7414 | 19.3942 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.316 | 48.6 | 0.09 | 0.406 | 1.131 |  | 0.00032794
9.9998 | 19.8705 | 19.7447 | 19.3953 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.276 | 48.8 | 0.09 | 0.366 | 1.1311 |  | 0.00037751
9.9998 | 19.868 | 19.7417 | 19.3967 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.318 | 49 | 0.09 | 0.408 | 1.131 |  | 0.00033035
9.9998 | 19.8676 | 19.7425 | 19.3952 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.29 | 49.2 | 0.09 | 0.38 | 1.131 |  | 0.0003508
9.9998 | 19.8635 | 19.7452 | 19.3955 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.334 | 49.4 | 0.09 | 0.424 | 1.1311 |  | 0.0003529
9.9998 | 19.8502 | 19.7491 | 19.3921 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.342 | 49.6 | 0.09 | 0.432 | 1.1311 |  | 0.00038317
9.9998 | 19.8536 | 19.7511 | 19.3883 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.312 | 49.8 | 0.09 | 0.402 | 1.1311 |  | 0.0004156
9.9998 | 19.8642 | 19.7484 | 19.3898 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 50 | 0.09 | 0.382 | 1.1311 |  | 0.00040236
9.9998 | 19.8818 | 19.7497 | 19.3919 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.34 | 50.2 | 0.09 | 0.43 | 1.1311 |  | 0.00038907
9.9998 | 19.89 | 19.7482 | 19.3975 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 50.4 | 0.09 | 0.4 | 1.1311 |  | 0.0003915
9.9998 | 19.8858 | 19.7468 | 19.4028 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.29 | 50.6 | 0.09 | 0.38 | 1.1311 |  | 0.00038872
9.9998 | 19.8858 | 19.7449 | 19.4035 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.316 | 50.8 | 0.09 | 0.406 | 1.1311 |  | 0.00035932
9.9998 | 19.8818 | 19.7428 | 19.403 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.32 | 51 | 0.09 | 0.41 | 1.131 |  | 0.00033836
9.9998 | 19.8712 | 19.7437 | 19.4041 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.308 | 51.2 | 0.09 | 0.398 | 1.1311 |  | 0.00035299
9.9998 | 19.8579 | 19.7432 | 19.3978 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.324 | 51.4 | 0.09 | 0.414 | 1.131 |  | 0.00033977
9.9998 | 19.8431 | 19.745 | 19.3925 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.338 | 51.6 | 0.09 | 0.428 | 1.1311 |  | 0.00034896
9.9998 | 19.8519 | 19.7454 | 19.3883 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 51.8 | 0.09 | 0.396 | 1.1311 |  | 0.00036849
9.9998 | 19.8677 | 19.7449 | 19.3903 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.308 | 52 | 0.09 | 0.398 | 1.1311 |  | 0.00036307
9.9998 | 19.8728 | 19.7471 | 19.3932 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.276 | 52.2 | 0.09 | 0.366 | 1.1311 |  | 0.00039827
9.9998 | 19.8634 | 19.7488 | 19.394 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.298 | 52.4 | 0.09 | 0.388 | 1.1311 |  | 0.00040209
9.9998 | 19.8658 | 19.7433 | 19.3928 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.312 | 52.6 | 0.09 | 0.402 | 1.131 |  | 0.0003471
9.9998 | 19.8831 | 19.7453 | 19.3966 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.306 | 52.8 | 0.09 | 0.396 | 1.1311 |  | 0.00036764
9.9998 | 19.8968 | 19.7459 | 19.4046 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.268 | 53 | 0.09 | 0.358 | 1.1311 |  | 0.00039162
9.9998 | 19.8998 | 19.7433 | 19.4098 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 53.2 | 0.09 | 0.4 | 1.131 |  | 0.0003481
9.9998 | 19.8964 | 19.7445 | 19.4126 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 53.4 | 0.09 | 0.394 | 1.1311 |  | 0.00036174
9.9998 | 19.8928 | 19.7421 | 19.4153 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.294 | 53.6 | 0.09 | 0.384 | 1.131 |  | 0.00034506
9.9998 | 19.8811 | 19.7432 | 19.412 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.294 | 53.8 | 0.09 | 0.384 | 1.131 |  | 0.00035523
9.9998 | 19.8634 | 19.7457 | 19.4053 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.296 | 54 | 0.09 | 0.386 | 1.1311 |  | 0.0003763
9.9998 | 19.845 | 19.7447 | 19.3961 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.282 | 54.2 | 0.09 | 0.372 | 1.1311 |  | 0.00037422
9.9998 | 19.8412 | 19.7432 | 19.3905 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.314 | 54.4 | 0.09 | 0.404 | 1.131 |  | 0.00034542
9.9998 | 19.8646 | 19.7416 | 19.3896 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.264 | 54.6 | 0.09 | 0.354 | 1.131 |  | 0.00035624
9.9998 | 19.888 | 19.7393 | 19.3952 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.312 | 54.8 | 0.09 | 0.402 | 1.131 |  | 0.00031158
9.9998 | 19.8846 | 19.7394 | 19.4005 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.312 | 55 | 0.09 | 0.402 | 1.131 |  | 0.00031275
9.9998 | 19.8757 | 19.738 | 19.4001 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 55.2 | 0.09 | 0.382 | 1.131 |  | 0.00030992
9.9998 | 19.8669 | 19.737 | 19.3987 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.292 | 55.4 | 0.09 | 0.382 | 1.131 |  | 0.0003013
9.9998 | 19.8622 | 19.7339 | 19.3961 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.296 | 55.6 | 0.09 | 0.386 | 1.131 |  | 0.00027268
9.9998 | 19.856 | 19.7344 | 19.395 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.298 | 55.8 | 0.09 | 0.388 | 1.131 |  | 0.00027593
9.9998 | 19.858 | 19.7358 | 19.3924 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.3 | 56 | 0.09 | 0.39 | 1.131 |  | 0.00028736
9.9998 | 19.8631 | 19.736 | 19.3908 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 56.2 | 0.09 | 0.4 | 1.131 |  | 0.00028382
9.9998 | 19.8615 | 19.735 | 19.393 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.334 | 56.4 | 0.09 | 0.424 | 1.131 |  | 0.00026328
9.9998 | 19.8566 | 19.7343 | 19.3904 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.312 | 56.6 | 0.09 | 0.402 | 1.131 |  | 0.00026768
9.9998 | 19.8509 | 19.7366 | 19.3894 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.336 | 56.8 | 0.09 | 0.426 | 1.131 |  | 0.00027567
9.9998 | 19.8482 | 19.7385 | 19.3879 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.324 | 57 | 0.09 | 0.414 | 1.131 |  | 0.00029871
9.9998 | 19.8564 | 19.7401 | 19.3881 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.344 | 57.2 | 0.09 | 0.434 | 1.131 |  | 0.00030296
9.9998 | 19.8645 | 19.7398 | 19.3887 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.304 | 57.4 | 0.09 | 0.394 | 1.131 |  | 0.0003203
9.9998 | 19.884 | 19.7389 | 19.395 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.33 | 57.6 | 0.09 | 0.42 | 1.131 |  | 0.00029906
9.9998 | 19.8889 | 19.7337 | 19.4014 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.348 | 57.8 | 0.09 | 0.438 | 1.131 |  | 0.00024437
9.9998 | 19.8868 | 19.7303 | 19.4041 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.33 | 58 | 0.09 | 0.42 | 1.1309 |  | 0.0002232
9.9998 | 19.8847 | 19.7297 | 19.4049 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.342 | 58.2 | 0.09 | 0.432 | 1.1309 |  | 0.00021226
9.9998 | 19.89 | 19.7294 | 19.4049 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.332 | 58.4 | 0.09 | 0.422 | 1.1309 |  | 0.0002142
9.9998 | 19.8882 | 19.7276 | 19.4072 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.346 | 58.6 | 0.09 | 0.436 | 1.1309 |  | 0.000192
9.9998 | 19.8771 | 19.7293 | 19.4085 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.31 | 58.8 | 0.09 | 0.4 | 1.1309 |  | 0.00022503
9.9998 | 19.8678 | 19.7303 | 19.4034 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.326 | 59 | 0.09 | 0.416 | 1.1309 |  | 0.00022587
9.9998 | 19.8544 | 19.7276 | 19.4 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.348 | 59.2 | 0.09 | 0.438 | 1.1309 |  | 0.00019038
9.9998 | 19.8643 | 19.7264 | 19.3974 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.34 | 59.4 | 0.09 | 0.43 | 1.1309 |  | 0.00018441
9.9998 | 19.8733 | 19.7265 | 19.3973 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.388 | 59.6 | 0.09 | 0.478 | 1.1309 |  | 0.00016094
9.9998 | 19.8819 | 19.7266 | 19.3999 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.39 | 59.8 | 0.09 | 0.48 | 1.1309 |  | 0.00016068
9.9998 | 19.8838 | 19.7275 | 19.4032 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.364 | 60 | 0.09 | 0.454 | 1.1309 |  | 0.00018224
9.9998 | 19.8772 | 19.7275 | 19.4039 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.334 | 60.2 | 0.1 | 0.434 | 1.1309 |  | 0.00019225
9.9998 | 19.8732 | 19.7314 | 19.4036 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.336 | 60.4 | 0.1 | 0.436 | 1.1309 |  | 0.00022481
9.9998 | 19.873 | 19.7264 | 19.401 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.39 | 60.6 | 0.1 | 0.49 | 1.1309 |  | 0.0001545
9.9998 | 19.8778 | 19.7284 | 19.402 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22614 | 18.338 | 60.8 | 0.11 | 0.448 | 1.1309 |  | 0.00019284
9.9998 | 19.8685 | 19.7224 | 19.4014 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.356 | 61 | 0.11 | 0.466 | 1.1309 |  | 0.0001309
9.9998 | 19.8586 | 19.7162 | 19.3978 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.366 | 61.2 | 0.11 | 0.476 | 1.1308 |  | 7.176e-05
9.9998 | 19.8549 | 19.7093 | 19.3939 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.372 | 61.4 | 0.11 | 0.482 | 1.1307 |  | 7.4567e-06
9.9998 | 19.8664 | 19.7067 | 19.3932 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.366 | 61.6 | 0.11 | 0.476 | 1.1307 |  | -1.1821e-05
9.9998 | 19.8789 | 19.7071 | 19.3921 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.382 | 61.8 | 0.11 | 0.492 | 1.1307 |  | -1.6457e-05
9.9998 | 19.8865 | 19.7054 | 19.3975 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.374 | 62 | 0.12 | 0.494 | 1.1307 |  | -3.3034e-05
9.9998 | 19.9014 | 19.7031 | 19.4015 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.42 | 62.2 | 0.12 | 0.54 | 1.1307 |  | -7.6181e-05
9.9998 | 19.9011 | 19.7017 | 19.4065 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.39 | 62.4 | 0.12 | 0.51 | 1.1307 |  | -7.372e-05
9.9998 | 19.8831 | 19.6931 | 19.4072 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.388 | 62.6 | 0.12 | 0.508 | 1.1306 |  | -0.00014798
9.9998 | 19.868 | 19.6886 | 19.404 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.364 | 62.8 | 0.12 | 0.484 | 1.1306 |  | -0.00017546
9.9998 | 19.8567 | 19.6829 | 19.3975 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.406 | 63 | 0.12 | 0.526 | 1.1305 |  | -0.00024724
9.9998 | 19.8537 | 19.6861 | 19.3895 | 1.1307 | 0.22431 | 0.22615 | 18.372 | 63.2 | 0.12 | 0.492 | 1.1305 |  | -0.00020197
9.9998 | 19.8356 | 19.6827 | 19.381 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.412 | 63.4 | 0.12 | 0.532 | 1.1305 |  | -0.00025136
9.9998 | 19.8309 | 19.6808 | 19.3734 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.424 | 63.6 | 0.12 | 0.544 | 1.1305 |  | -0.00027397
9.9998 | 19.8592 | 19.6772 | 19.3707 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.402 | 63.8 | 0.12 | 0.522 | 1.1305 |  | -0.00029505
9.9998 | 19.8941 | 19.6794 | 19.3791 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.414 | 64 | 0.12 | 0.534 | 1.1305 |  | -0.00028143
9.9998 | 19.9161 | 19.6799 | 19.3924 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.402 | 64.2 | 0.12 | 0.522 | 1.1305 |  | -0.00027115
9.9998 | 19.9128 | 19.6758 | 19.4023 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.438 | 64.4 | 0.12 | 0.558 | 1.1305 |  | -0.00032527
9.9998 | 19.8932 | 19.6734 | 19.4013 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.384 | 64.6 | 0.12 | 0.504 | 1.1304 |  | -0.00031982
9.9998 | 19.8838 | 19.6668 | 19.4007 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.422 | 64.8 | 0.12 | 0.542 | 1.1304 |  | -0.00039661
9.9998 | 19.885 | 19.6645 | 19.3976 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22615 | 18.41 | 65 | 0.12 | 0.53 | 1.1304 |  | -0.00041058
9.9998 | 19.8698 | 19.661 | 19.3946 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.438 | 65.2 | 0.12 | 0.558 | 1.1303 |  | -0.00045552
9.9998 | 19.8476 | 19.6576 | 19.3868 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.446 | 65.4 | 0.13 | 0.576 | 1.1303 |  | -0.00049468
9.9998 | 19.8354 | 19.6571 | 19.3783 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.444 | 65.6 | 0.12 | 0.564 | 1.1303 |  | -0.00049282
9.9998 | 19.8364 | 19.6588 | 19.3722 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.454 | 65.8 | 0.13 | 0.584 | 1.1303 |  | -0.00048791
9.9998 | 19.8312 | 19.6542 | 19.366 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.45 | 66 | 0.12 | 0.57 | 1.1303 |  | -0.0005216
9.9998 | 19.8292 | 19.6536 | 19.3596 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.462 | 66.2 | 0.12 | 0.582 | 1.1303 |  | -0.00053274
9.9998 | 19.8362 | 19.6564 | 19.357 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.436 | 66.4 | 0.12 | 0.556 | 1.1303 |  | -0.00049478
9.9998 | 19.8448 | 19.6532 | 19.3565 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.502 | 66.6 | 0.12 | 0.622 | 1.1303 |  | -0.00055599
9.9998 | 19.8571 | 19.6519 | 19.3582 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.484 | 66.8 | 0.12 | 0.604 | 1.1302 |  | -0.00055889
9.9998 | 19.8675 | 19.6456 | 19.3638 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.476 | 67 | 0.12 | 0.596 | 1.1302 |  | -0.00061018
9.9998 | 19.8573 | 19.6349 | 19.3681 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.526 | 67.2 | 0.12 | 0.646 | 1.1301 |  | -0.00072947
9.9998 | 19.8504 | 19.6346 | 19.3679 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.496 | 67.4 | 0.12 | 0.616 | 1.1301 |  | -0.00071738
9.9998 | 19.8569 | 19.6284 | 19.3672 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.474 | 67.6 | 0.13 | 0.604 | 1.13 |  | -0.00076543
9.9998 | 19.8558 | 19.6269 | 19.3657 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.496 | 67.8 | 0.13 | 0.626 | 1.13 |  | -0.00078975
9.9998 | 19.848 | 19.6263 | 19.3656 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.548 | 68 | 0.12 | 0.668 | 1.13 |  | -0.00081629
9.9998 | 19.8441 | 19.6297 | 19.3634 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.504 | 68.2 | 0.12 | 0.624 | 1.13 |  | -0.0007647
9.9998 | 19.8539 | 19.6315 | 19.3611 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.474 | 68.4 | 0.13 | 0.604 | 1.1301 |  | -0.00073857
9.9998 | 19.8609 | 19.631 | 19.3632 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.5 | 68.6 | 0.13 | 0.63 | 1.1301 |  | -0.00075539
9.9998 | 19.8733 | 19.6314 | 19.3666 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.5 | 68.8 | 0.13 | 0.63 | 1.1301 |  | -0.00075249
9.9998 | 19.8808 | 19.631 | 19.371 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.486 | 69 | 0.13 | 0.616 | 1.1301 |  | -0.00074919
9.9998 | 19.8712 | 19.6314 | 19.374 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.512 | 69.2 | 0.13 | 0.642 | 1.1301 |  | -0.0007581
9.9998 | 19.8568 | 19.6295 | 19.3712 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.52 | 69.4 | 0.13 | 0.65 | 1.13 |  | -0.00077862
9.9998 | 19.8539 | 19.6287 | 19.3689 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.48 | 69.6 | 0.12 | 0.6 | 1.13 |  | -0.00076105
9.9998 | 19.8624 | 19.6271 | 19.3693 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.512 | 69.8 | 0.12 | 0.632 | 1.13 |  | -0.0007916
9.9998 | 19.8765 | 19.6279 | 19.371 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.506 | 70 | 0.12 | 0.626 | 1.13 |  | -0.00078096
9.9998 | 19.8772 | 19.6244 | 19.3722 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.496 | 70.2 | 0.13 | 0.626 | 1.13 |  | -0.00081189
9.9998 | 19.865 | 19.6248 | 19.3723 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.528 | 70.4 | 0.12 | 0.648 | 1.13 |  | -0.00081909
9.9998 | 19.8614 | 19.6235 | 19.3705 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.514 | 70.6 | 0.12 | 0.634 | 1.13 |  | -0.00082393
9.9998 | 19.8576 | 19.6211 | 19.3704 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.486 | 70.8 | 0.13 | 0.616 | 1.13 |  | -0.00083609
9.9998 | 19.8528 | 19.6247 | 19.3663 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.47 | 71 | 0.12 | 0.59 | 1.13 |  | -0.00079093
9.9998 | 19.844 | 19.6233 | 19.363 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.528 | 71.2 | 0.12 | 0.648 | 1.13 |  | -0.00083226
9.9998 | 19.8346 | 19.6216 | 19.3586 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.554 | 71.4 | 0.12 | 0.674 | 1.13 |  | -0.00086072
9.9998 | 19.8434 | 19.6227 | 19.3553 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.556 | 71.6 | 0.12 | 0.676 | 1.13 |  | -0.0008515
9.9998 | 19.8762 | 19.6149 | 19.3588 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.546 | 71.8 | 0.12 | 0.666 | 1.1299 |  | -0.00091598
9.9998 | 19.9011 | 19.613 | 19.3692 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.536 | 72 | 0.12 | 0.656 | 1.1299 |  | -0.00092704
9.9998 | 19.8979 | 19.6075 | 19.376 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.542 | 72.2 | 0.12 | 0.662 | 1.1299 |  | -0.00097846
9.9998 | 19.8891 | 19.6019 | 19.3816 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.522 | 72.4 | 0.12 | 0.642 | 1.1298 |  | -0.0010184
9.9998 | 19.8783 | 19.6056 | 19.3819 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.51 | 72.6 | 0.13 | 0.64 | 1.1298 |  | -0.00098437
9.9998 | 19.8625 | 19.606 | 19.3768 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.528 | 72.8 | 0.12 | 0.648 | 1.1298 |  | -0.00098533
9.9998 | 19.8615 | 19.606 | 19.3699 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.546 | 73 | 0.12 | 0.666 | 1.1298 |  | -0.00099362
9.9998 | 19.8641 | 19.6046 | 19.369 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.612 | 73.2 | 0.12 | 0.732 | 1.1298 |  | -0.0010393
9.9998 | 19.8637 | 19.6029 | 19.3684 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.548 | 73.4 | 0.12 | 0.668 | 1.1298 |  | -0.0010225
9.9998 | 19.8676 | 19.6058 | 19.3686 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.538 | 73.6 | 0.12 | 0.658 | 1.1298 |  | -0.00099152
9.9998 | 19.8689 | 19.6048 | 19.3667 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.546 | 73.8 | 0.12 | 0.666 | 1.1298 |  | -0.0010047
9.9998 | 19.8657 | 19.6073 | 19.3656 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.546 | 74 | 0.12 | 0.666 | 1.1299 |  | -0.00098212
9.9998 | 19.8571 | 19.6099 | 19.3647 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.544 | 74.2 | 0.12 | 0.664 | 1.1299 |  | -0.00095885
9.9998 | 19.8727 | 19.611 | 19.3645 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.542 | 74.4 | 0.12 | 0.662 | 1.1299 |  | -0.00094833
9.9998 | 19.8873 | 19.6132 | 19.3686 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.54 | 74.6 | 0.12 | 0.66 | 1.1299 |  | -0.00092736
9.9998 | 19.8926 | 19.6146 | 19.3715 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.56 | 74.8 | 0.12 | 0.68 | 1.1299 |  | -0.00092553
9.9998 | 19.8793 | 19.6149 | 19.3761 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.542 | 75 | 0.12 | 0.662 | 1.1299 |  | -0.00091395
9.9998 | 19.876 | 19.6136 | 19.3737 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.528 | 75.2 | 0.12 | 0.648 | 1.1299 |  | -0.00091785
9.9998 | 19.8639 | 19.6122 | 19.3738 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.542 | 75.4 | 0.12 | 0.662 | 1.1299 |  | -0.0009372
9.9998 | 19.8487 | 19.611 | 19.3644 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.548 | 75.6 | 0.12 | 0.668 | 1.1299 |  | -0.0009513
9.9998 | 19.8435 | 19.6097 | 19.3585 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.552 | 75.8 | 0.12 | 0.672 | 1.1299 |  | -0.00096477
9.9998 | 19.8643 | 19.6077 | 19.3568 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.538 | 76 | 0.12 | 0.658 | 1.1299 |  | -0.00097534
9.9998 | 19.8968 | 19.6088 | 19.362 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.524 | 76.2 | 0.12 | 0.644 | 1.1299 |  | -0.00095812
9.9998 | 19.9098 | 19.6092 | 19.3745 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.558 | 76.4 | 0.12 | 0.678 | 1.1299 |  | -0.00097197
9.9998 | 19.8911 | 19.6073 | 19.3793 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.54 | 76.6 | 0.12 | 0.66 | 1.1299 |  | -0.00097965
9.9998 | 19.8671 | 19.6028 | 19.3759 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.564 | 76.8 | 0.12 | 0.684 | 1.1298 |  | -0.001031
9.9998 | 19.8483 | 19.6005 | 19.3677 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.564 | 77 | 0.12 | 0.684 | 1.1298 |  | -0.0010512
9.9998 | 19.857 | 19.6032 | 19.3638 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.56 | 77.2 | 0.12 | 0.68 | 1.1298 |  | -0.0010255
9.9998 | 19.8632 | 19.5991 | 19.3607 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.538 | 77.4 | 0.12 | 0.658 | 1.1298 |  | -0.0010509
9.9998 | 19.8602 | 19.605 | 19.3608 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.53 | 77.6 | 0.12 | 0.65 | 1.1298 |  | -0.00099444
9.9998 | 19.8639 | 19.6072 | 19.3609 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.536 | 77.8 | 0.12 | 0.656 | 1.1298 |  | -0.00097871
9.9998 | 19.8687 | 19.6106 | 19.3615 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.556 | 78 | 0.12 | 0.676 | 1.1299 |  | -0.00095875
9.9998 | 19.874 | 19.611 | 19.3625 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.544 | 78.2 | 0.12 | 0.664 | 1.1299 |  | -0.00094893
9.9998 | 19.8739 | 19.61 | 19.3626 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 78.4 | 0.12 | 0.69 | 1.1299 |  | -0.00097116
9.9998 | 19.8632 | 19.6101 | 19.3626 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 78.6 | 0.12 | 0.69 | 1.1299 |  | -0.00096994
9.9998 | 19.8558 | 19.6095 | 19.3571 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.578 | 78.8 | 0.12 | 0.698 | 1.1299 |  | -0.00097901
9.9998 | 19.8622 | 19.6038 | 19.3563 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.52 | 79 | 0.12 | 0.64 | 1.1298 |  | -0.0010006
9.9998 | 19.8668 | 19.6047 | 19.3597 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22616 | 18.5 | 79.2 | 0.12 | 0.62 | 1.1298 |  | -0.00098231
9.9998 | 19.8677 | 19.6104 | 19.3583 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.542 | 79.4 | 0.12 | 0.662 | 1.1299 |  | -0.00095339
9.9998 | 19.8554 | 19.6118 | 19.3576 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.558 | 79.6 | 0.12 | 0.678 | 1.1299 |  | -0.00094903
9.9998 | 19.8495 | 19.6124 | 19.3564 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.554 | 79.8 | 0.12 | 0.674 | 1.1299 |  | -0.00094177
9.9998 | 19.8582 | 19.6069 | 19.3523 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.536 | 80 | 0.12 | 0.656 | 1.1298 |  | -0.00098098
9.9998 | 19.8794 | 19.6032 | 19.3569 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.612 | 80.2 | 0.12 | 0.732 | 1.1298 |  | -0.0010516
9.9998 | 19.8949 | 19.6037 | 19.3641 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.532 | 80.4 | 0.12 | 0.652 | 1.1298 |  | -0.0010075
9.9998 | 19.8952 | 19.6062 | 19.3679 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.552 | 80.6 | 0.12 | 0.672 | 1.1298 |  | -0.00099484
9.9998 | 19.8751 | 19.6085 | 19.3692 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.568 | 80.8 | 0.12 | 0.688 | 1.1299 |  | -0.00098321
9.9998 | 19.8662 | 19.6034 | 19.3662 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.552 | 81 | 0.12 | 0.672 | 1.1298 |  | -0.0010194
9.9998 | 19.8608 | 19.6038 | 19.3619 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.566 | 81.2 | 0.12 | 0.686 | 1.1298 |  | -0.0010236
9.9998 | 19.8568 | 19.6084 | 19.3599 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 81.4 | 0.12 | 0.69 | 1.1299 |  | -0.00098449
9.9998 | 19.8685 | 19.607 | 19.3566 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.592 | 81.6 | 0.12 | 0.712 | 1.1298 |  | -0.0010078
9.9998 | 19.8815 | 19.6049 | 19.3596 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.572 | 81.8 | 0.12 | 0.692 | 1.1298 |  | -0.0010162
9.9998 | 19.8959 | 19.5997 | 19.366 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.564 | 82 | 0.12 | 0.684 | 1.1298 |  | -0.0010585
9.9998 | 19.8966 | 19.5981 | 19.3733 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.564 | 82.2 | 0.12 | 0.684 | 1.1298 |  | -0.0010724
9.9998 | 19.8796 | 19.5971 | 19.3719 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.576 | 82.4 | 0.12 | 0.696 | 1.1298 |  | -0.0010871
9.9998 | 19.8609 | 19.5991 | 19.3659 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.534 | 82.6 | 0.12 | 0.654 | 1.1298 |  | -0.001049
9.9998 | 19.8488 | 19.5985 | 19.3599 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.592 | 82.8 | 0.12 | 0.712 | 1.1298 |  | -0.0010832
9.9998 | 19.8649 | 19.6005 | 19.3567 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.554 | 83 | 0.12 | 0.674 | 1.1298 |  | -0.0010464
9.9998 | 19.8678 | 19.6014 | 19.3581 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.578 | 83.2 | 0.12 | 0.698 | 1.1298 |  | -0.0010504
9.9998 | 19.8668 | 19.6009 | 19.3567 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.548 | 83.4 | 0.12 | 0.668 | 1.1298 |  | -0.00104
9.9998 | 19.8556 | 19.5973 | 19.3541 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.566 | 83.6 | 0.12 | 0.686 | 1.1298 |  | -0.0010807
9.9998 | 19.8546 | 19.5935 | 19.3534 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 83.8 | 0.12 | 0.69 | 1.1297 |  | -0.0011157
9.9998 | 19.8522 | 19.5897 | 19.35 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.582 | 84 | 0.12 | 0.702 | 1.1297 |  | -0.0011559
9.9998 | 19.8736 | 19.5888 | 19.3538 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.618 | 84.2 | 0.12 | 0.738 | 1.1297 |  | -0.0011813
9.9998 | 19.8806 | 19.5889 | 19.3558 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.58 | 84.4 | 0.12 | 0.7 | 1.1297 |  | -0.0011615
9.9998 | 19.8719 | 19.5919 | 19.358 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.586 | 84.6 | 0.12 | 0.706 | 1.1297 |  | -0.0011377
9.9998 | 19.8589 | 19.5934 | 19.3559 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.574 | 84.8 | 0.12 | 0.694 | 1.1297 |  | -0.0011192
9.9998 | 19.8554 | 19.5965 | 19.3547 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.572 | 85 | 0.12 | 0.692 | 1.1298 |  | -0.0010903
9.9998 | 19.8432 | 19.5901 | 19.3488 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.604 | 85.2 | 0.12 | 0.724 | 1.1297 |  | -0.0011632
9.9998 | 19.8389 | 19.5915 | 19.3432 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.572 | 85.4 | 0.12 | 0.692 | 1.1297 |  | -0.0011348
9.9998 | 19.8398 | 19.5919 | 19.3409 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.588 | 85.6 | 0.12 | 0.708 | 1.1297 |  | -0.0011393
9.9998 | 19.8652 | 19.5889 | 19.3407 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.59 | 85.8 | 0.12 | 0.71 | 1.1297 |  | -0.0011664
9.9998 | 19.8885 | 19.5866 | 19.3486 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.604 | 86 | 0.12 | 0.724 | 1.1297 |  | -0.0011937
9.9998 | 19.8898 | 19.5859 | 19.3552 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 86.2 | 0.12 | 0.69 | 1.1297 |  | -0.0011829
9.9998 | 19.8699 | 19.5872 | 19.3576 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.59 | 86.4 | 0.12 | 0.71 | 1.1297 |  | -0.0011812
9.9998 | 19.8486 | 19.5807 | 19.3546 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.554 | 86.6 | 0.13 | 0.684 | 1.1296 |  | -0.0012253
9.9998 | 19.8463 | 19.5807 | 19.3483 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.596 | 86.8 | 0.12 | 0.716 | 1.1296 |  | -0.0012419
9.9998 | 19.8608 | 19.577 | 19.3463 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.562 | 87 | 0.12 | 0.682 | 1.1296 |  | -0.0012577
9.9998 | 19.894 | 19.5733 | 19.355 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.61 | 87.2 | 0.12 | 0.73 | 1.1296 |  | -0.0013137
9.9998 | 19.9144 | 19.5744 | 19.3628 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.588 | 87.4 | 0.13 | 0.718 | 1.1296 |  | -0.0012979
9.9998 | 19.9205 | 19.5733 | 19.3727 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.608 | 87.6 | 0.13 | 0.738 | 1.1296 |  | -0.0013179
9.9998 | 19.9032 | 19.57 | 19.377 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.602 | 87.8 | 0.13 | 0.732 | 1.1295 |  | -0.0013443
9.9998 | 19.8874 | 19.5676 | 19.3747 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.598 | 88 | 0.12 | 0.718 | 1.1295 |  | -0.0013584
9.9998 | 19.8695 | 19.5675 | 19.3693 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.606 | 88.2 | 0.12 | 0.726 | 1.1295 |  | -0.0013627
9.9998 | 19.8595 | 19.5628 | 19.3648 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.556 | 88.4 | 0.12 | 0.676 | 1.1295 |  | -0.0013797
9.9998 | 19.8706 | 19.5664 | 19.3605 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.594 | 88.6 | 0.12 | 0.714 | 1.1295 |  | -0.0013668
9.9998 | 19.8711 | 19.5726 | 19.3576 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22618 | 18.642 | 88.8 | 0.12 | 0.762 | 1.1295 |  | -0.001336
9.9998 | 19.8638 | 19.5727 | 19.3556 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.554 | 89 | 0.13 | 0.684 | 1.1295 |  | -0.0012964
9.9998 | 19.861 | 19.5738 | 19.3548 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.6 | 89.2 | 0.12 | 0.72 | 1.1296 |  | -0.0013049
9.9998 | 19.8564 | 19.5733 | 19.3519 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.626 | 89.4 | 0.12 | 0.746 | 1.1296 |  | -0.0013216
9.9998 | 19.8494 | 19.5742 | 19.3482 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.576 | 89.6 | 0.12 | 0.696 | 1.1296 |  | -0.0012893
9.9998 | 19.8357 | 19.5689 | 19.3441 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.594 | 89.8 | 0.12 | 0.714 | 1.1295 |  | -0.0013442
9.9998 | 19.8343 | 19.5689 | 19.3389 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.594 | 90 | 0.12 | 0.714 | 1.1295 |  | -0.001345
9.9998 | 19.8466 | 19.5693 | 19.3368 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22618 | 18.65 | 90.2 | 0.12 | 0.77 | 1.1295 |  | -0.0013689
9.9998 | 19.8595 | 19.5688 | 19.3393 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.628 | 90.4 | 0.12 | 0.748 | 1.1295 |  | -0.0013627
9.9998 | 19.8657 | 19.5702 | 19.3413 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.618 | 90.6 | 0.12 | 0.738 | 1.1295 |  | -0.0013455
9.9998 | 19.8692 | 19.5708 | 19.343 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.592 | 90.8 | 0.12 | 0.712 | 1.1295 |  | -0.0013272
9.9998 | 19.8613 | 19.5712 | 19.3462 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.602 | 91 | 0.12 | 0.722 | 1.1295 |  | -0.0013288
9.9998 | 19.8614 | 19.5759 | 19.3468 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.606 | 91.2 | 0.12 | 0.726 | 1.1296 |  | -0.0012888
9.9998 | 19.8651 | 19.5736 | 19.3477 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.624 | 91.4 | 0.12 | 0.744 | 1.1296 |  | -0.0013184
9.9998 | 19.8731 | 19.5715 | 19.3491 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.592 | 91.6 | 0.12 | 0.712 | 1.1295 |  | -0.0013206
9.9998 | 19.882 | 19.5714 | 19.3535 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.614 | 91.8 | 0.12 | 0.734 | 1.1295 |  | -0.0013322
9.9998 | 19.8782 | 19.5733 | 19.3561 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.6 | 92 | 0.12 | 0.72 | 1.1296 |  | -0.001309
9.9998 | 19.8752 | 19.5728 | 19.3567 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.594 | 92.2 | 0.12 | 0.714 | 1.1295 |  | -0.0013106
9.9998 | 19.871 | 19.5733 | 19.3569 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.6 | 92.4 | 0.12 | 0.72 | 1.1296 |  | -0.0013091
9.9998 | 19.861 | 19.5749 | 19.3545 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.612 | 92.6 | 0.12 | 0.732 | 1.1296 |  | -0.0013009
9.9998 | 19.8706 | 19.5758 | 19.3527 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.59 | 92.8 | 0.12 | 0.71 | 1.1296 |  | -0.0012818
9.9998 | 19.8691 | 19.5724 | 19.3531 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.572 | 93 | 0.12 | 0.692 | 1.1295 |  | -0.001303
9.9998 | 19.8679 | 19.5733 | 19.3533 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.626 | 93.2 | 0.12 | 0.746 | 1.1296 |  | -0.0013216
9.9998 | 19.858 | 19.5712 | 19.3491 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.582 | 93.4 | 0.12 | 0.702 | 1.1295 |  | -0.0013187
9.9998 | 19.8428 | 19.5744 | 19.3455 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.612 | 93.6 | 0.12 | 0.732 | 1.1296 |  | -0.001305
9.9998 | 19.8402 | 19.5726 | 19.3405 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.582 | 93.8 | 0.12 | 0.702 | 1.1295 |  | -0.0013059
9.9998 | 19.865 | 19.5743 | 19.34 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.576 | 94 | 0.13 | 0.706 | 1.1296 |  | -0.0012935
9.9998 | 19.9001 | 19.5739 | 19.3503 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.578 | 94.2 | 0.12 | 0.698 | 1.1296 |  | -0.0012922
9.9998 | 19.9052 | 19.5771 | 19.3575 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.572 | 94.4 | 0.12 | 0.692 | 1.1296 |  | -0.0012615
9.9998 | 19.8901 | 19.5789 | 19.3626 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.586 | 94.6 | 0.13 | 0.716 | 1.1296 |  | -0.0012576
9.9998 | 19.8811 | 19.5743 | 19.3611 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.606 | 94.8 | 0.13 | 0.736 | 1.1296 |  | -0.0013084
9.9998 | 19.8824 | 19.5779 | 19.3617 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.596 | 95 | 0.12 | 0.716 | 1.1296 |  | -0.0012665
9.9998 | 19.8808 | 19.5726 | 19.3605 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.618 | 95.2 | 0.13 | 0.748 | 1.1295 |  | -0.0013286
9.9998 | 19.8779 | 19.5701 | 19.3613 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22618 | 18.638 | 95.4 | 0.13 | 0.768 | 1.1295 |  | -0.0013607
9.9998 | 19.8716 | 19.5737 | 19.3588 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22618 | 18.63 | 95.6 | 0.13 | 0.76 | 1.1296 |  | -0.0013255
9.9998 | 19.8492 | 19.5725 | 19.3526 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.596 | 95.8 | 0.13 | 0.726 | 1.1295 |  | -0.0013191
9.9998 | 19.8528 | 19.5715 | 19.3446 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.59 | 96 | 0.13 | 0.72 | 1.1295 |  | -0.0013249
9.9998 | 19.8726 | 19.5755 | 19.3447 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.568 | 96.2 | 0.13 | 0.698 | 1.1296 |  | -0.0012782
9.9998 | 19.8805 | 19.576 | 19.3503 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.6 | 96.4 | 0.13 | 0.73 | 1.1296 |  | -0.0012902
9.9998 | 19.887 | 19.5741 | 19.3539 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.556 | 96.6 | 0.13 | 0.686 | 1.1296 |  | -0.0012852
9.9998 | 19.8747 | 19.5733 | 19.3551 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.596 | 96.8 | 0.13 | 0.726 | 1.1296 |  | -0.0013116
9.9998 | 19.8703 | 19.5684 | 19.3559 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.582 | 97 | 0.12 | 0.702 | 1.1295 |  | -0.0013434
9.9998 | 19.8613 | 19.5659 | 19.3506 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.588 | 97.2 | 0.12 | 0.708 | 1.1295 |  | -0.0013677
9.9998 | 19.8518 | 19.5644 | 19.3466 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.626 | 97.4 | 0.12 | 0.746 | 1.1295 |  | -0.0014004
9.9998 | 19.8349 | 19.5626 | 19.3427 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.594 | 97.6 | 0.13 | 0.724 | 1.1295 |  | -0.0014054
9.9998 | 19.8367 | 19.5676 | 19.3357 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.588 | 97.8 | 0.13 | 0.718 | 1.1295 |  | -0.0013577
9.9998 | 19.8456 | 19.5721 | 19.3334 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.616 | 98 | 0.13 | 0.746 | 1.1295 |  | -0.0013326
9.9998 | 19.8551 | 19.5725 | 19.3335 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.608 | 98.2 | 0.13 | 0.738 | 1.1295 |  | -0.0013246
9.9998 | 19.8545 | 19.5725 | 19.3347 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.614 | 98.4 | 0.13 | 0.744 | 1.1295 |  | -0.0013275
9.9998 | 19.8462 | 19.5692 | 19.3323 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.602 | 98.6 | 0.12 | 0.722 | 1.1295 |  | -0.001346
9.9998 | 19.8474 | 19.5728 | 19.334 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.59 | 98.8 | 0.13 | 0.72 | 1.1295 |  | -0.0013135
9.9998 | 19.844 | 19.5695 | 19.3322 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 99 | 0.13 | 0.7 | 1.1295 |  | -0.0013319
9.9998 | 19.839 | 19.5721 | 19.3282 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.59 | 99.2 | 0.12 | 0.71 | 1.1295 |  | -0.0013142
9.9998 | 19.8484 | 19.5716 | 19.3303 | 1.1308 | 0.22431 | 0.22617 | 18.57 | 99.4 | 0.13 | 0.7 | 1.1295 |  | -0.0013139
9.9998 | 19.8746 | 19.568 | 19.3336 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.618 | 99.6 | 0.13 | 0.748 | 1.1295 |  | -0.0013697
9.9998 | 19.899 | 19.5638 | 19.3444 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.578 | 99.8 | 0.13 | 0.708 | 1.1295 |  | -0.0013863
9.9998 | 19.8924 | 19.566 | 19.3528 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.596 | 100 | 0.13 | 0.726 | 1.1295 |  | -0.0013758
9.9998 | 19.8678 | 19.5645 | 19.3526 | 1.1309 | 0.22431 | 0.22617 | 18.596 | 100.2 | 0.13 | 0.726 | 1.1295 |  | -0.0013891
-9.5558e-09
0.0008725