## hpcs_dat_run1
Voltage | Field |  |  |  | Residuals | coefficients
-7.4697 | -1.4939 | -7.4711 | -1.4931 | -1.4939 | 1.0083e-05 | 6.8614e-09
-7.3388 | -1.4677 | -7.3402 | 0.19984 | -1.4677 | 1.6931e-05 | 0.19985
-7.1959 | -1.4391 | -7.1973 | -2.246e-05 | -1.4391 | 1.1792e-05 | 1.3265e-06
-7.0395 | -1.4078 | -7.0409 | 1.1085e-06 | -1.4078 | 1.588e-06 | 3.3049e-06
-6.8692 | -1.3738 | -6.8706 | 1.5891e-07 | -1.3738 | 5.6683e-06 | 3.1195e-07
-6.6857 | -1.3371 | -6.6871 | 1.5078e-07 | -1.3371 | 1.9852e-06 | 2.2275e-08
-6.4914 | -1.2982 | -6.4928 | -1.0425e-08 | -1.2982 | 1.5937e-05 | -1.9217e-08
-6.2892 | -1.2578 | -6.2906 | -3.908e-09 | -1.2578 | 7.8147e-06 | -1.3542e-09
-6.0821 | -1.2163 | -6.0835 | 3.4674e-10 | -1.2163 | 6.061e-06 | 4.0597e-10
-5.872 | -1.1743 | -5.8734 | 2.674e-11 | -1.1743 | 5.1294e-06 | 9.7361e-12
-5.6599 | -1.1319 | -5.6613 | -2.895e-12 | -1.1319 | 2.6816e-06 | -2.895e-12
-5.4464 | -1.0892 | -5.4478 | 0 | -1.0892 | 2.6528e-06
-5.2318 | -1.0462 | -5.2332 | 0 | -1.0462 | -7.2384e-06
-5.0832 | -1.0165 | -5.0846 | 0 | -1.0165 | 8.0532e-06
-5.0162 | -1.0031 | -5.0176 | 0 | -1.0031 | -9.9642e-06
-4.8671 | -0.97328 | -4.8685 | 0 | -0.97328 | -9.2389e-06
-4.7999 | -0.95985 | -4.8013 | 0 | -0.95984 | -1.2604e-05
-4.6533 | -0.9305 | -4.6547 | 0 | -0.9305 | -7.5293e-07
-4.5829 | -0.91645 | -4.5844 | 0 | -0.91644 | -1.6586e-05
-4.4385 | -0.88755 | -4.4399 | 0 | -0.88755 | 3.4147e-06
-4.3654 | -0.87294 | -4.3668 | 0 | -0.87293 | -1.1086e-05
-4.2225 | -0.84434 | -4.2239 | 0 | -0.84434 | -3.0069e-06
-4.1474 | -0.82932 | -4.1488 | 0 | -0.82933 | 4.9769e-06
-4.0056 | -0.80096 | -4.007 | 0 | -0.80096 | -2.003e-06
-3.9286 | -0.78556 | -3.93 | 0 | -0.78556 | -4.4419e-06
-3.7878 | -0.75741 | -3.7892 | 0 | -0.75741 | 1.1652e-07
-3.7092 | -0.7417 | -3.7107 | 0 | -0.7417 | 1.2975e-06
-3.569 | -0.71367 | -3.5705 | 0 | -0.71367 | 3.3461e-06
-3.3497 | -0.6698 | -3.3511 | 0 | -0.66981 | 1.1384e-05
-3.1294 | -0.62576 | -3.1308 | 0 | -0.62577 | 8.2887e-06
-2.9087 | -0.58163 | -2.9101 | 0 | -0.58165 | 1.4632e-05
-2.6874 | -0.5374 | -2.6888 | 0 | -0.5374 | 6.7937e-06
-2.5615 | -0.51224 | -2.5629 | 0 | -0.51223 | -5.1986e-06
-2.4656 | -0.49305 | -2.467 | 0 | -0.49306 | 1.4922e-05
-2.3402 | -0.46801 | -2.3416 | 0 | -0.468 | -9.1288e-06
-2.2434 | -0.44864 | -2.2448 | 0 | -0.44865 | 1.6955e-05
-2.1213 | -0.42426 | -2.1227 | 0 | -0.42425 | -7.0252e-06
-2.0207 | -0.40412 | -2.0221 | 0 | -0.40414 | 1.7878e-05
-1.9016 | -0.38034 | -1.903 | 0 | -0.38033 | -6.3765e-06
-1.6809 | -0.33624 | -1.6824 | 0 | -0.33623 | -1.3163e-05
-1.4595 | -0.29198 | -1.4609 | 0 | -0.29197 | -2.9974e-06
-1.2374 | -0.24758 | -1.2388 | 0 | -0.24757 | -4.6606e-06
-1.2297 | -0.24605 | -1.2312 | 0 | -0.24605 | -1.1829e-06
-1.0147 | -0.20306 | -1.0161 | 0 | -0.20307 | 6.6446e-06
-1.0083 | -0.2018 | -1.0098 | 0 | -0.2018 | 9.6855e-07
-0.78793 | -0.15775 | -0.78935 | 0 | -0.15775 | 8.82e-07
-0.61484 | -0.12316 | -0.61627 | 0 | -0.12316 | 1.8445e-06
-0.5664 | -0.11348 | -0.56782 | 0 | -0.11348 | 2.1035e-06
-0.39357 | -0.078927 | -0.39499 | 0 | -0.078939 | 1.1732e-05
0.38897 | 0.077462 | 0.38755 | 0 | 0.077451 | 1.1305e-05
0.56351 | 0.11233 | 0.56209 | 0 | 0.11233 | -8.8973e-07
0.60931 | 0.12149 | 0.60789 | 0 | 0.12149 | -1.8886e-07
0.78428 | 0.15645 | 0.78286 | 0 | 0.15645 | -1.9211e-06
1.0039 | 0.20035 | 1.0025 | 0 | 0.20034 | 1.4888e-06
1.0137 | 0.20229 | 1.0122 | 0 | 0.2023 | -1.1967e-05
1.225 | 0.24456 | 1.2236 | 0 | 0.24455 | 1.0243e-05
1.2359 | 0.24672 | 1.2345 | 0 | 0.24672 | -1.7313e-06
1.4576 | 0.29103 | 1.4562 | 0 | 0.29103 | 1.4376e-06
1.6786 | 0.3352 | 1.6772 | 0 | 0.33521 | -5.389e-07
1.8989 | 0.37922 | 1.8975 | 0 | 0.37923 | -1.3729e-05
2.0227 | 0.404 | 2.0213 | 0 | 0.40398 | 1.3338e-05
2.1182 | 0.42307 | 2.1168 | 0 | 0.42308 | -1.3779e-05
2.2453 | 0.4485 | 2.2438 | 0 | 0.44848 | 2.4534e-05
2.3369 | 0.4668 | 2.3355 | 0 | 0.46681 | -6.4627e-06
2.4674 | 0.4929 | 2.4659 | 0 | 0.49288 | 2.1118e-05
2.5584 | 0.51107 | 2.5569 | 0 | 0.51108 | -8.5177e-06
2.6892 | 0.53724 | 2.6878 | 0 | 0.53723 | 1.1347e-05
2.9104 | 0.58147 | 2.9089 | 0 | 0.58146 | 1.1095e-05
3.1311 | 0.62559 | 3.1297 | 0 | 0.62559 | -5.0749e-06
3.3513 | 0.66961 | 3.3499 | 0 | 0.66963 | -1.2751e-05
3.5706 | 0.71348 | 3.5692 | 0 | 0.71348 | -4.2575e-06
3.712 | 0.74176 | 3.7106 | 0 | 0.74177 | -9.3206e-06
3.7892 | 0.75721 | 3.7878 | 0 | 0.75721 | -4.7695e-08
3.9313 | 0.78561 | 3.9299 | 0 | 0.78563 | -1.4892e-05
4.007 | 0.80077 | 4.0056 | 0 | 0.80078 | -9.1217e-06
4.15 | 0.82937 | 4.1485 | 0 | 0.82936 | 9.7738e-07
4.2239 | 0.84415 | 4.2225 | 0 | 0.84415 | -4.4261e-06
4.3679 | 0.87297 | 4.3665 | 0 | 0.87297 | 3.3635e-06
4.4399 | 0.88736 | 4.4385 | 0 | 0.88736 | -4.6728e-06
4.5855 | 0.91648 | 4.584 | 0 | 0.91648 | -2.2304e-06
4.6547 | 0.93033 | 4.6533 | 0 | 0.93034 | -7.1256e-06
4.8024 | 0.95986 | 4.8009 | 0 | 0.95987 | -8.8648e-06
4.8687 | 0.97313 | 4.8672 | 0 | 0.97314 | -5.4565e-06
5.0185 | 1.0031 | 5.0171 | 0 | 1.0031 | 1.621e-06
5.0847 | 1.0164 | 5.0833 | 0 | 1.0164 | 3.0481e-07
5.234 | 1.0462 | 5.2326 | 0 | 1.0462 | 2.9874e-06
5.4485 | 1.0891 | 5.4471 | 0 | 1.0891 | 2.4196e-06
5.6619 | 1.1318 | 5.6605 | 0 | 1.1318 | 2.2854e-06
5.8739 | 1.1742 | 5.8725 | 0 | 1.1742 | -3.8183e-06
6.0839 | 1.2163 | 6.0825 | 0 | 1.2163 | -9.6714e-06
6.2908 | 1.2577 | 6.2894 | 0 | 1.2576 | 8.6035e-06
6.4928 | 1.298 | 6.4914 | 0 | 1.2981 | -7.4565e-06
6.6869 | 1.3369 | 6.6855 | 0 | 1.3369 | -9.8607e-06
6.8701 | 1.3735 | 6.8687 | 0 | 1.3735 | -1.5303e-05
7.04 | 1.4075 | 7.0386 | 0 | 1.4075 | -5.2553e-06
7.1961 | 1.4387 | 7.1947 | 0 | 1.4387 | -6.8058e-06
7.3386 | 1.4672 | 7.3372 | 0 | 1.4672 | -1.1995e-05
7.4695 | 1.4934 | 7.4681 | 0 | 1.4934 | -6.2868e-06