## Sheet1
0 | 0 | 0 | 0
0.20039 | 0.20039 | 0.20039 | 7.9255e-07
3.0856e-06 | 1.2453e-06 | 2.1655e-06 | 9.2015e-07
-1.3464e-06 | -1.0341e-06 | -1.1902e-06 | -1.5615e-07
-7.15e-08 | 3.8e-09 | -3.385e-08 | -3.765e-08
-2.4e-09 | -1.88e-08 | -1.06e-08 | 8.2e-09
1.5e-09 | 1e-10 | 8e-10 | 7e-10
-2e-10 |  | -1e-10 | -1e-10
0 |  | 0 | 0
-7.4619 | -1.4937 |  | -0.53418
-7.3308 | -1.4675 |  | -0.45235
-7.1877 | -1.4389 |  | -0.37662
-7.0312 | -1.4076 |  | -0.308
-6.8608 | -1.3736 |  | -0.2479
-6.6773 | -1.3368 |  | -0.19757
-6.4829 | -1.298 |  | -0.1577
-6.2809 | -1.2575 |  | -0.12802
-6.0738 | -1.2161 |  | -0.10738
-5.8639 | -1.1741 |  | -0.094082
-5.652 | -1.1317 |  | -0.086359
-5.4387 | -1.089 |  | -0.082576
-5.2244 | -1.0461 |  | -0.08134
-5.076 | -1.0163 |  | -0.081366
-5.009 | -1.0029 |  | -0.081511
-4.8601 | -0.97314 |  | -0.081971
-4.793 | -0.95968 |  | -0.082192
-4.6465 | -0.93036 |  | -0.08259
-4.5763 | -0.91629 |  | -0.082704
-4.4321 | -0.8874 |  | -0.082708
-4.359 | -0.87278 |  | -0.082566
-4.2163 | -0.8442 |  | -0.081968
-4.1413 | -0.82916 |  | -0.081469
-3.9997 | -0.80082 |  | -0.080159
-3.9229 | -0.78541 |  | -0.079242
-3.7823 | -0.75726 |  | -0.07719
-3.7039 | -0.74154 |  | -0.075839
-3.564 | -0.71352 |  | -0.073073
-3.345 | -0.66966 |  | -0.067905
-3.1252 | -0.62563 |  | -0.061837
-2.905 | -0.58151 |  | -0.055085
-2.6843 | -0.53728 |  | -0.047875
-2.5588 | -0.51213 |  | -0.043674
-2.463 | -0.49294 |  | -0.040455
-2.3381 | -0.46791 |  | -0.036274
-2.2414 | -0.44854 |  | -0.033077
-2.1197 | -0.42417 |  | -0.029133
-2.0193 | -0.40404 |  | -0.025972
-1.9005 | -0.38026 |  | -0.022367
-1.6805 | -0.33617 |  | -0.016171
-1.4596 | -0.29191 |  | -0.010721
-1.2381 | -0.24752 |  | -0.0061621
-1.2305 | -0.246 |  | -0.0060237
-1.016 | -0.20302 |  | -0.002603
-1.0098 | -0.20176 |  | -0.0025179
-0.78998 | -0.15772 |  | -8.1225e-05
-0.61727 | -0.12313 |  | 0.0010805
-0.56915 | -0.11345 |  | 0.0012864
-0.39663 | -0.078906 |  | 0.0016086
0.38363 | 0.077446 |  | -0.004299
0.55761 | 0.11231 |  | -0.0069779
0.60322 | 0.12146 |  | -0.0077433
0.7777 | 0.15643 |  | -0.010881
0.99668 | 0.20031 |  | -0.015209
1.0063 | 0.20225 |  | -0.015407
1.2173 | 0.24451 |  | -0.019877
1.228 | 0.24667 |  | -0.020108
1.449 | 0.29097 |  | -0.024969
1.6694 | 0.33514 |  | -0.029865
1.8891 | 0.37915 |  | -0.034692
2.0128 | 0.40391 |  | -0.037359
2.1078 | 0.42299 |  | -0.039373
2.2348 | 0.44841 |  | -0.042013
2.326 | 0.46671 |  | -0.04387
2.4563 | 0.4928 |  | -0.046467
2.5469 | 0.51096 |  | -0.048237
2.6776 | 0.53713 |  | -0.050741
2.8983 | 0.58134 |  | -0.054882
3.1184 | 0.62545 |  | -0.05899
3.3381 | 0.66947 |  | -0.063211
3.557 | 0.71333 |  | -0.067732
3.698 | 0.74154 |  | -0.070917
3.7753 | 0.75706 |  | -0.072788
3.9168 | 0.78539 |  | -0.076489
3.9928 | 0.80062 |  | -0.07865
4.135 | 0.82913 |  | -0.08308
4.2093 | 0.844 |  | -0.085622
4.3528 | 0.87273 |  | -0.091036
4.425 | 0.88721 |  | -0.094044
4.5699 | 0.91622 |  | -0.10072
4.6395 | 0.93017 |  | -0.10426
4.7864 | 0.95959 |  | -0.11252
4.8531 | 0.97296 |  | -0.11665
5.0023 | 1.0028 |  | -0.12684
5.0689 | 1.0162 |  | -0.13183
5.2175 | 1.0459 |  | -0.14405
5.4317 | 1.0888 |  | -0.16454
5.6448 | 1.1315 |  | -0.18861
5.8564 | 1.1739 |  | -0.21651
6.0661 | 1.2159 |  | -0.24838
6.2729 | 1.2572 |  | -0.28413
6.4746 | 1.2976 |  | -0.32328
6.6685 | 1.3364 |  | -0.36494
6.8515 | 1.373 |  | -0.40777
7.0213 | 1.407 |  | -0.45045
7.1771 | 1.4381 |  | -0.49195
7.3193 | 1.4666 |  | -0.53155
7.45 | 1.4927 |  | -0.56922