## Sheet1
Fringe field test
No Plate
Gap | 100 |  |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |  | 40 |  |  |  | 25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10.5
| I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X
| -0.000246 | -0.000372 | 7.5e-05 | 0.000184 | -0.000245 | -0.000339 | 7.3e-05 | 0.000183 | -0.000242 | -0.000332 | 7.3e-05 | 0.000194 | -0.000242 | -0.00035 | 6.6e-05 | 0.000223 | -0.000248 | -0.000442 | 4.4e-05 | 0.000221 | -0.000277 | -0.000387 | 1.7e-05 | 0.000193 | -0.000254 | 0.00019 | 1e-05 | 0.000173
Steel Plate 6mm, 10mm gap
Distance
5 | -0.000383 | -0.000828 | 8.6e-05 | 0.000233 | -0.000405 | -0.000898 | 8.4e-05 | 0.00022 | -0.000427 | -0.000976 | 8.1e-05 | 0.000219 | -0.000444 | -0.001072 | 7.6e-05 | 0.000243 | -0.000461 | -0.001204 | 4.8e-05 | 0.000243 | -0.000491 | -0.001127 | 2.2e-05 | 0.000218 | -0.000461 | -0.000531 | 1.3e-05 | 0.000195
10 | -0.000306 | -0.000571 | 8.3e-05 | 0.000208 | -0.000309 | -0.000572 | 8.1e-05 | 0.000204 | -0.000307 | -0.000547 | 7.8e-05 | 0.000217 | -0.000302 | -0.000592 | 7.3e-05 | 0.000241 | -0.000311 | -0.000664 | 4.8e-05 | 0.000233 | -0.000337 | -0.000609 | 2.2e-05 | 0.000219 | -0.000311 | -1.1e-05 | 1.3e-05 | 0.000213
15 | -0.000274 | -0.000489 | 8.2e-05 | 0.000216 | -0.000283 | -0.000486 | 8e-05 | 0.000193 | -0.000279 | -0.000468 | 7.7e-05 | 0.000212 | -0.000276 | -0.000498 | 7.1e-05 | 0.000237 | -0.000284 | -0.00058 | 4.7e-05 | 0.000236 | -0.000318 | -0.000504 | 2.1e-05 | 0.000201 | -0.000287 | 7.4e-05 | 1.3e-05 | 0.000185
20 | -0.000267 | -0.000468 | 8.1e-05 | 0.000205 | -0.000269 | -0.000466 | 8e-05 | 0.000193 | -0.000264 | -0.000452 | 7.7e-05 | 0.00021 | -0.000266 | -0.000467 | 7.1e-05 | 0.000239 | -0.000273 | -0.000564 | 4.3e-05 | 0.000225 | -0.000307 | -0.000491 | 1.9e-05 | 0.0002 | -0.000284 | 8.2e-05 | 1e-05 | 0.000181
30 | -0.000269 | -0.000462 | 7.9e-05 | 0.000206 | -0.000263 | -0.000429 | 7.6e-05 | 0.000195 | -0.00026 | -0.000429 | 7.5e-05 | 0.000211 | -0.000261 | -0.000446 | 6.8e-05 | 0.00024 | -0.000269 | -0.000533 | 4.3e-05 | 0.000224 | -0.000303 | -0.000487 | 2.1e-05 | 0.000197 | -0.000281 | 8.5e-05 | 1.2e-05 | 0.00018
40 | -0.000267 | -0.000447 | 7.8e-05 | 0.000201 | -0.000265 | -0.000437 | 7.8e-05 | 0.000193 | -0.000261 | -0.00043 | 7.5e-05 | 0.000206 | -0.000261 | -0.00044 | 6.9e-05 | 0.000233 | -0.000274 | -0.000539 | 4.3e-05 | 0.000229 | -0.0003 | -0.000476 | 1.6e-05 | 0.0002 | -0.000276 | 8.6e-05 | 1e-05 | 0.000177
Plate-No Plate (mTm/mTm2)
Distance
5 | -137 | -456 | 11 | 49 | -160 | -559 | 11 | 37 | -185 | -644 | 8 | 25 | -202 | -722 | 10 | 20 | -213 | -762 | 4 | 22 | -214 | -740 | 5 | 25 | -207 | -721 | 3 | 22
10 | -60 | -199 | 8 | 24 | -64 | -233 | 8 | 21 | -65 | -215 | 5 | 23 | -60 | -242 | 7 | 18 | -63 | -222 | 4 | 12 | -60 | -222 | 5 | 26 | -57 | -201 | 3 | 40
15 | -28 | -117 | 7 | 32 | -38 | -147 | 7 | 10 | -37 | -136 | 4 | 18 | -34 | -148 | 5 | 14 | -36 | -138 | 3 | 15 | -41 | -117 | 4 | 8 | -33 | -116 | 3 | 12
20 | -21 | -96 | 6 | 21 | -24 | -127 | 7 | 10 | -22 | -120 | 4 | 16 | -24 | -117 | 5 | 16 | -25 | -122 | -1 | 4 | -30 | -104 | 2 | 7 | -30 | -108 | 0 | 8
30 | -23 | -90 | 4 | 22 | -18 | -90 | 3 | 12 | -18 | -97 | 2 | 17 | -19 | -96 | 2 | 17 | -21 | -91 | -1 | 3 | -26 | -100 | 4 | 4 | -27 | -105 | 2 | 7
40 | -21 | -75 | 3 | 17 | -20 | -98 | 5 | 10 | -19 | -98 | 2 | 12 | -19 | -90 | 3 | 10 | -26 | -97 | -1 | 8 | -23 | -89 | -1 | 7 | -22 | -104 | 0 | 4

## Sheet2
No Plate
Gap | 100 |  |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  |  | 40 |  |  |  | 25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10.5
| I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y | I1X | I2X
| -0.000246 | -0.000372 | 7.5e-05 | 0.000184 | -0.000245 | -0.000339 | 7.3e-05 | 0.000183 | -0.000242 | -0.000332 | 7.3e-05 | 0.000194 | -0.000242 | -0.00035 | 6.6e-05 | 0.000223 | -0.000248 | -0.000442 | 4.4e-05 | 0.000221 | -0.000277 | -0.000387 | 1.7e-05 | 0.000193 | -0.000254 | 0.00019 | 1e-05 | 0.000173
Dummy magnet 10cm long, 7mm gap
Distance
5 | -0.000334 | -0.000661 | 8.6e-05 | 0.000232 | -0.000358 | -0.000763 | 8.5e-05 | 0.000225 | -0.00038 | -0.000854 | 8.5e-05 | 0.000217 | -0.000396 | -0.000899 | 7.5e-05 | 0.000256 | -0.000406 | -0.000992 | 5.2e-05 | 0.000257 | -0.000439 | -0.00094 | 2.3e-05 | 0.000236 | -0.000412 | -0.000368 | 1.5e-05 | 0.000207
10 | -0.000236 | -0.000334 | 8e-05 | 0.000201 | -0.000239 | -0.000344 | 7.7e-05 | 0.000191 | -0.000237 | -0.000335 | 7.6e-05 | 0.00022 | -0.000232 | -0.000315 | 7.1e-05 | 0.000229 | -0.000235 | -0.000397 | 4.7e-05 | 0.000238 | -0.000264 | -0.000329 | 2.3e-05 | 0.000202 | -0.000238 | 0.000259 | 1.3e-05 | 0.000192
15 | -0.000212 | -0.000245 | 7.7e-05 | 0.000194 | -0.000208 | -0.000231 | 7.8e-05 | 0.000199 | -0.000204 | -0.000197 | 7.8e-05 | 0.000205 | -0.0002 | -0.000211 | 6.9e-05 | 0.000249 | -0.000209 | -0.000292 | 4.7e-05 | 0.000236 | -0.000237 | -0.000263 | 2.2e-05 | 0.000225 | -0.000213 | 0.000358 | 1.1e-05 | 0.000182
20 | -0.0002 | -0.000219 | 7.9e-05 | 0.000193 | -0.000199 | -0.000196 | 7.6e-05 | 0.000196 | -0.000195 | -0.000183 | 7.5e-05 | 0.000219 | -0.000192 | -0.000176 | 6.9e-05 | 0.000236 | -0.000203 | -0.00026 | 4.6e-05 | 0.000223 | -0.000226 | -0.000217 | 2.1e-05 | 0.000199 | -0.000208 | 0.00036 | 1.5e-05 | 0.000173
30 | -0.000196 | -0.000203 | 7.9e-05 | 0.000191 | -0.000197 | -0.000176 | 7.6e-05 | 0.000194 | -0.00019 | -0.000173 | 7.5e-05 | 0.000205 | -0.000189 | -0.000172 | 6.7e-05 | 0.00023 | -0.000202 | -0.000257 | 4.6e-05 | 0.000212 | -0.000223 | -0.000205 | 2.2e-05 | 0.0002 | -0.000201 | 0.000379 | 1.5e-05 | 0.000191
Magnet - no magnet (mTm/mTm2)
Distance
5 | -88 | -289 | 11 | 48 | -113 | -424 | 12 | 42 | -138 | -522 | 12 | 23 | -154 | -549 | 9 | 33 | -158 | -550 | 8 | 36 | -162 | -553 | 6 | 43 | -158 | -558 | 5 | 34
10 | 10 | 38 | 5 | 17 | 6 | -5 | 4 | 8 | 5 | -3 | 3 | 26 | 10 | 35 | 5 | 6 | 13 | 45 | 3 | 17 | 13 | 58 | 6 | 9 | 16 | 69 | 3 | 19
15 | 34 | 127 | 2 | 10 | 37 | 108 | 5 | 16 | 38 | 135 | 5 | 11 | 42 | 139 | 3 | 26 | 39 | 150 | 3 | 15 | 40 | 124 | 5 | 32 | 41 | 168 | 1 | 9
20 | 46 | 153 | 4 | 9 | 46 | 143 | 3 | 13 | 47 | 149 | 2 | 25 | 50 | 174 | 3 | 13 | 45 | 182 | 2 | 2 | 51 | 170 | 4 | 6 | 46 | 170 | 5 | 0
30 | 50 | 169 | 4 | 7 | 48 | 163 | 3 | 11 | 52 | 159 | 2 | 11 | 53 | 178 | 1 | 7 | 46 | 185 | 2 | -9 | 54 | 182 | 5 | 7 | 53 | 189 | 5 | 18