## Run16245-16245_Test2_results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
9 | 0.43664 | 0.43537 | 0.43529 | 0.43548 | 0.43692 | 0.43894 | 0.43652 | 0.42776 | 0.43686 | 0.439
9 | 0.43664 | 0.43537 | 0.43529 | 0.43548 | 0.43692 | 0.43894 | 0.43652 | 0.42776 | 0.43686 | 0.439
| 0.14071 | -0.2813 | -0.46085 | -0.64961 | -0.92323 | 1.044 | 1.3139 | -0.93277 | 1.7676 | 2.1843
12 | 0.43964 | 0.43838 | 0.43829 | 0.43849 | 0.43993 | 0.44195 | 0.43953 | 0.42928 | 0.43987 | 0.44201
12 | 0.43964 | 0.43837 | 0.43829 | 0.43848 | 0.43992 | 0.44193 | 0.43952 | 0.42928 | 0.43986 | 0.442
| 1.5404 | 1.7076 | 1.7701 | 1.9571 | 2.1857 | 14.6606 | 14.5491 | 4.0174 | 14.3952 | 14.2861
15 | 0.44265 | 0.44138 | 0.4413 | 0.44149 | 0.44293 | 0.44497 | 0.44255 | 0.43079 | 0.44289 | 0.44503
15 | 0.44265 | 0.44138 | 0.44129 | 0.44149 | 0.44292 | 0.44495 | 0.44254 | 0.43079 | 0.44288 | 0.44502
| 0.38432 | 1.0237 | 1.331 | 1.8031 | 2.2223 | 14.8084 | 14.4071 | 3.1262 | 13.5456 | 13.0845
20 | 0.44765 | 0.44638 | 0.4463 | 0.44649 | 0.44793 | 0.44997 | 0.44755 | 0.4333 | 0.44789 | 0.45003
20 | 0.44765 | 0.44638 | 0.4463 | 0.44649 | 0.44793 | 0.44996 | 0.44754 | 0.4333 | 0.44788 | 0.45002
| 0.11292 | 0.49475 | 0.68373 | 1.1015 | 1.2713 | 8.4105 | 8.1562 | -1.0034 | 7.3327 | 7.1885
25 | 0.45265 | 0.45138 | 0.4513 | 0.45149 | 0.45293 | 0.45496 | 0.45254 | 0.43579 | 0.45288 | 0.45502
25 | 0.45265 | 0.45138 | 0.4513 | 0.45149 | 0.45293 | 0.45496 | 0.45254 | 0.4358 | 0.45289 | 0.45503
| -1.0677 | -0.48188 | -0.1961 | 0.37484 | 0.61221 | -2.8616 | -3.3012 | -2.6082 | -4.4264 | -4.6189
30 | 0.45766 | 0.45638 | 0.4563 | 0.45649 | 0.45793 | 0.45996 | 0.45754 | 0.4383 | 0.45788 | 0.46003
30 | 0.45766 | 0.45638 | 0.4563 | 0.45649 | 0.45793 | 0.45996 | 0.45755 | 0.4383 | 0.45789 | 0.46004
| -0.66404 | -0.8358 | -0.86572 | -0.65802 | -0.75364 | -8.7184 | -8.7283 | -4.4767 | -9.0775 | -8.5828
back side

## Sheet1
9 | 0.43664 | 0.43537 | 0.43529 | 0.43548 | 0.43692 | 0.43894 | 0.43652 | 0.42776 | 0.43686 | 0.439 | 1 | 2.9832 | 4.6623 | 4.2409 | 1.3382 | 4.6672
9 | 0.43664 | 0.43537 | 0.43529 | 0.43548 | 0.43692 | 0.43894 | 0.43652 | 0.42776 | 0.43686 | 0.439 | 2 | 1.6727 | 1.9185 | 3.221 | 0.91687 | 2.2511
| 0.14071 | -0.2813 | -0.46085 | -0.64961 | -0.92323 | 1.044 | 1.3139 | -0.93277 | 1.7676 | 2.1843 | 3 | 4.7362 | 2.5808 | 4.0043 | 1.1686 | 1.2861
12 | 0.43964 | 0.43838 | 0.43829 | 0.43849 | 0.43993 | 0.44195 | 0.43953 | 0.42928 | 0.43987 | 0.44201 | 4 | 2.5737 | 0.87863 | 3.1846 | 0.79947 | 0.17994
12 | 0.43964 | 0.43837 | 0.43829 | 0.43848 | 0.43992 | 0.44193 | 0.43952 | 0.42928 | 0.43986 | 0.442 | 5 | 3.4458 | 0.30052 | 4.0023 | 1.7638 | -0.65681
| 1.5404 | 1.7076 | 1.7701 | 1.9571 | 2.1857 | 14.6606 | 14.5491 | 4.0174 | 14.3952 | 14.2861 | 5 | 8.6501 | 16.2599 | -0.66176 | -8.1908 | -1.4818
15 | 0.44265 | 0.44138 | 0.4413 | 0.44149 | 0.44293 | 0.44497 | 0.44255 | 0.43079 | 0.44289 | 0.44503 | 4 | 8.3177 | 17.3472 | -0.79625 | -8.5269 | -0.34577
15 | 0.44265 | 0.44138 | 0.44129 | 0.44149 | 0.44292 | 0.44495 | 0.44254 | 0.43079 | 0.44288 | 0.44502 | 2 | 8.2282 | 19.3798 | -0.073762 | -8.2651 | 1.5932
| 0.38432 | 1.0237 | 1.331 | 1.8031 | 2.2223 | 14.8084 | 14.4071 | 3.1262 | 13.5456 | 13.0845 | 1 | 8.7851 | 21.5571 | -0.017939 | -8.3142 | 4.0007
20 | 0.44765 | 0.44638 | 0.4463 | 0.44649 | 0.44793 | 0.44997 | 0.44755 | 0.4333 | 0.44789 | 0.45003
20 | 0.44765 | 0.44638 | 0.4463 | 0.44649 | 0.44793 | 0.44996 | 0.44754 | 0.4333 | 0.44788 | 0.45002
| 0.11292 | 0.49475 | 0.68373 | 1.1015 | 1.2713 | 8.4105 | 8.1562 | -1.0034 | 7.3327 | 7.1885
25 | 0.45265 | 0.45138 | 0.4513 | 0.45149 | 0.45293 | 0.45496 | 0.45254 | 0.43579 | 0.45288 | 0.45502
25 | 0.45265 | 0.45138 | 0.4513 | 0.45149 | 0.45293 | 0.45496 | 0.45254 | 0.4358 | 0.45289 | 0.45503
| -1.0677 | -0.48188 | -0.1961 | 0.37484 | 0.61221 | -2.8616 | -3.3012 | -2.6082 | -4.4264 | -4.6189
30 | 0.45766 | 0.45638 | 0.4563 | 0.45649 | 0.45793 | 0.45996 | 0.45754 | 0.4383 | 0.45788 | 0.46003
30 | 0.45766 | 0.45638 | 0.4563 | 0.45649 | 0.45793 | 0.45996 | 0.45755 | 0.4383 | 0.45789 | 0.46004
| -0.66404 | -0.8358 | -0.86572 | -0.65802 | -0.75364 | -8.7184 | -8.7283 | -4.4767 | -9.0775 | -8.5828
Rear side
Front side