## Sheet1
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120
X | 1.64 | 2.32
Y | 0.18 | -1.18
Z | -0.13 | -0.66
1. Z-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
X | 19.28 | -85.1 | 17.64 | -87.42 | YPitch | 0.19421 | 0.08521 | 0.109
Y | -17.06 | -8.73 | -17.24 | -7.55 | XYaw | -0.19872 | 0.98668 | -1.1854
Z | 5.086 | 5.076 | 5.0861 | 5.0767
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
X | -22 | -35.7 | -23.64 | -38.02 | ZPitch | -0.07746 | -0.093591 | 0.016131
Y | 5.067 | 5.08 | 5.0668 | 5.0812 | XRoll | -0.26732 | -0.42872 | 0.1614
Z | -6.98 | -8.96 | -6.85 | -8.3
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
X | -5.082 | -5.075 | -5.0836 | -5.0773 | ZYaw | 0.20501 | -0.18213 | 0.38715
Y | 127.75 | 123.59 | 127.57 | 124.77 | YRoll | 1.4379 | 1.4081 | 0.029817
Z | -18.32 | 15.48 | -18.19 | 16.14
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw