## Sheet1
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120
X | 1.64 | 2.32
Y | 0.18 | -1.18
Z | -0.13 | -0.66
1. Z-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
X | 19.1 | -84.9 | 17.46 | -87.22 |  | YPitch | 0.26487 | 0.1413 | 0.12357
Y | -23.3 | -13.7 | -23.48 | -12.52 |  | XYaw | -0.19696 | 0.98442 | -1.1814
Z | 5.079 | 5.076 | 5.0791 | 5.0767 | ????
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  |  | S/N 119 | S/N 120
X | -16.7 | -34.4 | -18.34 | -36.72 |  | ZPitch | -0.0037302 | -0.037655 | 0.033925
Y | 5.069 | 5.081 | 5.0688 | 5.0822 |  | XRoll | -0.20731 | -0.41398 | 0.20667
Z | -0.46 | -4 | -0.33 | -3.34
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  |  | S/N 119 | S/N 120
X | -5.072 | -5.076 | -5.0736 | -5.0783 |  | ZYaw | -0.20406 | 0.18345 | -0.38751
Y | 131.2 | 124.5 | 131.02 | 125.68 |  | YRoll | 1.4798 | 1.4181 | 0.061631
Z | -18.2 | 15.6 | -18.07 | 16.26
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw

## Sheet2
Angles(degrees)
S/N 119
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | STD
YPitch | 0.194 | 0.264 | 0.265 | 0.241 | 0.040706
YRoll | 1.438 | 1.368 | 1.48 | 1.4287 | 0.05658
Yroll,corr | 1.705 | 1.718 | 1.687 | 1.7033 | -0.015227
XYaw | -0.199 | -0.21 | -0.197 | -0.202 | 0.007
XRoll | -0.267 | -0.35 | -0.207 | -0.27467 | 0.071808
Xroll, corr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPitch | -0.077 | 0.015 | -0.004 | -0.022 | 0.04857
ZYaw | -0.205 | -0.206 | -0.204 | -0.205 | 0.001
S/N 120
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | STD
YPitch | 0.085 | 0.057 | 0.141 | 0.094333 | 0.042771
YRoll | 1.408 | 1.31 | 1.418 | 1.3787 | 0.059677
Yroll,corr | 1.675 | 1.66 | 1.625 | 1.6533 | -0.012131
XYaw | 0.987 | 1.011 | 0.985 | 0.99433 | 0.014468
XRoll | -0.429 | -0.536 | -0.414 | -0.45967 | 0.066531
Xroll, corr | -0.162 | -0.186 | -0.207 | -0.185 | 0.022517
ZPitch | -0.094 | -0.088 | -0.038 | -0.073333 | 0.030746
ZYaw | 0.182 | 0.168 | 0.183 | 0.17767 | 0.0083865
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
Yaw