## Sheet1
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120
X | 2.3 | 1.6
Y | -1.2 | 0.2
Z | -0.6 | -0.1
1. Z-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
X | 18.75 | -86.72 | 16.45 | -88.32 | Pitch | -0.20382 | -0.22569 | 0.021876
Y | -19.29 | -19.81 | -18.09 | -20.01 | Yaw | 0.18534 | -0.9962 | 1.1815
Z | -5.086 | -5.08 | -5.0854 | -5.0799
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
X | 11.33 | 29.09 | 9.03 | 27.49 | Pitch | 0.067935 | 0.014985 | 0.05295
Y | 5.076 | 5.0856 | 5.0772 | 5.0854 | Roll | 0.1019 | 0.30972 | -0.20782
Z | 5.42 | 1.23 | 6.02 | 1.33
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
X | -5.0866 | -5.082 | -5.0889 | -5.0836 | Yaw | 0.22845 | -0.14573 | 0.37418
Y | 160.9 | 190.35 | 162.1 | 190.15 | Roll | 1.8254 | 2.1436 | -0.31824
Z | 19.69 | -13.03 | 20.29 | -12.93
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw