## Sheet1
2015-03-19
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles |  |  |  | Im = 700A
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120 | (mV)
X | -1.63 | -2.38
Y | -0.24 | 1.26
Z | -0.21 | -0.68
1. Z-probe opposite the field
|  |  |  | Offset corrected | [5 empty] | (Degrees)
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  |  |  |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
XZ | -25.14 | 46.95 |  | -23.51 | 49.33 |  |  |  | YPitch | 0.28447 | 0.39871 | -0.11424
YZ | 18.88 | 28.03 |  | 19.12 | 26.77 |  |  |  | XYaw | 0.34979 | -0.73474 | 1.0845
ZZ | -3.8512 | -3.8476 |  | -3.851 | -3.8469
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  |  |  |  | S/N 119 | S/N 120
XY | 3.44 | 27.53 |  | 5.07 | 29.91 |  |  |  | ZPitch | 0.015405 | 0.12851 | -0.1131
YY | 3.8307 | 3.8401 |  | 3.8309 | 3.8388 |  |  |  | XRoll | 0.075827 | 0.44642 | -0.37059
ZY | 0.82 | 7.93 |  | 1.03 | 8.61
3. X-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  |  |  |  | S/N 119 | S/N 120
XX | 3.8611 | 3.8506 |  | 3.8627 | 3.853 |  |  |  | ZYaw | -0.0023733 | 0.38678 | -0.38916
YX | -110.55 | -151.02 |  | -110.31 | -152.28 |  |  |  | YRoll | 1.6364 | 2.2651 | -0.62862
ZX | -0.05 | -26.69 |  | 0.16 | -26.01
Sqx | 14921261.4779 | 14848782.9374
Sqy | 14688635.1541 | 14760598.3769
Sqz | 14830125.0666 | 14799544.1386
|  | S/N 119 | S/N120 |  | S/N 119 | S/N120 | S/N 119 | S/N120
| Bc*Sx | 3862.8049 | 3853.4118
| Bc*Sy | 3832.5755 | 3841.9523
| Bc*Sz | 3850.9901 | 3847.0176 |  | Deg.
| Xr | 0.0013125 | 0.007762 |  | 0.075202 | 0.44473 | 0 | 0.36953
| Xy | -0.0060863 | 0.012802 |  | 0.34872 | -0.7335
| Yr | -0.028786 | -0.039646 |  | 1.6493 | 2.2716 | 1.5741 | 2.1964
| Yp | 0.0049888 | 0.0069679 |  | 0.28584 | 0.39923
| Zp | 0.00026746 | 0.0022381 |  | 0.015325 | 0.12823
| Zy | -4.1548e-05 | 0.0067611 |  | -0.0023805 | 0.38738
0.017453
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw

## Sheet2
Summary:
Angles(degrees)
S/N 119
YPitch | 0.288
YRoll | 0
Yroll,corr | 1.7265 | (Cal.Magnet) | 1.57
XYaw | 0.351
XRoll | 0.16373
Xroll, corr | 0
ZPitch | 0.007
ZYaw | -0.002
S/N 120
YPitch | 0.404
YRoll | 0
Yroll,corr | 2.0178 | (Cal.Magnet) | 2.3439
XYaw | -0.734
XRoll | 0
Xroll, corr | 0.181 | (Cal.Magnet) | 0.5876
ZPitch | 0.129
ZYaw | 0.345
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
Yaw

## Sheet3
Probe zero offsets:
[10 empty] | S/N 119 | S/N 120 | (mV)
| NMR | 0.25186 |  | Deg. | Rad |  |  |  | X | -1.63 | -2.38
[9 empty] | Y | -0.24 | 1.26
| x | -5.24 | -0.000722 | 0.16373 | 0.0028667 | 0 |  | Roll | Z | -0.21 | -0.68
119 | y | -1.2589 | -0.25173
| z | 0.14 | 7e-05 | -0.015874 | -0.00027793 |  |  | Pitch
0
| x | -14.85 | -0.002494 | 0.56556 | 0.0099025 | 0.0070358 | 0.40312 | Roll
120 | y | -1.2605 | -0.25235
| z | -1.23 | -0.00011 | 0.024945 | 0.00043675 |  |  | Pitch
| NMR | 0.25066 |  | Deg. | Rad
| x | -1.2606 | -0.25179
119 | y | 39.39 | 0.007926 | 1.7977 | 0.031475 | 0.028608 | 1.6391 | Roll
| z | -0.37 | -3.2e-05 | -0.0072566 | -0.00012705 |  |  | Yaw
| x | -1.2586 | -0.25124
120 | y | 54.84 | 0.010716 | 2.4308 | 0.04256 | 0.039694 | 2.2743 | Roll
| z | 5.73 | 0.001282 | 0.29072 | 0.0050902 |  |  | Yaw
| NMR | 0.25566 |  | Deg. | Rad
| x | 3.65 | 0.001056 | 0.23591 | 0.0041305 | 0 |  | Roll
119 | y | 1.2794 | 0.25593
| z | -0.76 | -0.00011 | -0.024574 | -0.00043026 |  |  | Pitch
0
| x | 16.22 | 0.00372 | 0.83104 | 0.014551 | 0.010421 | 0.59706 | Roll
120 | y | 1.2825 | 0.25625
| z | -2.12 | -0.000288 | -0.064339 | -0.0011265 |  |  | Pitch
| NMR | 0.25465 |  | Deg. | Rad
| x | 1.2766 | 0.25565
119 | y | -40.7 | -0.008092 | 1.8152 | 0.031782 | 0.027652 | 1.5843 | Roll
| z | 0.26 | 9.4e-05 | -0.021083 | -0.00036913 |  |  | Yaw
| x | 1.273 | 0.25508
120 | y | -56 | -0.011452 | 2.5694 | 0.044987 | 0.040856 | 2.3409 | Roll
| z | -6.54 | -0.001172 | 0.26286 | 0.0046024 |  |  | Yaw
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw

## Sheet4
2015-03-23
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles |  |  |  | Im = 600A
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120 | (mV)
X | -1.63 | -2.38
Y | -0.24 | 1.26
Z | -0.21 | -0.68
1. Z-probe along the field
|  |  |  | Offset corrected |  |  | (Degrees)
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
XZ | -25.34 | 47.03 |  | -23.71 | 49.41 | YPitch | 0.29144 | 0.4085 | -0.11706
YZ | 19.28 | 28.59 |  | 19.52 | 27.33 | XYaw | 0.354 | -0.73854 | 1.0925
ZZ | -3.8378 | -3.834 |  | -3.8376 | -3.8333
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
XY | -40.79 | -11.43 |  | -39.16 | -9.05 | ZPitch | 0.0073102 | 0.14788 | -0.14057
YY | 3.8403 | 3.8485 |  | 3.8405 | 3.8472 | XRoll | -0.58423 | -0.13478 | -0.44945
ZY | 0.28 | 9.25 |  | 0.49 | 9.93
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
XX | 3.8578 | 3.8502 |  | 3.8594 | 3.8526 | ZYaw | 0.011877 | 0.27647 | -0.2646
YX | -106.66 | -190.25 |  | -106.42 | -191.51 | YRoll | 1.5801 | 2.8493 | -1.2692
ZX | -1.01 | -19.27 |  | -0.8 | -18.59
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw

## Sheet5
2015-03-25 | [12 empty] | Probe zero offsets:
|  | Measurement with rotary stage | [10 empty] | S/N 119 | S/N 120
[12 empty] | X | -1.63 | -2.38
angle | angle(deg) | #119-x |  | #120-x |  |  | #119-y | #120-y |  |  |  | Y | -0.24 | 1.26
[12 empty] | Z | -0.21 | -0.68
0 | 0 | -237.45 | -235.82 |  |  | 230.84 | 231.08 | 179.54 | 178.28 | 1.1573 |  |  | -195.8812
50 | 0.01496 | -179.38 | -177.75 | -139.14 | -136.76 | 173.76 | 174 | 122.35 | 121.09 | 57.3201 |  |  | -0.12033
100 | 0.02992 | -120.69 | -119.06 | -80.55 | -78.17 | 115.22 | 115.46 | 63.71 | 62.45 | 114.9328 | 3947.4647 |  | 0.3212
150 | 0.04488 | -61.49 | -59.86 | -21.5 | -19.12 | 56.4 | 56.64 | 4.79 | 3.53 | 172.8256 | -0.049642 |  | 0.32016
200 | 0.05984 | -2.23 | -0.6 | 37.58 | 39.96 | -2.68 | -2.44 | -54.38 | -55.64 | 230.9684 |  |  | 0.29333
250 | 0.0748 | 57.34 | 58.97 | 97 | 99.38 | -61.68 | -61.44 | -113.44 | -114.7 | 289.0012 |  |  | -0.082516
300 | 0.08976 | 116.91 | 118.54 | 156.38 | 158.76 | -121.29 | -121.05 | -173.11 | -174.37 | 347.6439 |  |  | -0.44058
350 | 0.10472 | 175.86 | 177.49 | 215.16 | 217.54 | -180.05 | -179.81 | -231.88 | -233.14 | 405.3867 |  |  | -0.23408
300 | 0.08976 | 117.31 | 118.94 | 156.8 | 159.18 | -121.35 | -121.11 | -173.18 | -174.44 | 347.7139 |  |  | -0.86058
250 | 0.0748 | 57.15 | 58.78 | 96.76 | 99.14 | -61.52 | -61.28 | -113.3 | -114.56 | 288.8612 |  |  | 0.15748
200 | 0.05984 | -2.82 | -1.19 | 36.92 | 39.3 | -2.42 | -2.18 | -54.09 | -55.35 | 230.6784 |  |  | 0.95333
150 | 0.04488 | -61.71 | -60.08 | -21.86 | -19.48 | 56.29 | 56.53 | 4.74 | 3.48 | 172.8756 |  |  | 0.68016
100 | 0.02992 | -120.6 | -118.97 | -80.63 | -78.25 | 114.91 | 115.15 | 63.49 | 62.23 | 115.1528 |  |  | 0.4012
50 | 0.01496 | -179.04 | -177.41 | -139.01 | -136.63 | 172.94 | 173.18 | 121.64 | 120.38 | 58.0301 |  |  | -0.25033
0 | 0 | -237.24 | -235.61 | -197.12 | -194.74 | 230.79 | 231.03 | 179.65 | 178.39 | 1.0473 |  |  | -1.1412
4.2248
|  |  | 3.4319 |  | 2.8443 |  | 3.3871 |  | 2.6132 | 130.1693
|  |  | Roll-x | 0.5876 | (0.5878 sin) |  | Roll-y | 0.77391
0.059117