DELTA Probes’ assembly

(05/20/2015)

Senis probe in holder coordinate system

32mm

Z

Y

X

119

120

Probe position measurement coordinate system

Z

Y

X

119

120

DELTA coordinate system:

Z

Y

X

Measurement results (DELTA coordinate system):

| Probe # | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Roll() | Pitch() | Yaw() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119-X | -0.089 | -0.056 | 2.081 | 0 | - | +0.351 |
| 119-Y | 0 | 0 | 0 | -1.72648 | -0.288 | - |
| 119-Z | +0.066 | -0.126 | -0.902 | - | -0.007 | -0.002 |
| 120-X | -0.189 | -0.298 | 34.592 | -0.181 | - | -0.734 |
| 120-Y | -0.130 | -0.279 | 32.677 | -2.01783 | -0.404 | - |
| 120-Z | -0.034 | -0.263 | 31.761 | - | -0.129 | +0.345 |