Repeatability check

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yaw(µrad) | +13 |  |  |  |  |
| Xm(m) | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 | 0.020992 |  |
| Ym(m) | +0.000035 | +0.000035 | +0.000035 | +0.000035 | +0.000035 |
| Run # | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| t | 9:21 a.m. | 9:30a.m. | 9.38 a.m. | 9:46 a.m. | 9:55 a.m. |
| K | 1.3271 | 1.3280 | 1.3290 | 1.3262 | 1.3266 |
| Ph.Err R.M.S. | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 |

Max difference in K = 0.0024 (1.8 · 10-3).