## 00_I1Y_x+-02500_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.0025 | -1.167e-05 | 7.14e-05 | 8.4 | -2.5
| 1 | -0.002 | -1.1423e-05 | 7.23e-05 | 9.3 | -2
| 2 | -0.0015 | -1.1208e-05 | 7.11e-05 | 8.1 | -1.5
| 3 | -0.001 | -1.1239e-05 | 6.62e-05 | 3.2 | -1
| 4 | -0.0005 | -1.1645e-05 | 6.23e-05 | -0.7 | -0.5
| 5 | 0 | -1.1848e-05 | 5.87e-05 | -4.3 | 0
| 6 | 0.0005 | -1.2046e-05 | 5.45e-05 | -8.5 | 0.5
| 7 | 0.001 | -1.1853e-05 | 5.58e-05 | -7.2 | 1
| 8 | 0.0015 | -1.1393e-05 | 5.76e-05 | -5.4 | 1.5
| 9 | 0.002 | -1.0878e-05 | 6.3e-05 | 0 | 2
| 10 | 0.0025 | -1.0187e-05 | 7.12e-05 | 8.2 | 2.5